附件1：

一、新院区建设项目建筑方案设计咨询服务要求

（一）概况

1.名称：天府院区二期建设项目

2.概况：我院的天府院区建设项目总用地面积约合 100余亩。新院区项目按照“总体规划，分期实施”的原则进行建设。二期工程建筑面积约6万㎡，设置床位500张。

（二）新院区建筑方案设计原则

1.科学规划原则。医院建设发展在省医疗卫生服务体系规划、省十三五卫生计生事业发展规划和医院十三五规划指导下，立足省级妇幼特色、专科发展和医院实际，科学合理，规划长远、规范实施。

2.统筹发展原则。统筹院本部业务整合与省儿童医学中心建设项目发展，做到有序发展、远近结合、优势互补的科学规划和建设。

3.经济实用原则。建筑方案设计从实际情况和发展需求出发，充分研究论证，按照投资估算的审定额度进行规划设计，既考虑建筑形态美观，但又不盲目标新立异；实用不意味着平庸，须充分考虑与满足服务人群和业务功能实际要求。

4.美观大方原则。外观形象一方面要体现省级医疗机构的自身特色与标志，另一方面也要结合天府院区在城市主道路的形象展示，以及配合院区东面湿地公园的生态因素进行设计。

5.绿色、安全、环保的设计原则。建筑设计方案须考虑降低未来运行维护成本，天府院区要实现“绿色、美丽、温馨”的建设目标。

6.以人为本原则。以妇女儿童服务对象为本，提升医疗保健服务质量和水平，提高社会满意度；以职工为本，进一步改善职工工作条件和待遇，提高职工幸福指数。

（三）新院区建筑方案设计依据

1.《四川省医疗卫生服务体系规划》

2.设计深度按建设部《建筑工程设计文件编制深度规定》（2016年版）

3.《成都市城市规划管理技术规定》（2017）

3.《综合医院建设标准》

2、《综合医院建筑设计规范》

3、《医疗卫生机构建设和装备标准》

4、《建筑设计防火规范》

5、《高层民用建筑设计防火规范》

6、《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》

7、《民用建筑设计通则》

8、《城市道路和建筑物无障碍设计规范》

9、国家、地方颁布的医院建设规范、标准、相关文件及建设指导性意见；

10、项目建设单位提供的其他基础资料、书面要求

注：未标注年限的按现行最新版本执行

附件2：

报价一览表

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单价（万元） | 金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 |  |  |  |  |

注：1.报价应是最终用户验收合格后的总价，税费、采购文件规定的其它费用。

2.“报价一览表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖投标人印章。

3.“报价一览表”需单独密封。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

联系方式：

日期：

附件:3：

项目业绩表

| 省外省级以上单位用户 | 用户名称 | 数量 | 合同签订日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 省内省级单位用户 |  |  |  |  |
| 省内其他用户 |  |  |  |  |

说明：1、表中项目为近一年销售业绩，用户仍在合作；2、只填写与本次市场调研项目一致。

附件4：

质量保证书

************：

（制造商家名称）是在      .（国名）依法登记注册的，其地址现在                       。其主要营业地点现在                            。

作为供应商，我方承诺，为本次招标提供的货物为原厂制造、合法渠道供应的全新产品。我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同承担和分别承担招标文件中所规定的义务。

供应商单位名称：       （盖章）

供应商单位法定代表人或授权代表（签字）：

日期：

附：授权销售产品清单

附件5：

法定代表人身份授权书

（采购单位名称）：

本授权声明：                         （投标人名称）

（法定代表人姓名、职务）授权                          （被授权人姓名、职务）为我方 “                                          ”项目投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人签字：

授权代表签字：

投标人名称：					      （加盖公章）

日期：

★说明：上述证明文件附有法定代表人、被授权代表身份证复印件（加盖公章）时才能生效。