## C.1 工程项目招标工程量清单扉页(扉1)
| 四川省妇幼保健院《出生医学证明》专用库房改造 | [5 empty] | 工程
招标工程量清单
招 标 人: |  |  |  | 造价咨询人:
|  | (单位盖章) |  |  | （单位资质专用章）
法定代表人 或其授权人: |  |  |  | 法定代表人 或其授权人:
|  | (签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  |  |  | 复 核 人:
|  | (造价人员签字盖专用章) |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间: |  |  | 复 核 时 间:
扉-1

## D 工程计价总说明(表-01)
总 说 明
工程名称： | 四川省妇幼保健院《出生医学证明》专用库房改造
1.工程概况
本工程拆除现有彩钢板房后修建医学出身证明库房，新建库房建筑面积52.56平方米。
2.工程招标和分包范围
详图
3.工程量清单编制依据
3.1 由建设单位提供的《抚琴出生医学证明库房图》； 3.2 《 四川省建设工程工程量清单计价定额》（2015）及其配套文件； 3.3 材料价格采用工程所在地造价信息（《成都市工程造价信息》（2020年2期），工程信息价中没有的材料价参照市场价； 3.4 《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50854-2013等系列计量规范及其配套文件； 3.5 有关的规范、标准、技术资料； 3.6 施工现场实际情况、周边地面及地质状况、工程特点及常规施工方案等；
4.工程质量、材料、施工等的特殊要求
详招标文件
5.招标清单说明
6.1 拆除项目：拆除旧料残值及原有建筑物内堆放的废品残值由甲乙双方明处理办法；所有拆除项目的拆除保护性措施（含切缝、开洞，以及对拆除损坏部位的局部修复等费用），拆除项目含附着于其上的相关构配件拆除、装饰面层拆除、固定连接的螺栓及支架等拆除，以及建渣外弃运距以及堆场费用均包含于拆除项目的投标报价中，不得以签证形式增加任何费用；特别说明：墙体拆除含原抹灰及面层装饰材料拆除及拉结筋等构件拆除，门窗拆除含门窗框、门窗套拆除； 6.3 安全文明费投标时以招标文件公布的金额计取，结算时按相关文件规定计取； 6.4 规费：投标时按企业取费证核定费率及相关文件规定计取，结算时按相关文件规定计取； 6.5 本次招标工程采用工程量清单综合单价报价，投标报价应与招标文件、合同条款、技术规范标准、法律、法规、条例、规定及规范（如：合同法、招投标法、建筑施工安全检查标准、设计施工规范等，即：凡在招标公示前颁布实施的，对本项目工程造价、工期、质量、安全、卫生等产生影响的规定及规范）、设计文件等文件结合理解、解释和使用。凡参加本项目投标的投标人均被认为是有经验的、有实力的承包商，其完全有能力根据项目进度状况和要求聚集、调动、分配各种资源以供本项目使用； 6.6 投标报价应由投标人依据招标工程量清单、招标文件、施工规范等资料，踏勘施工现场实际情况、了解当地气候条件，结合投标人自身技术和管理水平、经营状况、机械配备以及编制的施工组织设计和招标文件的有关要求，参照建设行政主管部门发布的计价定额或企业定额等以及本说明自主编制确定。 6.7 招标工程量清单是依据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及配套各专业计算规范进行编制的。本工程所有工程项目的工作内容应包含清单计价规范所列出的工作内容（但不仅限于此），其完整的工作内容应为按照设计文件、现行的相关施工工艺、技术规范标准、施工质量验收标准和施工规范等要求实施完成该项工程并达到设计和验收规范要求的所有内容。但招标工程量清单中有个别项目计量单位、计算规则为了便于工程计量与结算改变了计量单位、计算规则,请投标人报价时注意工程量清单中的计量单位、计算规则。 6.8 本次招标设置的招标控制价为149509.25元。

## F.1.1 分部分项工程清单计价表(表-08)【房屋建筑维修~
分部分项工程清单与计价表
工程名称： |  | 四川省妇幼保健院《出生医学证明》专用库房改造\单项工程1【房屋建筑维修与加固工程】 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额人工费 | 暂估价
分部分项
自定义节
1 | 011606002001 |  | 彩钢板现有房屋拆除 | 1.拆除的基层类型：综合考虑 2.龙骨及饰面种类：综合考虑 | m2 | 104.5
2 | 011610002002 |  | 金属门窗拆除 | 1.室内高度 ：综合考虑 2.门窗洞口尺寸：综合考虑 3.含拆除后对窗洞周边墙体的修复； | m2 | 112
3 | 011604001003 |  | 平面抹灰层拆除 | 1.拆除的基层类型 ：含结合层、找平层等综合考虑 2.饰面材料种类：地砖、石材、木地板（另计） | m2 | 36.3
4 | 011606001004 |  | 楼地面龙骨及饰面拆除 | 1.拆除的基层类型 ：含结合层等综合考虑 2.饰面材料种类：石材、地砖、木地板等块料综合考虑 | m2 | 36.3
5 | 011606003005 |  | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.拆除的基层类型：综合考虑 2.龙骨及饰面种类：综合考虑 | m2 | 96.4
6 | 011604002006 |  | 立面抹灰层拆除 | 1.拆除的基层类型 ：含结合层、抹灰等综合考虑 2.饰面材料种类：含面层墙砖、乳胶漆、腻子的拆除 | m2 | 16.002
7 | 自编007 |  | 建渣清运 | 建渣下楼、临时堆放、覆盖、转运、外弃及堆场费用等所有费用：由投标人综合考虑，并入本项清单报价中 | 项 | 1
分部小计
新建部分
8 | 010901002008 |  | 型材屋面 | 1.包含钢结构：立柱采用100*100*4热镀锌方管双大脚方式，钢屋架采用60*80*3人字型热镀锌矩管屋架，檩条采用16*3.0C型钢 2.屋面彩钢瓦：576灰/576白*75KG(岩棉）*100灰色瓦楞板 | m2 | 52.56
9 | 010401003009 |  | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级：实心砖，规格综合 2.墙体类型：填充墙 3.砂浆强度等级、配合比：干混砌筑砂浆 M7.5 4.按规范对墙体布置拉结筋、构造柱、圈梁（另计） | m3 | 30.945
10 | 010502002010 |  | 构造柱 | 1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C20 3.根据现场实际情况设置，满足规范及建设单位要求 | m3 | 1.75
11 | 010510003011 |  | 过梁 | 1.图代号：参西南03G301-1 2.单件体积：综合 3.安装高度 ：综合 4.混凝土强度等级：C20 5.砂浆（细石混凝土）强度等级、配合比：综合 6.成品预制构件单价包含混凝土制作、钢筋制作安装、模板安拆及构件运输等费用 | m3 | 0.098
12 | 010503004012 |  | 腰梁 | 1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C20 3.根据现场实际情况设置，满足规范及建设单位要求 | m3 | 1.606
13 | 010515001013 |  | 现浇构件钢筋 | 钢筋种类、规格：综合 | t | 0.276
14 | 011201001014 |  | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型：外墙 2.底层厚度、砂浆配合比：综合考虑 3.面层厚度、砂浆配合比：综合考虑 4.装饰面材料种类：乳胶漆、外墙砖 | m2 | 226
15 | 011406001015 |  | 抹灰面油漆 | 1.基层类型：抹灰面 2.腻子种类：综合考虑 3.刮腻子遍数：一遍 4.防护材料种类：综合考虑 5.油漆品种、刷漆遍数：底漆一遍面漆两遍 6.部位：外墙及内墙面 | m2 | 152
16 | 010903002016 |  | 墙、地面涂膜防水 | 1.防水膜品种：满足建设单位要求 2.涂膜厚度、遍数：综合考虑 3.增强材料种类：综合考虑 | m2 | 81.32
17 | 011302001017 |  | 吊顶天棚-彩钢板封顶 | 单层彩钢板封顶，详设计图 | m2 | 37.5
18 | 011302001018 |  | 吊顶天棚-石膏板吊顶 | 1.U型轻钢龙骨综合考虑 2.9.5厚纸面石膏板（2400×1200），用自攻螺丝与龙骨固定，中距≯150； | m2 | 46.73
19 | 011101006019 |  | 平面砂浆找平层 | 找平层厚度、砂浆配合比：综合考虑 | m2 | 46.73
20 | 011102003020 |  | 块料楼地面 | 1.找平层厚度、砂浆配合比：另计 2.结合层厚度、砂浆配合比：干混地面砂浆 M15 3.面层材料品种、规格、颜色 ：地砖 600*600 | m2 | 46.73
21 | 011105003021 |  | 块料踢脚线 | 1.踢脚线高度：10cm 2.粘贴层厚度、材料种类：干混地面砂浆 M15 3.面层材料品种、规格、颜色：综合考虑 | m | 26
22 | 011204003022 |  | 外墙砖 | 1.墙体类型：外墙 2.安装方式：粘贴 3.面层材料品种、规格、颜色：综合考虑 4.缝宽、嵌缝材料种类：满足建设单位要求 5.防护材料种类：满足建设单位要求 6.磨光、酸洗、打蜡要求：满足建设单位要求 | m2 | 43.304
23 | 自编023 |  | 形象墙 | 详设计图 | m2 | 24.86
24 | 010607004024 |  | 防鼠、虫钢网 | 详设计图 | m2 | 1.8
25 | 010807001025 |  | 彩光窗 | 1.窗代号及洞口尺寸：C1506 2.框、扇材质：塑钢推拉窗 3.玻璃品种、厚度：综合考虑 | 樘 | 2
26 | 010802004026 |  | 甲级防盗门 | 甲级防盗门，详设计图 | 樘 | 1
27 | 010507001027 |  | 坡道 | 详设计图 | 项 | 1
28 | 011503001028 |  | 金属栏杆 | 详设计图 | m2 | 24.65
分部小计
分部小计
合 计

## F.1.2 单价措施项目清单计价表(表-08)【房屋建筑维修~
单价措施项目清单与计价表
工程名称： |  | 四川省妇幼保健院《出生医学证明》专用库房改造\单项工程1【房屋建筑维修与加固工程】 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额人工费 | 暂估价
脚手架工程
1 | 011701001001 |  | 综合脚手架 | 1．建筑结构形式 2．檐口高度 | m2 | 51.79
2 | 011701002001 |  | 外脚手架 | 1．搭设方式 2．搭设高度 3．脚手架材质 | m2 | 105.766
3 | 011701003001 |  | 里脚手架 | 1．搭设方式 2．搭设高度 3．脚手架材质 | m2
4 | 011701004001 |  | 悬空脚手架 | 1．搭设方式 2．悬挑宽度 3．脚手架材质 | m2
5 | 011701005001 |  | 挑脚手架 | 1．搭设方式 2．悬挑宽度 3．脚手架材质 | m
6 | 011701006001 |  | 满堂脚手架 | 1．搭设方式 2. 搭设高度 3．脚手架材质 | m2
7 | 011701007001 |  | 整体提升架 | 1．搭设方式及启动装置 2. 搭设高度 | m2
8 | 011701008001 |  | 外装饰吊篮 | 1．升降方式及启动装置 2. 搭设高度及吊篮型号 | m2
小计
混凝土模板及支架（撑 ）
9 | 011702003001 |  | 构造柱 | 基础类型 | m2 | 14.582
10 | 011702008001 |  | 圈梁 | 1.梁截面形状 2.支撑高度 | m2 | 13.382
11 | 011702009001 |  | 过梁 | 1.梁截面形状 2.支撑高度 | m2 | 0.408
小计
垂直运输
12 | 011703001001 |  | 垂直运输 | 1. 建筑物建筑类型及结构形式 2. 地下室建筑面积 3. 建筑物檐口高度、层数 | m2¦天
小计
超高施工增加
13 | 011704001001 |  | 超高施工增加 | 1. 建筑物建筑类型及结构形式 2. 建筑物檐口高度、层数 3.单层建筑物檐口高度超过20m，多层建筑物超过6层部分的建筑面积 | m2
小计
大型机械设备进出场及安拆
14 | 011705001001 |  | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.机械设备名称 2.机械设备规格型号 | 台次
小计
施工排水、降水
15 | 011706001001 |  | 成井 | 1.成井方式 2.地层情况 3.成井直径 4.井（滤）管类型、直径 | m
16 | 011706002001 |  | 排水、降水 | 1.机械规格型号 2.降排水管规格 | 昼夜
小计
合 计

## F.4 总价措施项目清单计价表(表-11)仅打印安全文明施工~
总价措施项目清单计价表
工程名称： | 四川省妇幼保健院《出生医学证明》专用库房改造\单项工程1【房屋建筑维修与加固工程】 |  |  | 标段：
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 调整费率 (%) | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工 |  |  | 1702.54
1.1 | ① | 环境保护 | 分部分项工程量清单项目定额人工费+单价措施项目定额人工费 |  | 173.64
1.2 | ② | 文明施工 | 分部分项工程量清单项目定额人工费+单价措施项目定额人工费 |  | 317.96
1.3 | ③ | 安全施工 | 分部分项工程量清单项目定额人工费+单价措施项目定额人工费 |  | 507.38
1.4 | ④ | 临时设施 | 分部分项工程量清单项目定额人工费+单价措施项目定额人工费 |  | 703.56
2 | 011707002001 | 夜间施工
3 | 011707003001 | 非夜间施工照明
4 | 011707004001 | 二次搬运
5 | 011707005001 | 冬雨季施工
6 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施
7 | 011707007001 | 已完工程及设备保护
8 | 011707008001 | 工程定位复测费
合计 |  |  |  |  | 1702.54

## G.1 其他项目清单计价汇总表(表-12)-带金额【房屋建筑~
其他项目清单与计价汇总表
工程名称： | 四川省妇幼保健院《出生医学证明》专用库房改造\单项工程1【房屋建筑维修与加固工程】 | 标段：
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料(工程设备)暂估价/结算价 | - |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价/结算价 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  |  | - | -

## H 规费、税金项目清单计价表(表-13)仅打印规费金额【房屋~
规费、税金项目计价表
工程名称： | 四川省妇幼保健院《出生医学证明》专用库房改造\单项工程1【房屋建筑维修与加固工程】 |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率（％） | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费 |  |  | 3382.50
1.1 | 社会保险费 | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费 |  |  | 2638.35
(1) | 养老保险费 | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费 |  |  | 1691.25
(2) | 失业保险费 | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费 |  |  | 135.30
(3) | 医疗保险费 | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费 |  |  | 608.85
(4) | 工伤保险费 | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费 |  |  | 157.85
(5) | 生育保险费 | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费 |  |  | 45.10
1.2 | 住房公积金 | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费 |  |  | 744.15
1.3 | 工程排污费 | 按工程所在地环境保护部门收取标准，按实计入
2 | 销项增值税额 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）设备费 |  | 9
合计 |  |  |  |  | 3382.50

## F.1.1 分部分项工程清单计价表(表-08)【安装工程】
分部分项工程清单与计价表
工程名称： |  | 四川省妇幼保健院《出生医学证明》专用库房改造\单项工程1【安装工程】 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额人工费 | 暂估价
分部分项
1 | 030408001029 |  | 电力电缆 YJV 4*10+1*6 | 1.名称：铜芯电缆 2.型号：YJV 3.规格：4*10+1*6 | m | 40
2 | 030408006030 |  | 电力电缆头 | 1.名称：电力电缆头 2.型号：五芯 终端头≤1kV 截面 ≤10mm2 | 个 | 2
3 | 030404017031 |  | 配电箱 | 详设计图并满足建设单位要求 | 台 | 1
4 | 030411001032 |  | 综合布线 | 包含强电、网络、视频、电视、电话布管布线，布管方式、布管措施综合考虑。 | m2 | 51.79
5 | 030412005033 |  | LED灯盘 | 1.名称：LED灯盘 2.型号：满足建设单位要求 3.规格：满足建设单位要求 4.安装形式：吸顶 | 套 | 8
6 | 030404035034 |  | 五孔插座 | 1.名称：五孔插座 2.型号：详图 | 个 | 9
7 | 030404033035 |  | 换气扇 | 1.名称：轴流排气扇 2.型号：满足建设单位要求 3.规格：满足建设单位要求 4.安装方式：壁装 | 台 | 1
8 | 030404034036 |  | 单控单联开关 | 1.名称：扳式开关 2.型号：单联单控 | 个 | 1
9 | 030404034037 |  | 单控四联开关 | 1.名称：扳式开关 2.型号：四联开关 | 个 | 1
10 | 030411006038 |  | 接线盒 | 1.名称：接线盒、开关盒 2.材质：钢制 | 个 | 20
11 | 自编039 |  | 除湿机 | 满足建设单位要求 | 台 | 1
12 | 自编040 |  | 空调5P天花机 | 满足建设单位要求 | 台 | 1
13 | 自编041 |  | 板车 | 满足建设单位要求 | 台 | 2
14 | 自编042 |  | 灭蚊灯 | 满足建设单位要求 | 台 | 1
15 | 自编043 |  | 监控安装 | 包括监控摄像头、主机安装、调试、措施费用等 | 项 | 1
16 | 自编044 |  | 烟雾报警 | 包括烟雾报警装置安装、调试、措施费用等 | 项 | 1
17 | 自编045 |  | 防盗红外线报警器 | 包括防盗红外线报警器安装、调试、措施费用等 | 项 | 1
分部小计
合 计

## F.1.2 单价措施项目清单计价表(表-08)【安装工程】
单价措施项目清单与计价表
工程名称： |  | 四川省妇幼保健院《出生医学证明》专用库房改造\单项工程1【安装工程】 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额人工费 | 暂估价
专业措施项目
1 | 031301001001 |  | 吊装加固 |  | 项
2 | 031301002001 |  | 金属抱杆安装拆除、移位 |  | 项
3 | 031301003001 |  | 平台铺设、拆除 |  | 项
4 | 031301004001 |  | 顶升、提升装置 |  | 项
5 | 031301005001 |  | 大型设备专用机具 |  | 项
6 | 031301006001 |  | 焊接工艺评定 |  | 项
7 | 031301007001 |  | 胎（模）具制作、安装、拆除 |  | 项
8 | 031301008001 |  | 防护棚制作安装拆除 |  | 项
9 | 031301009001 |  | 特殊地区施工增加 |  | 项
10 | 031301010001 |  | 安装与生产同时进行施工增加 |  | 项
11 | 031301011001 |  | 在有害身体健康环境中施工增加 |  | 项
12 | 031301012001 |  | 工程系统检测、检验 |  | 项
13 | 031301013001 |  | 设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护 |  | 项
14 | 031301014001 |  | 焦炉烘炉、热态工程 |  | 项
15 | 031301015001 |  | 管道安拆后的充气保护 |  | 项
16 | 031301016001 |  | 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施 |  | 项
17 | 031301017001 |  | 脚手架搭拆 |  | 项
18 | 031301018001 |  | 其他措施 |  | 项
小计
合 计

## F.4 总价措施项目清单计价表(表-11)仅打印安全文明施~1
总价措施项目清单计价表
工程名称： | 四川省妇幼保健院《出生医学证明》专用库房改造\单项工程1【安装工程】 |  |  | 标段：
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 调整费率 (%) | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工 |  |  | 43.56
1.1 | ① | 环境保护 | 分部分项工程量清单项目定额人工费+单价措施项目定额人工费 |  | 4.44
1.2 | ② | 文明施工 | 分部分项工程量清单项目定额人工费+单价措施项目定额人工费 |  | 8.14
1.3 | ③ | 安全施工 | 分部分项工程量清单项目定额人工费+单价措施项目定额人工费 |  | 12.98
1.4 | ④ | 临时设施 | 分部分项工程量清单项目定额人工费+单价措施项目定额人工费 |  | 18.00
2 | 031302002001 | 夜间施工增加
3 | 031302003001 | 非夜间施工增加
4 | 031302004001 | 二次搬运
5 | 031302005001 | 冬雨季施工增加
6 | 031302006001 | 已完工程及设备保护
7 | 031302007001 | 高层施工增加
8 | 031302008001 | 工程定位复测费
合计 |  |  |  |  | 43.56

## G.1 其他项目清单计价汇总表(表-12)-带金额【安装工程】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称： | 四川省妇幼保健院《出生医学证明》专用库房改造\单项工程1【安装工程】 | 标段：
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料(工程设备)暂估价/结算价 | - |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价/结算价 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  |  | - | -

## H 规费、税金项目清单计价表(表-13)仅打印规费金额【安装~
规费、税金项目计价表
工程名称： | 四川省妇幼保健院《出生医学证明》专用库房改造\单项工程1【安装工程】 |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率（％） | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费 |  |  | 86.55
1.1 | 社会保险费 | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费 |  |  | 67.51
(1) | 养老保险费 | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费 |  |  | 43.28
(2) | 失业保险费 | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费 |  |  | 3.46
(3) | 医疗保险费 | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费 |  |  | 15.58
(4) | 工伤保险费 | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费 |  |  | 4.04
(5) | 生育保险费 | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费 |  |  | 1.15
1.2 | 住房公积金 | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费 |  |  | 19.04
1.3 | 工程排污费 | 按工程所在地环境保护部门收取标准，按实计入
2 | 销项增值税额 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）设备费 |  | 9
合计 |  |  |  |  | 86.55