附件1

四川省妇幼保健院   四川省妇女儿童医院

院本部交通道路及交通应急出入口改造设计

#### 招标要求

一、项目概况

1.项目名称：四川省妇幼保健院院本部交通道路及交通应急出入口改造设计

2.项目位置：成都市武侯区沙堰西二街290号

二、本工程要求

（一）本项目为包干价项目，附件内容作为本项目的比选依据，包含但不限于上述内容，如有遗漏请自行考虑。

#### （二）单位要求

1.参与投标的投标人必须具有独立法人资格。

2.参与投标的投标人必须具有工程设计资质证中市政行业乙级或及以上资质。

3.本次招标不接受联合体投标。

#### （三）设计范围

1.交通应急出入口设计：拟开设地位于院本部西南侧处，开始一车辆及行人的应急出入口；院外与外部市政道路连接，院内与内部就近的道路连接。

#### 2.院内交通道路设计：本次设计范围包括院内总坪机动车道及部分总坪机动车位。

3.设计主要工作内容：（1）场地测绘；（2）院内整体交通组织设计方案及改造方案；（3）道路病害处置设计；（4）院内部分路线杆整治；（5）预留、预埋设计；（6）井盖跟换；（7）机车停车蓬设计；（8）路面施工设计。

4.报价方式：固定总价。

三、样品的提供与封存

1.设计效果图及施工清单中凡涉及到颜色、花纹、样式等要求的所有装饰材料需经甲方确认同意。

2.本项目要求单独出具设计方案和改造方案（4份）、施工图（4份）。

四、设计标准

1.本项目设计应符合下列要求：

《室外排水设计规范》 GB50014-2006

《给排水管道工程施工及验收规范》 GB50268-2008

《道路工程制图标准》 GB50162-92

《市政排水管道工程及附属设施》 06MS201

以及国家现行规范及地方、行业相关标准。

2.本项目设计应符合下列原则：

（1）经济性：应结合现场实际情况，用最经济的方式达到改造的目的；

（2）适用性：根据我院实际使用情况，便于后期院内交通；

（3）设计须具有实施可行性，尽量减少对我院日常影响；

（4）建筑选材节能、减排、环保的原则；

（5）设计尺寸以现场测量为准；

（6）体现我院特征。

质量验收要求等级：合格

五、设计周期

本项目设计周期为30个日历天。

六、其他事项

有意愿投标的符合要求的单位可自行来院现场踏勘、洽谈。

上班时间为工作日8：00—12：00（上午），14：00—17：30（下午）。联系电话：65978223。

附件2

采购文件书装订顺序

1、封面（公司、项目、联系人、联系方式）；

2、目录；

3、报价一览表；

4、企业营业执照（复印件）；

5、具有工程设计资质证中市政行业乙级或及以上资质；

6、本项目不接受联合体投标。

7、法定代表人授权书、暨经办人授权书，法人、经办人身份证（复印件）；

8、如有企业管理体系认证（考核），请提供的有效证明文件的复印或扫描件，质量管理体系认证包括FDA、CE、ISO等认证（提供中文翻译复印件）

9、设计规范或标准

10、售后服务承诺书

11、业绩证明文件（近一年用户名单及联系人与联系方式及合同复印件或近三个月内送货复印件，格式见附件3）。

12、封底

注：请务必按以上顺序装订资料，如有非中文资料，请同时提供中文翻译件。

附件3  主要表格格式及其它

法定代表人授权书

四川省妇幼保健院：

本授权声明：XXX（单位名称）,XXX（法定代表人姓名、职务）授权XXX                   （被授权人姓名、职务）为我方参加XXX项目（采购编号：XXX）采购活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关磋商、报价、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

- 法定代表人签字或盖法定代表人名章：

- 授权代表人（签字）：

- 供应商名称：         （盖单位公章）

- 日    期：

- 注：（1）法定代表人不参与磋商而委托代理人磋商适用。

- （2）附法定代表人、授权代表身份证复印件（提供其在有效期的材料，居民身份证正、反面复印件）加盖供应商公章。

项目名称：

报价一览表

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单价（万元） | 金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 |  |  |  |  |

注：1.报价应是最终用户验收合格后的总价，税费、采购文件规定的其它费用。

2.“报价一览表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖投标人印章。

3.“报价一览表”需单独密封。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：      联系方式：

日期：

项目业绩表

| 省外省级以上单位用户 | 用户名称 | 数量 | 合同签订日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 省内省级单位用户 |  |  |  |  |
| 省内其他用户 |  |  |  |  |

说明：1、表中项目为近一年销售业绩，用户仍在合作；2、只填写与本次市场调研项目一致。

综合评分明细表

| 评分因素 | 评分标准 |  |  | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价（35分） | 满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分，其他磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×权值 |  | 根据川财采[2015]33号文，对供应商的失信行为给予10%/次的报价累加加成，用调整后的价格参与评审。 | 共同评分因素 |
| 设计方案（12分） | 设计进度（6分） | 对投标人针对本项目的设计工作进度计划及保障措施综合评比：第一名得6分，第二名得4分，第三名得2分，其余的不得分。未提供方案的不得分。 | / | 技术类评分因素 |
|  | 设计质量（6分） | 对投标人针对本项目的质量管理体系与措施在完整性、科学性以及针对性等方面进行综合评比：第一名得6分，第二名得4分，第三名得2分，其余的不得分。没有提供方案的不得分。 |  |  |
| 方案效果（23分） | 设计方案展示（23分 | 对投标人针对本项目的设计方案进行综合评比：第一名得23-15分，第二名得14-10分，第三名得9-5分，第四名得4-0分，其余的不得分。未提供方案的不得分。 | / |  |
| 本项目管理组织（18分） | （1）针对拟投入本项目的项目负责人（项目经理），为中级以上职称的得3分，具有一级注册建筑师的得3分。本项满分6分。 （2）针对拟投入本项目的技术负责人，具有一级建筑师、城乡规划师资质的分得3分。本项满分6分。 （3）针对拟投入本项目的给排水专业工程师，具有注册公用设备工程师（给排水）得3分。 （4）针对拟投入本项目的建筑专业人员，具有一级注册建筑师资格的得3分。 （投标单位以上人员需提供最近连续6个月社保证明，未按要求提供，视为无效） |  | 省外企业拟派项目人员必须是办理入川验证（备案）时已通过验证（备案）的人员，且需提供网络查询截图，否则视为无效。 | 共同评分因素 |
| 业绩（9分） | （1）2016年1月1日以来每具一个类似项目工程业绩（类似工程：市政类设计）的得3分，最多得9分；（业绩证明材料须提供加盖投标单位公章（鲜章）的中标通知书或合同或竣工验收报告复印件） |  | 提供合同或中标通知书复印件 | 共同评分因素 |
| 节能、环境标志、无线局域网产品（2分） | 供应商响应产品中每有一项为节能产品或者环境标志产品或者无线局域网产品政府采购清单中的产品的得0.5分，非政府采购节能、环境标志产品的、无线局域网产品的不得分。本项最多得2分。 |  | 提供产品对应的清单复印件，以《中国政府采购网》最新颁布清单为准。 | 政策合同类评分因素 |
| 磋商文件的规范性（1分） | 磋商文件制作规范，没有细微偏差情形的得1分；有一项细微偏差扣0.5分，直至该分项值扣完为止。 |  | / | 共同评分因素 |

附件4  反商业贿赂承诺书

反商业贿赂承诺书

为维护卫生行业的整体形象，保证药品、医疗器械、仪器设备、物资、基建工程招投标工作以及药品、试剂销售等工作的合法开展，维护贵院医疗、管理工作的正常秩序，保障广大患者的健康和利益，本厂家、商家、公司特郑重承诺如下：

一、 严格按照《招标投标法》、《药品管理法》、《反不正当竞争法》等有关法律、法规、规章、政策的规定，规范本厂家、商家、公司的药品、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标工作以及药品准入贵院以后的销售等工作，保证做到合法竞标、正当竞争、廉洁经营。

二、本厂家、商家、公司保证在药品、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标工作及药品、试剂销售等工作中承诺做到：

1、不与其他投标人相互串通投标报价，损害贵院的合法权益；

2、不与招标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或他人的合法权益；

3、不以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标；

4、竞标报价不违反相关法律的规定，也不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

5、保证不以其他任何方式扰乱贵院的招标工作；

6、保证不在药品销售、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标中采取账外暗中给予回扣的手段腐蚀、贿赂医护、药剂人员、干部等其他相关人员；

7、保证不以任何名义包括以宣传费、临床促销费、开单费、处方费、广告费、免费度假、考察旅游、房屋装修等任何名义给予贵院采购人员、药剂人员、医护人员、干部等有关人员以财物或者其他利益；

8、保证不让贵院临床科室、药剂部门以及有关人员登记、统计医生处方或为此提供方便，干扰贵院的正常工作秩序；

9、保证不以其他任何不正当竞争手段推销药品、医疗器械、设备、物资。

三、 本厂家、商家、公司保证竭力维护贵院的声誉，不做任何有损贵院形象的事情。

四、 本厂家、商家、公司保证加强对竞标、促销等工作的领导、监督和检查；加强对本厂家、商家、公司工作人员进行相关法律、法规、规章、政策等的教育工作，切实要求本厂家、商家、公司相关工作人员不得采取各类回扣手段腐蚀、贿赂采购、药剂、医护、干部等相关人员。

五、 对本厂家、商家、公司及本厂家、商家、公司工作人员采取以上手段竞标、促销等，干扰贵院正常工作秩序，损害贵院形象的，本厂家、商家、公司保证：

1、对尚处在竞标阶段的，贵院有权取消本厂家、商家、公司的竞标资格；已经中标的，贵院有权取消中标；对已经获得准入资格的，贵院有权随时取消本厂家、商家、公司的准入资格；

2、对本厂家、商家、公司相关工作人员作出严肃处理；

3、对由于本厂家、商家、公司或本厂家、商家、公司工作人员的上述行为给贵院造成经济或名誉损失的，由本厂家、商家、公司负责，并愿意承担全部民事赔偿责任。

六、 采购物资名称：

本《承诺书》一式二份（一份由承诺人自存；一份随竞价书传递）

承诺企业名称（公章）

法人代表或委托代理人（承诺人）