附件1

四川省妇幼保健院

四川省儿童医学中心

天府院区二期工程建设项目

建筑方案设计咨询服务要求

一、新院区建设项目建筑方案设计咨询服务要求

（一）概况

1.名称：天府院区二期工程建设项目

2.概况：我院的新院区建设项目总用地面积约合 100余亩。新院区项目按照“总体规划，分期实施”的原则进行建设。一期工程建筑面积约6.9万㎡，二期工程建筑面积约6.6万㎡，计划建设期为24个月。

（二）新院区建筑方案设计原则

1.科学规划原则。医院建设发展在省医疗卫生服务体系规划、省十三五卫生计生事业发展规划和医院十三五规划指导下，立足省级妇幼特色、专科发展和医院实际，科学合理，规划长远、规范实施。

2.统筹发展原则。统筹院本部业务整合与省儿童医学中心建设项目发展，做到有序发展、远近结合、优势互补的科学规划和建设。

3.经济实用原则。建筑方案设计从实际情况和发展需求出发，充分研究论证，按照投资估算的审定额度进行规划设计，既考虑建筑形态美观，但又不盲目标新立异；实用不意味着平庸，须充分考虑与满足服务人群和业务功能实际要求。

4.美观大方原则。外观形象一方面要体现省级医疗机构的自身特色与标志，另一方面也要结合天府院区在城市主道路的形象展示，以及配合院区东面湿地公园的生态因素进行设计。

5.绿色、安全、环保的设计原则。建筑设计方案须考虑降低未来运行维护成本，天府院区要实现“绿色、美丽、温馨”的建设目标。

6.以人为本原则。以妇女儿童服务对象为本，提升医疗保健服务质量和水平，提高社会满意度；以职工为本，进一步改善职工工作条件和待遇，提高职工幸福指数。

7.二期规划设计应与一期结合考虑。

（三）新院区建筑方案设计依据

1.《四川省医疗卫生服务体系规划》

2.设计深度按建设部《建筑工程设计文件编制深度规定》（2016年版）

3.《成都市城市规划管理技术规定》（2017）

3.《综合医院建设标准》

2、《综合医院建筑设计规范》

3、《医疗卫生机构建设和装备标准》

4、《建筑设计防火规范》

5、《高层民用建筑设计防火规范》

6、《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》

7、《民用建筑设计通则》

8、《城市道路和建筑物无障碍设计规范》

9、国家、地方颁布的医院建设规范、标准、相关文件及建设指导性意见；

10、项目建设单位提供的其他基础资料、书面要求

注：未标注年限的按现行最新版本执行

（三）新院区建筑方案设计成果要求

1.《建筑工程设计文件编制深度规定》（2016年版）中的“方案设计”章节所有要求；

2.《成都市城市规划管理技术规定》（2017）要求；

3.协助医院完善医疗工艺流程设计工作，建筑方案设计文件需整合并包含医院的医疗工艺流程、各楼层平面布局设计。

二、单位要求

（一）参加方式

本项目通过竞争性磋商确定设计单位。各参与单位根据“天府院区二期建设项目建筑方案设计咨询服务要求”的内容，各自提供初步的建筑方案设计文本（A3纸打印）、单位资质、单位业绩等参与磋商（具体招标公告见四川省妇幼保健院官网），选择出最优的设计单位来进行建筑方案设计。

（二）设计单位资质要求

1.参与投标的投标人必须具有独立法人资格；

2.公司营业执照、税务登记本及组织机构代码证；

3.法定代表人授权书；

4.法人、经办人身份证复印件；

5.具有行政主管部门颁发的建筑行业（建筑工程）甲级及以上设计资质的单位。

6.近两年有医疗建筑设计经验的单位优先考虑。

（三）报价招标

（1）报价人根据采购文件提供有关资料进行报价，总报价应包括：报告文本编制费用、现场勘测费用、环境监测费用、报告评审费用、报告编制人员工资（含加班）、奖金、津贴、福利、交通、通讯等各项通过相关部门审查审批的一切费用，和国家规定的税费、利润等为完成本项目环境影响评价报告相关工作所需的一切费用，并考虑市场竞争因素报价。

（2）本工程报价中报价人应考虑一定的风险因素。

（四）工期

（1）计划服务工期：合同签订后，暂定建筑方案设计共30个日历天。

（2）实际开始日期按照合同约定的开始日期为准，通过有关部门评审且资料归档之日为止。

（五）服务质量要求和验收标准

服务工作必须按有关质量要求和验收标准进行。

三、其他事项

1.有意愿提供设计咨询服务的单位可来院踏勘、洽谈。设计单位如需相应的《四川省妇幼保健院（四川省儿童医学中心）建设用地地块红线图》、《规划条件》等相关基础资料可到四川省妇幼保健院院本部综合楼二楼项目办公室进行拷贝。

2.上班时间为8：00—12：00（上午），14：00—17：30（下午），联系电话65978214。

四、综合评分明细表

| 评分项目 | 评分标准 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标报价 （30分） | 评标价的产生：评标价为各有效投标报价的最低报价作为评标基准价。报价得分=（基准价/投标报价）*30。 |  | 30分 |
| 建筑方案设计（40分） | 未作出初步建筑方案设计及相关文本说明该项目得0分。 按照医疗机构、建筑相关设计规范进行设计（与1期结合） 1.总平分期建设布局、功能布局合理得10分，较合理得6分、不合理得0分； 2.平面功能分区明确，考虑细致得10分、较合理得6分、不合理得0分； 3.建筑方案符合三级医院的设计特点，彰显四川省妇幼保健院的文化特色，方案具备国际视野，具有先进的创新性和良好的可操作性。好5分，较好3分，一般1分， 4.洁污流线不交叉、人流组织及车流交通组织合理得10分；局部有交叉得6分、交叉多得0分； 5.建筑方案设计与《建筑工程设计文件编制深度规定》、《成都市城市规划管理技术规定》等相关设计法规要求的符合程度，是否存在违背设计法规问题，符合性高得5分、较合理得3分、不合理得0分。 |  | 40分 |
| 项目人员配备 （16分） | 项目负责人 | 具备建筑专业高级工程师及以上职称得3分，同时具备国家一级注册建筑师资格加3分；（满分6分） | 6分 |
|  | 设计业绩 | 2017年1月1日以来每签订或已完成1个类似业绩加2分，本项最高得10分。（提供中标通知书或合同协议书复印件。） | 10分 |
| 设计工作大纲及方案 （12分） | 设计组织方案：根据本设计组织方案是否全面可行、科学合理得1-4分；（满分4分） |  | 4分 |
|  | 设计质量保证措施：根据设计质量保证措施是否明确、完善、重点部分的控制措施是否详细得1-4分；（满分4分） |  | 4分 |
|  | 各分项工作段设计进度计划：根据设计进度是否完善、全面，各阶段进度是否合理、是否满足工期目标要求得1-4分；（满分4分） |  | 4分 |
| 响应文件规范性（2分） | 响应文件制作规范，没有细微偏差情形的得2分；有一项细微偏差扣0.5分，直至该项分值扣完为止。 |  | 2分 |

附件2

采购文件书装订顺序

1、封面（公司、项目、联系人、联系方式）；

2、目录；

3、报价一览表；

4、企业营业执照（复印件）；

5、具有独立法人资格，具备建筑行业（建筑工程）甲级及以上设计资质；

6、法定代表人授权书、暨经办人授权书，法人、经办人身份证（复印件）；

7、如有企业管理体系认证（考核），请提供的有效证明文件的复印或扫描件，质量管理体系认证包括FDA、CE、ISO等认证（提供中文翻译复印件）

8、设计规范或标准

9、售后服务承诺书

10、业绩证明文件（2017面1月1日以来用户名单及联系人与联系方式及合同复印件或近三个月内送货复印件，格式见附件3）。

11、封底

注：请务必按以上顺序装订资料，如有非中文资料，请同时提供中文翻译件。

附件3

四川省妇幼保健院（四川省儿童医学中心）新院区建设项目

建筑方案设计咨询服务报价一览表

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单价（万元） | 金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 |  |  |  |  |

注：1.报价应是最终用户验收合格后的总价，税费、采购文件规定的其它费用。

2.“报价一览表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖投标人印章。

3.“报价一览表”需单独密封。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：联系方式：

日期：

项目业绩表

| 省外省级以上单位用户 | 用户名称 | 数量 | 合同签订日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 省内省级单位用户 |  |  |  |  |
| 省内其他用户 |  |  |  |  |

说明：1、表中项目为2017面1月1日以来业绩，用户仍在合作；2、只填写与本次采购项目一致。

附件4：

法定代表人身份授权书

（采购单位名称）：

本授权声明：                         （投标人名称）

（法定代表人姓名、职务）授权                          （被授权人姓名、职务）为我方 “                                          ”项目投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人签字：

授权代表签字：

投标人名称：					      （加盖公章）

日期：

★说明：上述证明文件附有法定代表人、被授权代表身份证复印件（加盖公章）时才能生效。

附件5

反商业贿赂承诺书

为维护卫生行业的整体形象，保证药品、医疗器械、仪器设备、物资、基建工程招投标工作以及药品、试剂销售等工作的合法开展，维护贵院医疗、管理工作的正常秩序，保障广大患者的健康和利益，本厂家、商家、公司特郑重承诺如下：

一、严格按照《招标投标法》、《药品管理法》、《反不正当竞争法》等有关法律、法规、规章、政策的规定，规范本厂家、商家、公司的药品、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标工作以及药品准入贵院以后的销售等工作，保证做到合法竞标、正当竞争、廉洁经营。

二、本厂家、商家、公司保证在药品、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标工作及药品、试剂销售等工作中承诺做到：

1、不与其他投标人相互串通投标报价，损害贵院的合法权益；

2、不与招标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或他人的合法权益；

3、不以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标；

4、竞标报价不违反相关法律的规定，也不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

5、保证不以其他任何方式扰乱贵院的招标工作；

6、保证不在药品销售、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标中采取账外暗中给予回扣的手段腐蚀、贿赂医护、药剂人员、干部等其他相关人员；

7、保证不以任何名义包括以宣传费、临床促销费、开单费、处方费、广告费、免费度假、考察旅游、房屋装修等任何名义给予贵院采购人员、药剂人员、医护人员、干部等有关人员以财物或者其他利益；

8、保证不让贵院临床科室、药剂部门以及有关人员登记、统计医生处方或为此提供方便，干扰贵院的正常工作秩序；

9、保证不以其他任何不正当竞争手段推销药品、医疗器械、设备、物资。

三、本厂家、商家、公司保证竭力维护贵院的声誉，不做任何有损贵院形象的事情。

四、本厂家、商家、公司保证加强对竞标、促销等工作的领导、监督和检查；加强对本厂家、商家、公司工作人员进行相关法律、法规、规章、政策等的教育工作，切实要求本厂家、商家、公司相关工作人员不得采取各类回扣手段腐蚀、贿赂采购、药剂、医护、干部等相关人员。

五、对本厂家、商家、公司及本厂家、商家、公司工作人员采取以上手段竞标、促销等，干扰贵院正常工作秩序，损害贵院形象的，本厂家、商家、公司保证：

1、对尚处在竞标阶段的，贵院有权取消本厂家、商家、公司的竞标资格；已经中标的，贵院有权取消中标；对已经获得准入资格的，贵院有权随时取消本厂家、商家、公司的准入资格；

2、对本厂家、商家、公司相关工作人员做出严肃处理；

3、对由于本厂家、商家、公司或本厂家、商家、公司工作人员的上述行为给贵院造成经济或名誉损失的，由本厂家、商家、公司负责，并愿意承担全部民事赔偿责任。

六、采购物资名称：

本《承诺书》一式伍份（一份由承诺人自存；一份随竞价书传递）

承诺企业名称（公章）

法人代表或委托代理人（承诺人）