附件1

四川省妇幼保健院  四川省妇女儿童医院

医疗废物智能在线监管系统

招标要求

- 项目基本要求

- 1.项目名称：四川省妇幼保健院院本部医疗废物智能在线监管系统

2.项目位置：成都市武侯区沙堰西二街290号

3.项目需求背景

- 按照川卫监总发〔2019〕28号文件要求，拟建一套医废在线监管系统，通过建立医疗废物在线监管软件系统，利用具备智能称重、扫描交接、数据交互、路线监控等功能的医废智能收集硬件，以互联网和信息技术手段为载体，实现医疗废物产生、流转、运输、暂存的全过程、无死角、全天候信息化动态实时监管，所有数据、功能等与省医废在线监管系统完全对接。

- 4.项目采购内容及数量：

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医疗废物信息系统 | 套 | 1 | 要求与四川省卫生监督综合在线监测软件平台实现完全对接，不开发新的平台。 |
| 2 | 医疗废物智能收集车 | 台 | 1 | 供应商可提供拆分式硬件或全集成的硬件，集成的包含扫码器，电子秤，摄像头、打印机、语音播报等 |
| 3 | 条形码扫描器 | 台 | 1 |  |
| 4 | 电子秤 | 台 | 1 |  |
| 5 | 打印机 | 台 | 1 |  |
| 6 | 摄像头 | 个 | 1 |  |
| 7 | 暂存点视频监控 | 套 | 1 | 医疗废物暂存点 |
| 8 | 条码标签/打印纸等 | 条 | / | 匹配系统。 |
| 9 | 打印纸 | 卷 | / | 匹配系统。 |
| 10 | 工牌 | 个 | / | 工牌设计、排版、制作。 |
| 11 | 项目实施服务 | 项 | 1 | 含软硬件安装调试、培训、须提供收集流程管理、应急预案、管理规范等内容。 |
| 12 | 耗材费 | 项 | 1 | 供应商应承诺2年期间，能确保同品质耗材的长期供应，耗材价格不变。 |
| 13 | 软硬件维护费 | 项 | 1 | 含2年内所有硬件、软件的维护保养、零配件维修、软硬件系统升级、4G网卡数据流量等一切软硬件相关费用。 |

注：各供应商提供的设备须包含但不限于上表中的硬件设备，投入设备可多于上表中所列项目，不得少于上表中所列项目，且必须能够满足实现基本流程的全过程要求。

- 5.项目功能要求（实质性要求不允许有负偏离，）

| PC端功能 | 功能模块 | 功能点 | 功能描述 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 工作人员信息管理 | 用于医院员工信息管理，主要信息包括姓名，性别、所属科室、身份证号码等信息，包含外包服务物业管理公司的员工信息，通过角色授权管理分配可以管理维护对应的员工信息。 |
|  |  | 医料废物废分类管理信息 | 用于维护医疗废物不同类型分类管理：感染性、损伤性、病理性、化学性、药物性， |
|  |  | 条码管理 | 应符合省级平台统一编码规则要求，编码采用20位字符串格式。由0-9与A-Z中的字符组成，须通过省级平台的App扫码追溯本院流转信息 科室编码规则：医院编号、科室编号、包装袋编号、医废类型 |
|  |  | 设备管理 | 用于维护设备授权管理，维护蓝牙电子秤、转运工具（车），PDA等设备信息进行授权。 |
|  | 医废管理 | 医废收集管理 | 用于逐袋对医疗废物进行登记管理，登记内容包括唯一编码、医疗废物类型、重量、收集人、交接人、时间、收集设备等信息。 |
|  |  | 医废入库管理 | 用来查看入库箱袋关联信息查询，包含条码信息、收集人信息、重量、医废类型、交接人信息、入库时间等。 |
|  |  | 医废出库管理 | 用于管理出库批次以及打印出库清单。 |
|  |  | 异常管理 | 用于医废袋破损、泄露、丢件登记、查询操作。 |
|  | 医废溯源管理 | 转运路径管理 | 用于查看医废从科室到暂存处转运的路径。 |
|  |  | 箱袋关联管理 | 用于查看箱袋关联信息。 |
|  |  | 医废溯源管理 | 用来查看医废溯源管理。 |
|  | 数据预警管理 | 八大预警管理 | 未出医废、违规交接、破损、泄露、入库超时、遗失、出库超时、重量 |
|  | 系统配置管理 | 角色管理 | 用于管理角色创建与角色权限的配置。 |
|  |  | 人员授权管理 | 用来管理人员角色授权。 |
|  |  | 系统日志管理 | 用于查看系统日志。 |
|  |  | 菜单管理 | 用于管理界面菜单以及菜单上下级关系。 |
|  |  | 数据上报管理 | 用于查看数据上报的查看及上报时间的管理 |
|  | 统计分析 | 数据概览 | 用于分析提供各科室的今日、本周、本月、本年度已收集医疗废物详情预览，包含科室、医疗废物、类别与重量，实现医院废物总量变化趋势分析图，实现医废数据多维度统计分析 |
|  |  | 综合查询 | 用于医废多维度统计查询，自动生成医废年度、季度、月度及自定义时间区间汇总表单，自动生成医废科室统计，交接统计、交接明细等表单。 |
|  |  | 人员医废统计表 | 用于收集人员工作统计查询。 |
|  |  | 出库明细查询 | 用于查询出库明细，自动生成医废按批次，时间等多维度查询。 |
|  |  | 科室成本核算 | 用于统计科室成本统计分析。 |
| APP端功能 | 登记 |  | 用于逐袋对医疗废物进行登记管理，登记内容包括编码、医疗废物类型、重量、收集人、交接人、时间等信息。 |
|  | 入库 |  | 应按类别逐袋扫码称重后装入周转箱，并打印粘贴周转箱条码 |
|  | 补打 |  | 用于在打印机出现数据交换异常时，通过标签不打印解决问题，扫描条形码将医废袋中信息重新调出，进行标签补打印。 |
|  | 清单凭证 |  | 用于查看已生成批次号的医疗废物明细与处置公司交接签名信息。并形成电子版转运联单 |
|  | 签字交接 |  | 用于科室和收集人员签字交接信息。 |
|  | 同步数据 |  | 手机端、电脑端、 |
|  | 遗失登记 |  | 用于医废遗失登记操作。 |

注：以上功能要求必须达到四川省卫生和计划生育监督执法总队川卫监总函（2020）34号文件的附件（实质性要求不允许有负偏离，）

- 四川省医疗废物在线监管管理指南

- 四川省医疗废物在线监管技术规范

- 四川省医疗废物在线监管点对点接入指南

- 6.技术参数要求（实质性要求不允许有负偏离，）

（一）软件建设

1.医疗废物收集设备接口及数据要求

1.1医疗废物收集终端控制箱必须无缝接入在线监管软件平台，无需报备、手动升级或更改，收集终端采集到的数据直接发送至四川省卫生监督综合在线监管平台，不允许经过第三方平台转发数据。

1.2采集的数据须符合行业指导标准，至少包括医院信息、科室信息、交接人信息、收集时间、收集人信息、医废类型、医废重量、智能终端的路径信息、视频信息、医废入库信息、医废出库信息等。以后四川省、市卫监总队或者环保监管部门提出新的系统升级、更换要求则应及时免费须无条件升级以满足需求。

1.3具备报表自动统计功能，包括监督管理报表和统计分析报表，须并自动保存生成电子文档，所有报表需要支持导出到规定格式Excel，支持多种规定格式须能一键式打印。

监督管理报表包括：医院预警报表、区域预警报表、医废分级统计报表、医废分级汇总报表等。

统计分析报表：医院医废统计报表、各个科室医废统计报表、收集工人工作量报表等。

1.4达到八大预警要求，并有响应的处置流程：）

（1）未出医废预警：当天系统查询，此科室之前几天连续没收(可指定义时长)，未产生医废自动预警；

（2）违规交接预警：收集此科室医废前，没录入交接人员信息，自动预警

（3）破损预警：发现当前收集的垃圾破损，扫描破损预警指令，产生预警；

（4）泄露预警：发现当前收集的垃圾泄露，扫描泄露预警指令，产生预警；

（5）入库超时预警: 收集后有段时间没入库（可指定义时长），产生预警；

（6）遗失预警: 收集后有段时间没入库（可指定义时长），产生预警；

（7）出库超时预警: 入库后有段时间没有出库（可指定义时长），产生预警；

（8）重量预警: 填写出库信息时，出库重量超出入库重量，产生预警；

预警可配置二级处置流程（处理-审核）或三级处置流程（处理-审核-审批）。

1.5采集到的数据须同步进行电脑端和手机监管，并且每一包医废可以通过手机扫码进行监督管理且追溯源头。支持多种终端设备进行访问，业务操作需要直接在管理终端上操作，管理端软件除了PC上常用的Windows、Mac外，还应支持在Android、IOS运行或提供移动APP、小程序 ，需要支持移动app端、Web管理端在线视频、历史视频查看等。

1.6预警功能必须实时预警通过图标闪烁、颜色变化、弹窗、声音等方式提醒管理人员处理，支持移动端和电脑桌面同步预警；

1.7实时在线监测收集全过程，包括实时收集数据（收集人员、交接人员、科室、类型、重量、数量、时间等信息）、收集过程录像并叠加时间、人员等字幕信息，防止事后造假补录。

1.8软件通过4G或者无线通信系统，将医废收集、入库、出库等数据实时传送到医废监测平台，提供预警、统计分析所需的原始数据，提供数据永久保存，网络出现异常时，数据保存至本地，直到网络恢复正常上传平台。须具备每天定时自动备份和恢复功能。备份介质场存放、应提供异地数据备份功能，利用通信网络将关键数据定时批量传送至备用场地。

1.9软件通过扫码枪智能扫码、电子秤智能称重、车载打印机自动打印交接单，完成整个交接过程。

1.10软件通过扫码枪智能扫码、电子秤智能称重、车载打印机自动打印入库、出库单，完成整个医废入库、出库过程。

1.11可以采取手动录入方式，解决设备出现问题后数据完整程度的问题。

1.12系统及配套软件购买后具备永久授权使用和修改。

（二）硬件要求：

2.医疗废物收集车基本要求：

2.0材质：符合《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准（HJ 421-2008）》要求，整体为淡黄色，表面光滑平整，箱体有明显的医疗废物标志和警告语。其机械性能要求要求如下

2.1外壳及内胆材质需为塑料或不锈钢材质（不锈钢需1.2mm厚及以上，塑料材质需保证超载50%时无可见变形），耐磨、防渗漏、防穿刺，内胆预留排污孔，须全身冲洗消毒。

2.2容积：不低于900L；载重量不低于350kg；

2.3设备集成车载处理器、显示器、条形码扫描枪、电子秤、打印机、车载软件；设备集成显示屏和操作界面，具备条形码或二维码扫描、称重、打印、信息

2.4  设备防护等级高，预留排污孔，全身必须冲洗消毒；

2.5具有摄像功能，可对医废收集过程录像或拍照，并自动上传到服务器；

2.6收集废物过程中，小车通过4G通信或者无线把数据实时传送到系统服务器；

2.7 收集车行驶路径在指定路线工作；

2.8收集装置配备安全保护措施（边角防撞设施）须配有遇障语音、鸣声报警功能提醒病人及家属。防止在院内发生安全隐患；

2.9对医院现有医疗废物转运车实施功能增加，达到一人可进行全流程操作，能够携（挂）带医疗废物蓝牙电子秤、手持智能终端数据采集装置放置容器。

2.10收集车须支持上开口。

2.11车辆所有电池采用耐用电池组，质保期及维保期内若待机时间衰减超过30%免费更换。电池须实时显示电池用量，并语音提示充电和更换。

2.12车轮采用橡胶或塑料材质，可更换，后轮应带刹车功能

3.医疗废物收集车各功能模块技术参数：

3.1设备存储：不低于2G DDR3 1600MHZ内存，不低于128G固态硬盘；

3.2智能电子秤：量程不低于60kg，精度不低于10g，数据测量准确误差小；使用者可戴手套实现扫码、称重、收集、入库、出库、数据上传等全部操作，防止二次感染；

3.3无线扫描枪或有线扫码枪：工业防尘抗摔防水，可在复杂环境下使用；

3.4微型打印机：USB接口接收数据，支持中英文、符号、特殊字符及多种条码类型打印；

3.5 通讯模块：支持移动、电信、联通全制式网络，实时在线监测设备；

3.6显示屏：液晶显示，表面耐磨，阳光下无明显眩光；在强光下看屏幕字清晰度高。

3.7摄像头要求：

车载后端摄像头，智能录制收集工人在收集过程中单包医疗废物上称的全过程，主要作用是便于随时抽查此包医疗废物是如何收集，有无打包完整（便于四川省卫监总队在线监管查看）。

暂存间视频，实现暂存间全范围覆盖，主要作用是便于医疗管理者或卫生监管部门在四川省卫生监督综合平台上查看院内医疗废物出入库全过程。

3.8护士、运送员身份条码/二维码卡片应采用耐磨、耐用材质。

3.9打印用条码应粘贴牢固，打印质量清晰，水浸后不模糊。

- 评分表

| 序号 | 评分因素及权重 | 分值 | 评分准则 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 25分 | 满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分，其他磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×权值 | 根据川财采[2015]33号文，对供应商的失信行为给予10%/次的报价累加加成，用调整后的价格参与评审。 |
| 2 | 技术部分 | 技术参数10分 | 完全符合招标文件项目清单，项目要求”要求没有负偏离得8分；优于招标文件要求的，一项加1分，最多加2分；与招标文件要求有非实质性负偏离的，一项扣2分，最多扣4分。满分10分。扣完为止（本项目最低得0分）。 | 按技术参数要求提供相关证明材料（复印件加盖鲜章） |
|  |  | 服务方案12分 | 技术方案最为科学合理、针对本项目便于实施性最强、全面性最高、最具有先进性的得12分，技术方案较为科学合理、针对本项目便于实施性较强、全面性较高、较具有先进性的得7分，技术方案科学合理性一般、针对本项目便于实施性一般、全面性一般、先进性一般的得4分，技术方案科学合理性不完善、针对本项目便于实施性不够适用、全面性较差、先进性较差的得1分。 | 未提供不得分 |
|  |  | 现场演示22分 | 根据供应商现场软件演示情况评审（由供应商自带电脑，在演示现场通过投影演示）： 根据供应商现场软件演示情况评审：（每展示一个功能加4分，总共22分） - 医疗废物在线监管设备能够实时将数据传输至四川省卫生监督综合在线监管平台； - 展示四川省卫生监督综合在线监测设备实时采集的数据是否完整 - 实时查看医疗废物收集过程预警并进行操作，查看预警分析 - 手机APP实时查看四川省卫生监督综合在线监管数据 - 实时在四川省卫生监督综合在线监管平台查看某个医疗机构收集车定位 - 实时在四川省卫生监督综合在线监管平台查看某个医疗机构收集视频和暂存点视频 | 软件功能需现场演示； 未提供现场演示或演示内容不能证明其响应技术参数要求视为不满足。 |
|  |  | 产品资质和知识产权4分 | ①设备制造厂家提供的医疗废物在线监测系统，具有软件著作权证书，得2分； ②设备制造厂家提供的投标产品具有第三方检测机构出具的CMA检测报告，得2分。（设备制造厂家在响应文件中应如实提供证明文件的复印件，采购人将保留要求设备制造厂家提供证明文件原件予以核查的权利。） |  |
| 3 | 业绩 | 9分 | 设备制造厂家具有3个类似医疗废物在线监测系统平台的业绩得3分，最高得9分。 （类似业绩指：用户单位为医疗废物在线监测设备接入医疗废物在线监测平台的三级医疗机构。）（或合同金额进行限制） | 提供中标通知书或合同复印件并提供对应医疗机构在四川卫生监督综合在线监管系统平台的运行数据截图，未提供数据截图不得分。 |
| 4 | 企业信誉和实力 | 7分 | ①设备制造厂家具有有效期内的企业3A级信用等级认证的，得1分。 ②设备制造厂家具有质量管理体系认证证书的，得1分。 ③设备制造厂家具有有效期内的高新技术企业证书，得1分。 ④设备制造厂家为本项目配备了专业管理人员，项目负责人和技术责任人具有项目管理相关证书（如项目经理，工程师等证书），提供近3个月社保证明，每提供一个加1分，最高得4分。 | 提供证明材料复印件 |
| 5 | 系统安全性 | 6分 | 设备制造厂家具有计算机信息系统集成三级及以上资质、CMMI三级及以上认证资质、国家云计算服务能力标准符合性认证ITSS三级及以上资质，提供一个得2分，最高得6分。 | 提供证明材料复印件 |
| 6 | 售后服务保障 | 3 | 根据设备制造厂家提供的售后服务方案进行综合评审，售后服务响应时间优于招标文件、便捷程度高、方案实用性好、服务团队及技术支持保障能力强的得3分，售后服务便捷程度较高、方案实用性较好、服务团队及技术支持保障能力较强的得2分，售后服务便捷程度低、方案实用性差、服务团队及技术支持保障能力差的得1分。 | 两年质保期间为免费，须提供售后服务承诺函 |
| 7 | 投标文件的规范性 | 2 | 投标文件制作规范，没有细微偏差得2分，有一项偏差扣0.5分，扣完为止。 |  |

- 单位要求

1.有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一营业执照（副本）；

2. 法定代表人身份授权书（原件，格式见附件2）,法定代表人和经办人身份证复印件；

- 报价要求

1.报价方式：固定总价。

- 样品的提供与封存

- 本项目所有实施范围内工作内容的质保期不小于2年，且不小于国家有关规定。

- 严格按照影响的产品实施。

- 质量要求

医疗废物智能在线监管系统应符合下列要求：

《医疗废物管理行政处罚办法》

《医疗废弃物管理条例》

《中华人民共和国传染病防治法》

《医疗卫生机构医疗废物管理办法》

《医疗废物集中处置技术规范》

符合临床各专业业务流程以及国家现行规范及地方、行业相关标准。

- 工期

本项目工期为合同签定后15个日历天。

- 其他事项

有意愿投标的符合要求的单位可自行来院现场踏勘、洽谈。

上班时间为工作日8：00—12：00（上午），14：00—17：30（下午）。

联系电话：65978223。

附件2 主要表格

## 报价一览表

采购项目名称：                          采购项目编号：                       包号：

| 名 称 | 报价 | 工期（服务期） | 质量标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价合计：小写： 大写： |  |  |  |  |

注:所有报价均用人民币表示,所报价格是竣工验收合格的价格，其总价即为履行合同的固定价格。人员、设备、运输、安装、调试、检验、垃圾清运、税金和保险等费用以及采购文件规定的其他费用均应包含在报价中。

供应商名称（单位公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：XXX年XXX月XXX日

法定代表人授权书

四川省妇幼保健院：

本授权声明：XXX（单位名称）,XXX（法定代表人姓名、职务）授权XXX                   （被授权人姓名、职务）为我方参加XXX项目（采购编号：XXX）采购活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关磋商、报价、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

- 法定代表人签字或盖法定代表人名章：

- 授权代表人（签字）：

- 供应商名称：         （盖单位公章）

- 日    期：

采购文件书装订顺序

1、封面（公司、项目、联系人、联系方式）；

2、目录；

3、报价一览表；

4、企业营业执照（复印件）；

5、法定代表人身份授权书（原件，格式见附件2）,法定代表人和经办人身份证复印件；

6.本项目不接受联合体投标。

7、法定代表人授权书、暨经办人授权书，法人、经办人身份证（复印件）；

8、如有企业管理体系认证（考核），请提供的有效证明文件的复印或扫描件，质量管理体系认证包括FDA、CE、ISO等认证（提供中文翻译复印件）

9、设计规范或标准

10、售后服务承诺书

11、业绩证明文件（近一年用户名单及联系人与联系方式及合同复印件或近三个月内送货复印件，）。

12、封底

注：请务必按以上顺序装订资料，如有非中文资料，请同时提供中文翻译件。

反商业贿赂承诺书

为维护卫生行业的整体形象，保证药品、医疗器械、仪器设备、物资、基建工程招投标工作以及药品、试剂销售等工作的合法开展，维护贵院医疗、管理工作的正常秩序，保障广大患者的健康和利益，本厂家、商家、公司特郑重承诺如下：

一、 严格按照《招标投标法》、《药品管理法》、《反不正当竞争法》等有关法律、法规、规章、政策的规定，规范本厂家、商家、公司的药品、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标工作以及药品准入贵院以后的销售等工作，保证做到合法竞标、正当竞争、廉洁经营。

二、本厂家、商家、公司保证在药品、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标工作及药品、试剂销售等工作中承诺做到：

1、不与其他投标人相互串通投标报价，损害贵院的合法权益；

2、不与招标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或他人的合法权益；

3、不以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标；

4、竞标报价不违反相关法律的规定，也不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

5、保证不以其他任何方式扰乱贵院的招标工作；

6、保证不在药品销售、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标中采取账外暗中给予回扣的手段腐蚀、贿赂医护、药剂人员、干部等其他相关人员；

7、保证不以任何名义包括以宣传费、临床促销费、开单费、处方费、广告费、免费度假、考察旅游、房屋装修等任何名义给予贵院采购人员、药剂人员、医护人员、干部等有关人员以财物或者其他利益；

8、保证不让贵院临床科室、药剂部门以及有关人员登记、统计医生处方或为此提供方便，干扰贵院的正常工作秩序；

9、保证不以其他任何不正当竞争手段推销药品、医疗器械、设备、物资。

三、 本厂家、商家、公司保证竭力维护贵院的声誉，不做任何有损贵院形象的事情。

四、 本厂家、商家、公司保证加强对竞标、促销等工作的领导、监督和检查；加强对本厂家、商家、公司工作人员进行相关法律、法规、规章、政策等的教育工作，切实要求本厂家、商家、公司相关工作人员不得采取各类回扣手段腐蚀、贿赂采购、药剂、医护、干部等相关人员。

五、 对本厂家、商家、公司及本厂家、商家、公司工作人员采取以上手段竞标、促销等，干扰贵院正常工作秩序，损害贵院形象的，本厂家、商家、公司保证：

1、对尚处在竞标阶段的，贵院有权取消本厂家、商家、公司的竞标资格；已经中标的，贵院有权取消中标；对已经获得准入资格的，贵院有权随时取消本厂家、商家、公司的准入资格；

2、对本厂家、商家、公司相关工作人员作出严肃处理；

3、对由于本厂家、商家、公司或本厂家、商家、公司工作人员的上述行为给贵院造成经济或名誉损失的，由本厂家、商家、公司负责，并愿意承担全部民事赔偿责任。

六、 采购物资名称：

本《承诺书》一式二份（一份由承诺人自存；一份随竞价书传递）

承诺企业名称（公章）

法人代表或委托代理人（承诺人）