## C.1 工程项目招标工程量清单扉页(扉1)
| 四川省妇幼保健院发热门诊建设项目 | [5 empty] | 工程
招标工程量清单
招 标 人: |  |  |  | 造价咨询人:
|  | (单位盖章) |  |  | （单位资质专用章）
法定代表人 或其授权人: |  |  |  | 法定代表人 或其授权人:
|  | (签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  |  |  | 复 核 人:
|  | (造价人员签字盖专用章) |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间: |  |  | 复 核 时 间:
扉-1

## D工程计价总说明
总 说 明
工程名称： | 四川省妇幼保健院发热门诊建设项目
1.工程概况 ①项目名称：四川省妇幼保健院医用发热门诊建设项目 ②建设单位：四川省妇幼保健院 ③建设地点：四川省妇幼保健院 ④项目概况：新建钢结构建筑面积约236m2。 ⑤计划工期：详招标文件。 ⑥施工现场及其他变化情况：详招标文件及投标人现场踏勘情况。 ⑦其他未尽事宜：以国家和地方政府颁发的规范、标准、法规等为准。 2.工程招标和分包范围 ①新建钢结构以及室内装饰工程、防水、屋面；室外（空调）彩钢板房等； ②包括通风、给排水、强电； ③弱电只包括预埋部分；不包括摄像头、门禁卡、门禁设备、电池锁等； 3.工程量清单编制依据 ①《四川省妇幼保健院医用发热门诊建设项目施工图》。 ②工程量计价规范(2013)以及2015年 《四川省建设工程工程量清单计价定额》。 ③材料价格按照四川省《工程造价信息》2020年第5期的价格进行编制，无信息价的材料参考市场价及省信息价进行编制。 ④国家有关的法律、法规、技术规范和验收标准。 ⑤人工费调整按照川建价发〔2020〕6号关于《四川省建设工程工程量清单计价定额》人工费调整幅度及计日工人的文件。 ⑥川建价发(2019)181号关于重新调整《建筑业营业税改增值税四川省建筑工程计价依据调整办法》的通知。 ⑦安全文明施工费按照《四川省建设工程安全文明施工费计价管理办法》进行编制。 4.工程质量、材料、施工等的特殊要求 ①工程质量及材料应达到国家、省、市现行验收标准，材料品质、规格必须符合设计要求。 ②装饰效果、主材定样必须达到建设单位要求。 ③施工时必须按投标文件的施工组织设计进行施工，并符合施工规范及验收标准。

## F.1.1 分部分项工程清单计价表(表-08)【建筑与装饰工~
分部分项工程清单与计价表
工程名称： |  | 四川省妇幼保健院发热门诊建设项目\单项工程1【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额人工费 | 暂估价
分部分项
1 | 010606012001 |  | 钢支架 | 1.钢材品种、规格：综合考虑 2.安装高度：3.7米以下 3.防火要求：满足规范要求 | t | 2.357
2 | 010516002002 |  | 预埋铁件 | 1.钢材种类：综合考虑 2.规格：综合考虑 3.铁件尺寸：500mm*500mm | t | 0.235
3 | 011210004003 |  | 100mm聚氨酯彩钢板 | 1.边框材料种类、规格：详图 2.隔板材料品种、规格、颜色：100mm聚氨酯彩钢板 3.嵌缝、塞口材料品种：详图 | m2 | 308.01
4 | 011210004004 |  | 50型净化硅岩彩钢板 | 1.边框材料种类、规格：详图 2.隔板材料品种、规格、颜色：50型净化硅岩彩钢板 3.嵌缝、塞口材料品种：详图 | m2 | 370.254
5 | 011207001005 |  | 防水铝塑板 | 1.基层材料种类、规格：详图（另计） 2.面层材料品种、规格、颜色：防水铝塑板 3.压条材料种类、规格：详图 | m2 | 71.33
6 | 011101003006 |  | 100厚C25细石混凝土找平层 | 100厚C25细石混凝土找平层 | m2 | 235.946
7 | 011101006007 |  | 10mm防水砂浆 | 10mm防水砂浆 | m2 | 235.946
8 | 010501001008 |  | 50mm垫层C15 | 商品混凝土50mm垫层C15 | m3 | 11.797
9 | 011102003009 |  | 300*300mm防滑地砖 | 1.找平层厚度、砂浆配合比：另计 2.结合层厚度、砂浆配合比：20mm厚1:2建筑胶水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色：300*300mm防滑地砖 4.嵌缝材料种类：详图 5.防护层材料种类 ：详图 6.酸洗、打蜡要求：详图 | m2 | 13.46
10 | 011103001010 |  | 2mm厚PVC胶地板 | 1.粘结层厚度、材料种类：2-3mm厚自流平处理平整地面打磨后 2.面层材料品种、规格、颜色：2mm厚PVC胶地板刷环保的粘接胶水 | m2 | 216.609
11 | 010904001011 |  | 地面卷材防水 | 1.卷材品种、规格、厚度 ：聚乙烯丙纶复合防水卷材 1.2mm 2.防水层数：详图 3.防水层做法 ：详图 4.反边高度：另计 | m2 | 13.46
12 | 010903001012 |  | 墙面卷材防水 | 1.卷材品种、规格、厚度 ：聚乙烯丙纶复合防水卷材 1.2mm 2.防水层数：详图 3.防水层做法：详图 | m2 | 57.87
13 | 011302001013 |  | 50型彩钢板 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度：详图 2.龙骨材料种类、规格、中距 ：U型轻钢主龙骨@1200U60XBX1.2；V型轻钢次龙骨(采用挂钩挂在主龙骨上)@600 3.面层材料品种、规格：50型彩钢板 4.压条材料种类、规格：边龙骨L35X15 | m2 | 192.016
14 | 011302001014 |  | 铝扣板吊顶 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度：详图 2.龙骨材料种类、规格、中距 ：U型轻钢主龙骨@1200U60XBX1.2；V型轻钢次龙骨(采用挂钩挂在主龙骨上)@600 3.面层材料品种、规格：50型彩钢板 4.压条材料种类、规格：边龙骨L35X15 | m2 | 43.93
15 | 010901002015 |  | 50mm岩棉板屋面 | 1.型材品种、规格：50mm岩棉板屋面 2.金属檩条材料品种、规格：镀锌方管60*60mm（另计） 3.接缝、嵌缝材料种类：详图 | m2 | 241.78
16 | 010805005016 |  | 全玻自由门（带框） | 1.门代号及洞口尺寸：全玻自由门（带框） 2.门框或扇外围尺寸：详图 3.框材质：不锈钢 4.玻璃品种、厚度：12mm厚钢化玻璃 | m2 | 11.48
17 | 010802003017 |  | 钢质乙级防火门 | 1.门代号及洞口尺寸：钢质乙级防火门 2.门框或扇外围尺寸：详图 3.框材质：详图 4.玻璃品种、厚度：详图 | m2 | 3.36
18 | 010807008018 |  | 铝合金固定窗 | 1.型材:净化型材铝合金固定窗系列 2.配件:玻璃:8mm厚,钢化玻璃 3.铝合金:1.5mm厚,优质铝合金 4.安装位置:详见图纸 5.开启方式:固定 6.离地高度:900mm | m2 | 6
19 | 010802002019 |  | 净化型材50型彩钢板平开门 | 1.型材:净化型材50型彩钢板平开门系列 2.配件:高级不锈钢门锁(专用不锈钢条形) 3.玻璃:6mm厚,钢化玻璃 4.安装位置:详见图纸 5.开启方式:平推门,带闭门器 | m2 | 64.68
20 | 010807002020 |  | 铝合金防火窗 | 1.型材:净化型材铝合金固定窗系列 2.配件:玻璃:8mm厚,钢化玻璃 3.铝合金:1.5mm厚,优质铝合金 4.安装位置:详见图纸 5.开启方式:固定 6.离地高度:900mm | m2 | 33
分部小计
合 计

## F.1.2 单价措施项目清单计价表(表-08)【建筑与装饰工~
单价措施项目清单与计价表
工程名称： |  | 四川省妇幼保健院发热门诊建设项目\单项工程1【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额人工费 | 暂估价
脚手架工程
1 | 011701001001 |  | 综合脚手架 | 1．建筑结构形式 2．檐口高度 | m2 | 236
2 | 011701002001 |  | 外脚手架 | 1．搭设方式 2．搭设高度 3．脚手架材质 | m2
3 | 011701003001 |  | 里脚手架 | 1．搭设方式 2．搭设高度 3．脚手架材质 | m2
4 | 011701004001 |  | 悬空脚手架 | 1．搭设方式 2．悬挑宽度 3．脚手架材质 | m2
5 | 011701005001 |  | 挑脚手架 | 1．搭设方式 2．悬挑宽度 3．脚手架材质 | m
6 | 011701006001 |  | 满堂脚手架 | 1．搭设方式 2. 搭设高度 3．脚手架材质 | m2
7 | 011701007001 |  | 整体提升架 | 1．搭设方式及启动装置 2. 搭设高度 | m2
8 | 011701008001 |  | 外装饰吊篮 | 1．升降方式及启动装置 2. 搭设高度及吊篮型号 | m2
小计
混凝土模板及支架（撑 ）
9 | 011702001001 |  | 基础 | 基础类型 | m2
10 | 011702002001 |  | 矩形柱 | 基础类型 | m2
11 | 011702003001 |  | 构造柱 | 基础类型 | m2
12 | 011702004001 |  | 异形柱 | 柱截面形状 | m2
13 | 011702005001 |  | 基础梁 | 梁截面形状 | m2
14 | 011702006001 |  | 矩形梁 | 支撑高度 | m2
15 | 011702007001 |  | 异形梁 | 1.梁截面形状 2.支撑高度 | m2
16 | 011702008001 |  | 圈梁 | 1.梁截面形状 2.支撑高度 | m2
17 | 011702009001 |  | 过梁 | 1.梁截面形状 2.支撑高度 | m2
18 | 011702010001 |  | 弧形、拱形梁 | 1.梁截面形状 2.支撑高度 | m2
19 | 011702011001 |  | 直形墙 | 1.梁截面形状 2.支撑高度 | m2
20 | 011702012001 |  | 弧形墙 | 1.梁截面形状 2.支撑高度 | m2
21 | 011702013001 |  | 短肢剪力墙、电梯井壁 | 1.梁截面形状 2.支撑高度 | m2
22 | 011702014001 |  | 有梁板 | 支撑高度 | m2
23 | 011702015001 |  | 无梁板 | 支撑高度 | m2
24 | 011702016001 |  | 平板 | 支撑高度 | m2
25 | 011702017001 |  | 拱板 | 支撑高度 | m2
26 | 011702018001 |  | 薄壳板 | 支撑高度 | m2
27 | 011702019001 |  | 空心板 | 支撑高度 | m2
28 | 011702020001 |  | 其它板 | 支撑高度 | m2
29 | 011702021001 |  | 栏板 | 支撑高度 | m2
30 | 011702022001 |  | 天沟、檐沟 | 构件类型 | m2
31 | 011702023001 |  | 雨篷、悬挑板、阳台板 | 1.构件类型 2.板厚度 | m2
32 | 011702024001 |  | 楼梯 | 类型 | m2
33 | 011702025001 |  | 其它现浇构件 | 构件类型 | m2
34 | 011702026001 |  | 电缆沟、地沟 | 1.沟类型 2.沟截面 | m2
35 | 011702027001 |  | 台阶 | 台阶踏步宽 | m2
36 | 011702028001 |  | 扶手 | 扶手断面尺寸 | m2
37 | 011702029001 |  | 散水 | 扶手断面尺寸 | m2
38 | 011702030001 |  | 后浇带 | 后浇带部位 | m2
39 | 011702031001 |  | 化粪池 | 1.化粪池部位 2.化粪池规格 | m2
40 | 011702032001 |  | 检查井 | 1.检查井部位 2.检查井规格 | m2
小计
垂直运输
41 | 011703001001 |  | 垂直运输 | 1. 建筑物建筑类型及结构形式 2. 地下室建筑面积 3. 建筑物檐口高度、层数 | m2¦天
小计
超高施工增加
42 | 011704001001 |  | 超高施工增加 | 1. 建筑物建筑类型及结构形式 2. 建筑物檐口高度、层数 3.单层建筑物檐口高度超过20m，多层建筑物超过6层部分的建筑面积 | m2
小计
大型机械设备进出场及安拆
43 | 011705001001 |  | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.机械设备名称 2.机械设备规格型号 | 台次
小计
施工排水、降水
44 | 011706001001 |  | 成井 | 1.成井方式 2.地层情况 3.成井直径 4.井（滤）管类型、直径 | m
45 | 011706002001 |  | 排水、降水 | 1.机械规格型号 2.降排水管规格 | 昼夜
小计
合 计

## F.4 总价措施项目清单计价表(表-11)仅打印安全文明施工~
总价措施项目清单计价表
工程名称： | 四川省妇幼保健院发热门诊建设项目\单项工程1【建筑与装饰工程】 |  |  | 标段：
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 调整费率 (%) | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工 |  |  | 9648.29
1.1 | ① | 环境保护 | 分部分项工程量清单项目定额人工费+单价措施项目定额人工费 |  | 530.66
1.2 | ② | 文明施工 | 分部分项工程量清单项目定额人工费+单价措施项目定额人工费 |  | 2246.67
1.3 | ③ | 安全施工 | 分部分项工程量清单项目定额人工费+单价措施项目定额人工费 |  | 3914.45
1.4 | ④ | 临时设施 | 分部分项工程量清单项目定额人工费+单价措施项目定额人工费 |  | 2956.51
2 | 011707002001 | 夜间施工
3 | 011707003001 | 非夜间施工照明
4 | 011707004001 | 二次搬运
5 | 011707005001 | 冬雨季施工
6 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施
7 | 011707007001 | 已完工程及设备保护
8 | 011707008001 | 工程定位复测费
合计 |  |  |  |  | 9648.29

## G.1 其他项目清单计价汇总表(表-12)-带金额【建筑与装~
其他项目清单与计价汇总表
工程名称： | 四川省妇幼保健院发热门诊建设项目\单项工程1【建筑与装饰工程】 | 标段：
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料(工程设备)暂估价/结算价 | - |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价/结算价 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  |  | - | -

## H 规费、税金项目清单计价表(表-13-1)一般计税(带费率~
规费、税金项目计价表
（适用于一般计税方法）
工程名称： | 四川省妇幼保健院发热门诊建设项目\单项工程1【建筑与装饰工程】 |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率（%） | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费
1.1 | 社会保险费 | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费
(1) | 养老保险费 | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费 |  | 7.5
(2) | 失业保险费 | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费 |  | 0.6
(3) | 医疗保险费 | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费 |  | 2.7
(4) | 工伤保险费 | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费 |  | 0.7
(5) | 生育保险费 | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费 |  | 0.2
1.2 | 住房公积金 | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费 |  | 3.3
1.3 | 工程排污费 | 按工程所在地环境保护部门收取标准，按实计入
2 | 销项增值税额 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）设备费 |  | 9
合 计

## L.1 发包人提供主要材料和工程设备一览表(表-20)【建筑~
发包人提供主要材料和工程设备一览表
工程名称： | 四川省妇幼保健院发热门诊建设项目\单项工程1【建筑与装饰工程】 |  |  | 标段：
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 交货方式 | 送达地点 | 备注

## F.1.1 分部分项工程清单计价表(表-08)【安装工程】
分部分项工程清单与计价表
工程名称： |  | 四川省妇幼保健院发热门诊建设项目\单项工程1【安装工程】 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额人工费 | 暂估价
分部分项
强电
1 | 030404017016 |  | 配电箱 | 1.名称：配电箱 2.型号：AL-1 3.规格：Pe=50kW Kx=1 Cosφ=0.85 Pjs=50.00kW js=89.38A 4.安装方式：暗装 | 台 | 1
2 | 030404034017 |  | 单联单控 | 1.名称：单联单控 2.材质：详图 3.规格：扳式开关 4.安装方式：距地1.2米 | 个 | 38
3 | 030404034018 |  | 单联双控 | 1.名称：单联双控 2.材质：详图 3.规格：扳式开关 4.安装方式：距地1.2米 | 个 | 6
4 | 030411006019 |  | 热水器接线盒 | 1.名称：接线盒 2.材质：综合 | 个 | 1
5 | 030404035020 |  | 双插三孔插座 | 1.名称：双插三孔插座 2.材质：详图 3.规格：10A 250V 4.安装方式：距地0.3米 | 个 | 67
6 | 030412001021 |  | 吸顶式LED洁净面板灯 20W | 1.名称：吸顶式LED洁净面板灯 2.型号：20W 3.规格：600*300*9mm 4.类型：吸顶安装 | 套 | 4
7 | 030412001022 |  | 吸顶式LED洁净面板灯 20W | 1.名称：吸顶式LED洁净面板灯 2.型号：40W 3.规格：1200*300*9mmmm 4.类型：吸顶安装 | 套 | 19
8 | 030412001023 |  | 吸顶防水灯 | 1.名称：吸顶防水灯 2.型号：32W 3.规格：WΦ350XH100mm 4.类型：吸顶安装 | 套 | 12
9 | 030412004024 |  | 疏散指示灯 | 1.名称：疏散指示灯 2.型号：应急时间≥90分钟 3.规格：挂壁式 | 套 | 7
10 | 030412004025 |  | 安全出口指示灯 | 1.名称：安全出口指示灯 2.型号：应急时间≥90分钟 3.规格：挂壁式 | 套 | 5
11 | 030412001026 |  | 应急LED洁净面板灯 | 1.名称：应急LED洁净面板灯 2.型号：应急时间≥90分钟 3.规格：嵌入吊顶安装 | 套 | 7
12 | 030412001027 |  | 嵌入式LED面板灯 | 1.名称：嵌入式LED面板灯 2.型号：32W 3.规格：600*600mm 4.类型：嵌入吊顶安装 | 套 | 5
13 | 030411006028 |  | 接线盒 | 1.名称：接线盒 2.材质：综合考虑 3.规格：综合考虑 4.安装形式：综合考虑 | 个 | 171
14 | 030411001029 |  | 配管 JDG20 | 1.名称：JDG20 2.配置形式：综合考虑 | m | 403.05
15 | 030411001030 |  | 配管 JDG25 | 1.名称：JDG25 2.配置形式：综合考虑 | m | 355.8
16 | 030411001031 |  | 配管 SC50 | 1.名称：SC50 2.配置形式：综合考虑 | m | 57.85
17 | 030411004032 |  | 配线 RVV3*1.5 | 1.名称：RVV3*1.5 2.配线形式：综合考虑 | m | 23.3
18 | 030411004033 |  | 配线 WDZB 2.5 | 1.名称：铜芯绝缘导线 2.配线形式：配管 3.型号：WDZN-BYJ(F) 4.规格：2.5 | m | 1714.03
19 | 030411004034 |  | 配线 WDZB 4 | 1.名称：铜芯绝缘导线 2.配线形式：配管 3.型号：BV 4.规格：4 | m | 833.28
20 | 030408001035 |  | 电力电缆 WDZB-YJFE 4*16+1*10 | 1.名称：WDZB-YJFE 2.型号：4*16+1*10 3.敷设方式、部位：综合考虑 | m | 63.04
21 | 030408006036 |  | 电力电缆头 | 铜芯电力电缆头制作、安装 五芯 终端头≤1kV 截面 ≤35mm2 | 个 | 2
22 | 030404022037 |  | 联动控制器 | 1.名称：联动控制器 2.型号：详图 3.规格：详图 | 台 | 1
23 | 030414002038 |  | 送配电装置系统 | 1.名称 2.型号 3.电压等级（kV） 4.类型 | 系统 | 1
分部小计
给排水
24 | 030413002039 |  | 凿（压）槽 | 1.名称：凿（压）槽 2.规格：200*100 3.类型：综合考虑，包含沟槽恢复 | m | 6
25 | 031001006040 |  | 塑料管 PP-R DN32 | 1.安装部位：室内 2.介质：给水 3.材质、规格：PP-R DN32 4.连接形式：热熔 | m | 9.8
26 | 031001006041 |  | 塑料管 PP-R DN25 | 1.安装部位：室内 2.介质：给水 3.材质、规格：PP-R DN25 4.连接形式：热熔 | m | 97.4
27 | 031003001042 |  | 止回阀 DN32 | 1.类型：止回阀 2.材质：碳钢 | 个 | 1
28 | 031003001043 |  | 截止阀 DN32 | 1.类型：截止阀 2.材质：碳钢 | 个 | 1
29 | 031001006044 |  | 塑料管 PVC-U DN100 | 1.安装部位：室内 2.介质：排水 3.材质、规格：PVC-U DN100 4.连接形式：粘结 | m | 46.34
30 | 031001006045 |  | 塑料管 PVC-U DN50 | 1.安装部位：室内 2.介质：排水 3.材质、规格：PVC-U DN50 4.连接形式：粘结 | m | 32.88
31 | 031004008047 |  | 成品拖布池安装 | 1.材质：成品拖布池安装 2.规格、类型：陶瓷 | 组 | 1
32 | 031004006048 |  | 蹲式大便器 | 1.材质：陶瓷 2.规格、类型：脚踏阀 | 组 | 7
33 | 031004006049 |  | 坐式大便器 | 1.材质：陶瓷 2.规格、类型：带容积为3L/5L两键型坐便器 | 组 | 2
34 | 031004003111 |  | 洗脸盆 | 1.材质 2.规格、类型 3.组装形式 4.附件名称、数量 | 组 | 10
35 | 031004014050 |  | 地漏 DN50 | 1.材质：塑料 2.型号、规格：DN50 | 个 | 10
36 | 031004014051 |  | 水龙头 DN15 | 1.材质：铜制 2.型号、规格：DN15 | 个 | 3
分部小计
暖通
37 | 030701004052 |  | 风机盘管 KCR200 | 1.名称：风机盘管 2.型号：KCR200 3.安装形式：详图 4.减振器、支架形式、材质：详图 5.试压要求：满足规范要求 | 台 | 4
38 | 030108001053 |  | 负压排风机 PF01-2500CMH | 1.名称：负压排风机 2.型号：PF01-2500CMH 3.安装形式：详图 4.减振器、支架形式、材质：详图 5.试压要求：满足规范要求 | 台 | 1
39 | 030108001054 |  | 负压排风机 PF02~03-3000CMH | 1.名称：负压排风机 2.型号：PF02~03-3000CMH 3.安装形式：详图 4.减振器、支架形式、材质：详图 5.试压要求：满足规范要求 | 台 | 2
40 | 030404033055 |  | 管道式排气扇 | 1.名称：管道式排气扇 2.型号：风量200cmh 3.规格：详图 4.安装方式：详图 | 台 | 8
41 | 030701003056 |  | 空调 KDC015EF-6 | 1.名称：空调 2.型号：KDC015EF-6 3.安装形式：详图 4.减振器、支架形式、材质：详图 | 台 | 3
42 | 030109001057 |  | 水泵 | 1.名称：水泵 2.型号：水流量14m^3/h,扬程24m 3.规格：详图 4.质量：详图 5.材质：详图 6.减振装置形式、数量：详图 | 台 | 2
43 | 031001001058 |  | 镀锌钢管 DN20 | 1.安装部位：室内 2.介质：给水、回水 3.规格、压力等级：DN20 | m | 30.4
44 | 031001001059 |  | 镀锌钢管 DN40 | 1.安装部位：室内 2.介质：给水、回水 3.规格、压力等级：DN40 | m | 18.4
45 | 031001001060 |  | 镀锌钢管 DN65 | 1.安装部位：室内 2.介质：给水、回水 3.规格、压力等级：DN65 | m | 66.08
46 | 031001006061 |  | 塑料管 PVC20 | 1.安装部位：室内 2.介质：冷凝水 3.材质、规格：DN20 | m | 12.94
47 | 031001006062 |  | 塑料管 PVC50 | 1.安装部位：室内 2.介质：冷凝水 3.材质、规格：DN50 | m | 10.3
48 | 031003001063 |  | Y型过滤器 DN20 | 1.类型：Y型过滤器 2.材质：DN20 3.规格、压力等级：详图 | 个 | 4
49 | 031003001064 |  | Y型过滤器 DN65 | 1.类型：Y型过滤器 2.材质：DN65 3.规格、压力等级：详图 | 个 | 2
50 | 031003001065 |  | 截止阀 DN65 | 1.类型：截止阀 DN65 2.材质：碳钢 | 个 | 8
51 | 031003001066 |  | 金属软管 DN20 | 1.类型：金属软管 DN20 2.材质：详图 | 个 | 8
52 | 031003001067 |  | 铜闸阀 DN20 | 1.类型：闸阀 DN20 2.材质：铜质 | 个 | 8
53 | 031003001068 |  | 橡胶软接 DN65 | 1.类型：橡胶软接 DN65 2.材质：橡胶 3.规格、压力等级 4.连接形式 5.焊接方法 | 个 | 6
54 | 030601001069 |  | 温度仪表 | 1.名称：温度仪表 | 支 | 2
55 | 031003001070 |  | 泄水阀 DN25 | 1.类型：泄水阀 DN25 2.材质：详图 | 个 | 1
56 | 030601002071 |  | 压力仪表 | 1.名称：压力仪表 2.型号：详图 | 台 | 7
57 | 031003001072 |  | 止回阀 DN65 | 1.类型：止回阀 DN65 2.材质：详图 | 个 | 2
58 | 031003001073 |  | 电动两通阀 DN20 | 1.类型：电动两通阀 DN20 2.材质：详图 | 个 | 4
59 | 030703007074 |  | 新风防雨百叶 φ110 | 1.名称：新风防雨百叶 2.型号：φ110 | 个 | 7
60 | 030703007075 |  | 新风防雨百叶 630*250 | 1.名称：新风防雨百叶 2.型号：630*250 | 个 | 2
61 | 030703007076 |  | 新风防雨百叶 500*250 | 1.名称：新风防雨百叶 2.型号：500*250 | 个 | 1
62 | 030703007077 |  | 室内排风百叶 500*250 | 1.名称：新风防雨百叶 2.型号：500*250 | 个 | 18
63 | 030703007078 |  | 送风口 200*200 | 1.名称：送风口 2.型号：200*200 | 个 | 19
64 | 030703007079 |  | 送风口 150*150 | 1.名称：送风口 2.型号：150*150 | 个 | 3
65 | 030703007080 |  | 排风口 320*320 | 1.名称：送风口 2.型号：320*320 | 个 | 3
66 | 030703007081 |  | 百叶风口 280*140 | 1.名称：送风口 2.型号：280*140 | 个 | 5
67 | 030703001082 |  | 电动密闭调节阀 200*200 | 1.名称：电动密闭调节阀 2.型号：200*200 | 个 | 17
68 | 030703001083 |  | 电动密闭调节阀 250*200 | 1.名称：电动密闭调节阀 2.型号：250*200 | 个 | 4
69 | 030703001084 |  | 电动密闭调节阀 400*250 | 1.名称：电动密闭调节阀 2.型号：400*250 | 个 | 3
70 | 030703001085 |  | 电动密闭调节阀 500*250 | 1.名称：电动密闭调节阀 2.型号：500*250 | 个 | 3
71 | 030703001086 |  | 电动密闭调节阀 320*200 | 1.名称：电动密闭调节阀 2.型号：320*200 | 个 | 2
72 | 030703001087 |  | 电动密闭调节阀 400*200 | 1.名称：电动密闭调节阀 2.型号：400*200 | 个 | 1
73 | 030703001088 |  | 电动密闭调节阀 150*150 | 1.名称：电动密闭调节阀 2.型号：150*150 | 个 | 3
74 | 030703001089 |  | 电动密闭调节阀 320*250 | 1.名称：电动密闭调节阀 2.型号：320*250 | 个 | 2
75 | 030703001090 |  | 电动密闭调节阀 630*250 | 1.名称：电动密闭调节阀 2.型号：630*250 | 个 | 1
76 | 030702005091 |  | 塑料通风管道 | 1.名称：塑料通风管道 2.形状：圆形 3.规格：φ110 4.板材厚度：满足规范要求 5.管件、法兰等附件及支架设计要求：满足规范要求 6.接口形式：满足规范要求 | m2 | 8.5
77 | 030702001092 |  | 碳钢通风管道 | 1.名称：塑料通风管道 2.形状：矩形 3.规格：周长<800mm 4.板材厚度：δ=0.5mm 5.管件、法兰等附件及支架设计要求：满足规范要求 6.接口形式：满足规范要求 | m2 | 23.104
78 | 030702001093 |  | 碳钢通风管道 | 1.名称：塑料通风管道 2.形状：矩形 3.规格：周长<2000mm 4.板材厚度：δ=0.7mm 5.管件、法兰等附件及支架设计要求：满足规范要求 6.接口形式：满足规范要求 | m2 | 54.66
79 | 030702008094 |  | 软风管接头 | 1.名称：软风管接头 2.材质：帆布 3.规格：详图 4.风管接头、支架形式、材质：满足规范要求 | m2 | 36.02
80 | 030704001095 |  | 通风工程检测、调试 | 风管工程量 | 系统 | 1
分部小计
弱电
81 | 030411001096 |  | 配管 JDG16 | 1.名称：JDG16 2.配置形式：综合考虑 | m | 317.1
82 | 030411001097 |  | 配管 JDG20 | 1.名称：JDG20 2.配置形式：综合考虑 | m | 277.23
83 | 030411004098 |  | 配线 RVV2*1.0 | 1.名称：RVV2*1.0 2.配线形式：综合考虑 | m | 154
84 | 030411004099 |  | 配线 RVV5*1.0 | 1.名称：RVV5*1.0 2.配线形式：综合考虑 | m | 216
85 | 030411001100 |  | 配管 SC25 | 1.名称：SC20 2.配置形式：综合考虑 | m | 450
86 | 030502005101 |  | 配线 UTP-CAT6 | 1.名称：UTP-CAT6 2.配线形式：综合考虑 | m | 1155.33
87 | 030501012102 |  | 网络交换机 | 1.名称：交换机 2.功能：详图 | 台 | 1
88 | 030404017103 |  | 网络盒 | 1.名称：网络盒 2.型号：含2个电话接口、2个网络接口 | 台 | 16
89 | 030411006110 |  | 接线盒 | 1.名称：接线盒 2.材质：综合考虑 3.规格：综合考虑 4.安装形式：综合考虑 | 个 | 16
分部小计
分部小计
合 计

## F.1.2 单价措施项目清单计价表(表-08)【安装工程】
单价措施项目清单与计价表
工程名称： |  | 四川省妇幼保健院发热门诊建设项目\单项工程1【安装工程】 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额人工费 | 暂估价
专业措施项目
1 | 031301001001 |  | 吊装加固 |  | 项
2 | 031301002001 |  | 金属抱杆安装拆除、移位 |  | 项
3 | 031301003001 |  | 平台铺设、拆除 |  | 项
4 | 031301004001 |  | 顶升、提升装置 |  | 项
5 | 031301005001 |  | 大型设备专用机具 |  | 项
6 | 031301006001 |  | 焊接工艺评定 |  | 项
7 | 031301007001 |  | 胎（模）具制作、安装、拆除 |  | 项
8 | 031301008001 |  | 防护棚制作安装拆除 |  | 项
9 | 031301009001 |  | 特殊地区施工增加 |  | 项
10 | 031301010001 |  | 安装与生产同时进行施工增加 |  | 项
11 | 031301011001 |  | 在有害身体健康环境中施工增加 |  | 项
12 | 031301012001 |  | 工程系统检测、检验 |  | 项
13 | 031301013001 |  | 设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护 |  | 项
14 | 031301014001 |  | 焦炉烘炉、热态工程 |  | 项
15 | 031301015001 |  | 管道安拆后的充气保护 |  | 项
16 | 031301016001 |  | 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施 |  | 项
17 | 031301017001 |  | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
18 | 031301018001 |  | 其他措施 |  | 项
小计
合 计

## F.4 总价措施项目清单计价表(表-11)仅打印安全文明施~1
总价措施项目清单计价表
工程名称： | 四川省妇幼保健院发热门诊建设项目\单项工程1【安装工程】 |  |  | 标段：
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 调整费率 (%) | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工 |  |  | 4886.38
1.1 | ① | 环境保护 | 分部分项工程量清单项目定额人工费+单价措施项目定额人工费 |  | 268.75
1.2 | ② | 文明施工 | 分部分项工程量清单项目定额人工费+单价措施项目定额人工费 |  | 1137.83
1.3 | ③ | 安全施工 | 分部分项工程量清单项目定额人工费+单价措施项目定额人工费 |  | 1982.47
1.4 | ④ | 临时设施 | 分部分项工程量清单项目定额人工费+单价措施项目定额人工费 |  | 1497.33
2 | 031302002001 | 夜间施工增加
3 | 031302003001 | 非夜间施工增加
4 | 031302004001 | 二次搬运
5 | 031302005001 | 冬雨季施工增加
6 | 031302006001 | 已完工程及设备保护
7 | 031302007001 | 高层施工增加
8 | 031302008001 | 工程定位复测费
合计 |  |  |  |  | 4886.38

## G.1 其他项目清单计价汇总表(表-12)-带金额【安装工程】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称： | 四川省妇幼保健院发热门诊建设项目\单项工程1【安装工程】 | 标段：
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料(工程设备)暂估价/结算价 | - |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价/结算价 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  |  | - | -

## H 规费、税金项目清单计价表(表-13-1)一般计税(带费~1
规费、税金项目计价表
（适用于一般计税方法）
工程名称： | 四川省妇幼保健院发热门诊建设项目\单项工程1【安装工程】 |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率（%） | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费
1.1 | 社会保险费 | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费
(1) | 养老保险费 | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费 |  | 7.5
(2) | 失业保险费 | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费 |  | 0.6
(3) | 医疗保险费 | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费 |  | 2.7
(4) | 工伤保险费 | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费 |  | 0.7
(5) | 生育保险费 | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费 |  | 0.2
1.2 | 住房公积金 | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费 |  | 3.3
1.3 | 工程排污费 | 按工程所在地环境保护部门收取标准，按实计入
2 | 销项增值税额 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）设备费 |  | 9
合 计

## L.1 发包人提供主要材料和工程设备一览表(表-20)【安装~
发包人提供主要材料和工程设备一览表
工程名称： | 四川省妇幼保健院发热门诊建设项目\单项工程1【安装工程】 |  |  | 标段：
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 交货方式 | 送达地点 | 备注