四川省妇幼保健院    四川省妇女儿童医院

抚琴院区保健、培训楼屋顶水箱基础维修加固工程

市场调研要求

一、项目概况

1.项目名称：四川省妇幼保健院 四川省妇女儿童医院抚琴院区保健、培训楼屋顶水箱基础维修加固工程

2.项目位置：成都市金牛区抚琴西路338号

3.加固需求：完成招标范围内所有内容。

二、调研要求

1.提供符合现场施工要求的施工组织方案（包括材料运输、建渣外运、夜间施工等），保证本次改造不影响我院其它业务的正常运行。

2.涉及主要观感因素的、重要影响质量的，需经我院签字确定后才能进行施工。

3.工期：收到甲方开工通知后20个日历天内竣工。

4.本项目实施完成后由实施单位完成相应的竣工图纸与竣工资料（包括相关隐藏资料）装订成册，交由院方存档。

5.本项目所有实施范围内工作内容的质保期不小于2年。

三、技术要求

本项改造施工应符合下列要求：

《建筑工程质量统一验收标准》 GB50300-2013

《建筑装饰装修工程质量验收标准》 GB50210-2018

《室内环境检测标准》 GB50325-2010

《钢结构工程施工质量验收规范》 GB50205-2017

《建筑设计防火规范》 GB50016-2014

《建筑结构可靠性设计统一标准》  GB50068-2018

《建筑结构荷载规范》  GB50009-2012

《建筑结构加固工程施工质量验收规范》  GB50550-2010

《中国地震参数区划图》  GB18306-2015

以及国家现行规范及地方、行业相关标准。

四、报价要求

1.报价组成：人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润，规费，税金及施工图设计等；

2.项目清单及项目设计方案仅作为本项目的报价比选依据，本项目包含但不限于清单的内容；要求投标人综合考虑实施过程中其它因素对本项目的影响，中标后，非“第三、技术要求”调整，中标价格将不接受调整。

3.报价方式：固定总价。

4.带“★”条款为本次调研强制条款，参与调研的单位必须提供；未提供的，作无效处理。

五、供应商资质要求

1.具有特种工程专业承包资质（限结构补强）；

2.具有《安全生产许可证》；

3.本次招标不接受联合体投标。

六、其他事项

有意愿投标的符合要求的单位可自行来院现场踏勘、洽谈。

上班时间为8：00—12：00（上午），14：00—17：30（下午）

联系电话：65978223