附件一

四川省妇幼保健院   四川省妇女儿童医院

院本部产科LDR-P用房及抚琴院区库房改造设计

项目调研要求

一、项目概述

1.名称：四川省妇幼保健院院本部产科LDR-P用房及抚琴院区库房改造设计项目

2.项目位置：成都市武侯区沙堰西二街290号（院本部）以下简称院本部、成都市抚琴西路338号（抚琴院区）以下简称抚琴院区。

3.抚琴院区库房改造设计项目概况：抚琴院区拟改造房屋主体结构采用轻钢结构，已投入使用多年；现根据我院业务发展需要将科室改造为各功能性库房等，其中：1#房面积约384.69㎡、2#房面积约549.80㎡、3#房面积约322.10㎡，本次改造设计面积约1256.59㎡。

产科LDR用房院设计概况：随着医学模式的转变,产科医疗服务模式也在悄然改变,以家庭化的多学科模式服务是目前全分娩周期的最佳照护模式,将待产、分娩、产后康复三个阶段结合为一体的家庭式产病房(LDR-P)以为孕产妇为中心提供全程跟踪服务，使产妇在舒适、快乐中完成分娩，这种分娩服务方式既可以消除孕产妇在分娩过程中的紧张感和恐惧感，在家人的陪护和专业医护团队一对多的支持陪伴下感受浓浓的亲情和专业服务，从容共同迎接新生命的诞生，让分娩成为人生中幸福快乐的美好的记忆。因此拟在产科三病区开设“LDR-P产病房”三间。

二、设计依据

1.《建筑设计防火规范GB50016-2014》

2.《建筑结构可靠度设计统一标准》

3.《建筑结构荷载规范》

4.《GB50017钢结构设计规范》

5.《民用建筑设计通则》

6.《工程建设标准强制性条文（房屋建筑部分）》

7.《屋面工程技术规范》

8.《建筑内部装修设计防火规范》

9．《民用建筑设计通则》

10．《建筑设计防火规范》

11．《工程建设标准强制性条文》

12．《综合医院建筑设计规范》

13．《综合医疗建筑标准》

14．《公共建筑节能设计标准》

15．《建筑地面设计规范》

16．《城市道路和建筑无障碍设计规范》

17.国家现行的建筑设计规范以及标准

三、设计原则

1.结构安全原则：改造设计首先必须保证房屋结构安全，确保达到抗震规范要求；

2.经济实用原则：应结合现场实际情况，用最经济的方式达到改造的目的；

3．适用性原则：根据我院实际使用情况，达到预期改造适用性原则；

4.设计须具有实施可行性，不得影响现有食堂日常运作；

5.建筑选材节能、减排、环保的原则；

6.设计尺寸以现场测量为准；

7.坚持以人为本的原则；

四、设计要求

1.规划满足科室业务需求；

2.整个改造后采用的材料经济、适用、美观大方、耐久性，墙地面材料便于清洁；

3.标识系统简单、清晰、明白；

4.细节上做好安全措施设计，如：防撞条、防滑条，平层内避免阶梯和台阶，地面用防滑材料；

5.功能划分和设置满足正常业务需求；

6.增加人文需求：如加入病患、医护人员热水系统；

7.功能设计现代化：如宣传栏、告示等尽量采用电子屏幕，方便更换、更新；安置充足的自助缴费、挂号、打印报告单机器（多功能自助终端）；

8.满足病患就医隐私性；

9.改造设计施工图纸分别需符合医疗卫生行业要求，设计方案并出具效果图各4张；

10.设计范围：建筑装饰装修及相关配套的建筑、结构、电气、给排水、暖通、防水、燃气、消防、等项目的设计；

11.深度要求：满足施工需求；

五、设计单位要求

（一）比选方式

本项目通过比选确定设计单位。各参与单位根据“四、设计要求”的内容，各自提供设计的概念性方案（包括文本描述、效果图与设计总费用）参与比选（具体招标公告见四川省妇幼保健院官网），选择出最优的设计单位来进行施工设计。

（二）设计单位资质与业绩要求

1.参与投标的投标人必须具有独立法人资格；

2.具备建设行政主管部门颁发的建筑装饰工程设计专项资质乙级或及以上；

3.本次招标不接受联合体投标。

三、报价一览表

院本部产科LDR-P用房设计

报价一览表

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单价（万元） | 金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 |  |  |  |  |

注：1.报价应是最终用户验收合格后的总价，税费、采购文件规定的其它费用。

2.“报价一览表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖投标人印章。

3.“报价一览表”需单独密封。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：      联系方式：

日期：

抚琴院区库房改造设计

报价一览表

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单价（万元） | 金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 |  |  |  |  |

注：1.报价应是最终用户验收合格后的总价，税费、采购文件规定的其它费用。

2.“报价一览表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖投标人印章。

3.“报价一览表”需单独密封。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：      联系方式：

日期：

四、其他事项

有意愿参与设计的单位可来院踏勘、洽谈。

上班时间为8：00—12：00（上午），14：00—17：30（下午）

联系电话：65978223