附件1：

市场调研项目明细

| 序号 | 名称 | 技术性能基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Th1/Th2/Th17亚群检测试剂盒 | 流式细胞分析法； 适配于贝克曼库尔特DxFLex型流式细胞仪； 至少可同时检测IL-2、IL-4、IL-6、IL-10、IL-17A、TNF-α、IFN-γ细胞因子。 |
| 2 | 调节性T细胞亚群检测试剂盒 | 流式细胞分析法； 适配于贝克曼库尔特DxFLex型流式细胞仪； 一个检测管可同时检测CD3、CD4、CD25、CD127四种白细胞分化抗原，每种抗原采用不同的荧光。 |
| 3 | - 白细胞分化抗原CD45检测试剂盒（流式细胞仪法） - 白细胞分化抗原CD34检测试剂盒（流式细胞仪法） - 白细胞分化抗原CD20检测试剂盒（流式细胞仪法） - 白细胞分化抗原CD5检测试剂盒（流式细胞仪法） - 白细胞分化抗原CD19检测试剂盒（流式细胞仪法） - 白细胞分化抗原CD38检测试剂盒（流式细胞仪法） - 白细胞分化抗原CD2检测试剂盒（流式细胞仪法） - 白细胞分化抗原CD16检测试剂盒（流式细胞仪法） - 白细胞分化抗原CD61检测试剂盒（流式细胞仪法） 10.白细胞分化抗原CD3/HLA-DR检测试剂盒（流式细胞仪法） | 流式细胞分析法； 适配于贝克曼库尔特DxFLex型流式细胞仪； 用于白细胞分化抗原（CD）检测； 试剂清单中须注明试剂中文名称、规格（测试数）、有效期、注册证号； 每种试剂有多种荧光素供选择。 |
| 4 | 上样管 | 适配于科室现有的贝克曼库尔特DxFLex型流式细胞仪 |

附件2：

报价一览表

| 序号 | 产品 名称 | 生产 厂家 | 品牌 | 规格 型号 | 单位 | 报价 （元） | 配送企业名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

公司名称：

代表签字：联系方式：

日期：

附件3：

| 省外省级以上单位用户 | 用户 名称 | 规格型号 | 数量 | 合同价格或 中标价格 | 使用时间或 中标时间 | 联系人及 联系方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 省内省级单位用户 |  |  |  |  |  |  |  |
| 省内其他用户 |  |  |  |  |  |  |  |

用户情况表

说明：1、表中产品为近三年销售，用户仍在使用的货物；

2、只填写与本次市场调研产品一致或相当的规格型号。