附件1：

市场调研项目明细

| 序号 | 名称 | 技术性能基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 全自动尿液分析工作站及相关试剂 | （1）可同时开展尿干化学及尿有形成分的检查； （2）尿干化学测定参数≥11个； （3）尿有形成分测定参数≥15项； （4）干化学检测≥240样本/小时；尿有形成分分析模式≥110样本/小时 |

附件2：

报价一览表

| 序号 | 产品 名称 | 生产 厂家 | 品牌 | 规格 型号 | 单位 | 报价 （元） | 配送企业名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

公司名称：

代表签字：联系方式：

日期：

附件3：

| 省外省级以上单位用户 | 用户 名称 | 规格型号 | 数量 | 合同价格或 中标价格 | 使用时间或 中标时间 | 联系人及 联系方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 省内省级单位用户 |  |  |  |  |  |  |  |
| 省内其他用户 |  |  |  |  |  |  |  |

用户情况表

说明：1、表中产品为近三年销售，用户仍在使用的货物；

2、只填写与本次市场调研产品一致或相当的规格型号。