四川省妇幼保健院    四川省妇女儿童医院

产科LDR-P改造工程

市场调研要求

一、项目概况

1.项目名称：四川省妇幼保健院 四川省妇女儿童医院产科LDR-P改造工程

2.项目位置：成都市武侯区沙堰西二街290号

3.改造概况：产科LDR用房是以家庭化的多学科模式服务是目前全分娩周期的最佳照护模式,将待产、分娩、产后康复三个阶段结合为一体的家庭式产病房(LDR-P)以为孕产妇为中心提供全程跟踪服务，使产妇在舒适、快乐中完成分娩，这种分娩服务方式既可以消除孕产妇在分娩过程中的紧张感和恐惧感，在家人的陪护和专业医护团队一对多的支持陪伴下感受浓浓的亲情和专业服务，从容共同迎接新生命的诞生，让分娩成为人生中幸福快乐的美好的记忆。因此拟在产科三病区开设“LDR-P产病房”四间，每间建筑面积约35㎡，要求每间具有单独的特色。

二、调研要求

1.施工单位根据现场现状需对部分专业进行深化设计，施工图需经我院签字确定后才能进行施工。

2.提供符合现场施工要求的施工组织方案（包括材料运输、建渣外运、夜间施工等），保证本次改造不影响医疗业务的正常运行。

3.涉及主要观感因素的、重要影响质量的，需经我院签字确定后才能进行施工。

4.工期：收到甲方开工通知后45个日历天内竣工。

5.本项目实施完成后由实施单位完成相应的竣工图纸与竣工资料（包括相关隐藏资料）装订成册，交由院方存档。

6.本项目所有实施范围内工作内容的质保期2年。

三、技术要求

本项改造施工应符合下列要求：

《建筑工程质量统一验收标准》 GB50300-2013

《建筑装饰装修工程质量验收标准》 GB50210-2018

《室内环境检测标准》 GB50325-2010

《钢结构工程施工质量验收规范》 GB50205-2017

《建筑设计防火规范》 GB50016-2014

以及国家现行规范及地方、行业相关标准。

四、报价要求

1.报价组成：人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润，规费，税金及施工图设计等；

2.项目清单及项目设计方案仅作为本项目的报价比选依据，本项目包含但不限于清单的内容；要求投标人综合考虑实施过程中其它因素对本项目的影响，中标后，非“第三、技术要求”调整，中标价格将不接受调整。

3.报价方式：固定总价。

4.带“★”条款为本次调研强制条款，参与调研的单位必须提供；未提供的的，作无效处理。

五、施工单位资质与业绩要求

1.具有建筑装修装饰工程专业承包企业资质三级或以上的资质；或具有建筑工程施工总承包三级或及以上资质；

2.具有《安全生产许可证》；

3.本次招标不接受联合体投标。

六、其他事项

有意愿投标的符合要求的单位可自行来院现场踏勘、洽谈。

上班时间为8：00—12：00（上午），14：00—17：30（下午）

联系电话：65978223