附件1

四川省妇幼保健院        四川省妇女儿童医院

抚琴院区板房改造监理工程（包一）、院本部交通改造监理工程（包二）招标要求（第二次）

一、项目概况1.项目名称：四川省妇幼保健院抚琴院区板房改造监理工程（包一）、院本部交通改造监理工程（包二）

2.项目位置： 包一位于成都市金牛区抚琴西路338号、包二位于成都市武侯区沙堰西二街290号。

3.包一概况：

一号库房：拆除原彩钢屋面，屋架、四周全封，新建彩钢矿棉夹芯板，屋架/梁架，钢结构做防锈处理、挡鼠板、取消卫生间、坡道、轴线调整、水电改造、门栏做斜、监控、插座、照明、灯具全换、每间有两个插座、除湿机、30管排水、空调、红外留线、洗水池、拖把池、电气线路全换、保留地砖、矿棉板吊顶、墙面/顶面刷乳胶漆、烟感规范配并接入监控室、轻质隔墙（采用多孔砖砌筑）、防盗门、防盗/铝塑平开窗、水泥地砖、屋面防水处理、地面做防潮处理并贴地砖、排风、雨棚、墙外散水。

二号库房：拆除原彩钢屋面，屋架、四面全封，仿砖外墙、新建彩钢矿棉夹芯板，屋架/梁架，钢结构做防锈处理、挡鼠板、取消卫生间、坡道、轴线调整、水电改造、门栏做斜、监控、插座、照明、灯具全换、每间有两个插座、除湿机、30管排水、空调、红外留线、洗水池、拖把池、电气线路全换、贴磨砂、保留地砖、矿棉板吊顶、墙面/顶面刷乳胶漆、烟感规范配并接入监控室、轻质隔墙（采用多孔砖砌筑）、防盗门、防盗/铝塑平开窗、水泥地砖、屋面防水处理、破损地面拆除地面做防潮处理并贴地砖、排风、雨棚、墙外散水一米。

三号库房：拆除步道砖地面，原彩钢屋面，屋架、四面全封，仿砖外墙、新建彩钢矿棉夹芯板，屋架/梁架，钢结构做防锈处理、现有建筑保留地砖/隔墙、挡鼠板、取消卫生间、坡道、轴线调整、水电改造、门栏做斜、监控、插座、照明、灯具全换、每间有两个插座、除湿机、30管排水、空调、红外留线、洗水池、拖把池、电气线路全换、贴磨砂、保留地砖/隔墙、矿棉板吊顶、墙面/顶面刷乳胶漆、烟感规范配并接入监控室、轻质隔墙（采用多孔砖砌筑）、防盗门、防盗/铝塑平开窗、水泥地砖、屋面防水处理、破损地面拆除做防潮处理并贴地砖、排风、雨棚、墙外散水一米做地沟水沟、设沙井。

现有资料库：拆除原有电路，全面新设。本项目施工预算145万元。

包二概况：本次设计的四川省妇幼保健院院本部交通道路改造项目位于成都市武侯区沙堰西二 街 290 号，是四川省妇幼保健院院本部内部的一条环形支路，是连接院区内各楼栋的重要道路。同时连接晋阳路及晋阳街的重要连接道。车辆和人流量较多，区域内道路为水泥路面，路面整体情况较差，路面平整度差，局部有开裂、下沉破损现象。部分人行道，

路缘石，路边石损坏，需要更换，区域范围内管网系统均为已建成，道路范围内所有检查井井盖需要更换，检查井需要提升，局部有雨水口损坏、堵塞情况。四川省妇幼保健院院本部内部通道，道路全长约 625.415 米，改造前为混凝土路面， 现状道路路幅宽 3.5-6.0 米。根据现场实际情况及业主要求：为了提升四川省妇幼保健院的院区环境舒适度和道路功能的承载能力，使交通更加通畅，环境更加优美，局部改造停车位，以节约成本为原则，缓解交通疏散压力，沿住院医技楼、保健门诊楼周围的环形道路进行病害修复、道路黑化、规范标识标线等进行改造施工。由于原设计为水泥混凝土路面，路面破损，下沉开裂，影响了道路行车的安全性和舒适性，因此本次设计将针对道路路面进行整治设计，使之与周边已改造的道路交通对接。 本项目预算金额250万元。

二、本工程要求

（一）本项目为包干价工程，附件内容作为本项目的比选依据，包含但不限于上述内容，如有遗漏请自行考虑。

（二）单位要求

1.满足正文“4.2.1-4.2.5”条相关要求。

2.拟派总监理工程师：

（1）具有注册在投标人单位的国家注册监理工程师证书，注册专业为房屋建筑；

（2）本项目拟派的总监理工程师应驻场监理。

（3）本项目配置相应专业监理团队至少达到5人及以上。总监理师（项目监理负责人）、专业监理和驻场监理，所有监理人员应具有相关职业资格。

#### （三）报价要求

1.报价组成：人工费、材料费、企业管理费、利润，规费，税金及等综合费用；

2.本项目的招标清单做为本次的报价比选的重要依据，但不限于清单的内容，还包括图纸范围内工程量。要求投标人综合考虑实施过程中其它因素对本项目的影响，中标后，非“第四、质量要求”调整，中标价格将不接受调整。

3.招标范围详见各附件。

4.报价方式：固定总价。

#### （四）监理工作内容：

1.一般工作内容：

- 编制监理规划，并在第一次工地会议7天前报委托人。根据有关规定和监理工作需要，编制监理实施细则。

- 熟悉工程设计文件，组织图纸预会审，参加由委托人主持的图纸会审和设计交底会议。

- 参加由委托人主持的第一次工地会议；主持监理例会并根据工程需要主持或参加专题会议。

- 审查施工承包人提交的施工组织设计，重点审查其中的质量安全技术措施、专项施工方案与工程建设强制性标准的符合性。

- 审查工程开工条件，对条件具备的签发开工令。

- 经委托人同意，签发工程暂停令和复工令。

- 设置专人管理监理文件资料，及时、准确、完整地收集、整理、编制、传递监理文件资料并报委托人。及时填写、编报监理日志、监理月报、工程质量评估报告、监理总结。

- 及时整理、分类汇总监理文件资料，按规定组卷形成监理档案，并向有关单位、部门移交。

2.质量控制工作内容：

- 踏勘施工现场，熟悉现场环境，了解地质条件和地下障碍物的情况，配合委托人向施工承包人交底。

- 配合委托人办理、收集、整理工程开工准备资料，包括：①施工图设计文件；②地质勘察报告；③施工图审查文件；④工程周边管线分布资料；⑤招标文件及相关文件；⑥施工合同；⑦其他相关资料。

- 审查施工承包人现场质量管理体系，包括：①现场质量管理机构设置，职责与分工的情况是否与合同约定及主管部门要求相符；②质量管理制度、保证体系建立情况；③专职质量检查人员的配备情况，特种作业人员的上岗证情况。

- 审核施工分包人资格，审核内容包括：①营业执照、资质证书；②安全生产许可证；③类似工程项目业绩；④拟分包工程的内容和范围是否符合合同约定；⑤财务状况、固定资产；⑥技术力量和机械设备；⑦企业主要负责人、专职管理人员和特种作业人员的资格证、上岗证。

- 查验施工承包人的施工测量放线成果及保护措施，包括：①测量人员的资格证书；②测量设备的检定证书；③控制桩的校核成果、平面控制网、高程控制网和临时水准点的测量成果；④检查相应控制点的保护措施。

- 核查检测机构，核查的内容有：①检测机构的资质等级及其试验、检测范围；②法定计量部门对检测设备出具的计量检定证明；③与检测内容相关的管理制度；④负责本工程检测人员的资格证书；⑤本工程的检测项目、检测计划和要求。

- 对进场的主要施工机械、设备进行检查，检查内容包括：①型号、规格、出厂年限应符合施工合同和施工组织设计的要求；②计量设备的定期检定证明；③定期维修保养记录；④整机或关键部件检验检测合格的有效期。

- 审查施工承包人报送的工程材料、构配件、设备质量证明文件的有效性和符合性，并按规定对用于工程的材料采取平行检验或见证取样方式进行抽检。审查施工承包人提交的采用新材料、新工艺、新技术、新设备的论证材料及相关验收标准。

- 根据工程特点和要求确定旁站的关键部位、关键工序，安排监理人员进行旁站，并及时记录旁站情况。

- 对施工过程进行巡视检查，巡视检查基本内容包括：①按图纸、规范、标准和施工方案的实施情况；②材料、设备、构配件使用情况；③施工现场管理人员到位情况；④特种作业人员上岗资格；⑤施工环境。监理人员发现质量问题或质量隐患的，应及时做出处置。

- 对施工承包人报验的隐蔽工程、检验批、分项工程进行验收，符合要求后予以签认；分部工程由总监理工程师组织验收，符合要求后予以签认。

- 监理人发现施工存在质量问题的，应及时记录，并签发监理通知单，责令施工承包人整改。整改完毕后，应根据施工承包人报送的监理通知回复单对整改情况进行复查，提出复查意见。

- 及时提交有关质量问题、事故的书面报告，质量问题和事故处理完毕后，将完整的质量问题、事故处理记录整理归档。

- 审查施工承包人提交的竣工验收申请，编写工程质量评估报告。

- 参加工程竣工验收，签署竣工验收意见。

3  造价控制工作内容：

- 负责工程计量工作，原则上每月计量一次。特殊项目或不可预见事件引起工程量的变化，应会同相关单位进行计量，计量方法应协商确定。

- 审查施工承包人提交的工程支付款申请，总监理工程师审核后报委托人审批，根据委托人的审批意见签发工程款支付证书。

- 及时记录、收集、整理有关的施工和监理资料，为造价控制提供依据。监理人在签认工程联系单时应写明事件发生的时间、部位、原因和影响的工程量。

- 根据合同约定，审查施工承包人提交的竣工结算资料，对资料的真实性、完整性、时效性、准确性提出审查意见；根据合同约定，审查施工承包人提交的竣工结算并报委托人，签发竣工结算文件和最终工程款支付证书。

4.进度控制工作内容：

- 审查施工承包人报送的施工总进度计划、年度、月度或阶段性施工进度计划，审核的基本内容包括：①与施工合同中工期约定的符合性；②主要工程项目的完整性；③分期施工、分批动用和配套动用的要求；④阶段性施工进度计划与总进度计划的符合性；⑤各专业进度计划的协调性；⑥施工顺序满足施工工艺要求；⑦施工承包人员、工程材料、构配件、设备、施工机械设备、机具等资源供应计划满足进度计划需要；⑧施工进度计划应符合委托人提供的资金、施工图纸、施工场地、物资等施工条件。

- 检查进度计划的实施，记录实际进度及其相关情况，如发现实际进度与计划进度不符时，应签发监理通知指令施工承包人采取调整措施；必要时召开有关责任方参加的专题会议，确定采取的措施，由施工承包人调整进度计划，经总监理工程师批准后报送委托人。

- 定期向委托人报告工程进度实施情况、采取的进度控制措施、取得的效果、相关建议以及工程延期和费用索赔风险。当工期严重滞后时，应向委托人提交专题报告。

5.安全监理工作内容：

- 对涉及施工安全的专项方案、技术措施进行审查，并提出审查意见。

- 危险性较大的分部分项工程施工前，应审查施工承包人报送的专项施工方案。超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项施工方案，应检查施工承包人组织专家进行论证、审查情况；应督促施工承包人根据专家论证报告修改完善，经其单位技术负责人签字后，报监理人审查。

- 检查施工承包人安全生产管理制度的建立情况、安全生产许可证有效期、现场专职安全生产管理人员的配置情况、项目负责人和专职安全员岗位证书及特种人员的资格证书有效期等。

- 要求施工承包人提交与分包人签订的施工安全生产管理协议书，督促施工承包人建立检查分包人的安全生产规章制度。

- 对施工承包人报送的建筑起重机械安拆报审表及所附资料进行审查，符合要求的，由施工承包人向当地建设行政主管部门办理告知手续后，方可进行安装或拆卸。对起重机械设备基础进行验收；在安拆、加节作业过程中，应实施旁站，并填写旁站记录；安装、加节作业完成后，按相关要求进行资料核查，参加施工承包人组织的验收，并在建筑起重机械验收记录上签署意见；监督施工项目部在建筑起重机械验收合格30天内到建设行政主管部门备案，领取使用登记牌。

- 核查施工承包人进场的特种作业人员持证上岗情况。

- 对钢管、扣件、安全网进行检查，当发现材料不合格时，应立即指令施工项目部将不合格的材料撤出现场。

- 在施工承包人自检合格的基础上，对模板支撑体系、自升式模板体系、落地式脚手架、悬挑脚手架、工具式脚手架、临时用电和基坑支护等重要的安全设施进行检查或验收。

- 依据专项施工方案及工程建设强制性标准对危险性较大的分部分项工程作业进行检查，发现未按专项施工方案实施时，应签发监理通知单，要求施工承包人按专项方案实施。

- 开展安全隐患排查工作，发现工程存在安全事故隐患时，应签发施工现场安全隐患排查通知单要求施工承包人整改。必要时，应签发监理通知单，要求施工承包人进一步整改；情况严重时，应签发工程暂停令，并应及时报告委托人。施工承包人拒不整改或不停止施工时，监理人应及时向有关部门报送监理报告。

- 现场发生安全事故时，应立即签发工程暂停令，督促施工承包人迅速保护现场，抢救人员，采取措施防止事态发展扩大，同时收集与事故有关的资料，参与、配合事故调查和处理。事故调查处理结束后，应按照事故调查组提出的处理意见和防范措施建议，检查施工承包人落实情况，审查施工承包人报送的工程复工报审表，并由总监理工程师签署意见。

- 核查施工承包人安全生产措施费用投入和使用情况及施工承包人报送的安全生产措施费用支付申请，并签署意见。

- 6.合同管理的工作内容：

- 按委托人授权处理工程变更，包括：①对委托人要求的工程变更提出评估意见，并督促施工承包人按会签后的工程变更单组织施工；②组织委托人、施工承包人按施工合同约定协商确定工程变更费用及工期变化，会签工程变更单；③在工程变更实施前与委托人、施工承包人协商确定工程变更的计价原则、方法或价款；④当委托人与施工承包人不能就工程变更费用达成一致时，提出暂定价格作为临时支付工程款的依据，最终结算时以委托人与施工承包人达成的协议为依据；⑤将已批准的工程变更内容及时在图纸中进行登记和标识。

- 按委托人授权处理费用索赔，包括：①对可能导致索赔的原因有充分的预测和防范；②通过合同管理防止索赔事件的发生；③对已发生的索赔事件及时采取措施，以降低影响及损失；④及时收集、整理有关工程费用索赔的原始资料，为处理费用索赔提供依据；⑤主持索赔的处理，审核索赔报告，提出监理意见。

- 按委托人授权处理工程延期或工期延误，包括：①签署工程临时延期报审表，并通报委托人；②延期事件结束后，签署最终延期报审表，并报委托人；③按施工合同约定处理工期延误。

- 调解施工合同争议。在施工合同争议的仲裁或诉讼过程中，按仲裁机关或法院要求提供与争议有关的证据。

- 按施工合同约定与委托人与施工承包人协商确定施工合同解除后的有关事宜。

7.工程保修阶段相关服务的工作内容：

- 按合同约定的期限、频率定期回访。

- 对委托人或使用人提出的工程质量缺陷，安排监理人员进行检查和记录，要求施工承包人予以修复，并监督实施，合格后予以签认。

- 对工程质量缺陷原因进行调查，分析并确定责任归属。对非施工承包人原因造成的工程质量缺陷，应核实修复工程费用，签发工程款支付证书，并报委托人。

#### （四）其它要求

1.完成甲方根据现场要求的其它事宜。

三、样品的提供与封存

1.设计效果图及施工清单中凡涉及到颜色、花纹、样式等要求的所有装饰材料均须提供样品，经甲方确认同意并封样后方可施工。必要时，乙方须将装饰材料进行局部安装经甲方确认同意后方可实施。

2.本项目实施完成后由实施单位完成相应的竣工图纸与竣工资料（包括相关隐藏资料）纸质版本、电子版本各一套，装订成册，交由院方存档。

3.本项目所有实施范围内工作内容的质保期不小于2年，且不小于国家有关规定。

四、质量要求

本项改造施工应符合下列要求：

《建筑工程质量统一验收标准》 GB50300-2013

《建筑装饰装修工程质量验收标准》 GB50210-2018

《室内环境检测标准》 GB50325-2010

《钢结构工程施工质量验收规范》 GB50205-2017

《工程建设标准强制性条文》

《综合医疗建筑标准》

《城市道路和建筑无障碍设计规范》

《公共建筑节能设计标准》

以及国家现行规范及地方、行业相关标准。

质量验收要求等级：合格

五、监理工作期限

监理期限为施工工期及缺陷责任期内全部监理期限。

六、其他事项

有意愿投标的符合要求的单位可自行来院现场踏勘、洽谈。

上班时间为工作日8：00—12：00（上午），14：00—17：30（下午）。

联系电话：65978223。

附件2：主要表格格式

法定代表人/单位负责人身份证明（实质性要求）

（适用于法定代表人/单位负责人参加投标，授权代表参加投标可不提供）

致： 四川省妇幼保健院

供应商单位名称：

单位性质：

地址：

成立时间：

经营期限：

（姓名、职务） 系 （供应商单位名称） 的法定代表人/单位负责人。

特此证明。

供应商单位名称：                     （单位公章）

法定代表人/单位负责人：              （签字或加盖个人名章）

日 期：

注：

1、供应商为法人单位时提供“法定代表人/单位负责人身份证明”，供应商为其他

组织时提供“单位负责人身份证明”，供应商为自然人时提供“自然人身份证明材料”。

2、附法定代表人/单位负责人身份证明文件复印件并加盖供应商单位公章。

3、身份证明文件包括在有效期内的居民身份证、驾照、户口本、军官证、外籍人员的护照等。

法定代表人/单位负责人授权委托书（实质性要求）

（适用授权代表人参加投标，法定代表人/单位负责人参加投标可不提供 ）

致： 四川省妇幼保健院

（供应商全称） 法定代表人/单位负责人        授权 （姓名、职务）代表本单位参加贵公司组织的                 项目的投标活动，全权代表

本单位处理本项目投标过程的一切事宜。授权代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本单位均予以认可并对此承担责任。授权代表无

转委托权。

特此授权！

本授权书自签字之日起生效。

法定代表人/单位负责人：             （签字或加盖个人名章）

授权代表人：                        （签字或加盖个人名章）

供应商单位名称：                     （单位公章）

日 期：

注：

1、供应商为法人单位时提供“法定代表人授权书”，供应商为其他组织时提供“单

位负责人授权书”，供应商为自然人时提供“自然人身份证明材料”。

2、附法定代表人/单位负责人、授权代表人身份证明文件和复印件并加盖供应商单

位公章。

3、身份证明文件包括在有效期内的居民身份证、驾照、户口本、军官证、外籍人

员的护照等。

附件3报价一览表

## 报价一览表（包一、包二单独报价）

采购项目名称：                          采购项目编号：                       包号：

| 名 称 | 报价 | 工期（服务期） | 质量标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价合计：小写： 大写： |  |  |  |  |

注:所有报价均用人民币表示,所报价格是竣工验收合格的价格，其总价即为履行合同的固定价格。人员、设备、运输、安装、调试、检验、垃圾清运、税金和保险等费用以及采购文件规定的其他费用均应包含在报价中。

供应商名称（单位公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：XXX年XXX月XXX日

附件4 采购文件装订顺序

采购文件书装订顺序

1、封面（公司、项目、联系人、联系方式）；

2、目录；

3、报价一览表；

4、企业营业执照（复印件）；

5、具有工程监理企业资质；

6.本项目不接受联合体投标。

7、法定代表人授权书、暨经办人授权书，法人、经办人身份证（复印件）；

8、如有企业管理体系认证（考核），请提供的有效证明文件的复印或扫描件，质量管理体系认证包括FDA、CE、ISO等认证（提供中文翻译复印件）

9、设计规范或标准

10、售后服务承诺书

11、业绩证明文件（近一年用户名单及联系人与联系方式及合同复印件或近三个月内送货复印件，）。

12、封底

注：请务必按以上顺序装订资料，如有非中文资料，请同时提供中文翻译件。

综合评分明细表（包一）

| 序号 | 评分因素及权重 | 分值 | 评分标准 | 备注 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价30% （主要评分因素） | 30分 | 满足磋商文件要求且响应价格最低的响应报价为基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=(基准价／报价)* 30分 | 根据川财采[2015]33号文，对供应商的失信行为给予6%/次的报价累加加成，用调整后的价格参与评审。 | 共同评分因素 |
| 2 | 商务、技术、服务要求15%（主要评分因素） | 15 分 | 技术、服务要求低于磋商文件要求的（负偏离）一项负偏离扣3分。 | / | 技术类评分因素 |
| 3 | 业绩10% | 10分 | 投标人提供1个类似业绩的得2分，此项最高分10分。 | / | 共同评分因素 |
| 4 | 人员配备19% | 19 | 1、项目总监理工程师具有全国注册监理工程师（房屋建筑工程专业）得5分，满分5分。 2、土建专监：具有全国注册监理工程师（房屋建筑工程专业）得2分，同时具备中级及以上职称加2分，本项最高得分4分。 3、给排水专监:具有全国注册监理工程师证（房屋建筑工程专业）得2分，同时具备全国注册公用设备工程师（给水排水专业）加2分，本项目最高得分4分。 4、电气设备专监：具有注册电气工程师（供配电）得2分，同时具备设备监理师得2分，本项最高得分4分。 5、其他监理人员：配备1名监理员具有四川省监理行业人员业务培训证得1分，本项目最高得分2分。 | 1.提供相应的人员证书；原件备查。 2.提供最近6个月人相关人员购买的社保证明材料，原件备查。 |  |
| 5 | 监理方案24% | 24分 | 根据供应商提供的施工阶段质量控制、进度方案、组织能力等进行综合打分，第一名得24分，第二名得18分，第三名得10分，第四名得5分，其他不得分。 |  | 共同评分因素 |
| 7 | 响应文件的规范性2% | 2分 | 响应文件制作规范，没有细微偏差情形的得2分；有一项细微偏差扣0.5分，直至该项分值扣完为止。 | / | 共同评分因素 |

综合评分明细表（包二）

| 序号 | 评分因素及权重 | 分值 | 评分标准 | 备注 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价30% （主要评分因素） | 30分 | 满足磋商文件要求且响应价格最低的响应报价为基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=(基准价／报价)* 30分 | 根据川财采[2015]33号文，对供应商的失信行为给予6%/次的报价累加加成，用调整后的价格参与评审。 | 共同评分因素 |
| 2 | 商务、技术、服务要求15%（主要评分因素） | 15 分 | 技术、服务要求低于磋商文件要求的（负偏离）一项负偏离扣3分。 | / | 技术类评分因素 |
| 3 | 业绩10% | 10分 | 投标人提供1个类似业绩的得2分，此项最高分10分。 | / | 共同评分因素 |
| 4 | 人员配备21% | 21 | 1、项目总监理工程师具有全国注册监理工程师执业证（市政公用工程）得3分，具有中级及以上职称加2分；本项最多得5分。 2、市政专监：具有全国注册监理工程师得2分，同时具备一级建造师加2分；本项得4分。 3、测量专监：具有全国注册监理工程师注册证书得2分，同时具备注册测绘师注册证得2分；本项最多得4分。 4、造价专监：具有全国注册造价师工程证得2分，同时具备一级建造师得2分；本项最多得4分。 5、安全兼安装专监：具有全国注册监理工程师（市政公用工程和机电安装工程专业）得2分，同时具备注册安全工程师（建筑施工安全）得2分，本项最多得4分。 6、监理员：具有四川省监理从业人员业务培训合格证书1名得1分；本项最多得2分。 | 1.提供相应的人员证书；原件备查。 2.提供最近6个月人相关人员购买的社保证明材料，原件备查。 |  |
| 5 | 监理方案22% | 22分 | 根据供应商提供的施工阶段质量控制、进度方案、组织能力等进行综合打分，第一名得22分，第二名得18分，第三名得14分，第四名得10分，其他不得分。 |  | 共同评分因素 |
| 7 | 响应文件的规范性2% | 2分 | 响应文件制作规范，没有细微偏差情形的得2分；有一项细微偏差扣0.5分，直至该项分值扣完为止。 | / | 共同评分因素 |

附件5 反商业贿赂承诺书

反商业贿赂承诺书

为维护卫生行业的整体形象，保证药品、医疗器械、仪器设备、物资、基建工程招投标工作以及药品、试剂销售等工作的合法开展，维护贵院医疗、管理工作的正常秩序，保障广大患者的健康和利益，本厂家、商家、公司特郑重承诺如下：

一、 严格按照《招标投标法》、《药品管理法》、《反不正当竞争法》等有关法律、法规、规章、政策的规定，规范本厂家、商家、公司的药品、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标工作以及药品准入贵院以后的销售等工作，保证做到合法竞标、正当竞争、廉洁经营。

二、本厂家、商家、公司保证在药品、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标工作及药品、试剂销售等工作中承诺做到：

1、不与其他投标人相互串通投标报价，损害贵院的合法权益；

2、不与招标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或他人的合法权益；

3、不以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标；

4、竞标报价不违反相关法律的规定，也不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

5、保证不以其他任何方式扰乱贵院的招标工作；

6、保证不在药品销售、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标中采取账外暗中给予回扣的手段腐蚀、贿赂医护、药剂人员、干部等其他相关人员；

7、保证不以任何名义包括以宣传费、临床促销费、开单费、处方费、广告费、免费度假、考察旅游、房屋装修等任何名义给予贵院采购人员、药剂人员、医护人员、干部等有关人员以财物或者其他利益；

8、保证不让贵院临床科室、药剂部门以及有关人员登记、统计医生处方或为此提供方便，干扰贵院的正常工作秩序；

9、保证不以其他任何不正当竞争手段推销药品、医疗器械、设备、物资。

三、 本厂家、商家、公司保证竭力维护贵院的声誉，不做任何有损贵院形象的事情。

四、 本厂家、商家、公司保证加强对竞标、促销等工作的领导、监督和检查；加强对本厂家、商家、公司工作人员进行相关法律、法规、规章、政策等的教育工作，切实要求本厂家、商家、公司相关工作人员不得采取各类回扣手段腐蚀、贿赂采购、药剂、医护、干部等相关人员。

五、 对本厂家、商家、公司及本厂家、商家、公司工作人员采取以上手段竞标、促销等，干扰贵院正常工作秩序，损害贵院形象的，本厂家、商家、公司保证：

1、对尚处在竞标阶段的，贵院有权取消本厂家、商家、公司的竞标资格；已经中标的，贵院有权取消中标；对已经获得准入资格的，贵院有权随时取消本厂家、商家、公司的准入资格；

2、对本厂家、商家、公司相关工作人员作出严肃处理；

3、对由于本厂家、商家、公司或本厂家、商家、公司工作人员的上述行为给贵院造成经济或名誉损失的，由本厂家、商家、公司负责，并愿意承担全部民事赔偿责任。

六、 采购物资名称：

本《承诺书》一式二份（一份由承诺人自存；一份随竞价书传递）

承诺企业名称（公章）

法人代表或委托代理人（承诺人）