**表1：四川聚欣生物技术有限公司**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 生产厂家 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 成交单价  （元） | 试剂耗材每人份价格×250人份+质控物每次价格×2次 |
| 1 | 尿液分析试纸条 | 迪瑞医疗科技股份有限公司 | 迪瑞 | FUS-12MAII：100条 | 筒 | 179 | 1700.48 |
| 2 | 有形成分分析用层流液 | 10L/桶 | 桶 | 6000 |
| 3 | 有形成分分析校准液 | 1×125ml | 盒 | 1840 |
| 4 | 有形成分分析聚焦液 | 聚焦液水平2:1×125ml | 瓶 | 2140 |
| 5 | 有形成分分析质控液 | 阳性质控液水平3:1×125ml | 盒 | 1866 |
| 6 | 有形成分分析质控液 | 阴性质控液：1×125ml | 盒 | 1866 |
| 7 | 全自动尿液分析系统清洗液I | 500ml/瓶 | 瓶 | 600 |
| 8 | 全自动尿液分析系统清洗液II | 500ml/瓶 | 瓶 | 800 |
| 9 | 尿液干化学分析质控物 | 阳性质控物：1×8ml | 盒 | 101 |
| 10 | 尿液干化学分析质控物 | 阴性质控物：1×8ml | 盒 | 164 |
| 备注：提供1套全自动尿液分析系统（1个干化学模块+2个有形成分模块），品牌：迪瑞，规格型号：MUS-3600。 | | | | | | | |