附件1：

科研项目生物样本检测服务采购需求

一、项目概况

1.项目名称：四川省妇幼保健院科研项目生物样本检测服务采购项目

2.项目位置：成都市武侯区沙堰西二街290号

二、生物样本检测及转运需求

(一)检测项目

1.提取纯化研究对象血浆外泌体

（1）抽取研究对象血液2ml至CPT管中，在1小时内送入实验室离心分离血浆， -80℃储存待用。

（2）使用ExoQuick Exosome沉淀液从500μL的血浆中分离外泌体。

2.外泌体鉴定

（1）使用CD63标记外泌体，行Western blot分析。

（2）使用透射电子显微镜(TEM)观察纯化后的血浆外泌体，记录透射电镜图像。

3.从分离外泌体中提取RNA

使用miRNeasy Micro Kit提取外泌体RNA。

4.人主动脉内皮细胞(HAEC)摄取目标外泌体

用含胶原蛋白的细胞培养板培养HAEC，PKH67荧光标记血浆外泌体，共同孵育24h后固定，荧光成像显微镜观察外泌体被细胞摄取情况。

5.提取HAEC总RNA ，验证相关基因的mRNA表达变化

HAECs及PKH67标记的血浆外泌体共同孵育24h后提取总RNA，q-PCR及Western Blot验证内皮细胞标记物CD31、VE cadherin以及促进间质细胞α-SMA 、FSP１的表达变化；使用Illumina的HiSeq 2500平台进行测序，Cutadap去除mRNA 3’末端适配器和尾随序列，TopHat2与人RefSeq mRNAs(Hg19)比对，使用HTSeq估计转录计数，Edger评估样本之间基因表达水平差异。

6.RNA测序，分析外泌体中包含的lncRNA序列信息

构建RNA文库，HiSeq 2500(Illumina)进行50个周期的单读取测序，用所得读取计数构建表达式矩阵，进行Edger分析，定义两组样品之间比较FDR<0.05的lncRNA为差异表达的lncRNA。通过绘制KD和HC之间的表达变化来评估来自表达数据集的单个Deg和lncRNA之间的关联。识别与个体差异表达基因相关的lncRNA。

7.研究目标lncRNA参与EndMT过程的分子机制

利用RIP、 RNA Pulldown 等实验技术验证目标lncRNA能否与靶蛋白直接结合，并定位具体的结合区域。在HAEC细胞过表达或敲降目标lncRNA，观察靶蛋白的表达量变化以及细胞EndMT过程的变化。

根据项目需要，包括但不限于以上项目及数量。以上项目和隐性项目，能根据实验相关检测规定来完成。

（二）检测例数

- KD组：6例

- 发热对照组：6例

- 健康对照组：6例

（三）转运需求

全血在 1h 内进行血浆分离，将上清转移至规格在 200μL-1.5mL 耐-192℃超低温螺纹口冻存管中，每份样本至少≥100μL（0.1mL）。液氮速冻 1h 后-80℃保存，干冰运输到公司进行检测和冻存。

三、服务要求

1.生物样本标记：生物样本由我院采集，并标记患儿姓名、住院号，与病例信息一致。

2.生物样本转运：为保证样本转运的质量，将采集并分装的生物样本需在-80℃转运保存，投标人应具有物流配送服务路线的管理系统。

3.生物样本检测：分批次完成标本检测，出具检验数据报告。

4.按照研究项目进度完成所有生物样本检测及转运。

5.完成课题数据归纳总结，完成课题结题报告。

6.遵照《人类遗传资源管理暂行办法》等法律法规对本次检测数据保密。

四、质控要求

1.需提供开展项目的公司资质，项目实施期间提供各检测项目的仪器档案、标准实验操作程序、校准记录等;

2、须成立质量控制小组并设质量监督员一人，质量监督员必须做好有关质量管理日常工作记录，实验室负责人全面负责质量控制管理工作。

3、质量控制小组由实验室负责人、质量监督员、质量管理员组成，监督实验室整个质量管理体系的有效进行。

4.项目实施期间，公司的实验室工作人员需参加项目组组织的相关培训，且通过考核;

5.项目实施期间提供所有实验项目的室内质控结果，并定期上传原始记录;

6.项目实施期间提供实验样品温控记录、照片记录等。

附件2

采购文件书装订顺序

1、封面（公司、项目、联系人、联系方式）

2、目录

3、报价表（见附件3）

4、偏离表（见附件4）

5、三证合一《营业执照》或企业营业执照、组织机构代码证、税务登记证（复印件）

6、法定代表人授权委托书；法定代表人和被授权人身份证复印件。（加盖鲜章） （见附件5）

7、企业实力

8、业绩证明

9、服务方案

10、售后服务说明

11、反商业贿赂承诺书（见附件6）

12、封底

注：请务必按以上顺序装订资料，如有非中文资料，请同时提供中文翻译件。

附件3

科研项目生物样本检测服务报价表

| 序号 | 供应商名称 | 检测项目 |  | 成交总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 元/例 | 总例数 |  |  |

注：1.报价应是最终用户验收合格后的总价，包括生物样本检测及转运、冻存费用。

2.“序号”，按照各产品技术参数对应的序号填写。

3.“品目及报价表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖投标人印章。

4.“品目及报价表”需单独密封。

供应商名称： （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：          日期：

附件4：偏离表

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离及其影响 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1、此表要求投标文件与招标文件要求一一对应、逐一列出；2．投标文件中与招标文件要求有负偏离的内容必须在此表中列出，否则视为无效投标。供应商必须据实填写，不得虚假响应，否则投标无效并按规定追究其相关责任。

法定代表人或授权代表签字：

日期:

附件5

法定代表人身份授权书

（采购单位名称）：

本授权声明：                         （投标人名称）

（法定代表人姓名、职务）授权                          （被授权人姓名、职务）为我方 “                                          ”项目投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人签字：

授权代表签字：

投标人名称：

（加盖公章）

日期：

说明：上述证明文件附有法定代表人、被授权代表身份证复印件（加盖公章）时才能生效。

附件6

反商业贿赂承诺书

为维护卫生行业的整体形象，保证药品、医疗器械、仪器设备、物资、基建工程招投标工作以及药品、试剂销售等工作的合法开展，维护贵院医疗、管理工作的正常秩序，保障广大患者的健康和利益，本厂家、商家、公司特郑重承诺如下：

一、 严格按照《招标投标法》、《药品管理法》、《反不正当竞争法》等有关法律、法规、规章、政策的规定，规范本厂家、商家、公司的药品、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标工作以及药品准入贵院以后的销售等工作，保证做到合法竞标、正当竞争、廉洁经营。

二、本厂家、商家、公司保证在药品、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标工作及药品、试剂销售等工作中承诺做到：

1.不与其他投标人相互串通投标报价，损害贵院的合法权益；

2.不与招标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或他人的合法权益；

3.不以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标；

4.竞标报价不违反相关法律的规定，也不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

5.保证不以其他任何方式扰乱贵院的招标工作；

6.保证不在药品销售、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标中采取账外暗中给予回扣的手段腐蚀、贿赂医护、药剂人员、干部等其他相关人员；

7.保证不以任何名义包括以宣传费、临床促销费、开单费、处方费、广告费、免费度假、考察旅游、房屋装修等任何名义给予贵院采购人员、药剂人员、医护人员、干部等有关人员以财物或者其他利益；

8.保证不让贵院临床科室、药剂部门以及有关人员登记、统计医生处方或为此提供方便，干扰贵院的正常工作秩序；

9.保证不以其他任何不正当竞争手段推销药品、医疗器械、设备、物资。

三、本厂家、商家、公司保证竭力维护贵院的声誉，不做任何有损贵院形象的事情。

四、本厂家、商家、公司保证加强对竞标、促销等工作的领导、监督和检查；加强对本厂家、商家、公司工作人员进行相关法律、法规、规章、政策等的教育工作，切实要求本厂家、商家、公司相关工作人员不得采取各类回扣手段腐蚀、贿赂采购、药剂、医护、干部等相关人员。

五、对本厂家、商家、公司及本厂家、商家、公司工作人员采取以上手段竞标、促销等，干扰贵院正常工作秩序，损害贵院形象的，本厂家、商家、公司保证：

1.对尚处在竞标阶段的，贵院有权取消本厂家、商家、公司的竞标资格；已经中标的，贵院有权取消中标；对已经获得准入资格的，贵院有权随时取消本厂家、商家、公司的准入资格；

2.对本厂家、商家、公司相关工作人员作出严肃处理；

3.对由于本厂家、商家、公司或本厂家、商家、公司工作人员的上述行为给贵院造成经济或名誉损失的，由本厂家、商家、公司负责，并愿意承担全部民事赔偿责任。

六、采购物资名称：

本《承诺书》一式二份（一份由承诺人自存；一份随竞价书传递）

承诺企业名称（公章）        法人代表或委托代理人（承诺人）