附件1

四川省妇幼保健院     四川省妇女儿童医院

排污许可证证后管理、自行监测方案检测

招标要求

一、项目概况

1.项目名称：四川省妇幼保健院排污许可证证后管理、自行监测方案检测

2.项目位置：成都市武侯区沙堰西二街290号。

二、本工程要求

（一）本项目为包干价工程，附件内容作为本项目的比选依据，包含但不限于上述内容，如有遗漏请自行考虑。

（二）单位要求

见招标文件正文4.2.1-4.2.3。

#### （三）报价要求

1.报价组成：检测费、化验费、报告编制及评审费、申报等，项目所组成的一切费用。

2.报价方式：固定总价。

- 招标内容

重要提示：本项目包涵且不限于以下内容，投标人应按国家及地方相关政策要求执行；中标后，甲方有权根据相关要求增加或减少相关内容，中标金额不做调整。

1、自行监测方案

| 排放口编号 | 排放口名称 | 污染物名称 | 监测设施 | 手工监测采样方法及个数 | 手工监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DA001 | 污水处理站废气排放口 | 臭气浓度 | 手工 | 非连续采样 至少 4 个 | 1 次/季 |
|  |  | 氨（氨气） | 手工 | 非连续采样 至少 4 个 | 1 次/季 |
|  |  | 硫化氢 | 手工 | 非连续采样 至少 4 个 | 1 次/季 |
| DA002 | 锅炉排放口 1# | 林格曼黑度 | 手工 | 非连续采样 至少 3 个 | 1 次/年 |
|  |  | 氮氧化物 | 手工 | 非连续采样 至少 3 个 | 1 次/月 |
|  |  | 二氧化硫 | 手工 | 非连续采样 至少 3 个 | 1 次/年 |
|  |  | 颗粒物 | 手工 | 非连续采样 至少 3 个 | 1 次/年 |
| DA003 | 锅炉排放口 2# | 林格曼黑度 | 手工 | 非连续采样 至少 3 个 | 1 次/年 |
|  |  | 氮氧化物 | 手工 | 非连续采样 至少 3 个 | 1 次/月 |
|  |  | 二氧化硫 | 手工 | 非连续采样 至少 3 个 | 1 次/年 |
|  |  | 颗粒物 | 手工 | 非连续采样 至少 3 个 | 1 次/年 |
| DA004 | 锅炉 3 备用废气排放口 | 林格曼黑度 | 手工 | 非连续采样 至少 3 个 | 1 次/年 |
|  |  | 氮氧化物 | 手工 | 非连续采样 至少 3 个 | 1 次/月 |
|  |  | 二氧化硫 | 手工 | 非连续采样 至少 3 个 | 1 次/年 |
|  |  | 颗粒物 | 手工 | 非连续采样 至少 3 个 | 1 次/年 |
| DA005 | 天然气锅炉 3 排放口 | 林格曼黑度 | 手工 | 非连续采样 至少 3 个 | 1 次/年 |
|  |  | 氮氧化物 | 手工 | 非连续采样 至少 3 个 | 1 次/月 |
|  |  | 二氧化硫 | 手工 | 非连续采样 至少 3 个 | 1 次/年 |
|  |  | 颗粒物 | 手工 | 非连续采样 至少 3 个 | 1 次/年 |

| DW001 | 废水总排口 | pH 值 | 手工 | 瞬时采样 至少 3 个瞬时样 | 1 次/月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 悬浮物 | 手工 | 瞬时采样 至少 3 个瞬时样 | 1 次/月 |
|  |  | 五日生化需氧量 | 手工 | 瞬时采样 至少 3 个瞬时样 | 1 次/季 |
|  |  | 化学需氧量 | 手工 | 瞬时采样 至少 3 个瞬时样 | 1 次/季度 |
|  |  | 阴离子表面活性剂 | 手工 | 瞬时采样 至少 3 个瞬时样 | 1 次/季 |
|  |  | 总磷（以P 计 | 手工 | 瞬时采样 至少 3 个瞬时样 | 1 次/季 |
|  |  | 石油类 | 手工 | 瞬时采样 至少 3 个瞬时样 | 1 次/季 |
|  |  | 动植物油 | 手工 | 瞬时采样 至少 3 个瞬时样 | 1 次/季 |
|  |  | 挥发酚 | 手工 | 瞬时采样 至少 3 个瞬时样 | 1 次/季 |
|  |  | 总氰化物 | 手工 | 瞬时采样 至少 3 个瞬时样 | 1 次/季 |
|  |  | 粪大肠菌群数/ （MPN/L） | 手工 | 瞬时采样 至少 3 个瞬时样 | 1 次/月 |

注：*在此方案中我院安装有PH、化学需氧量（COD）的自行监测设备，可代替手工监测

2、监测服务范围及内容

检测内容见附件：自行监测方案

环保管家服务：16个项目、排污许可证证后管理工作及环保日常咨询工作，其工作内容包括但不限于以下几点：

（1）填写环境管理台账；

（2）填写执行报告信息表（共五份）；

（3）编制环保执行报告（含季报、年报，共五份）；

（4）自行监测方案系统填报、上传监测数据至四川省污染源监测信息管理与共享平台；

（5）核算及申报环保税；

（6）编制危险废物申报和转运计划；

（7）填报环境统计等环保管理类工作；

（8）更新环境突发情况应急预案

排污许可后续管理工作服务：

| 序号 | 业务名称 | 排污许可证后续工作要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 排污许可台账 | （一）与污染物排放相关的主要生产设施运行情况； 发生异常情况的应当记录原因和采取的措施；（二）污染防治设施运行情况及管理信息发生异常 情况的，应当记录原因和采取的措施； （三）污染物实际排放浓度和排放量；发生超标排放 情况的，应当记录超标原因和采取的措施； （四）其他按照相关技术规范应当记录的信息。 台 账记录保存期限不少于三年。 |
| 2 | 排污许可执行报告 | 执行报告指排污单位根据排污许可证和相关规范的规定，对自行监测、污染物排放及落实各项环境管理要求等行为的定期报告。 |
| 3 | 申请延续排污许可证 | 排污许可证有效期限届满后申请延续排污许可证 |
| 4 | 排污许可变更 | 在排污许可证有效期内，排污单位相关事项信息发生 变化的， 排污单位应当在规定时间内向核发环保部门提出变更 排污许可证的申请。 |
| 5 | 四川省污染源监测信息管理与共享平台自行监测方案 | 包括排污单位基础信息、污染源信息、处理设施信息、监测方案、 自动监测设备信息 |
| 6 | 四川省污染源监测信息管理与共享平台平台数 | 手工监测数据和自动监测数据填报 |
| 7 | 四川省污染源监测信息管理与共享平台年度报告 | 包括排污单位本年度基本情况、污染防治设施运行情况、自行监测执行情况、环境管理台账执行情况、实际排放情况及合规判定分析、信息公开情况、排污单位内部环境管理体系建设与运行情况、其他排污许可证规定的内容执行情况、其他需要说明的问题、结论、附图附件等 |

其他自行监测及记录信息服务

）

）

| 污染源类别 | 编号 | 名称 | 监测内容 | 污染物名称 | 监测设施 | 手工监测采样方法及个数 | 手工监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | DW001 | 废水总排口 |  | 流量 | 自动 |  |  |
| 8 | 环境信用评价企业基本信息表 |  | 环保部门根据企业环境行为信息,按照规定的指标、方法和程序,对企业遵守环保法律法规、履行环保社会责任等方面的实际表现,进行环境信用评价,确定其信 用等级，并向社会公开，供公众监督和有关部门、金融等机构应用的环境管理 手段。 |  |  |  |  |
| 9 | 危废摸底统计表 |  | 每月统计企业的危废使用信息、处理情况等 |  |  |  |  |
| 10 | 四川省市（州）工业企业危险废物申报登记汇总表 |  | 企业每年的危废使用信息和处置情况等 |  |  |  |  |
| 11 | 四川省危险废物申报登记表 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 企业排查表 |  | 监管部门要求上报的的企业基本信息统计表 |  |  |  |  |
| 13 | 四川省固体废物管理信息系统 |  | 在四川省固废管理系统中申报企业固废的产生以及如何处理的相关信息和数据 |  |  |  |  |
| 14 | 环境统计系统 |  | 统计指标主要有：三废达标 排放量、处理量、综合利用量、贮存量等。将这些指标与排放总量相比即可求得排达标率、处理率、综合利 用率等分析指标，以反映对环境污染进行治理的水平 |  |  |  |  |
| 15 | 国家税务总局四川省电子税务局—— 环保税 |  | 依照环保法的规定，核算并申报排污单位应缴纳的环境保护税 |  |  |  |  |
| 16 | 企业环保信息采集系统 |  | 企业的基本信息、生产规模、生产工艺以及环保手续的采集 |  |  |  |  |

环境管理台账服务：

| 类别 | 记录内容 | 记录频次 | 记录形式 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测记录信息 | a）自动监测运维记录 自动监测运维记录包括自动监测及辅助设备运行状况、 系统校准、校验记录、定期比对监测记录、维护保养记录、是否故障、故障维修记录、巡检日期等信息。 b）手工监测记录信息 手工监测记录信息包括开展手工监测的日期、时间、污 染物排放口和监测点位、监测方法、监测频次、监测仪 器及型号、采样方法、监测结果等。 | 按照监测频次记录。 | 电子台账+纸质台账 | 台账保存期限不得少于三年 |
| 危险废物管理信息 -医疗行业 | 正常情况：运行情况：1 次/日；异常情况：按照异常情况期记录1 次/异常情况期。 | 医疗废物的存放和处理信息记录频次 1 次/天；运输信息按照清运周期进行记录 | 电子台账+纸质台账 | 台账保存期限不得少于三年 |
| 污染防治设施运行管理信息 | 记录污水处理设施的相关运行参数和维护记录：记录每日进水水 量、出水水量、药剂名称及使用量、投放频次和污泥产生量等； 记录设施是否正常运行、故障原因、维护过程、检查人、检查日 期及班次。记录污水处理设施的相关运行参数和维护记录：记录 每日进水水量、出水水量、药剂名称及使用量、投放频次和污泥 产生量等；记录设施是否正常运行、故障原因、维护过程、检查 人、检查日期及班次。 | 正常情况：运行情况：1 次/ 日；异常情况：按照异常情况期记录，1 次/异常情况期。 | 电子台账+纸质台账 | 台账保存期限不得少于三年。此为危险废物管理信息。 |

执行（守法）报告服务

| 主要内容 | 上报频次 | 其他信息 |
| --- | --- | --- |
| 重点管理和简化管理排污单位在“全国排污许可证管理信息平台”上提交年度执行报告可以替代当季度的执行报告，至少包括以下内容：①根据自行监测结果 说明污染物实际排放浓度和排放量及达标判定分析；②排污单位超标排放或者 污染防治设施异常情况的说明；③排污单位基本生产信息；④污染防治设施运 行情况；⑤自行监测执行情况；⑥环境管理台账记录执行情况；⑦信息公开情 况；⑧排污单位内部环境管理体系建设与运行情况；⑨其他排污许可证规定的 内容执行情况等；⑩建设项目竣工环境保护验收报告中与污染物排放相关的主 要内容，应当由排污单位记载在该项目验收完成当年排污许可证年度执行报告中。 | 年报 | 年度执行报告于次年 1 月月底前上报。 |
| 重点管理排污单位在“全国排污许可证管理信息平台”上提交季度执行报告至少应当包括以下内容：①根据自行监测结果说明污染物实际排放浓度和排放量及 达标判定分析；②排污单位超标排放或者污染防治设施异常情况的说明。 | 季报 | 上季度执行报告于次月底前上报。 |

- 服务期限

- 合同签定之日起一年，且需完成一个周期内所有工作内容。

4、服务要求

（1）中选人应确保项目监测质量，按时完成监测工作。项目监测应当严格遵守国家的有关法律、法规、制度规定、有关行业规范，中选人对监测结果的真实性、完整性、可靠性负责。

（2）招标人因工作需要，涉及环境监测的咨询及重大检查的技术支持，中选人应当按照比选人要求积极配合。

（3）中选人提供的环保管家服务，排污许可后续管理工作服务，其他自行监测及记录信息服务，环境管理台账服务，执行（守法）报告服务工作应符合相关管理要求。

）

- 招标评审

综合评分明细表

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 磋商报价 | 30分 | 满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）*30。 | 评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两（共同评分因素） |
| 2 | 服务方案 | 21分 | 监测方案：（包含：1、现状分析清晰；2、技术工作分配（针对各项工作的具体分配）；3、重难点分析合理（针对各个支点的重点难点进行分析）；4、具有完善可行的采样分析（对采样的方式方法进行阐述，分析）；5、进度安排科学合理（针对各个支点进行每个季度或每个月份的进度进行合理安排）；6、与采购人衔接节点安排（针对每个支点的人员与采购人衔接的过程与程序进行阐述、安排）；7、工作组配置及工作组成员工作要求方案（针对各个支点拟派人员的配置和工作岗位进行合理分配与工作要求的合理阐述））等进行综合评审。以上内容充分体现且完全满足本项目要求的得10分，每有一项不满足或有缺陷的扣1.4分；不提供的不得分。 质量保障方案：（包含1、采样准备（针对下采取样品前应的准备进行阐述）；2、采样检测技术方式（针对采样过后的检测准备和技术方式进行阐述、分析）；3、样品保存（针对样品如何保存，存放时间长短）；4、运输方式（针对样品在运输过程中的保存和运输方式进行阐述）；5、样品分析技术手段；6、保障数据准确有效的控制方案；7、应急处理措施 ）等进行综合评审。 以上内容充分体现且完全满足本项目要求的得10分，每有一项不满足或有缺陷的扣 1.4分；不提供的不得分。 | 共同评分因素 |
|  |  | 5分 | 应急响应：针对本项目投标人接到通知后30分钟及以内到达采购人所在地的得5分，其余得2分。 | 共同评分因素（提供距离位置截图及承诺函） |
| 3 | 人员团队 | 21分 | 1、项目负责人为环境类高级工程师1名得3分，同时具有注册环保工程师加3分； 2、项目技术负责人具有环境类高级工程师得3分，具有环境监测高工加3分； 3、项目质量负责人具有环境类高级工程师得3分； 4、项目其他人员职称，每有一个相关行业中级职称得2分，本项目最高得6分。 | 提供人员相关证书和2020年任意连续3个月社保证明材料（复印件）及相关证件（复印件）。共同评分因素 |
| 4 | 综合实力 | 15分 | - 投标人具有有效期内的质量管理体系认证证书得5分；2、环境管理体系认证证书得5分； - 职业健康与安全管理体系认证证书的得5分； - 未提供不得分。 | 1、提供有效期内《高新技术企业证书》 2、提供相关证书复印件。 |
| 5 | 类似业绩 | 6分 | 提供2019年至今完成过类似项目业绩（类似业绩是指招标内容相关的业绩），每提供1个得2分，最多得6分。 | 提供合同复印件 |
| 6 | 投标文件的规范性 | 2分 | 投标文件制作规范，没有细微偏差情形的得1分；有一项细微偏离扣0.5分，直至该项分值扣完为止。 | 以投标文件整体制作情况为准。 |

附件2：采购文件书装订顺序

1、封面（公司、项目、联系人、联系方式）。

2、目录。

3、品目及报价表（格式见附件）。

4、规格型号、配置及偏离表（格式见附件）。

5、企业营业执照、组织机构代码证、税务登记证或三证合一（复印件）。

6、企业资质。

7、法定代表人授权书（原件，格式见附件）暨经办人授权书，法定代表人、经办人身份证（复印件）。

8、生产厂家授权书（投标人不是生产厂家的）。

9、如有产品质量和企业管理体系认证（考核），请提供的有效证明文件的复印或扫描件，质量管理体系认证包括FDA、CE、ISO等认证（提供中文翻译复印件）。

10、质量检测中心或法定机构出具的产品检测报告，性能自测报告，出厂检验报告的复印或扫描件。

11、如有其他证书：产品在技术、节能、安全、环保和自主创新方面获得的认证证书或制造厂家和产品所获国家级荣誉称号等复印或扫描件。

12、产品执行标准。

13、产品质量及货源保证书。

14、售后服务承诺书，包括质量保证范围，售后服务体系、人员培训计划等，并提供相关人员证明材料，要求见评分办法“售后服务”说明。

15、如有，提供进口原材料证明书或产品报关资料等。

16、产品说明书或与投标型号一致的产品彩页资料和其他有关介绍资料。业绩证明文件（近三年用户名单及联系人与联系方式及合同复印件，格式见附件3）。

17、如有物流公司配送，请提供配送证明材料：配送商基本情况、配送商营业执照复印件、配送商经营许可证复印件。

18、如有国家规定的其它相关资质证明文件或其它涉及特许经营许可的须提供相关证书。如：卫生许可证、药品经营许可证、生产批件或新药证书等。

19、封底。

注：请务必按以上顺序装订资料，如有非中文资料，请同时提供中文翻译件。

- 其他事项

有意愿投标的符合要求的单位可自行来院现场踏勘、洽谈。

上班时间为工作日8：00—12：00（上午），14：00—17：30（下午）。

联系电话：65978223。

- 其他事项

有意愿投标的符合要求的单位可自行来院现场踏勘、洽谈。

上班时间为8：00—12：00（上午），14：00—17：30（下午）

联系电话65978223。

附件3主要表格

## 报价一览表

采购项目名称：                          采购项目编号：                       包号：

| 名 称 | 报价 | 工期（服务期） | 质量标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价合计：小写： 大写： |  |  |  |  |

注:所有报价均用人民币表示,所报价格是竣工验收合格的价格，其总价即为履行合同的固定价格。人员、设备、运输、安装、调试、检验、垃圾清运、税金和保险等费用以及采购文件规定的其他费用均应包含在报价中。

供应商名称（单位公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：XXX年XXX月XXX日

附件4  反商业贿赂承诺书

反商业贿赂承诺书

为维护卫生行业的整体形象，保证药品、医疗器械、仪器设备、物资、基建工程招投标工作以及药品、试剂销售等工作的合法开展，维护贵院医疗、管理工作的正常秩序，保障广大患者的健康和利益，本厂家、商家、公司特郑重承诺如下：

一、 严格按照《招标投标法》、《药品管理法》、《反不正当竞争法》等有关法律、法规、规章、政策的规定，规范本厂家、商家、公司的药品、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标工作以及药品准入贵院以后的销售等工作，保证做到合法竞标、正当竞争、廉洁经营。

二、本厂家、商家、公司保证在药品、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标工作及药品、试剂销售等工作中承诺做到：

1、不与其他投标人相互串通投标报价，损害贵院的合法权益；

2、不与招标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或他人的合法权益；

3、不以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标；

4、竞标报价不违反相关法律的规定，也不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

5、保证不以其他任何方式扰乱贵院的招标工作；

6、保证不在药品销售、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标中采取账外暗中给予回扣的手段腐蚀、贿赂医护、药剂人员、干部等其他相关人员；

7、保证不以任何名义包括以宣传费、临床促销费、开单费、处方费、广告费、免费度假、考察旅游、房屋装修等任何名义给予贵院采购人员、药剂人员、医护人员、干部等有关人员以财物或者其他利益；

8、保证不让贵院临床科室、药剂部门以及有关人员登记、统计医生处方或为此提供方便，干扰贵院的正常工作秩序；

9、保证不以其他任何不正当竞争手段推销药品、医疗器械、设备、物资。

三、 本厂家、商家、公司保证竭力维护贵院的声誉，不做任何有损贵院形象的事情。

四、 本厂家、商家、公司保证加强对竞标、促销等工作的领导、监督和检查；加强对本厂家、商家、公司工作人员进行相关法律、法规、规章、政策等的教育工作，切实要求本厂家、商家、公司相关工作人员不得采取各类回扣手段腐蚀、贿赂采购、药剂、医护、干部等相关人员。

五、 对本厂家、商家、公司及本厂家、商家、公司工作人员采取以上手段竞标、促销等，干扰贵院正常工作秩序，损害贵院形象的，本厂家、商家、公司保证：

1、对尚处在竞标阶段的，贵院有权取消本厂家、商家、公司的竞标资格；已经中标的，贵院有权取消中标；对已经获得准入资格的，贵院有权随时取消本厂家、商家、公司的准入资格；

2、对本厂家、商家、公司相关工作人员作出严肃处理；

3、对由于本厂家、商家、公司或本厂家、商家、公司工作人员的上述行为给贵院造成经济或名誉损失的，由本厂家、商家、公司负责，并愿意承担全部民事赔偿责任。

六、 采购物资名称：

本《承诺书》一式三份（一份由承诺人自存；一份随竞价书传递）

承诺企业名称（公章）

法人代表或委托代理人（承诺人）