附件：

四川省妇幼保健院医用气体设备及附属设施年度维保项目

市场调研要求

一、工程概况

1、工程名称：四川省妇幼保健院医用气体设备年度维保项目市场调研要求

2、工程位置：成都市武侯区沙堰西二街290号

3、维保内容：门诊楼正压机组1套，门诊楼负压机组1套，5号楼正压机组2套，5号楼负压机组2套，液氧站压力罐2个（3立方米）及相关附属设施。

二、技术要求及其它

1、供应商应满足以下技术要求：

《医用气体工程技术规范》（GB50751-2012）

《医院洁净手术部建筑技术规范》（GB50333-2013）

2、其它要求

参与调研的供应商应按提供整完的维保方案电子版本、书面版本各一套，中标后供应商按规定对所有医用气体设备及附属设施进行巡检，建立设备台账。对发现的问题在规定时间内处理，300元以下的配件，应供应商负责采购及维修。超过300元以上的配件由甲方负责采购，供应商无偿安装。

三、报价要求

报价方式：固定总价。

四、施工单位资质要求

1、营业执照或三证合一营业执照（副本，复印件）

2、税务证（国、地税副本，复印件）

3、组织机构代码证（副本，复印件）

4、经办人授权委托书,法人、经办人身份证复印件

5、本次招标不接受联合体投标。

五、其他事项

有意愿投标的符合要求的单位可自行来院现场踏勘、洽谈。

上班时间为8：00—12：00（上午），14：00—17：30（下午）

联系电话：028-65978223