附件1：

市场调研项目明细

| 序号 | 名称 | 配置明细 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 鼻窦器械包 | 名称 | 单位 |  | 数量 |  |
|  |  | 鼻咬切钳 | 把 |  | 4 |  |
|  |  | 鼻筛窦钳 | 把 |  | 3 |  |
|  |  | 鼻剪 | 把 |  | 2 |  |
|  |  | 鼻剥离器（带芯） | 把 |  | 5 |  |
|  |  | 鼻腔撑开器 | 把 |  | 1 |  |
|  |  | 鼻中骨凿 | 把 |  | 2 |  |
|  |  | 鼻组织剪 | 把 |  | 2 |  |
|  |  | 上颌窦探针 | 把 |  | 2 |  |
|  |  | 鼻粘膜刀 | 把 |  | 1 |  |
|  |  | 鼻中隔旋转刀 | 把 |  | 1 |  |
|  |  | 鼻腔吸引管 | 把 |  | 2 |  |
|  |  | 榔头 | 把 |  | 1 |  |
|  |  | 鼻骨复位钳 | 把 |  | 1 |  |
|  |  | 鼻镊 | 把 |  | 1 |  |
|  |  | 鼻穿刺针(带外鞘) | 把 |  | 2 |  |
|  |  | 刮匙 | 把 |  | 2 |  |
|  |  | 鼻镜（窥鼻器） | 把 |  | 1 |  |
|  |  | 鼻用镊（枪状镊） | 把 |  | 1 |  |
| 2 | 扁桃体切除包 | 名称 |  | 规格 | 单位 | 数量 |
|  |  | 口腔开口器 |  | 麻醉式 右式 | 套 | 1 |
|  |  | 上颌窦穿刺针 |  | 16# | 支 | 2 |
|  |  | 扁桃体刀 |  | 20cm | 把 | 1 |
|  |  | 扁桃体拉钩及剥离子 |  |  | 把 | 1 |
|  |  | 扁桃体剪 |  | 18cm弯H14 | 把 | 1 |
|  |  | 扁桃体圈断器 |  | 直形 | 套 | 1 |
|  |  | 鼻增殖体刮匙 |  | 无钩(刃宽12) | 把 | 1 |
|  |  | 鼻增殖体刮匙 |  | 无钩（刃宽8） | 把 |  |
|  |  | 鼻增殖体刮匙 |  | 无钩（刃宽10） | 把 | 1 |
|  |  | 鼻镜（窥鼻器） |  | 检查 无柄花直(头长28 | 把 | 1 |
|  |  | 鼻用镊（枪状镊） |  | 16cm枪形有齿 WD | 把 | 1 |

附件2：

报价一览表

| 序号 | 产品 名称 | 生产 厂家 | 品牌 | 规格 型号 | 单位 | 报价 （元） | 配送企业名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

公司名称：

代表签字：联系方式：

日期：

附件3：

用户情况表

| 省外省级以上单位用户 | 用户 名称 | 规格型号 | 数量 | 合同价格或 中标价格 | 使用时间或 中标时间 | 联系人及 联系方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 省内省级单位用户 |  |  |  |  |  |  |  |
| 省内其他用户 |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1、表中产品为近三年销售，用户仍在使用的货物；

2、只填写与本次市场调研产品一致或相当的规格型号。