四川省妇幼保健院    四川省妇女儿童医院

天府院区护士站、专用家具设计

市场调研要求

一、项目概况

1.项目名称：四川省妇幼保健院天府院区护士站、专用家具设计

2.招标位置：成都市武侯区沙堰西二街290号

3.项目概况：四川省妇幼保健院（四川省儿童医学中心）天府院区建设项目位于成都天府国际生物城位于成都市双流区西南部的永安镇（成都市天府国际生物城起步区），北邻凤凰大道，南邻深圳路，东邻条条河西路，西邻规划大道，总用地面积69608㎡（约合104.4亩）。本项目采用整体设计，分期建设方式。总规划建筑面积约12.2万㎡，共设置床位800张，拟分两期建设。本项目为一期工程，总建筑面积69560㎡（地上建筑面积56596.4㎡、地下建筑面积12963.6㎡），设置床位300张。

二、天府院区护士站、专用家具设计原则

1.安全原则：设计首先必须保障公共场所人员使用安全；

2.经济实用原则：应结合现场实际情况，用最经济的方式达到设计目的；

3．适用性原则：根据我院实际使用情况，达到预期适用性原则；

4.设计须具有实施可行性；

5.建筑选材节能、减排、环保的原则；

6.坚持以人为本的原则，根据不同使用要求，体现不同风格。

7.体现妇女儿童特征，代表四川省主题。

三、设计要求

1.满足科室业务需求；

2.整个改造后采用的材料经济、适用、美观大方、耐久性，墙地面材料便于清洁；

3.细节上做好安全措施设计，如：防撞条、防滑条，平面内避免阶梯和台阶，地面用防滑材料；

4.功能划分和设置满足正常业务需求；

5.增加人文需求：如妇女和儿童特征；

6.功能设计现代化：应满足现代化办公需要；

7.满足病患就医隐私性；

8.设计施工图纸分别需符合医疗卫生行业要求，并出具详细设计方案；

9.深度要求：满足施工需求；

四、技术要求

本项改造施工应符合下列要求：

《建筑工程质量统一验收标准》 GB50300-2013

《建筑装饰装修工程质量验收标准》 GB50210-2018

《室内环境检测标准》 GB50325-2010

以及国家现行规范及地方、行业相关标准。

五、报价要求

1.报价组成：人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润，规费，税金及效果图、初步方案、施工图设计等；

2.项目清单及项目设计方案仅作为本项目的报价比选依据，本项目包含但不限于清单的内容；要求投标人综合考虑实施过程中其它因素对本项目的影响，中标后，非“第三、技术要求”调整，中标价格将不接受调整。

3.报价方式：固定总价。

六、单位资质与业绩要求

1.具有相关资质；

2.具有类似项目业绩；

3.本次招标不接受联合体投标。

七、其他事项

有意愿投标的符合要求的单位可自行来院现场踏勘、洽谈。

上班时间为8：00—12：00（上午），14：00—17：30（下午）

联系电话：65978223