四川省妇幼保健院    四川省妇女儿童医院

总库房消防设施改造项目市场调研要求

一、项目概况

1、地址位于沙堰西二街290号，我院3号楼1楼。

2、总库房分为上下二层，每层面积147平方米，其中一层有单独的化学品库房，面积9平方，容积为一层412立方米，二层390立方米，化学品库房25立方米。

3、拟采用七氟丙烷自动灭火系统。

二、报价要求

1.报价组成：人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润，规费，税金及初步方案等；

2.项目清单及项目设计方案仅作为本项目的报价比选依据，本项目包含但不限于清单的内容。

3.报价方式：固定总价。

三、其他事项

有意愿投标的符合要求的单位可自行来院现场踏勘、洽谈。

上班时间为8：00—12：00（上午），14：00—17：30（下午）

联系电话：65978238