附件1：

市场调研项目明细

| 序号 | 名称 | 技术性能基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 脊柱矫形类材料 | （1）用于小儿脊柱矫形； （2）能提供术中涉及使用的所有材料，包括但不限于：万向钉、连接棒、连接器、融合器、外固定器、金属骨针、接骨螺钉等。 |
| 2 | 其他骨科材料 | （1）用于骨折复位、非承重性骨缺损的填充等骨科手术； （2）能提供术中涉及使用的所有材料，包括但不限于：接骨板、金属骨针、金属髓内针、接骨螺钉、同种骨植入材料等。 |
| 3 | 医用胶水 | （1）用于体表伤口闭合，也可用于体内的组织粘合； （2）可用于栓塞血管、骨粘合、疝补片固定、胆囊、肠粘膜吻合、胃肠手术吻合口封闭等 |
| 4 | 外科牵开器 | 适用于腹腔、盆腔、胸腔等手术，如肠切除术，肝肿瘤切除术等以牵开组织显露手术范围。 |

附件2：

报价一览表

| 序号 | 产品 名称 | 生产 厂家 | 品牌 | 规格 型号 | 单位 | 报价 （元） | 配送企业名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

公司名称：

代表签字：联系方式：

日期：

附件3：

用户情况表

| 省外省级以上单位用户 | 用户 名称 | 规格型号 | 数量 | 合同价格或 中标价格 | 使用时间或 中标时间 | 联系人及 联系方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 省内省级单位用户 |  |  |  |  |  |  |  |
| 省内其他用户 |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1、表中产品为近三年销售，用户仍在使用的货物；

2、只填写与本次市场调研产品一致或相当的规格型号。