四川省妇幼保健院维修维护保养服务公司调研，参与调研公司要求：各类心电监护仪、胎儿监护仪、除颤仪、输液泵、推注泵、呼吸机、麻醉机、婴幼儿培养箱、蓝光箱、辐射台、手术设备、手术器械、病床等各类临床治疗设备（不包含彩超、放射、检验及实验室设备）。

服务要求：

1.提供2名及以上人员驻场（含节假日值班）。

2.每年提供4次维护保养服务，一般情况下一季度保养一次，一般安排在每年的1、4、7、10月份,但院方有权调整保养时间,维保公司应予以配合执行。

3.维护保养内容包括：校正服务（专业工具组），包括设备安全性能检查、除尘保养、运行状态检查等，确保设备始终处于正常工作状态。

4.每次保养或维修后必须提供规范完整的服务报告，报告须体现保养或维修内容，该报告必须三方（维保公司、使用科室、医学装备部）相关人员签字认可。报告一式两份，医院和维保公司各执一份。

5.维保公司提供预防性维护保养服务，时间以配合临床工作时间为主，可预约安排在非工作时间。

6.维保包含所有设备无限次技术服务及所有配件更换。

7.如设备不涉及零配件更换，应在1日内维护完毕；如涉及到零配件更换，应在3日内完成；若3日内不能完成维修，必须提供备用机供科室使用。