附件1：

市场调研项目明细

| 序号 | 名称 | 技术性能基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 医用无菌口罩 | 普通无菌口罩，无特殊要求。 |
| 2 | 医用外科口罩 | 至少满足绑带式和耳挂式两种规格要求。 |
| 3 | 医用防护口罩 | 1.N95标准； 2.至少满足拱形和护目型两种规格要求。 |
| 4 | 医用防护服 | 要求连体式，至少满足170至185cm不同身高人群的尺寸要求，可根据医院实际要求定制。 |
| 5 | 一次性使用医用手术衣 | 院内现用尺寸为110*135cm的手术衣，要求可定制。 |
| 6 | 手术衣袖头 | 院内现用手术衣袖头尺寸为45*50cm，要求可定制。 |
| 7 | 医用隔离面屏 | 1.要求面架和面片可拆分； 2.可防液体溅射。 |
| 8 | 医用防护面罩 | 1.要求至少满足全面型和半面型； 2.可过滤甲醛等其他有害气体； 3.面罩和过滤耗材可拆分。 |
| 9 | 医用护目镜 | 应具备较好耐热性，抗冲击性能 |
| 10 | 医用鞋套 | 临床使用，无特殊要求。 |
| 11 | 一次性使用医用无菌帽 | 至少满足直筒型、弹力型两种规格要求。 |
| 12 | 一次性使用橡胶检查手套 | 至少满足中号、小号两种规格要求，具体尺寸由医院定制。 |
| 13 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 1.应至少满足6.5#至8.0#的规格尺寸； 2.满足有粉型与无粉型两种型号要求。 |
| 14 | 一次性使用加长手套 | 用于手中分娩，要求无菌。 长度至少超过肘部关节，可根据医院要求定制。 |
| 15 | 一次性使用聚乙烯检查套 | 可根据医院要求定制型号大小。 |
| 16 | 一次性pvc检查手套 | 应至少满足中号、小号两种规格，具体尺寸由医院定制。 |
| 17 | 一次性使用无菌 手术单/中单/床罩 | 院内现用规格包括150*65cm、150*80cm 、210*95cm、 355*100cm，要求至少满足以上尺寸要求并且可定制。 |
| 18 | 医用检查垫 | 检查垫，用于病人检查时隔绝体液，规格尺寸至少满足40*60cm。院内现用河南飘安生产的一次性使用医用垫。 |
| 19 | 医用护理垫 | 用于手术或治疗时护理病人，棉质，规格尺寸至少满足20*30cm，院内现用河南飘安生产的护理垫。 |
| 20 | 医用纱布垫 | 用于临床吸创，院内现用纱布垫由河南飘安生产。 |
| 21 | 一次性使用治疗巾 | 院内现用河南飘安生产的治疗巾。 |
| 22 | 一次性使用换药包 | 用于临床护理换药，可根据医院具体需求定制，请潜在供应商提供常用型号及报价 |
| 23 | 医用灭菌包布 | 1.至少满足40*40、60*60cm两支尺寸； 2.满足口袋式和普通两种型号要求。 |
| 24 | 普通医用胶带 | 用于固定创面敷料、纱布等，不与创面直接接触， |
| 25 | 丝绸胶带 | 带状医用胶带，可用于气管插管等材料的物理固定。 |
| 26 | 柔棉胶带 | 带状医用胶带，比一般胶布粘贴性更强同时具备具备防汗防脱落和防过敏等功能。 |
| 27 | 医用绷带 | 用于对创面敷料或这题提供束缚力，起包扎、固定作用。 |
| 28 | 高分子固定绷带 | 可用于骨折病人创伤部位的包扎和固定。 |
| 29 | 医用棉签 | 无特殊要求。 |
| 30 | 医用棉球 | 无特殊要求。 |
| 31 | 医用石蜡棉球 | 无特殊要求。 |
| 32 | 医用酒精棉片 | 至少满足院内现用规格尺寸60*50mm。 |
| 33 | 脑棉片 | 用于手术吸创。 |
| 34 | 医用纱布块 | 无特殊要求。 |
| 35 | 大便器 | 无特殊要求。 |
| 36 | 医疗利器回收盒 | 1.翻盖式需满足3L和1.25L两种规格； 2.旋盖式满足现用13L规格。 |
| 37 | 一次性使用围裙 | 用于临床产房坐位接产, 可防止羊水、血液等体液浸透，尺寸可根据医院需求定制。 |
| 38 | 一次性使用靴套 | 用于临床产房坐位接产, 可防止羊水、血液等体液浸透，尺寸可根据医院需求定制。 |

附件2：

报价一览表

| 项目编号 | 产品 名称 | 生产 厂家 | 品牌 | 规格 型号 | 单位 | 报价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

公司名称：

代表签字：联系方式：

日期：