# 病理相关（接口、授权）等招标要求

一、技术要求

| 序号 | 指标项 | 招标要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 取材工作站软件 1套 | ★系统能够无缝对接医院现有病理信息系统，自动提示所有已登记但尚未取材的病例列表，或是有补取要求的病例列表。补取列表中的病例界面需显示开单医生及补取医嘱说明。 |
|  |  | 系统自动进行“同名检索”，遇到同名病人能自动提示“其他检查”，并能进一步进行住院号或病人编号的匹配，以准确锁定该病人的历史检查。 |
|  |  | ★ 取材时系统自动提示该病例是否做过冰冻，并能查看冰冻结果，根据冰冻结果确定取材要求。 |
|  |  | 进行取材明细记录，系统自动计算待包埋数和材块总数。进行“附言”记录，包括“用完”、“脱钙”、“保留”等内容。可记录剩余标本的存放位置。 |
|  |  | 取材明细列表适应不同的取材序号队列。 |
|  |  | ★ 取材明细的材块数具有单位（块、条、堆等），统计时只统计前面的数字。 |
|  |  | ★ 取材记录员和取材明细关联，以区分常规取材和补取会由不同的人进行记录。 |
|  |  | ★ 针对小标本取材描述提供专用模板。 |
|  |  | ★ 提供按照不同器官系统、不同标本切除方式分类的取材大体描述模板，用户可方便地在取材记录界面上直接进行模板内容的增加、修改和删除。 |
|  |  | 在录入大体描述时，可以提取标本名称。 |
|  |  | 在录入取材组织名称时，其常用词会根据取材常用词树的第一级部位同步更新。 |
|  |  | 进行大体标本照相，通过与取材工作站相连的专业大体标本拍摄台，图像与病例直接关联保存。对大体标本照片可进行取材明细标注、文字标注和测量工作。 |
|  |  | 可以进行材块核对，记录核对人，核对时间。 |
|  |  | ★ 提供取材工作交接管理工具，区分当日取材和非当日取材，可按照取材医生分别整理。 |
|  | HPV检测仪接口模块 1套 | 通过定制接口将HPV检测仪连入网络，可提取HPV检测仪的样本检测结果到现有病理系统中，从而在病理系统中出具HPV检测报告。 |
|  | 全自动免疫组化染色仪接口模块 1套 | 通过定制接口将全自动免疫组化染色仪连入网络，以网络传输的方式取代手工录入，可将特检工作站软件中的特检医嘱明细列表中的数据（病理号、蜡块号、标记物名称等），直接传给全自动免疫组化染色仪自带的工作站，由工作站打印出可供染色仪识别的免疫组化条码或二维码标签。 |
|  | CA系统接口 1套 | 1、CA用户绑定：改造用户管理模块，支持将系统用户与CA证书编码绑定； 2、CA身份验证：调用 CA 接口，弹出 CA 登录二维码，进行扫描验证； 3、CA签名：配装需要签名的信息（报告中的病人信息以及诊断内容），调用CA 签名接口进行签名； 4、时间戳签名：将个人证书签名完成后的签名结果作为时间戳签名的原文，调取时间戳服务进行签名。 5、签名查询及验签及报告格式修改。 |
|  | 门诊病理报告自助打印工作站软件 1套 | 用于门诊病人来取报告时，通过刷卡自助查询和打印符合条件的门诊病理报告。 按照医院要求定制门诊病理报告自助查询打印界面程序，可包含医院LOGO、专用图片等要素。 |

三、商务要求

- ★1.服务期限：遵照医院信息化软件建设的要求，结合医院对信息化建设的要求和定位，合同签订之日起2个月内完成软件主体的开发、调试，3个月内交付使用，质保期为整体验收合格后1年。

- ★2.服务地点：四川省妇幼保健院（招标人指定地点）。

- ★3.付款方式：合同生效后15个工作日内支付合同金额的30%，验收合格后15个工作日内支付合同金额的60%，质保满一年后15个工作日内支付合同金额的10%。

- ★5.验收要求

5.1本项目采购人及其委托的采购代理机构将严格按照政府采购相关法律法规以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库【2016】205号）的要求进行验收。

- ★6.质量保证

6.1投标人须保证所提供产品符合国家有关规定。投标人须保证所提供产品具有合法的版权或使用权，本项目采购的产品，如在本项目范围内使用过程中出现版权或使用权纠纷，应由中标人负责，采购人不承担责任，投标人应提供承诺函。（提供承诺函，格式自拟）

6.2投标人必须保证解决项目所涉及的技术问题，如因技术原因无法满足采购人需求，由此产生的风险由投标人承担，投标人应提供承诺函。（提供承诺函，格式自拟）

- 7.售后服务要求

★7.1投标人应有良好的服务理念和完善的售后服务体系，能够及时提供技术服务。其中，至少应提供7×24小时热线电话、远程网络、现场等服务方式。热线电话和远程网络提供技术咨询和即时服务，1小时内给予明确的响应并解决；现场服务适用于排解重大故障，相关工作人员应在接到医院服务请求后2小时内到达现场解决。

★7.3招标人指定的信息技术人员经中标人培训后，可以独立完成本项目所有软件系统的日常操作。

★7.4质保期：应用软件从项目整体验收通过之日起1年内。质保期内，应用软件的升级、维护费用均由中标人承担。

注：1.以上打★号的为本次招标项目的实质性要求，不允许有负偏离。

# 评分标准

| 序号 | 评分项 |  |  | 权重 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 |  |  | 满分30分 |
|  | 序号 | 评分因素 | 权重 | 评分准则 |
|  | 1 | 投标报价 | 30 | 1.满足招标文件要求且投标价格最低的有效投标报价为评标基准价，其投标人的报价分为30分。其他投标人的报价分按以下公式计算：报价得分=(评标基准价／投标报价)×30。 |
| 2 | 技术部分 |  |  | 满分50分 |
|  | 序号 | 评分因素 | 权重 | 评分准则 |
|  | 1 | 项目技术要求 | 34 | 项目技术要求在满分上根据以下原则扣分。 扣分原则： - 有“★”号的条款每负偏离（低于）1项扣3分，累计扣分； - 投标人的投标文件中针对项目技术要求每有1项负偏离（低于）扣2分，累计扣分； - 合计扣分最高不超过34分。 注：为保证所投产品的功能真实性，中标供应商中标后一周内需到医院进行所有招标参数中个工作站软件功能的操作演示，若无法演示所有参数功能，按虚假应标处理，招标方将进行投诉并追究损失。 |
|  | 2 | 国家互联互通评级能力 | 8 | 提供通过医院信息互联互通标准化成熟度测评的医院客户案例，（提供医院名称与通过互联互通标准化成熟度测评等级的新闻或官方名单截图及投标生产厂家或其代理商与该医院的病理系统的合同或验收单或维修单）。投标人每提供一家五级乙等及以上案例的得1分，该测评等级案例总分不超过8分。本项最多8分。 |
|  | 3 | 系统集成能力 | 8 | 对投标产品的技术成熟度、系统可扩展性、兼容性做横向技术评估。提供投标产品通过HIMSS七级电子病历评审的客户案例（提供医院名称与通过HIMSS七级电子病历评审的官方名单截图及投标生产厂家或其代理商与该医院的病理质控及资料管理系统的合同），每提供一个案例得2分，最高得8分。 |
| 3 | 商务部分 |  |  | 满分20分 |
|  | 序号 | 评分因素 | 权重 | 评分准则 |
|  | 1 | CNAS医学实验室 实施经验证明及专业人员支持 | 6 | 有通过CNAS医学实验室认证的实施经验，提供通过CNAS医学实验室认证用户的实施证明，每提供一个用户得1分，最高得3分；具有CNAS-CL02医学实验室内审培训合格人员，熟悉CNAS在病理科管理方面的要求，能够更好地将理解体现在软件功能和流程设计上，从而提供更规范的软件操作。每提供一名得1分，最高得3分（每一名人员需同时提供CNAS-CL02医学实验室内审培训证书和组织病理细胞病理及分子病理三份培训证书的复印件及证书人在投标产品制造商不少于叁年的缴纳社保证明），本项共计6分。 |
|  | 2 | 类似案例 | 5 | 提供投标病理质控系统在国内大型三甲医院的应用案例合同关键页或中标通知书项目金额在50万元以上（含）的，每提供一份得1分，最高5分； （注：须提供合同关键页复印件进行证明，虚假声明者将直接落标并计入不诚信记录。） |
|  | 3 | 知识产权 | 2 | 对各投标人提供的软件企业证书、软件产品证书进行优劣横向比较，在0-2之间打分。 具体如下： 投标产品无软件企业证书和软件产品证书的，得0分； 投标产品无相关证书或具备上述证书其中一项的，得0分；投标产品同时具备两项上述证书的，得1分；投标产品的软件产品证书中产品名称明确为“病理质控系统”相关名称的，得2分。 |
|  | 4 | 售后服务 | 5 | 售后服务措施详细，并承诺提供后期咨询服务： 优秀者得5分；良好者得2分；一般者不得分。 |
|  | 5 | 投标文件 规范性、完整性 | 2 | 投标文件制作规范，没有细微偏差情形的得满分，有一项细微偏差扣0.5分，直到该项分值扣完为止。 |

- 附件2：

采购文件书装订顺序

1、封面（公司、项目、联系人、联系方式）

2、目录

3、品目及报价表（格式见附件1）

4、规格型号、配置及偏离表（格式见附件3）

5、企业营业执照（复印件）

6、组织机构代码证、税务登记证（复印件）

7、法定代表人授权书（原件，格式见附件3）暨经办人授权书，法人、经办人身份证（复印件）

8、生产厂家授权书（投标人不是生产厂家的）

9、如有产品质量和企业管理体系认证（考核），请提供的有效证明文件的复印或扫描件，质量管理体系认证包括FDA、CE、ISO等认证（提供中文翻译复印件）

10、质量检测中心或法定机构出具的产品检测报告，性能自测报告，出厂检验报告的复印或扫描件

11、如有其他证书：产品在技术、节能、安全、环保和自主创新方面获得的认证证书或制造厂家和产品所获国家级荣誉称号等复印或扫描件

12、产品执行标准（提供产品注册标准：YZB等资料供评审）

13、产品质量及货源保证书

14、售后服务承诺书

15、如有，提供进口原材料证明书或产品报关资料等

16、产品说明书或与投标产品型号一致的产品彩页资料和其他有关介绍资料。业绩证明文件（近三年用户名单及联系人与联系方式及合同复印件或近三个月内送货复印件，格式见附件3）。

17、如有物流公司配送，请提供配送证明材料：配送商基本情况、配送商营业执照复印件、配送商经营许可证复印件

18、如有，国家规定的其它相关资质证明文件或其它涉及特许经营许可的须提供相关证书。如：卫生许可证、药品经营许可证、生产批件或新药证书等；

19、封底

注：请务必按以上顺序装订资料，如有非中文资料，请同时提供中文翻译件。

附件3：

报价一览表

| 序号 | 项目名称 | 单价（万元） | 金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 |  |  |  |

注：1. 报价应是最终用户验收合格后的总价，包括设备运输、保险、代理、安装调试、培训、税费、系统集成费用和采购文件规定的其它费用。

2.其它服务：请供应商根据“网络设备维护要求”内容或公司提供的服务内容分项进行填写，并说明各项服务的名称、服务内容及价格。

3.“品目及报价表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖投标人印章。

4.“品目及报价表”需单独密封。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：                   联系方式：

日期：

规格型号、配置及偏离表

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离及其影响 |
| --- | --- | --- | --- |

注意：1、此表要求投标文件与招标文件要求一一对应、逐一列出；2．投标文件中与招标文件要求有负偏离的内容必须在此表中列出，否则视为无效投标。供应商必须据实填写，不得虚假响应，否则投标无效并按规定追究其相关责任。

法定代表人或授权代表签字：

日期:

用户情况表

| 省外三级医院单位用户 | 用户名称 | 型号 | 数量 | 供货期限 | 联系人及联系方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 省内三级医院用户 |  |  |  |  |  |  |

说明：1、表中产品为近三年销售，用户仍在使用的货物；2、只填写本次投标产品型号或与本次投标产品相当的型号。

法定代表人或授权代表签字：

日期:

## 法定代表人身份授权书

（采购单位名称）：

本授权声明：                         （投标人名称）

（法定代表人姓名、职务）授权                          （被授权人姓名、职务）为我方 “                                          ”项目投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人签字：

授权代表签字：

投标人名称：					      （加盖公章）

日期：

- 说明：上述证明文件附有法定代表人、被授权代表身份证复印件（加盖公章）时才能生效。

附件4：

反商业贿赂承诺书

为维护卫生行业的整体形象，保证药品、医疗器械、仪器设备、物资、基建工程招投标工作以及药品、试剂销售等工作的合法开展，维护贵院医疗、管理工作的正常秩序，保障广大患者的健康和利益，本厂家、商家、公司特郑重承诺如下：

一、 严格按照《招标投标法》、《药品管理法》、《反不正当竞争法》等有关法律、法规、规章、政策的规定，规范本厂家、商家、公司的药品、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标工作以及药品准入贵院以后的销售等工作，保证做到合法竞标、正当竞争、廉洁经营。

二、本厂家、商家、公司保证在药品、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标工作及药品、试剂销售等工作中承诺做到：

1、不与其他投标人相互串通投标报价，损害贵院的合法权益；

2、不与招标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或他人的合法权益；

3、不以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标；

4、竞标报价不违反相关法律的规定，也不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

5、保证不以其他任何方式扰乱贵院的招标工作；

6、保证不在药品销售、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标中采取账外暗中给予回扣的手段腐蚀、贿赂医护、药剂人员、干部等其他相关人员；

7、保证不以任何名义包括以宣传费、临床促销费、开单费、处方费、广告费、免费度假、考察旅游、房屋装修等任何名义给予贵院采购人员、药剂人员、医护人员、干部等有关人员以财物或者其他利益；

8、保证不让贵院临床科室、药剂部门以及有关人员登记、统计医生处方或为此提供方便，干扰贵院的正常工作秩序；

9、保证不以其他任何不正当竞争手段推销药品、医疗器械、设备、物资。

三、 本厂家、商家、公司保证竭力维护贵院的声誉，不做任何有损贵院形象的事情。

四、 本厂家、商家、公司保证加强对竞标、促销等工作的领导、监督和检查；加强对本厂家、商家、公司工作人员进行相关法律、法规、规章、政策等的教育工作，切实要求本厂家、商家、公司相关工作人员不得采取各类回扣手段腐蚀、贿赂采购、药剂、医护、干部等相关人员。

五、 对本厂家、商家、公司及本厂家、商家、公司工作人员采取以上手段竞标、促销等，干扰贵院正常工作秩序，损害贵院形象的，本厂家、商家、公司保证：

1、对尚处在竞标阶段的，贵院有权取消本厂家、商家、公司的竞标资格；已经中标的，贵院有权取消中标；对已经获得准入资格的，贵院有权随时取消本厂家、商家、公司的准入资格；

2、对本厂家、商家、公司相关工作人员作出严肃处理；

3、对由于本厂家、商家、公司或本厂家、商家、公司工作人员的上述行为给贵院造成经济或名誉损失的，由本厂家、商家、公司负责，并愿意承担全部民事赔偿责任。

六、 采购物资名称：

本《承诺书》一式二份（一份由承诺人自存；一份随竞价书传递）

承诺企业名称（公章）                     法人代表或委托代理人（承诺人）