附件1：二期住院医技综合楼监控系统升级改造项目采购需求

- 项目要求（改造内容）：

1、住院楼地下室负二楼、负一楼、以及一楼至13楼和楼顶监控改造，院外围监控等，原有284个监控点位；

2、原有72个监控点接入本系统并实现兼容；

3、需与1号、2号楼、3号楼、4号楼、5号楼原所有监控系统进行整合并实现无缝对接统一管理；

4、人脸识别摄像机须和医院现有安防监控平台进行无缝对接；

5、原监控线路、设备拆除及清理；

6、监控机房原设备拆除及清理；

7、因监控改造造成的装饰拆除及修复。

- 项目清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全彩高清网络枪式摄像机（POE） | 75 | 台 | 监控摄像机位置分布于住院大楼负二楼至楼顶层 |
| 2 | 枪式摄像机支架 | 75 | 个 |  |
| 3 | 全彩高清网络半球摄像机（POE） | 196 | 台 | 监控摄像机位置分布于住院大楼负二楼至楼顶层 |
| 4 | 人脸识别摄像机 | 2 | 台 | 住院大楼一楼大门进出口内侧 |
| 5 | 电梯专用摄像机（POE） | 11 | 台 | 住院大楼电梯轿厢内 |
| 6 | 监控网络配套设备1 | 24 | 台 |  |
| 7 | 监控网络配套设备2 | 1 | 台 |  |
| 8 | 光纤收发器 | 18 | 对 |  |
| 9 | 电梯网桥 | 11 | 套 |  |
| 10 | 楼层网络机柜 | 18 | 个 |  |
| 11 | intel双路通用管理设备 | 1 | 台 |  |
| 12 | 综合安防管理系统 | 2 | 套 |  |
| 13 | 磁盘阵列（含硬盘） | 2 | 台 |  |
| 14 | 人脸识别智能服务配套设备（利旧） | 1 | 台 |  |
| 15 | 监控网络配套设备3 | 1 | 台 |  |
| 16 | 高清数字解码器 | 1 | 台 |  |
| 17 | 设备专用柜 | 1 | 台 |  |
| 18 | 拼接屏 | 1 | 套 |  |
| 19 | 终端管理设备 | 1 | 台 |  |
| 20 | 操作台 | 1 | 套 |  |
| 21 | 机房局部改造 | 52 | ㎡ |  |
| 22 | 机房防雷设施 | 2 | 个 |  |
| 23 | 监控机房原设备拆除及清理 | 1 | 项 |  |
| 24 | 原监控线路、设备拆除及清理 | 1 | 项 |  |
| 25 | 室内装饰拆除及修复 | 1 | 项 |  |
| 26 | 辅材 | 1 | 批 |  |

附件2：                 品目及报价表

| 序号 | 产品名称 | 制造商 名称 | 品牌 | 包装（小）规格、型号 | 单位 | 成交单价 （元） | 配送企业 名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1. 报价应是最终用户验收合格后的总价，包括设备运输、保险、代理、安装调试、培训、税费、系统集成费用和采购文件规定的其它费用。

2.“包号”，按照各产品技术参数对应的包号填写。

3.“报价一览表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖投标人印章。

4、对“各组成部件”未注明“标准件”或“选配件”的，均视为标准配件。

公司名称：

代表签字：               联系方式：

日期：

附件:3：              业绩证明表

| 地区 | 品名 | 规格型号 | 数量 | 价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 省内 |  |  |  |  |
| 省外 |  |  |  |  |

说明： 1、只填写与本次市场调研产品一致或相当的规格型号。

附件4：                   质量保证书

************：

（制造商家名称）是在      .（国名）依法登记注册的，其地址现在                       。其主要营业地点现在                            。

作为供应商，我方承诺，为本次招标提供的货物为原厂制造、合法渠道供应的全新产品。我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同承担和分别承担招标文件中所规定的义务。

供应商单位名称：       （盖章）

供应商单位法定代表人或授权代表（签字）：

日期：

附：授权销售产品清单

附件5：               法定代表人身份授权书

（采购单位名称）：

本授权声明：                         （投标人名称）

（法定代表人姓名、职务）授权                          （被授权人姓名、职务）为我方 “                                          ”项目投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人或授权代表签字：

投标人名称：					      （加盖公章）

日期：

★说明：上述证明文件附有法定代表人、被授权代表身份证复印件（加盖公章）时才能生效。