四川省妇幼保健院    四川省妇女儿童医院

天府院区护士站、家具、标识、布艺设计

市场调研要求

一、项目概况

1.项目名称：四川省妇幼保健院天府院区护士站、家具、标识、布艺设计

2.招标位置：成都市武侯区沙堰西二街290号

3.项目概况：四川省妇幼保健院（四川省儿童医学中心）天府院区建设项目位于成都天府国际生物城位于成都市双流区西南部的永安镇（成都市天府国际生物城起步区），北邻凤凰大道，南邻深圳路，东邻条条河西路，西邻规划大道，总用地面积69608㎡（约合104.4亩）。本项目采用整体设计，分期建设方式。总规划建筑面积约12.2万㎡，共设置床位800张，拟分两期建设。本项目为一期工程，总建筑面积69560㎡（地上建筑面积56596.4㎡、地下建筑面积12963.6㎡），设置床位300张。

二、设计原则

1.安全原则：设计首先必须保障公共场所人员使用安全；

2.经济实用原则：应结合现场实际情况，用最经济的方式达到设计目的；

3．适用性原则：根据我院实际使用情况，达到预期适用性原则；

4.设计须具有实施可行性；

5.建筑选材节能、减排、环保的原则；

6.坚持以人为本的原则，根据不同使用要求，体现不同风格。

7.体现妇女儿童特征，代表四川省主题。

三、设计要求

1.满足科室业务需求；

2.整个改造后采用的材料经济、适用、美观大方、耐久性，墙地面材料便于清洁；

3.细节上做好安全措施设计，如：防撞条、防滑条，平面内避免阶梯和台阶，地面用防滑材料；

4.功能划分和设置满足正常业务需求；

5.增加人文需求：如妇女和儿童特征；

6.功能设计现代化：应满足现代化办公需要；

7.满足病患就医隐私性；

8.设计施工图纸分别需符合医疗卫生行业要求，并出具详细设计方案；

9.深度要求：满足施工需求；

四、技术要求

本项改造施工应符合下列要求：

《建筑工程质量统一验收标准》 GB50300-2013

《建筑装饰装修工程质量验收标准》 GB50210-2018

《室内环境检测标准》 GB50325-2010

以及国家现行规范及地方、行业相关标准。

五、报价要求

1.报价组成：人工费、材料费、企业管理费、利润，规费，税金及效果图、初步方案、施工图设计等；

2.报价方式：固定总价。

六、设计主要内容

设计内容包括：设计明确各空间使用功能、不同家具的款式和选材。并出具摆放平面图、家具和护士站强弱电点位图、空间搭配3D效果图、定制家具和护士站深化及施工结构图，以及规格、数量、材质、家具和护士站需求清单。各部位各类布艺的搭配效果，材质要求及数量清单。结合我院文化特征和建设平面，设计符合我院要求的标识系统，并出具设计概算。

七、单位资质与业绩要求

1.具有相关资质；

2.具有类似项目业绩；

3.本次招标不接受联合体投标。

八、其他事项

有意愿投标的符合要求的单位可自行来院现场踏勘、洽谈。

上班时间为8：00—12：00（上午），14：00—17：30（下午）

联系电话：65978223

××××项目

报价一览表

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单价（万元） | 金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 |  |  |  |  |

注：1.报价应是最终用户验收合格后的总价，税费、采购文件规定的其它费用。

2.“报价一览表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖投标人印章。

3.“报价一览表”需单独密封。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：      联系方式：

日期：

项目业绩表

| 省外省级以上单位用户 | 用户名称 | 数量 | 合同签订日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 省内省级单位用户 |  |  |  |  |
| 省内其他用户 |  |  |  |  |

说明：1、表中项目为近一年销售业绩，用户仍在合作；2、只填写与本次市场调研项目一致。

反商业贿赂承诺书

反商业贿赂承诺书

为维护卫生行业的整体形象，保证药品、医疗器械、仪器设备、物资、基建工程招投标工作以及药品、试剂销售等工作的合法开展，维护贵院医疗、管理工作的正常秩序，保障广大患者的健康和利益，本厂家、商家、公司特郑重承诺如下：

一、 严格按照《招标投标法》、《药品管理法》、《反不正当竞争法》等有关法律、法规、规章、政策的规定，规范本厂家、商家、公司的药品、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标工作以及药品准入贵院以后的销售等工作，保证做到合法竞标、正当竞争、廉洁经营。

二、本厂家、商家、公司保证在药品、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标工作及药品、试剂销售等工作中承诺做到：

1、不与其他投标人相互串通投标报价，损害贵院的合法权益；

2、不与招标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或他人的合法权益；

3、不以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标；

4、竞标报价不违反相关法律的规定，也不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

5、保证不以其他任何方式扰乱贵院的招标工作；

6、保证不在药品销售、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标中采取账外暗中给予回扣的手段腐蚀、贿赂医护、药剂人员、干部等其他相关人员；

7、保证不以任何名义包括以宣传费、临床促销费、开单费、处方费、广告费、免费度假、考察旅游、房屋装修等任何名义给予贵院采购人员、药剂人员、医护人员、干部等有关人员以财物或者其他利益；

8、保证不让贵院临床科室、药剂部门以及有关人员登记、统计医生处方或为此提供方便，干扰贵院的正常工作秩序；

9、保证不以其他任何不正当竞争手段推销药品、医疗器械、设备、物资。

三、 本厂家、商家、公司保证竭力维护贵院的声誉，不做任何有损贵院形象的事情。

四、 本厂家、商家、公司保证加强对竞标、促销等工作的领导、监督和检查；加强对本厂家、商家、公司工作人员进行相关法律、法规、规章、政策等的教育工作，切实要求本厂家、商家、公司相关工作人员不得采取各类回扣手段腐蚀、贿赂采购、药剂、医护、干部等相关人员。

五、 对本厂家、商家、公司及本厂家、商家、公司工作人员采取以上手段竞标、促销等，干扰贵院正常工作秩序，损害贵院形象的，本厂家、商家、公司保证：

1、对尚处在竞标阶段的，贵院有权取消本厂家、商家、公司的竞标资格；已经中标的，贵院有权取消中标；对已经获得准入资格的，贵院有权随时取消本厂家、商家、公司的准入资格；

2、对本厂家、商家、公司相关工作人员做出严肃处理；

3、对由于本厂家、商家、公司或本厂家、商家、公司工作人员的上述行为给贵院造成经济或名誉损失的，由本厂家、商家、公司负责，并愿意承担全部民事赔偿责任。

六、 采购物资名称：

本《承诺书》一式两份（一份由承诺人自存；一份随竞价书传递）

承诺企业名称（公章）

法人代表或委托代理人（承诺人）