附件1：

市场调研项目明细

| 序号 | 名称 | 技术性能基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 保持器 | （1）主要用于巩固正畸后疗效及维持牙列缺隙、牙弓形态、牙齿位置； （2）包括但不限于舌簧、扩弓螺丝、间隙维持器、扇形扩弓螺丝等； （3）多种细分材料请分项报价，若为挂网产品请提供挂网流水号。 |
| 2 | 固定矫治器 | （1）主要用于预防、阻断、治疗患者错颌畸形； （2）包括但不限于扩弓、拉钩、横腭杆、腭托等； （3）多种细分材料请分项报价，若为挂网产品请提供挂网流水号。 |
| 3 | 活动矫治器 | （1）主要用于预防、阻断、治疗患者错颌畸形； （2）包括但不限于扩弓、牙托、咬合板、矫治器等； （3）多种细分材料请分项报价，若为挂网产品请提供挂网流水号。 |
| 4 | 固定义齿 | （1）主要用于牙体、牙列缺失、缺损的固定修复； （2）包括但不限于全瓷冠、金属合金烤瓷冠、光固化树脂冠、压铸全瓷嵌体、切削全瓷嵌体等； （3）多种细分材料请分项报价，若为挂网产品请提供挂网流水号。 |
| 5 | 活动义齿 | （1）主要用于牙体、牙列缺失、缺损的固定修复； （2）包括但不限于切削金属基托全口义齿、弹性基托可摘局部义齿、树脂基托可摘局部义齿等； （3）多种细分材料请分项报价，若为挂网产品请提供挂网流水号。 |
| 6 | 固定义齿（激光熔覆） | （1）主要用于牙体、牙列缺失、缺损的固定修复； （2）包括但不限于烤瓷冠、金属冠等； （3）多种细分材料请分项报价，若为挂网产品请提供挂网流水号。 |
| 7 | 活动义齿（激光熔覆） | （1）主要用于牙体、牙列缺失、缺损的固定修复； （2）包括但不限于支架可摘局部义齿、基托全口义齿等； （3）多种细分材料请分项报价，若为挂网产品请提供挂网流水号。 |

附件2：

报价一览表

| 序号 | 产品 名称 | 生产 厂家 | 品牌 | 规格 型号 | 单位 | 报价 （元） | 配送企业名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

公司名称：

代表签字：联系方式：

日期：

附件3：

用户情况表

| 省外省级以上单位用户 | 用户 名称 | 规格型号 | 数量 | 合同价格或 中标价格 | 使用时间或 中标时间 | 联系人及 联系方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 省内省级单位用户 |  |  |  |  |  |  |  |
| 省内其他用户 |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1、表中产品为近三年销售，用户仍在使用的货物；

2、只填写与本次市场调研产品一致或相当的规格型号。