附件1：市场调研项目明细

| 序号 | 名称 | 技术性能基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 阳树脂 | （1）软化水质； （2）使用年限≥1年。 |
| 2 | 反渗透膜 | （1）祛除水中颗粒物； （2）使用年限≥1年。 |
| 3 | 石英砂 | （1）过滤水中大分子物质； （2）使用年限≥1年。 |
| 4 | 碳棒 | （1）过滤水中余氯； （2）多种尺寸规格； （3）使用年限≥1年。 |
| 5 | 活性炭 | （1）过滤水中余氯； （2）使用年限≥1年。 |
| 6 | 滤芯 | （1）过滤杂质； （2）多种尺寸规格； （3）使用年限≥2个月。 |
| 7 | 微孔滤芯 | （1）过滤细菌； （2）使用年限≥6个月。 |
| 8 | EDI模块 | （1）去离子； （2）使用年限≥1年。 |
| 9 | C-IEM柱 | （1）去离子； （2）使用年限≥1年。 |

附件2：

报价一览表

| 序号 | 产品 名称 | 生产 厂家 | 品牌 | 规格 型号 | 单位 | 报价 （元） | 配送企业名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

公司名称：

代表签字：联系方式：

日期：

附件3：

用户情况表

| 省外省级以上单位用户 | 用户 名称 | 规格型号 | 数量 | 合同价格或 中标价格 | 使用时间或 中标时间 | 联系人及 联系方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 省内省级单位用户 |  |  |  |  |  |  |  |
| 省内其他用户 |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1、表中产品为近三年销售，用户仍在使用的货物；

2、只填写与本次市场调研产品一致或相当的规格型号。