# 维保内容

## 服务对象

相关维保设备清单如下表：

门头屏

| 品牌 | 设备型号 | 配置 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 融威众邦 | 22寸 | 处理：A31四核ARM处理器；存储器：DDR3 1G/2G bytes NAN FLASH 8G/16G；视频解码：支持MPEG-1,2,4 H.264 High Profile VC-1流媒体解码图片支持 JPEG、GIF；视频输出：HDMI1080p,1080i,720pLvds：1080p，1080i，720p；音频解码：MP1，MP2，MP3，MP3，AAC,wma；接口：RJ-45, 10/100M Base T Ethernet网口2xUSB2.0 HOST接口：sd卡接口12V电源插口 模拟音频立体声输出 红外遥控接口 Wifi:802.11b/g/n 红外遥控接口 蓝牙4.0；操作系统：Android4.4.2；网络协议：网络：TCP/IP, UDP, TFTP, FTP, HTTP多播：IGMP v2, TS over UDP, TS over RTP 接入控制：PPPOE, DHCP, 静态IP地址配置，Wifi，3G无线ISMA: ISMA1.0 , RTP/RTCP/RTSP协议组；中间件：Lotevision；整机功耗：工作：<4.5W；电源：外部12V/1.5A 开关电源；输出接口：HDMI3.0；远程支持：支持远程设置、远程配置、远程升级、远程开关机；显示方式：屏幕显示方式支持横屏及竖屏显示；一体机：21.5寸 (长46.5厘米 宽是26.5厘米 厚3cm)广视角178°,白色,背面平整 | 80 |

ＬＥＤ屏

| 设备名称 | 设备型号 | 配置 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 双色LED显示屏 | 1R1GF3.0 | - 像素构成：1R1G；8*8点阵模块组成，点间距4mm,像素直径3mm 2、驱动方式：1/ 16 扫恒压驱动； 3、实时获取并显示挂号信息、叫号信息、公告信息、药品价格信息等 4、定时开关机； | 11 |
| 单色户外条屏 | P10 | 1、像素构成：1R；点阵模块组成，点间距10mm,像素直径35mm，户外防水 2、驱动方式：1/ 4 扫恒压驱动； 3、能实时远程发布信息 | 2 |
| 全彩LED显示屏 | P5 | 1、像素构成：1R1G1B；SMT三合一高亮黑灯组成，点间距5mm,像素直径27mm 2、驱动方式：1/ 16 扫恒流驱动； 3、能实时显示挂号信息、叫号信息、公告信息、药品价格信息及宣传视频、图片、文字； | 1 |
| 单色LED屏 | 1RF3.75 | 1、像素构成：1R1G；8*8点阵模块组成，点间距4mm,像素直径3.75mm 2、驱动方式：1/ 16 扫恒压驱动； 3、能实时显示挂号信息、叫号信息、公告信息、药品价格信息 4、定时开关机； | 1 |

## 服务内容

在服务期内，承诺为客户提供全面和及时的技术支持与服务，主要的内容如下：

| 系统服务 | 关键业务系统支持 |
| --- | --- |
| 服务覆盖范围 |  |
| 硬件 | 保证 |
| 信息发布显示系统可用性 | 保证 |
| 实时获取并显示本院挂号信息 | 保证 |
| 实时获取关显示医生排班信息 | 保证 |
| 与排队系统对接显示呼叫信息 | 保证 |
| 实时显示相关公告及宣传信息及药品价格 | 保证 |
| 服务响应 |  |
| 电话覆盖时间 | 7*24小时 |
| 电话响应时间 | 立即响应 |
| 现场服务的时间 | 7*24小时 |
| 到达客户现场时间 | 2小时 |
| 紧急时刻到达客户现场的紧急时间 | 1小时 |
| 问题诊断时间 | 1小时 |
| 从备件到达现场起更换备件时间 | 3小时 |
| 从人员到达现场起系统恢复时间 | 2小时 |
| 服务报告提交 | 提供 |
| 定期巡检与预防性维护 |  |
| 健康性检查 | 每季度一次 |
| 重大节假日 | 一次全面巡检 |
| 专家巡检 | 每-年一次 |
| 巡检报告 | 提供 |
| 备件保证 |  |
| 备件库 | 三级备件库 |
| 备件更换 | 现场更换 |
| 更换备件时限 | 2小时 |
| 技术服务 |  |
| 项目现场支持 | 提供 |
| 向客户送资料 | 提供 |
| 远程诊断 |  |
| 远程系统故障分析 | 提供 |
| 远程故障解决 | 提供 |

## 服务要求

### 保修期内服务范围

- 确保本次保修范围内所有硬件设备的正常运行。

- 确保维修的每一块屏亮度及色彩一致；无色差。

- 保证能实时显示的挂号信息、呼叫信息及其它宣传信息及药品信息。

- 保证更件的配件在一个月不会出现故障（不可预料的因素除外）。

### 服务响应

（1）每周7×24小时

（2）电话立即响应，2小时内到达现场，紧急时刻1小时到达现场，8小时之内系统恢复正常；

（3）非系统崩溃的情况，接到问题报告后30分钟内提供电话支持服务；

（4）两小时内完成现场备件更换；

（5）多级别服务支持；

### 定期巡检与预防性维护

（1）每季和重大节日前一次的定期例行巡检和预防性维护，内容包括：

（2）提供巡检报告；

（3）设备运行物理状态；

（4）电源稳定性和线路检查；

（5）系统性能检查；

（6）系统诊断；

（7）系统错误报告的分析、记录和清理；

（8）及时更换损坏的或有潜在故障的部件；

（9）设备物理检查与清洁；

### 备件保证

（1）所有备件为原厂全新备件；

（2）提供现场备件的服务，保证当关键部件发生故障时能够以最快的速度解决系统硬件。

（3）更件的配件保证在两个月内不出现故障；

### 免费培训

我们将免费提供针对项目的技术培训和技术交流，包括：

现场培训：

主要在巡检及项目实施过程中进行，由我公司工程师结合实际情况，对工程设备的安装调试、使用和维护进行详细的讲解，达到客户相关人员能够自主使用和维护系统设备的目标。

专业技术培训：

通过培训使相关技术人员能有进行日常操作维护。我公司将免费提供培训师资、教材及搭建培训软硬件环境。

### 免费远程诊断

对于保修设备的系统及性能问题，提供远程的诊断服务，远程接入系统分析和远程系统维护，以达到对故障的远程解决。

远程诊断可以为客户提供最为迅速的技术支持，以最快捷方式保证设备的正常运行。

### 维保期限及保修期终止

维保期限2年；

设备保修期终止前十五日内，将派遣工程师前往设备现场，对保修设备进行一次全面检查，双方签署《设备维护期届满备忘录》。若有遗留问题，双方另行商定。

服务期结束后，将根据用户需要，按照本服务方案标准及要求继续提供维护服务。

# 服务承诺、培训承诺

## 维保服务承诺：

针对本维保服务项目的服务承诺如下：

提供7x24小时的免费现场保修服务和技术支持服务。

接到故障维修服务要求后10分钟内予以响应，2小时内到达故障现场，8小时内解决所有硬件故障，恢复正常工作。

提供7x24小时技术咨询服务，包括电话、微信等多种方式。

免费提供软件的升级服务。提供每季和重大节日前一次全面巡检。

## 技术培训承诺

### 现场技能培训

公司的技术工程师在现场维护时，现场讲解讲述产品性能及使用注意事项等。该培训为免费，理论结合实际的方式进行。

公司可根据用户使用的实际情况，单独开设培训班。培训课程在整个系统实施过程中同步进行，具体时间双方商定。还可根据用户需要协商培训的内容。

- 附件2：

采购文件书装订顺序

1、封面（公司、项目、联系人、联系方式）

2、目录

3、品目及报价表（格式见附件1）

4、规格型号、配置及偏离表（格式见附件3）

5、企业营业执照（复印件）

6、组织机构代码证、税务登记证（复印件）

7、法定代表人授权书（原件，格式见附件3）暨经办人授权书，法人、经办人身份证（复印件）

8、生产厂家授权书（投标人不是生产厂家的）

9、如有产品质量和企业管理体系认证（考核），请提供的有效证明文件的复印或扫描件，质量管理体系认证包括FDA、CE、ISO等认证（提供中文翻译复印件）

10、质量检测中心或法定机构出具的产品检测报告，性能自测报告，出厂检验报告的复印或扫描件

11、如有其他证书：产品在技术、节能、安全、环保和自主创新方面获得的认证证书或制造厂家和产品所获国家级荣誉称号等复印或扫描件

12、产品执行标准（提供产品注册标准：YZB等资料供评审）

13、产品质量及货源保证书

14、售后服务承诺书

15、如有，提供进口原材料证明书或产品报关资料等

16、产品说明书或与投标产品型号一致的产品彩页资料和其他有关介绍资料。业绩证明文件（近三年用户名单及联系人与联系方式及合同复印件或近三个月内送货复印件，格式见附件3）。

17、如有物流公司配送，请提供配送证明材料：配送商基本情况、配送商营业执照复印件、配送商经营许可证复印件

18、如有，国家规定的其它相关资质证明文件或其它涉及特许经营许可的须提供相关证书。如：卫生许可证、药品经营许可证、生产批件或新药证书等；

19、封底

注：请务必按以上顺序装订资料，如有非中文资料，请同时提供中文翻译件。

附件3：

报价一览表

| 序号 | 项目名称 | 单价（万元） | 金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 |  |  |  |

注：1. 报价应是最终用户验收合格后的总价，包括设备运输、保险、代理、安装调试、培训、税费、系统集成费用和采购文件规定的其它费用。

2.其它服务：请供应商根据“网络设备维护要求”内容或公司提供的服务内容分项进行填写，并说明各项服务的名称、服务内容及价格。

3.“品目及报价表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖投标人印章。

4.“品目及报价表”需单独密封。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：                   联系方式：

日期：

规格型号、配置及偏离表

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离及其影响 |
| --- | --- | --- | --- |

注意：1、此表要求投标文件与招标文件要求一一对应、逐一列出；2．投标文件中与招标文件要求有负偏离的内容必须在此表中列出，否则视为无效投标。供应商必须据实填写，不得虚假响应，否则投标无效并按规定追究其相关责任。

法定代表人或授权代表签字：

日期:

用户情况表

| 省外三级医院单位用户 | 用户名称 | 型号 | 数量 | 供货期限 | 联系人及联系方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 省内三级医院用户 |  |  |  |  |  |  |

说明：1、表中产品为近三年销售，用户仍在使用的货物；2、只填写本次投标产品型号或与本次投标产品相当的型号。

法定代表人或授权代表签字：

日期:

## 法定代表人身份授权书

（采购单位名称）：

本授权声明：（投标人名称）

（法定代表人姓名、职务）授权（被授权人姓名、职务）为我方“”项目投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人签字：

授权代表签字：

投标人名称：					      （加盖公章）

日期：

- 说明：上述证明文件附有法定代表人、被授权代表身份证复印件（加盖公章）时才能生效。

附件4：

反商业贿赂承诺书

为维护卫生行业的整体形象，保证药品、医疗器械、仪器设备、物资、基建工程招投标工作以及药品、试剂销售等工作的合法开展，维护贵院医疗、管理工作的正常秩序，保障广大患者的健康和利益，本厂家、商家、公司特郑重承诺如下：

一、 严格按照《招标投标法》、《药品管理法》、《反不正当竞争法》等有关法律、法规、规章、政策的规定，规范本厂家、商家、公司的药品、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标工作以及药品准入贵院以后的销售等工作，保证做到合法竞标、正当竞争、廉洁经营。

二、本厂家、商家、公司保证在药品、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标工作及药品、试剂销售等工作中承诺做到：

1、不与其他投标人相互串通投标报价，损害贵院的合法权益；

2、不与招标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或他人的合法权益；

3、不以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标；

4、竞标报价不违反相关法律的规定，也不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

5、保证不以其他任何方式扰乱贵院的招标工作；

6、保证不在药品销售、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标中采取账外暗中给予回扣的手段腐蚀、贿赂医护、药剂人员、干部等其他相关人员；

7、保证不以任何名义包括以宣传费、临床促销费、开单费、处方费、广告费、免费度假、考察旅游、房屋装修等任何名义给予贵院采购人员、药剂人员、医护人员、干部等有关人员以财物或者其他利益；

8、保证不让贵院临床科室、药剂部门以及有关人员登记、统计医生处方或为此提供方便，干扰贵院的正常工作秩序；

9、保证不以其他任何不正当竞争手段推销药品、医疗器械、设备、物资。

三、本厂家、商家、公司保证竭力维护贵院的声誉，不做任何有损贵院形象的事情。

四、本厂家、商家、公司保证加强对竞标、促销等工作的领导、监督和检查；加强对本厂家、商家、公司工作人员进行相关法律、法规、规章、政策等的教育工作，切实要求本厂家、商家、公司相关工作人员不得采取各类回扣手段腐蚀、贿赂采购、药剂、医护、干部等相关人员。

五、对本厂家、商家、公司及本厂家、商家、公司工作人员采取以上手段竞标、促销等，干扰贵院正常工作秩序，损害贵院形象的，本厂家、商家、公司保证：

1、对尚处在竞标阶段的，贵院有权取消本厂家、商家、公司的竞标资格；已经中标的，贵院有权取消中标；对已经获得准入资格的，贵院有权随时取消本厂家、商家、公司的准入资格；

2、对本厂家、商家、公司相关工作人员作出严肃处理；

3、对由于本厂家、商家、公司或本厂家、商家、公司工作人员的上述行为给贵院造成经济或名誉损失的，由本厂家、商家、公司负责，并愿意承担全部民事赔偿责任。

六、采购物资名称：

本《承诺书》一式二份（一份由承诺人自存；一份随竞价书传递）

承诺企业名称（公章）法人代表或委托代理人（承诺人）