附件1：市场调研项目明细

| 序号 | 名称 | 技术性能基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 全自动血细胞分析相关试剂耗材 | （1）末梢血血细胞分析、静脉血细胞分析、体细胞学分析，能进行血常规五分类、有核红细胞、网织红细胞分析； （2）静脉血和末梢全血均可自动批量进样或手动进样； （3）自动推片、染色和阅片 |
| 2 | 全自动血凝检测试剂耗材 | （1）包括PT、APTT、TT、FIB、AT-III、DD、FDP、PC、PS、LA、低分子肝素、凝血因子VIII、IX； （2）全自动快速检测。 |
| 3 | 感染标志物 | （1）血清、血浆、静脉全血、末梢全血的CRP、SAA、PCT、IL-6； （2）全自动快速检测。 |
| 4 | 阴道分泌物常规全自动检测试剂耗材 | （1）全自动镜下形态学检查； （2）其他功能学指标（至少包括唾液酸苷酶）的检查； |
| 5 | 粪便常规全自动检测试剂耗材 | （1）全自动镜下形态学检查、隐血检测； （2）其他快速检测指标（如轮状病毒、腺病毒等）； |
| 6 | 体液生化（尿液、脑脊液、精液等）全自动检测试剂耗材 | （1）试剂说明书要明确说明适用于相应标本； （2）全自动快速检测。 |

附件2：

报价一览表

| 序号 | 产品 名称 | 生产 厂家 | 品牌 | 规格 型号 | 单位 | 报价 （元） | 配送企业名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

公司名称：

代表签字：联系方式：

日期：

附件3：

用户情况表

| 省外省级以上单位用户 | 用户 名称 | 规格型号 | 数量 | 合同价格或 中标价格 | 使用时间或 中标时间 | 联系人及 联系方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 省内省级单位用户 |  |  |  |  |  |  |  |
| 省内其他用户 |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1、表中产品为近三年销售，用户仍在使用的货物；

2、只填写与本次市场调研产品一致或相当的规格型号。