附件1

四川省妇幼保健院天府院区临时发热门诊建

设项目设计市场调研

一、项目概述

1.名称：四川省妇幼保健院天府院区临时发热门诊建设项目

2.位置：成都市双流区永安镇松柏村6组

3.概况：在我院天府院区预留发发展用地上建设临时发热门诊活动板房，相关信息详附图。

4.规模及投资：1000㎡以内，建设投资约400万元（含设计、监理等，不包含医疗设备、设施、办公家具等）。

5.建设内容：

（1）规划设置“三区两通道”：按照《发热门诊设置标准》设置“三区两通道”，区分污染区、潜在污染区和清洁区，各分区之间有物理隔断，相互无交叉；设置患者专用出入口、医务人员专用通道以及清洁物品和污染物品的出入口。

主要功能区包括候诊区、诊室、留观室、护士站、治疗室、输液观察室等。

辅助功能区包括预检分诊区（台）、挂号、收费、药房、检验、放射、辅助功能检查室、标本采集室、卫生间、污物保洁和医疗废物暂存间等。（具体规划房间数根据现场实际和资金情况，满足最低发热门诊规范要求设置）。

（2）独立设置空调通风系统：采用多联机空调系统，不设洁净空调净化；污物区域设置排风设置，保证发热门诊气流方按照洁净区、半污染区、污染区的流向；

（3）给排水：冷热水系统引接天府院区一期冷热水系统，污水排入一期污水处理装置；

（4）弱电信息化：接入天府院区一期弱电系统；

（5）强电接入：从天府院区一期配电房引接300kW负荷至发热门诊；

（6）消防：按照相关规范标准执行；

二、设计依据

1.相关国家、行业规范、标准及国家最新的《发热门诊设置标准》。

2.医院对发热门门诊的具体要求。

三、设计原则

安全、经济、使用、合理；

四、设计要求

1.设计单位根据我单位提供的相关图纸资料及自行组织踏勘现场后完成设计；

2.设计深度：达到初步设计标准；

3.临时发热门诊的整体风格要与天府院区相协调；

4.需出具整体出具效果图、内装效果图等；

4.合理组织医疗工艺流程设计流线，和天府院区医院流线相协调，满足我院发热门诊建设要求；

5.须出具初步设计图纸及配合造价单位进行招标控制价及的模拟工程量清单编制。

五、设计单位要求

设计单位资质与业绩要求

参与投标的投标人必须具有独立法人资格，建筑行业工程设计乙级资质及以上资质（含综合甲级资质）。

三、其他事项

有意愿参与设计的单位可来院踏勘、洽谈。

上班时间：8：00—12：00（上午），14：00—17：30（下午）

联系电话：028-65978214

附录：

项目业绩表

| 省外省级以上单位用户 | 用户名称 | 数量 | 合同签订日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 省内省级单位用户 |  |  |  |  |
| 省内其他用户 |  |  |  |  |

说明：1、表中项目为近一年销售业绩，用户仍在合作；2、只填写与本次市场调研项目一致。

报价一览表

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单价（万元） | 金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 |  |  |  |  |

注：1.报价应是最终用户验收合格后的总价，税费、采购文件规定的其它费用。

2.“报价一览表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖投标人印章。

3.“报价一览表”需单独密封。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

联系方式：

日期：

质量保证书

************：

（制造商家名称）是在      （国名）依法登记注册的，其地址现在                       。其主要营业地点现在                            。

作为供应商，我方承诺，为本次招标提供的货物为原厂制造、合法渠道供应的全新产品。我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同承担和分别承担招标文件中所规定的义务。

供应商单位名称：       （盖章）

供应商单位法定代表人或授权代表（签字）：

日期：

附：授权销售产品清单

法定代表人身份授权书

（采购单位名称）：

本授权声明：                         （投标人名称）

（法定代表人姓名、职务）授权                          （被授权人姓名、职务）为我方 “                                          ”项目投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人签字：

授权代表签字：

投标人名称：					      （加盖公章）

日期：

★说明：上述证明文件附有法定代表人、被授权代表身份证复印件（加盖公章）时才能生效。