附件1

四川省妇幼保健院天府院区临时发热门诊建

设项目设计服务要求

一、项目概述

1.名称：四川省妇幼保健院天府院区临时发热门诊建设项目

2.位置：成都市双流区永安镇松柏村6组

3.概况：在我院天府院区预留发发展用地上建设临时发热门诊活动板房，相关信息详附图。

4.规模及投资：1000㎡以内，建设投资约400万元（不包含医疗设备、设施、办公家具等）。

5.建设内容：

（1）规划设置“三区两通道”：按照《发热门诊设置标准》设置“三区两通道”，区分污染区、潜在污染区和清洁区，各分区之间有物理隔断，相互无交叉；设置患者专用出入口、医务人员专用通道以及清洁物品和污染物品的出入口。

主要功能区包括候诊区、诊室、留观室、护士站、治疗室、输液观察室等。

辅助功能区包括预检分诊区（台）、挂号、收费、药房、检验、放射、辅助功能检查室、标本采集室、卫生间、污物保洁和医疗废物暂存间等。（具体规划房间数根据现场实际和资金情况，满足最低发热门诊规范要求设置）。

（2）独立设置空调通风系统：采用多联机空调系统；污物区域设置排风设置，保证发热门诊气流方按照洁净区、半污染区、污染区的流向；

（3）给排水：冷热水系统引接天府院区一期冷热水系统，污水结合一期排水管网设置；

（4）弱电信息化：接入天府院区一期弱电系统；

（5）强电接入：从天府院区一期配电房引接300kW负荷至发热门诊；

（6）消防：按照相关规范标准执行；

二、设计依据

1.相关国家、行业规范、标准及国家最新的《发热门诊设置标准》。

2.医院对发热门门诊的具体要求。

三、设计原则

安全、经济、使用、合理；

四、工作的内容及目标要求

（一）工作内容：

1.设计单位根据我单位提供的相关图纸资料及自行组织踏勘现场后完成设计；

2.设计深度：达到初步设计标准；

3.临时发热门诊的整体风格要与天府院区相协调；

4.需出具整体出具效果图、内装效果图等；

4.合理组织医疗工艺流程设计流线，和天府院区医院流线相协调，满足我院发热门诊建设要求；

5.须出具初步设计图纸及配合造价单位进行招标控制价及的模拟工程量清单编制。

（三）报价招标

1.报价人根据采购文件提供有关资料进行报价，总报价应包括：报告文本编制费用、现场勘测费用、报告评审费用、报告编制人员工资（含加班）、奖金、津贴、福利、交通、通讯等各项通过相关部门审查审批的一切费用，和国家规定的税费、利润等为完成本项目节能评估报告相关工作所需的一切费用，并考虑市场竞争因素报价。

2.本工程报价中报价人应考虑一定的风险因素。

3.最高投标限价63000元。

(四).工期

计划服务工期：合同签订后，暂定完成初步设计共20个日历天，最终至完成配合造价单位完成EPC招标为准。

(五).服务质量要求和验收标准

（1）服务工作必须按有关质量要求和验收标准进行。

（2）指导施工图深化单位并通过相关部门验收。

四、编制单位资格要求

参加竞标的供应商应同时具备下列条件，具体如下：

- 投标人应具备独立法人资格；

- 公司营业执照、税务登记本及组织机构代码证；

- 法定代表人授权书；

- 法人、经办人身份证复印件；

- 建筑行业工程设计乙级资质或以上资质（含综合甲级资质）；

- 本项目不接受联合体投标。

五、其他事项

有意愿参与设计的单位可来院踏勘、洽谈，上班时间为8：00—12：00（上午），14：00—17：30（下午），联系电话刘老师   马老师  65978214。

六、评审标准

本次评审采用综合评估法。总分100分，具体打分情况如下：

| 序号 | 内容 | 标准 | 总分 100分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 方案 | 根据投标方案是否满足本工程的需要，和院区协调，流程布局是否合理等进行排名；第一名得30分，名次排名靠后依次递减10分。没有提供方案的不得分（名次无并列）。 | 30 |
| 2 | 报价 | 评标价的产生：评标价为各有效投标报价的最低报价作为评标基准价。报价得分=（基准价/投标报价）*20。 | 20 |
| 3 | 服务方案 | 根据服务方案是否满足本工程的需要，是否切实可行综合判定（工作程序的合理性、对工作重点、难点分析的准确性，以及为解决工程的难点所采取措施的针对性、正确性和可行性）；第一名得30分，名次排名靠后依次递减5分。没有提供方案的不得分（名次无并列）。 | 10 |
| 4 | 质量保证措施 | 根据准备采取的服务质量保证措施是否有效判定；服务质量保证措施第一名得10分，名次排名靠后依次递减2分。没有提供方案的不得分（名次无并列）。 | 10 |
| 5 | 信誉及财务状况 | 1、2017年1月1日以来无投诉、诉讼及仲裁情况得3分（以承诺为准，有承诺得3分，无承诺则不得分） 2、投标人应提供2019年财务报表或者财务状况承诺函，提供得5分，不提供不得分。 | 8 |
| 6 | 业绩 | 2017年1月1日以来每具有一个类似项目业绩得2分，最多得10分；（业绩证明材料须提供加盖投标单位公章（鲜章）的中标通知书或合同或竣工验收报告复印件） | 10 |
| 7 | 人员配备 | 1.登记在投标单位的节能工程师低于3个不得分，3个得3分，每增加1个节能工程师得0.5分，此项总分不超过5分； 2.项目负责人具有从事本专业工作的高级职称资格证得5分。 | 10 |
| 8 | 投标文件的规范性 | 投标文件制作规范，没有细微偏差情形的得2分；有一项细微偏差扣0.5分，直至该项分值扣完为止。 | 2 |

附件2

采购文件书装订顺序

1、封面（公司、项目、联系人、联系方式）；

2、目录；

3、报价一览表；

4、企业营业执照（复印件）；

5、具有独立法人资格，工程咨询单位资格证书甲级资质（其中包含建筑专业资格）；

6、法定代表人授权书、暨经办人授权书，法人、经办人身份证（复印件）；

7、如有企业管理体系认证（考核），请提供的有效证明文件的复印或扫描件，质量管理体系认证包括FDA、CE、ISO等认证（提供中文翻译复印件）；

8、服务方案；

9、设计规范或标准；

10、售后服务承诺书；

11、业绩证明文件（2017年1月1日以来用户名单及联系人与联系方式及合同复印件或近三个月内送货复印件，格式见附件3）；

12、其他相关资料；

13、封底。

注：请务必按以上顺序装订资料，如有非中文资料，请同时提供中文翻译件。

附件3

四川省妇幼保健院天府院区临时发热门诊建

设项目设计服务报价一览表

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单价（万元） | 金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 |  |  |  |  |

注：1.报价应是最终用户验收合格后的总价，税费、采购文件规定的其它费用。

2.“报价一览表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖投标人印章。

3.“报价一览表”需单独密封。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

联系方式：

日期：

项目业绩表

| 省外省级以上单位用户 | 用户名称 | 数量 | 合同签订日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 省内省级单位用户 |  |  |  |  |
| 省内其他用户 |  |  |  |  |

说明：1、表中项目为2017年1月1日以来销售业绩，用户仍在合作；2、只填写与本次市场调研项目一致。

附件4：

法定代表人身份授权书

（采购单位名称）：

本授权声明：                         （投标人名称）

（法定代表人姓名、职务）授权                          （被授权人姓名、职务）为我方 “                                          ”项目投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人签字：

授权代表签字：

投标人名称：					      （加盖公章）

日期：

★说明：上述证明文件附有法定代表人、被授权代表身份证复印件（加盖公章）时才能生效。

附件：5

四川省妇幼保健院廉洁合同

甲方：四川省妇幼保健院

乙方：

为进一步加强医疗卫生行风建设，规范医药购销行为与医药企业的课题合作以及其它对外合作项目，保证药品、医用试剂、耗材、医疗器械、仪器设备、物资、基建工程及服务等招投标过程和合作项目合法合规，以及依法履行合同，有效防范商业贿赂行为，营造公平交易、诚实守信的购销及合作环境，经甲、乙双方协商，同意签订本合同，并共同遵守。

一、甲、乙双方都清楚并愿意严格遵守中华人民共和国反商业贿赂的有关法律规定，双方都清楚任何形式的贿赂和贪渎行为都将触犯法律，并将受到法律的严惩。

二、甲、乙双方同意建立廉洁协作机制，对在合作中发现的己方或对方人员的违规、违法行为，及时处理或通报给对方，并按照相关规定，双方配合进行严肃处理。

三、甲方或乙方均不得向对方或对方经办人或其他相关人员索要、收受、提供、给予合同约定外的任何利益，包括但不限于明扣、暗扣、现金、购物卡、实物、有价证券、旅游或其它非物质性利益等，乙方不得以项目合作向甲方工作人员输送不正当利益，不得利用合作关系影响甲方招标采购项目的公平竞争。如被迫接受给予的钱物等利益，应予退还；无法退还的，有责任如实向有关纪检监察部门反映情况，并上交所得。

四、甲方严格禁止经办人员接受乙方的任何商业贿赂。甲方经办人发生本合同第三条所列示的任何一种行为，都是违法违规行为，都将受到法律法规和甲方相关管理规定的惩处。

五、甲方郑重提示：乙方不得为了本合同之目的与任何第三方发生本合同第三条所列示的任何一种行为，乙方不得以任何商业贿赂方式影响甲方工作人员招标、采购或使用产品的选择权。

六、乙方如违反上述第三条之规定，甲方有权终止与乙方的合作合同，并按照医院《供应商和代理机构采购诚信管理制度》有关规定，将乙方列入失信名单并在医院官方网站通报，同时向上级有关部门报告乙方失信情况。乙方3年内不得以任何形式参与甲方的采购活动及项目合作。

七、因乙方原因造成甲方违反国家卫生行政管理部门及上级相关行政部门的规定被上级部门约谈、通报及处罚等情况发生，甲方有权视情节轻重对乙方进行以下处理：1.约谈督促改正或签约缓付货款；2.解除与乙方的采购/合作合同；3.承担甲方所受损失并向甲方支付实际损失金额1～5倍的违约金，乙方承担损失金额及违约金都将从货款中扣除，扣除后不足部分由乙方补足。

八、本廉洁合同作为甲乙双方合作合同的重要组成部分，与甲乙双方合作合同一并签订、执行，具有同等的法律效力。

九、本合同一式  份，甲方 4份，乙方  份，自甲乙双方签字并盖章之日起生效。

甲方（盖章）：                乙方（盖章）：

法定代表人（被授权人）：       法定代表人（被授权人）：

审核人签名：                  审核人签名：

经办人签名：                  经办人签名：

年   月   日                    年  月  日