附件1：市场调研项目明细

| 序号 | 名称 | 技术性能基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 人乳头瘤病毒(hpv)分型检测试剂 | 着重介绍检测原理、自动化程度、组合种类及内涵 |
| 2 | HER2基因检测试剂盒 |  |
| 3 | 乙型肝炎病毒核酸测定试剂盒 | 荧光PCR法，最低检测限不高于20U/ml |
| 4 | 乙型肝炎病毒核酸测定试剂盒 | 荧光PCR法，最低检测限不高于100IU/ml |
| 5 | B组链球菌（GBS）核酸测定试剂盒 | 荧光PCR法 |
| 6 | 单纯疱疹病毒Ⅰ型核酸测定试剂盒 | 荧光PCR法 |
| 7 | 单纯疱疹病毒Ⅱ型核酸测定试剂盒 | 荧光PCR法 |
| 9 | 巨细胞病毒核酸定量测定试剂盒 | 荧光PCR法 |
| 10 | 风疹病毒核酸检测试剂盒 | 荧光PCR法 |
| 11 | 柯萨奇病毒16型(CA16)核酸测定试剂盒 | 荧光PCR法 |
| 12 | 肠道病毒71型(EV71)核酸测定试剂盒 | 荧光PCR法 |
| 13 | 肠道病毒通用型核酸测定试剂盒 | 荧光PCR法 |
| 14 | MTHFR C677T基因检测试剂盒 |  |
| 15 | EB病毒核酸检测试剂盒 | 荧光PCR法 |
| 16 | 耳聋相关基因试剂盒 |  |
| 17 | 甲、乙型流感病毒核酸联合测定试剂盒 | 荧光PCR法 |
| 18 | 呼吸道合胞病毒核酸检测试剂盒 | 荧光PCR法 |
| 19 | 多项呼吸道病原体核酸检测试剂 | 荧光PCR法，以病毒为主，多联检 |
| 20 | 丙型肝炎病毒(HCV)核酸定量测定试剂盒 | 荧光PCR法 |
| 21 | 沙眼衣原体核酸测定试剂盒(CT) | 荧光PCR法、恒温扩增法 |
| 22 | 解脲支原体核酸测定试剂盒(UU) | 荧光PCR法、恒温扩增法 |
| 23 | 淋球菌核酸测定试剂盒(NG) | 荧光PCR法、恒温扩增法 |
| 24 | 肺炎支原体检测试剂盒(MP) | 荧光PCR法、恒温扩增法 |
| 25 | 结核分枝杆菌核酸检测试剂盒（TB） | 荧光PCR法、恒温扩增法 |
| 26 | 生殖支原体核酸测定试剂盒（MG） | 荧光PCR法、恒温扩增法 |
| 27 | 人型支原体（MH）核酸测定试剂盒 | 荧光PCR法 |
| 28 | 沙门氏菌/志贺氏菌核酸联合检测试剂盒 | 荧光PCR法 |
| 29 | 肺炎衣原体检测试剂盒 | 荧光PCR法 |
| 30 | 人博卡病毒核酸检测试剂盒 | 荧光PCR法 |
| 31 | 人鼻病毒核酸检测试剂盒 | 荧光PCR法 |
| 32 | 嗜肺军团菌核酸检测试剂盒 | 荧光PCR法 |
| 33 | 诺如病毒核酸检测试剂盒 | 荧光PCR法 |
| 34 | 百日咳杆菌核酸检测试剂盒 | 荧光PCR法 |
| 35 | 白血病融合基因检测试剂盒 |  |
| 36 | HIV、HCV、HBV核酸筛查试剂 | 三合一联检；荧光PCR法 |
| 37 | TORCH- （弓形虫、风疹、巨细胞、单纯疱疹）核酸联合检测试剂 |  |
| 38 | 苯丙氨酸羟化酶基因突变检测试剂 |  |
| 39 | 葡萄糖6磷酸脱氢酶基因突变检测试剂 |  |
| 40 | B-raf基因突变检测试剂 |  |
| 41 | K-ras基因突变检测试剂 |  |
| 42 | 呼吸道病原菌核酸检测试剂 | 以特殊病原体为主，多联检 |
| 43 | 肺炎支原体核酸及耐药突变位点检测试剂盒 | 荧光PCR法 |

附件2：

报价一览表

| 序号 | 产品 名称 | 生产 厂家 | 品牌 | 规格 型号 | 单位 | 报价 （元） | 配送企业名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

公司名称：

代表签字：联系方式：

日期：

附件3：

用户情况表

| 省外省级以上单位用户 | 用户 名称 | 规格型号 | 数量 | 合同价格或 中标价格 | 使用时间或 中标时间 | 联系人及 联系方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 省内省级单位用户 |  |  |  |  |  |  |  |
| 省内其他用户 |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1、表中产品为近三年销售，用户仍在使用的货物；

2、只填写与本次市场调研产品一致或相当的规格型号。