四川省妇幼保健院    四川省妇女儿童医院

产科门诊改造及放射科乳腺机房改造

市场调研要求

一、项目概况

1.项目名称：四川省妇幼保健院产科门诊改造及放射科乳腺机房改造.

2.招标位置：成都市武侯区沙堰西二街290号

二、产科门诊改造及放射科乳腺机房改造原则.

1.安全原则：设计首先必须保障公共场所人员使用安全；

2.经济实用原则：应结合现场实际情况，用最经济的方式达到设计目的；

3．适用性原则：根据我院实际使用情况，达到预期适用性原则；

4.改造须具有实施可行性；

5.建筑选材节能、减排、环保的原则；

6.坚持以人为本的原则，根据不同使用要求，体现不同风格。

7.体现妇女儿童特征，代表四川省主题。

三、改造要求

1.满足科室业务需求；

2.整个改造后采用的材料经济、适用、美观大方、耐久性，墙地面材料便于清洁；

3.细节上做好安全措施设计，如：防撞条、防滑条，平面内避免阶梯和台阶，地面用防滑材料；

4.功能划分和设置满足正常业务需求；

5.增加人文需求：如妇女和儿童特征；

6.功能设计现代化：应满足现代化办公需要；

7.满足病患就医隐私性；

8.设计施工图纸分别需符合医疗卫生行业要求，并出具详细设计方案；

9.深度要求：满足施工需求；

四、技术要求

本项改造施工应符合下列要求：

《建筑工程质量统一验收标准》 GB50300-2013

《建筑装饰装修工程质量验收标准》 GB50210-2018

《室内环境检测标准》 GB50325-2010

以及国家现行规范及地方、行业相关标准。

五、报价要求

1.报价组成：人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润，规费，税金及效果图、初步方案、施工图设计等；

2.项目清单及项目设计方案仅作为本项目的报价比选依据，本项目包含但不限于清单的内容；要求投标人综合考虑实施过程中其它因素对本项目的影响，中标后，非“第三、技术要求”调整，中标价格将不接受调整。

3.报价方式：固定总价。

六、单位资质与业绩要求

1.具有相关资质；

2.具有类似项目业绩；

3.本次招标不接受联合体投标。

七、其他事项

有意愿投标的符合要求的单位可自行来院现场踏勘、洽谈。

上班时间为8：00—12：00（上午），14：00—17：30（下午）

联系电话：028-65978223