附件：

发热门诊空调外机及1号楼顶风机组设备降噪材料清单及报价表

（★为重要参数要求）

|  |
| --- |
| 发热门诊空调外机及1号楼顶风机组设备降噪材料清单及报价表 |
| 报价单位： | 技术部 |  |
| 项目名称：空调外机及风机组设备降噪工程 |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| **端头风机隔音罩及风机管道包扎** |
| 1 | \*排风消声风道 | 项 | 2 |  |  | 排风消声风道 |
| 2 | \*风机管道消声包扎 | 项 | 2 |  |  | 风机管道消声包扎 |
|  | 小计 |  | **0** |  |
| **底楼空调隔音罩（5.6m\*2.5m\*3m）** |
| 1 | \*墙面及天花隔音层 | ㎡ | 40 |  |  | 墙面及天花复合隔声结构 |
| 2 | \*墙面及天花吸音层 | ㎡ | 40 |  |  | 吸音层材料费 |
| 3 | 施工费 | ㎡ | 40 |  |  | 施工费 |
| 4 | 辅料 | ㎡ | 40 |  |  | 辅料 |
| 5 | \*顶部导向性排风消声风道 | 项 | 1 |  |  | 进排风消声风道 |
| 6 | \*中部消声软连接 | ㎡ | 1 |  |  | 软连接 |
|  | 小计 |  | **0** |  |
| **其它费用** |
| 1 | 声学技术服务费 | 项 | 1 |  |  | 声学工程专业技术服务费 |
| 2 | 运输及搬运费 | 项 | 1 |  |  | 物流运输及搬运 |
| 3 | 垃圾清理等 | 项 | 1 |  |  | 施工过程中保洁及完工后垃圾清理等 |
|  | 小计 |  |  |  |
| 说明：报价含材料、施工、运输及损耗等。 |
|
|