**附件1:采购项目要求**

## 全院常规零配件清单：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 常规零配件报价表 | | |
| 序号 | 配件名称 | 适用品牌 | 单价限价（元） |
| 1 | 心电延长线 | GE、德尔格、飞利浦、迈瑞、理邦、科曼等 | 500 |
| 2 | 五导心电导联线 | 500 |
| 3 | 三导心电导联线 | 500 |
| 4 | 血氧延长线 | 500 |
| 5 | 血氧探头 | 500 |
| 6 | 血压袖带 | 160 |
| 7 | 血压延长管 | 350 |
| 8 | 心电监护仪蓄电池 | 600 |
| 9 | 除颤仪电池 | 迈瑞 | 4000 |
| 10 | GE | 4000 |
| 11 | 飞利浦 | 4000 |
| 12 | 卓尔 | 3800 |
| 13 | 心电图机电缆 | 光电 | 800 |
| 14 | 理邦 | 800 |
| 15 | 显微镜灯泡 | 莱卡 | 300 |
| 16 | 奥林巴斯 | 300 |
| 17 | 喉镜灯泡 | 伟伦 | 150 |
| 18 | 手术灯灯泡 | 迈柯唯 | 100 |
| 19 | 德尔格 | 100 |
| 20 | 冷光源灯泡 | 史赛克 | 12000 |
| 21 | STORZ | 2000 |
| 22 | 呼吸机氧电池 | 科曼 | 1400 |
| 23 | 迈瑞 | 1500 |
| 24 | 泰科 | 1200 |
| 25 | 迈柯唯 | 1300 |
| 26 | 史蒂芬 | 1300 |
| 27 | 呼吸机蓄电池 | 科曼 | 3000 |
| 28 | 迈瑞 | 2800 |
| 29 | 泰科 | 3000 |
| 30 | 迈柯唯 | 4000 |
| 31 | 史蒂芬 | 1000 |
| 32 | 呼吸机湿化罐 | 科曼 | 1200 |
| 33 | 费雪派克 | 1400 |
| 34 | 史蒂芬 | 750 |
| 35 | 呼吸机管道 | 科曼 | 2800 |
| 36 | 迈瑞 | 2600 |
| 37 | 泰科 | 2800 |
| 38 | 迈柯唯 | 6800 |
| 39 | 史蒂芬 | 7000 |
| 40 | 一氧化氮吸入器氧电池 | BG-95 | 1600 |
| 41 | 常规低频治疗仪电极线及电极片 | 徐州科健 | 280 |
| 42 | 杭州好博 | 240 |
| 43 | 明康MK-A | 300 |
| 44 | LC-200 | 300 |
| 45 | 中微泽 | 400 |
| 46 | 各类治疗车车轮 | 成都浩瀚 | 80 |
| 47 | 空气波治疗仪管道及腿套 | 倍益康QL/IPC-AI | 380 |
| 48 | 广州龙之杰 | 360 |
| 49 | 视频脑电图电极线 | 光电 | 220 |
| 50 | 脉动真空灭菌锅（山东新华）维修配件 | 胶条 | 1000 |
| 51 | 泵保护器 | 1700 |
| 52 | 微压开关 | 2000 |
| 53 | 气动阀 | 3000 |
| 54 | 加热管 | 700 |
| 55 | 蒸发器转孔维修 | 1000 |
| 56 | 压力表 | 400 |
| 57 | 安全减压阀 | 700 |
| 58 | 交流接触器 | 580 |
| 59 | 婴儿辐射台肤温传感器 | 戴维 | 600 |
| 60 | 婴儿培养箱温度传感器 | 戴维 | 1000 |
| 61 | 婴儿培养箱湿度传感器 | 戴维 | 1000 |
| 62 | 婴儿培养箱过滤棉 | 戴维 | 70 |
| 63 | GE | 700 |
| 64 | 腔镜工作站脚踏控制器 | 通用 | 500 |
| 65 | [电动人工流产吸脚踏控制器](http://192.168.250.201/trakcare/trak/web/csp/websys.default.csp?WEBSYS.TCOMPONENT=DHCEQEquipList&Data=%5eNo=%5eName=%5eCode=%5eUseLocDR=%5eManageLocDR=%5eStoreLocDR=%5eModelDR=%5eStatus=%5eMinValue=%5eMaxValue=%5eProviderDR=%5eManuFactoryDR=%5eServiceDR=%5eEquipCatDR=%5eEquipTypeDR=%5ePurposeTypeDR=%5eQXType=%5eOriginDR=%5ePurchaseTypeDR=%5eBeginInStockDate=%5eEndInStockDate=%5eBatchFlag=N%5eIncludeFlag=0%5eStatCatDR=%5eInvoiceNo=%5eContractNo=%5eIsDisused=N%5eIsDisusing=%5eIsOut=N%5eComputerFlag=%5eMemoryCode=%5eBeginTransAssetDate=%5eEndTransAssetDate=%5eFundsTypeDR=%5eFundsRecordDR=%5eBeginDisuseDate=%5eEndDisuseDate=%5eBeginOutDate=%5eEndOutDate=%5eMasterItemDR=%5eLocIncludeFlag=0%5eInStockNo=%5eLeaveFactoryNo=%5eStoreMoveNo=%5eTreeNo=%5eServiceHandler=%5ePreDisuseFlag=%5eHospitalDR=%5eFilterFlag=%5e%5eMIHold1=%5eChangeDate=%5eEndChangeDate=%5eFileNo=%5eNetFee=&ReadOnly=1&CONTEXT=&TWKFL=&TWKFLI=&TPAGCNT=1&TSRT=0) | 上海斯曼峰 | 200 |
| 66 | [电动人工流产吸引器瓶](http://192.168.250.201/trakcare/trak/web/csp/websys.default.csp?WEBSYS.TCOMPONENT=DHCEQEquipList&Data=%5eNo=%5eName=%5eCode=%5eUseLocDR=%5eManageLocDR=%5eStoreLocDR=%5eModelDR=%5eStatus=%5eMinValue=%5eMaxValue=%5eProviderDR=%5eManuFactoryDR=%5eServiceDR=%5eEquipCatDR=%5eEquipTypeDR=%5ePurposeTypeDR=%5eQXType=%5eOriginDR=%5ePurchaseTypeDR=%5eBeginInStockDate=%5eEndInStockDate=%5eBatchFlag=N%5eIncludeFlag=0%5eStatCatDR=%5eInvoiceNo=%5eContractNo=%5eIsDisused=N%5eIsDisusing=%5eIsOut=N%5eComputerFlag=%5eMemoryCode=%5eBeginTransAssetDate=%5eEndTransAssetDate=%5eFundsTypeDR=%5eFundsRecordDR=%5eBeginDisuseDate=%5eEndDisuseDate=%5eBeginOutDate=%5eEndOutDate=%5eMasterItemDR=%5eLocIncludeFlag=0%5eInStockNo=%5eLeaveFactoryNo=%5eStoreMoveNo=%5eTreeNo=%5eServiceHandler=%5ePreDisuseFlag=%5eHospitalDR=%5eFilterFlag=%5e%5eMIHold1=%5eChangeDate=%5eEndChangeDate=%5eFileNo=%5eNetFee=&ReadOnly=1&CONTEXT=&TWKFL=&TWKFLI=&TPAGCNT=1&TSRT=0) | 上海斯曼峰 | 150 |
| 67 | CO2培养箱过滤器 | 三洋MCO-5AC | 500 |
| 68 | THERMO FISHER 3131 | 600 |
| 69 | 膨宫机膨宫管膜辦 | 通用 | 35 |
| 70 | 膨宫机膨宫管 | 通用 | 800 |
| 71 | 气腹机气腹管 | 通用 | 600 |
| 72 | 超声骨密度探头 | 美国SAHARA | 3000 |
| 73 | 内镜清洗设备气枪 | 通用 | 1050 |
| 74 | 恒温水箱控制器 | 北京国华DHW-600 | 1500 |
| 75 | 恒温水箱加热管 | 北京国华DHW-600 | 800 |
| 76 | 恒温水箱传感器 | 北京国华DHW-600 | 150 |
| 77 | 多元素分析仪铜锌灯 | 博辉BH5500S | 750 |
| 78 | 多元素分析仪金属雾化器 | 博辉BH5500S | 1000 |
| 79 | 多元素分析仪无油气体压缩机 | 博辉BH5500S | 6000 |
| 80 | 腕式血压计袖带 | 欧姆龙 | 180 |
| 81 | 低速离心机电源 | 中佳 | 3000 |
| 82 | 高速离心机电源 | 中佳 | 3600 |
| 83 | [塔式空气净化系统过滤器](http://192.168.250.201/trakcare/trak/web/csp/websys.default.csp?WEBSYS.TCOMPONENT=DHCEQEquipList&Data=%5eNo=%5eName=%5eCode=%5eUseLocDR=%5eManageLocDR=%5eStoreLocDR=%5eModelDR=%5eStatus=%5eMinValue=%5eMaxValue=%5eProviderDR=%5eManuFactoryDR=%5eServiceDR=%5eEquipCatDR=%5eEquipTypeDR=%5ePurposeTypeDR=%5eQXType=%5eOriginDR=%5ePurchaseTypeDR=%5eBeginInStockDate=%5eEndInStockDate=%5eBatchFlag=N%5eIncludeFlag=0%5eStatCatDR=%5eInvoiceNo=%5eContractNo=%5eIsDisused=N%5eIsDisusing=%5eIsOut=N%5eComputerFlag=%5eMemoryCode=%5eBeginTransAssetDate=%5eEndTransAssetDate=%5eFundsTypeDR=%5eFundsRecordDR=%5eBeginDisuseDate=%5eEndDisuseDate=%5eBeginOutDate=%5eEndOutDate=%5eMasterItemDR=%5eLocIncludeFlag=0%5eInStockNo=%5eLeaveFactoryNo=%5eStoreMoveNo=%5eTreeNo=%5eServiceHandler=%5ePreDisuseFlag=%5eHospitalDR=%5eFilterFlag=%5e%5eMIHold1=%5eChangeDate=%5eEndChangeDate=%5eFileNo=%5eNetFee=&ReadOnly=1&CONTEXT=&TWKFL=&TWKFLI=&TPAGCNT=7&TSRT=0) | GECO 009/230 | 1900 |
| 84 | 吊塔插座面板 | 通用 | 60 |
| 85 | 麻醉机氧电池 | GE,AESTIVA/5 7900 | 2100 |
| 86 | 婴儿游泳池按键板 | XY-SL-RII | 400 |
| 87 | 婴儿游泳池空气泵 | XY-SL-RII | 1920 |
| 88 | 婴儿游泳池涡流泵 | XY-SL-RII | 3100 |
| 89 | 紫外线推车灯管 | SJC-251 | 180 |
| 90 | 手术反光灯灯泡 | 通用 | 400 |
| 91 | 医用亚低温治疗仪治疗头套 | 恒邦PC-AII | 1800 |
| 92 | 医用亚低温治疗仪治疗毯 | 恒邦PC-AII | 2500 |
| 93 | 经皮检测系统电极 | TCM COMBIM | 22000 |
| 94 | [全自动血压计袖带](http://192.168.250.201/trakcare/trak/web/csp/websys.default.csp?WEBSYS.TCOMPONENT=DHCEQEquipList&Data=%5eNo=%5eName=%5eCode=%5eUseLocDR=%5eManageLocDR=%5eStoreLocDR=%5eModelDR=%5eStatus=%5eMinValue=%5eMaxValue=%5eProviderDR=%5eManuFactoryDR=%5eServiceDR=%5eEquipCatDR=%5eEquipTypeDR=%5ePurposeTypeDR=%5eQXType=%5eOriginDR=%5ePurchaseTypeDR=%5eBeginInStockDate=%5eEndInStockDate=%5eBatchFlag=N%5eIncludeFlag=0%5eStatCatDR=%5eInvoiceNo=%5eContractNo=%5eIsDisused=N%5eIsDisusing=%5eIsOut=N%5eComputerFlag=%5eMemoryCode=%5eBeginTransAssetDate=%5eEndTransAssetDate=%5eFundsTypeDR=%5eFundsRecordDR=%5eBeginDisuseDate=%5eEndDisuseDate=%5eBeginOutDate=%5eEndOutDate=%5eMasterItemDR=%5eLocIncludeFlag=0%5eInStockNo=%5eLeaveFactoryNo=%5eStoreMoveNo=%5eTreeNo=%5eServiceHandler=%5ePreDisuseFlag=%5eHospitalDR=%5eFilterFlag=%5e%5eMIHold1=%5eChangeDate=%5eEndChangeDate=%5eFileNo=%5eNetFee=&ReadOnly=1&CONTEXT=&TWKFL=&TWKFLI=&TPAGCNT=15&TSRT=0) | 欧姆龙HBP-9021J | 1080 |
| 95 | 无影灯电源 | TRUMPF ILED3 | 3200 |
| 96 | 紫外空气消毒机紫外灯 | 老肯 | 150 |
| 97 | 紫外空气消毒机过滤器 | 老肯 | 120 |
| 98 | 等离子空气消毒机过滤器 | 老肯 | 160 |
| 99 | 奥杰 | 170 |
| 100 | 普通充电器 | 4.8V | 60 |
| 101 | 6V | 60 |
| 102 | 9V | 60 |
| 103 | 12V | 60 |
| 104 | 24V | 60 |
| 105 | 工作站软件（腔镜、胃镜等） | 通用 | 6000 |
| 106 | 耳声发射筛查仪探头 | GSI70 | 11500 |
| 107 | 内窥镜摄像光源系统灯泡 | FVS-6000MI | 3600 |
| 108 | [裂隙灯显微镜灯泡](http://192.168.250.201/trakcare/trak/web/csp/websys.default.csp?WEBSYS.TCOMPONENT=DHCEQEquipList&Data=%5eNo=%5eName=%5eCode=%5eUseLocDR=%5eManageLocDR=%5eStoreLocDR=%5eModelDR=%5eStatus=%5eMinValue=%5eMaxValue=%5eProviderDR=%5eManuFactoryDR=%5eServiceDR=%5eEquipCatDR=%5eEquipTypeDR=%5ePurposeTypeDR=%5eQXType=%5eOriginDR=%5ePurchaseTypeDR=%5eBeginInStockDate=%5eEndInStockDate=%5eBatchFlag=N%5eIncludeFlag=0%5eStatCatDR=%5eInvoiceNo=%5eContractNo=%5eIsDisused=N%5eIsDisusing=%5eIsOut=N%5eComputerFlag=%5eMemoryCode=%5eBeginTransAssetDate=%5eEndTransAssetDate=%5eFundsTypeDR=%5eFundsRecordDR=%5eBeginDisuseDate=%5eEndDisuseDate=%5eBeginOutDate=%5eEndOutDate=%5eMasterItemDR=%5eLocIncludeFlag=0%5eInStockNo=%5eLeaveFactoryNo=%5eStoreMoveNo=%5eTreeNo=%5eServiceHandler=%5ePreDisuseFlag=%5eHospitalDR=%5eFilterFlag=%5e%5eMIHold1=%5eChangeDate=%5eEndChangeDate=%5eFileNo=%5eNetFee=&ReadOnly=1&CONTEXT=&TWKFL=&TWKFLI=&TPAGCNT=42&TSRT=0) | S350 | 150 |

## 全院基础设备主机维修更换配件清单：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **型号规格** | **部件名称** | **单价限价（元）** |
| 1 | 心电监护仪 | 迈瑞PM7000 | 屏组件 | 1800 |
| 主控板 | 2800 |
| 血氧板 | 2000 |
| 心电板 | 2000 |
| 电源板 | 1500 |
| 血压泵模块组件 | 2000 |
| 血氧连接板 | 1000 |
| 按键板 | 800 |
| 编码器板（带编码器） | 800 |
| 2 | 监护仪 | 迈瑞T5 | 屏组件 | 4500 |
| CPU板 | 6000 |
| 按键板 | 1500 |
| 电源板 | 2300 |
| 母板 | 5200 |
| MPM模块 | 11000 |
| 插件箱通讯板 | 1200 |
| 编码器 | 500 |
| 3 | 心电监护仪 | GE DASH3000 | 屏组件 | 4635 |
| CPU板 | 6180 |
| 按键板 | 1545 |
| 电源板 | 2370 |
| 母板 | 5360 |
| MPM模块 | 11330 |
| 插件箱通讯板 | 1240 |
| 编码器 | 1030 |
| 4 | 心电监护仪 | GE DASH4000 | 屏组件 | 4635 |
| CPU板 | 6180 |
| 按键板 | 1545 |
| 电源板 | 2370 |
| 母板 | 5360 |
| MPM模块 | 11330 |
| 插件箱通讯板 | 1240 |
| 编码器 | 1030 |
| 5 | 胎儿监护仪 | 三瑞SRF618A PRO | 屏组件 | 4050 |
| CPU板 | 5400 |
| 按键板 | 1350 |
| 电源板 | 2070 |
| 母板 | 4680 |
| MPM模块 | 9900 |
| 插件箱通讯板 | 1080 |
| 编码器 | 900 |
| 6 | 心电监护仪 | 飞利浦M8003A | 屏组件 | 4590 |
| CPU板 | 6120 |
| 按键板 | 1530 |
| 电源板 | 2346 |
| 母板 | 5304 |
| MPM模块 | 11220 |
| 插件箱通讯板 | 1224 |
| 编码器 | 1020 |
| 7 | 心电监护仪 | ELITE V5 | 电源板 | 1500 |
| 电路管理与接口板 | 2100 |
| 主控板 | 2575 |
| 一体化参数板 | 3400 |
| 血氧板 | 1957 |
| 心电板 | 1957 |
| 血压泵模块组件 | 1957 |
| 显示屏 | 2600 |
| 编码器板 | 980 |
| 8 | 心电监护仪 | 德尔格 INFINITY DELTA | 屏组件 | 4140 |
| CPU板 | 5520 |
| 按键板 | 1380 |
| 电源板 | 2116 |
| 母板 | 4784 |
| MPM模块 | 10120 |
| 插件箱通讯板 | 1104 |
| 编码器 | 920 |
| 9 | 心电监护仪 | 迈瑞IPM12 A型 迈瑞IPM12 B型 迈瑞IPM12 C型 迈瑞IPM12 D型 | 电源板 | 1500 |
| 电路管理与接口板 | 2200 |
| 主控板 | 2700 |
| 一体化参数板 | 3500 |
| 血氧板 | 2000 |
| 心电板 | 2000 |
| 血压泵模块组件 | 2000 |
| 显示屏 | 2600 |
| 编码器板 | 1000 |
| 按键板 | 1000 |
| 10 | 心电监护仪 | DASH1800 | 电源板 | 1550 |
| 电路管理与接口板 | 2270 |
| 主控板 | 2780 |
| 一体化参数板 | 3605 |
| 血氧板 | 2060 |
| 心电板 | 2060 |
| 血压泵模块组件 | 2060 |
| 显示屏 | 2680 |
| 编码器板 | 1030 |
| 按键板 | 1030 |
| 11 | 病人监护仪 | NC12 | 电源板 | 1605 |
| 电路管理与接口板 | 2360 |
| 主控板 | 2890 |
| 一体化参数板 | 3745 |
| 血氧板 | 2140 |
| 心电板 | 2140 |
| 血压泵模块组件 | 2140 |
| 显示屏 | 2790 |
| 编码器板 | 1070 |
| 按键板 | 1070 |
| 12 | 心电监护仪 | 866060 | 电源板 | 1530 |
| 电路管理与接口板 | 2245 |
| 主控板 | 2755 |
| 一体化参数板 | 3570 |
| 血氧板 | 2040 |
| 心电板 | 2040 |
| 血压泵模块组件 | 2040 |
| 显示屏 | 2655 |
| 编码器板 | 1020 |
| 按键板 | 1020 |
| 13 | 心电监护仪 | CM150 | 电源板 | 1530 |
| 电路管理与接口板 | 2245 |
| 主控板 | 2755 |
| 一体化参数板 | 3570 |
| 血氧板 | 2040 |
| 心电板 | 2040 |
| 血压泵模块组件 | 2040 |
| 显示屏 | 2655 |
| 编码器板 | 1020 |
| 按键板 | 1020 |
| 14 | 心电监护仪 | IM70A IM70 | 电源板 | 1425 |
| 电路管理与接口板 | 2090 |
| 主控板 | 2500 |
| 一体化参数板 | 3325 |
| 血氧板 | 1900 |
| 心电板 | 1900 |
| 血压泵模块组件 | 1900 |
| 显示屏 | 2470 |
| 编码器板 | 950 |
| 15 | 除颤器 | 飞利浦M3536A | 屏组件 | 4320 |
| 主控板 | 6380 |
| MPM模块 | 8640 |
| MPM模块（带血氧血压） | 11880 |
| 模式开关 | 1520 |
| 体内除颤电极板 | 8100 |
| 体外除颤电极板 | 5400 |
| 按键板 | 1730 |
| 电源板 | 4320 |
| 高压板治疗板组件 | 15120 |
| 16 | 除颤仪 | M-SERIES R-SERIES | 主板 | 1200 |
| 主控板 | 7000 |
| MPM模块 | 8240 |
| MPM模块（带血氧血压） | 11330 |
| 模式开关 | 1660 |
| 体内除颤电极板 | 7770 |
| 体外除颤电极板 | 5150 |
| 按键板 | 1860 |
| 电源板 | 5370 |
| 高压板治疗板组件 | 16480 |
| 记录仪 | 3090 |
| 编码器 | 1460 |
| 电极片电缆 | 4635 |
| 锂电池 | 5150 |
| 17 | 除颤监护仪 | 迈瑞BENEHEART D3 | 屏组件 | 4000 |
| 主控板 | 5900 |
| MPM模块 | 8000 |
| MPM模块（带血氧血压） | 11000 |
| 模式开关 | 1400 |
| 体内除颤电极板 | 7500 |
| 体外除颤电极板 | 5000 |
| 按键板 | 1600 |
| 电源板 | 4000 |
| 高压板治疗板组件 | 14000 |
| 记录仪 | 3000 |
| 编码器 | 1400 |
| 电极片电缆 | 4500 |
| 锂电池 | 4500 |
| 18 | 持续正压通气系统 | NLF-200C | 压力表 | 300 |
| 19 | 呼吸机 | 斯蒂芬妮STEPHANIE | 流量传感器 | 300 |
| 20 | CAPA持续正压通气 | 斯蒂芬妮CPAP-C 斯蒂芬CPAP-B PLUS | 压力表 | 300 |
| 21 | 一氧化氮吸入器 | BG-95 | 氧浓度传感器 | 1600 |
| 22 | 呼吸机 | 斯蒂芬苏菲 | 流量传感器 | 300 |
| 23 | 呼吸机 | SIPAP、CONVENTIONAL、SLE5000、科曼NV8 | 蓄电池 | 1900 |
| 流量传感器 | 300 |
| 24 | 心电图机 | 飞利浦TC30 | 显示屏 | 2990 |
| 按键板 | 1495 |
| 主板 | 5175 |
| 25 | 数字式十二道心电图机 | 理邦SE-12 EXPRESS | 显示屏 | 1400 |
| 按键板 | 1300 |
| 主板 | 4500 |
| 26 | 心电工作站 | SE-1515 | 显示屏 | 1400 |
| 主板 | 4500 |
| 27 | 心电图机 | 上海光电92C | 显示屏 | 1400 |
| 按键板 | 1300 |
| 主板 | 4000 |
| 28 | 数字心电图机 | GE MAC400 | 显示屏 | 2990 |
| 按键板 | 1495 |
| 主板 | 4000 |
| 29 | 医用空气消毒机 | 老肯KDSJ-Y120型 | 主板 | 1200 |
| 30 | 医用空气消毒机 | 老肯KDSJ-B80 | 主板 | 1200 |
| 电机 | 800 |
| 31 | 等离子空气消毒机 | 老肯LK/KJF-Q100 | 主板 | 1500 |
| 32 | 床单元臭氧消毒机 | CXD | 臭氧发生器 | 1600 |
| 主板 | 2300 |
| 33 | 等离子空气净化消毒机 | AJ/YXD-III(IIIA+) | 主板 | 1750 |
| 34 | 等离子空气净化消毒机 | AJ/YXD-III(IIIB) | 主板 | 1900 |
| 35 | 生物安全柜 | 力康HF-900 | 负压泵 | 3000 |
| 主板 | 1800 |
| 灯管 | 80 |
| 36 | 生物培养箱 | 3M 313918 | 控制板 | 2100 |
| 37 | 生物安全柜 | THERMO 1384 | 负压泵 | 1800 |
| 灯管 | 80 |
| 38 | 生物安全柜 | 安泰BSC-1300IIA2 BSC-1000ⅡB2 BSC-1304IIA2 | 负压泵 | 3200 |
| 主板 | 1700 |
| 灯管 | 80 |
| 39 | 生物安全柜 | HR30-IIA2 | 负压泵 | 2500 |
| 主板 | 1750 |
| 灯管 | 80 |
| 40 | 生物安全柜 | 1374、1379 | 负压泵 | 2700 |
| 主板 | 1600 |
| 灯管 | 80 |
| 41 | 双道注射器 | 浙大WZS-50F6、WZ-50C6 | 主板 | 2000 |
| 电机 | 1400 |
| 42 | 输液泵 | 贝朗P型 | 血压泵模块组件 | 2000 |
| 显示屏 | 2600 |
| 电池 | 1050 |
| 主板 | 3800 |
| 43 | 注射泵 | 贝朗COMPACT S | 注射器识别器 | 1050 |
| 电机 | 1000 |
| 液晶显示器 | 720 |
| 电池 | 1050 |
| 主板 | 2400 |
| 44 | 微量注射泵（双泵） | KL-702 | 注射器识别器 | 700 |
| 电机 | 650 |
| 液晶显示器 | 480 |
| 电池 | 700 |
| 主板 | 1200 |
| 45 | 微量注射泵 | KL-6011N | 注射器识别器 | 750 |
| 电机 | 750 |
| 液晶显示器 | 580 |
| 电池 | 780 |
| 主板 | 1300 |
| 46 | 注射泵 | 迈瑞BENEFUSION SP | 注射器识别器 | 770 |
| 电机 | 715 |
| 液晶显示器 | 540 |
| 电池 | 770 |
| 主板 | 1320 |
| 47 | 输液泵 | CTN-SY-100A | 注射器识别器 | 720 |
| 电机 | 670 |
| 液晶显示器 | 500 |
| 电池 | 720 |
| 主板 | 1250 |
| 48 | 注射泵 | 麦科田单通道MP-30A 麦科田双通道SYS-52 麦科田SYS-3011 | 注射器识别器 | 770 |
| 电机 | 700 |
| 液晶显示器 | 520 |
| 电池 | 760 |
| 49 | 输血输液透析加温仪 | SDS-EH | 主板 | 9500 |
| 50 | 输液泵 | I5PLUS | 注射器识别器 | 700 |
| 电机 | 650 |
| 液晶显示器 | 480 |
| 电池 | 700 |
| 主板 | 1200 |
| 51 | 输液泵 | 迈瑞SK-901 | 注射器识别器 | 810 |
| 电机 | 750 |
| 液晶显示器 | 560 |
| 电池 | 810 |
| 主板 | 1380 |
| 52 | 数字化脑点图仪 | 日本光电EEG-9200K | 主板 | 1800 |
| 53 | 微量血气分析仪 | I-STATI | 主板 | 30000 |
| 屏组件 | 1500 |
| 54 | 动态血压仪 | MEDITECH ABPM-04 | 气泵 | 400 |
| 主板 | 4300 |
| 55 | 超声骨密度仪 | 美国SAHARA | 主板 | 8000 |
| 超声发射器 | 7800 |
| 56 | 胎儿监护仪 | 飞利浦FM20 | 电源板 | 2250 |
| 显示屏 | 3300 |
| 主板 | 4050 |
| 57 | 高速离心机 | 中科中佳HC-3018R 中科中佳HC-2068 中科中佳KDC-40 | 主板 | 6500 |
| 控制主板 | 4800 |
| 控制电源 | 3200 |
| 电机 | 3000 |
| 58 | 观片灯 | 浩瀚JD-01CIII | 灯管 | 100 |
| 59 | 负压可调试平衡吸乳器 | 心韵 | 负压泵 | 570 |
| 60 | 立式灭菌器 | TMQ.C-3850J | 主板 | 5000 |
| 61 | 臭氧水治疗仪 | 天之衢QYY-CZ-2000B | 控制板 | 2300 |
| 臭氧发生器 | 800 |
| 62 | 胎儿监护仪 | 理邦F6 | 电源板 | 2000 |
| 显示屏 | 3100 |
| 主板 | 3900 |
| 63 | 中频电疗仪 | 爱沃斯ECM99-1A | 主板 | 700 |
| 64 | 新生儿听力筛查仪 | BAIGIC ALGO3I | 主板 | 41730 |
| 65 | 耳声发射听力筛查系统 | BAIGIC 580-AX2191 | 主板 | 13000 |
| 66 | 红蓝光治疗仪 | 武汉高科CHX-630E | 主板 | 6700 |
| 电源 | 3600 |
| 灯管 | 120 |
| 67 | 振动排痰机 | 扶莱特757A | 主板 | 3200 |
| 68 | 红蓝光治疗仪 | 迪生BL-30D | 整机 | 1000 |
| 69 | 多功能产病床 | 康辉DH-C101B01 | 电机 | 4700 |
| 控制盒 | 1200 |
| 70 | 血气分析仪 | ABL90 | 主板 | 30000 |
| 屏组件 | 1800 |
| 71 | 低频脉冲综合康复治疗仪 | JPD-2000 | 主板 | 3000 |
| 72 | 温热电灸综合治疗仪 | HB-WZ6 | 主板 | 13000 |
| 73 | 脑电仿生电刺激仪 | HB520D | 主板 | 6700 |
| 74 | 视力筛查仪 | 伟伦 | 主板 | 35600 |
| 75 | 全自动血压计 | 欧姆龙 HBP-9020 | 主板 | 3600 |
| 76 | 电脑恒温电蜡疗仪 | 翔宇XYL-VI | 主板 | 1000 |
| 77 | 多频振动治疗仪（排痰仪） | HUANA220LD2 HUNAN220LX2 | 主板 | 1800 |
| 78 | 耳声发射筛查仪 | GSI70 | 主板 | 12600 |
| 79 | 多功能臭氧雾化妇科治疗仪 | KY-138C | 主板 | 2200 |
| 80 | 低频电子脉冲治疗仪 | LC-200 | 主板 | 3200 |
| 81 | 脉冲ND：YAG激光治疗机 | HSM-III | 主板 | 29400 |
| 82 | 耳声发射筛查仪 | GSI70 | 主板 | 25200 |
| 83 | 动态多参数遥测监护仪 | MB800-F+ | 主板 | 4300 |
| 84 | 吞咽治疗仪 | YS1001J | 主板 | 2000 |
| 85 | 动态心电图仪 | 百惠CT-086S | 主板 | 1800 |
| 86 | 床单位臭氧消毒机 | KGW-CXD | 臭氧发生器 | 180 |
| 主板 | 2400 |
| 87 | 电动病床（超声科） | EU-EU5 | 控制盒 | 1000 |
| 电机 | 4500 |
| 88 | 黄疸治疗箱 | XHZ | 主控板 | 5000 |
| 89 | 婴儿培养箱 | GE CAREOLUS | 控制板 | 5800 |
| 90 | 婴儿培养箱 | GE GIRAFFE INCUBATOR | 控制板 | 5500 |
| 91 | 婴儿培养箱 | GE CP3000 | 控制板 | 5700 |
| 92 | 多功能培养箱 | GE GIRAFFE OMNIBED | 控制板 | 5750 |
| 93 | 婴儿培养箱 | YP-920 | 控制板 | 5650 |
| 94 | 婴儿培养箱 | YP-3000 | 控制板 | 5700 |
| 95 | 空氧混合仪 | 广东鸽子AD3000-SPB | 整机 | 600 |
| 96 | 恒温干燥箱 | GPX-9032 | 整机 | 1000 |
| 97 | 牙科综合治疗机 | C8+ | 整机 | 5000 |
| 98 | 经皮黄疸测试仪 | JD-2 | 整机 | 500 |
| 99 | 妇科综合床 | 太仓康辉DH-S102C | 整机 | 4000 |
| 100 | 综合产床 | 浩瀚HH/QCC-B-083 | 整机 | 5000 |
| 101 | 恒温金属浴 | TU-10 | 整机 | 2500 |
| 102 | 医用亚低温治疗仪 | 恒邦PC-AII | 整机 | 1000 |
| 103 | 经皮黄疸测试仪 | 麦邦MBJ-20 | 整机 | 500 |
| 104 | 全自动血压计 | 欧姆龙HBP-9021J | 整机 | 500 |
| 105 | 红蓝光治疗仪 | 迪生BL-30D | 整机 | 1000 |
| 106 | 儿童水疗机 | XY-SL-RII | 整机 | 1000 |
| 107 | 婴儿洗礼池 | XY-SL-RVI-1 | 整机 | 800 |
| 108 | 经络导平治疗仪 | KJ-9000A | 整机 | 6000 |
| 109 | 痉挛肌治疗仪 | KJ-9100A | 整机 | 6000 |
| 110 | 神经和肌肉电刺激仪 | HB-SJ1 | 整机 | 1600 |
| 111 | 空气波压力循环治疗仪 | LGF-2200F | 整机 | 2700 |
| 112 | 微波治疗仪 | HB-W-E | 整机 | 3950 |
| 113 | 中频干扰电疗仪 | HB-ZP1 | 整机 | 1305 |
| 114 | 医用加压器 | YDJ-III | 整机 | 1500 |
| 115 | 智能通络治疗仪 | ABE-II | 整机 | 600 |
| 116 | 经皮黄疸仪 | KJ-8000 | 整机 | 500 |
| 117 | 空气波压力治疗仪 | QL/IPC-AI | 整机 | 1280 |
| 118 | 封口机 | XH102-T | 整机 | 1000 |
| 119 | 黄疸计 | JM-103 | 整机 | 8000 |

## （三）商务要求：“\*”的条款为本项目的实质性条款，投标人不满足的，将按照无效投标处理。

**\***1．服务期限及服务地点

1.1 服务期限：一年。

1.2 服务地点: 四川省妇幼保健院。

**\***2．付款方法和条件：中标人须向采购人出具合法有效完整的完税发票及凭证资料，采购人每半年根据实际使用量结算进行支付结算。

**\***3．报价方式：采用单项报价，各单项限价为各项最高限价，无报价或超过各单项最高限价的报价为无效报价；本项目使用数量，以采购人实际使用数量结算。

4.常规零配件更换后质保三个月，基础设备主机配件更换后质保三个月，整机维修质保六个月。

## （四）技术服务要求

1、零配件供应商需提供备件清单。

2、零配件供应商提供省内零备件库房证明资料,库房面积应不少于300平米。

★3、医院提出更换常规零配件需求后24小时内进行及时更换，更换基础设备主机维修配件需在72小时内进行及时更换，签订纸质出库单或维修记录单，请更换配件设备对应科室签字确认，如无科室签字视为无效将不予认可。（供应商提供承诺函）

★4、零配件供应商配备具备维修能力的专业团队或专人24小时响应维修配件供应服务。（提供同类型厂家或专业设备培训机构颁发的工程师证书）

5、对更换配件设备进行质控，并记录建立档案（提供承诺函）。

6、定期安排人员协助进行全院设备巡查、培训，并记录建立档案（提供承诺函）。

**附件2：综合评分明细表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **评分因素及权重** | **分值** | **评分标准** | **备注** |
| 1 | 报价30% | 20分 | 全院常规零配件报价以满足招标文件要求且价格最低的报价为评审基准价，其价格分为满分。其它供应商的价格分，统一按照下列公式计算：报价得分=(评标基准价／报价金额)×（有效报价单项总数/报价清单总数）×20分-无效报价项目数\*0.2分。 | 无报价或超过最高限价的均属于无效报价 |
| 2 | 10分 | 全院基础设备主机维修更换配件报价以满足招标文件要求且价格最低的报价为评审基准价，其价格分为满分。其它供应商的价格分，统一按照下列公式计算：报价得分=(评标基准价／报价金额)×（报价单项总数/报价清单总数）×10分-无效报价项目数\*0.1分。 | 1.无报价或超过最高限价的均属于无效报价；2.设备含多项配件报价，缺失一项配件报价，则设备整体报价无效。 |
| 2 | 技术服务要求（10%） | 10分 | 按附件1第（四）条技术服务要求进行打分，普通条款1分，“★”号条款3分。对应技术服务要求，普通技术条款（未标注“★”的条款）不满足的扣1分，共4项，“★”技术条款不满足扣3分，共2项。 | 1. 提供300平米以上库房证明资料。 2. 提供配件、耗材相关清单。 3. 提供同类型厂家或专业设备培训机构颁发的工程师证书。 |
| 3 | 服务方案（35%） | 35分 | 针对本项目提供详细的技术服务方案，方案包括：  1.零备件库房配置及管理制度（提供得3分，不提供不得分）；  2.零配件、耗材等供应能力（优得6分，良得3分，中得1分，较差不得分）；  3.配件更换及时性预案（提供得4分）；  4.安全保障措施（优得6分，良得3分，中得1分，较差不得分）；  5.维修更换配件档案管理（优得4，良得2分，中得1分，较差不得分）  6.应急保障措施（优得6，良得3分，中得1分，较差不得分）；  7.根据《全院基础设备清单》列出可提供的备用机清单。（覆盖率最高的得6分，中等得3分，不提供不得分） | 提供零配件、主机维修配件质保期，整机设备维修质保期的承诺函（鲜章） |
| 4 | 维保服务能力及业绩（25%） | 25分 | 1. 供应商提供的与本项目维修保养所需的专用工具BGA设备得5分，提供关证明材料及照片。不提供不得分。 2. 供应商应具有权威机构颁发的医疗器械维修安装企业能力等级证书。（提供有效期内的相关证书得4分，未提供不得分）。 3. 供应商获得 ISO9001、ISO13485、ISO 45001:2018、GB/T24001等管理体系认证证书（以上证书，需包含医疗器械维修、保养），提供有效期内的相关证书，每提供一个证书得2分，未提供不得分，本项目最高为8分。 提供证明材料需注明与“原件一致”并加盖公章，否则不得分。   4、投标人提供自2019年以来类似服务业绩（省内三级医疗机构）：每提供一个类似服务业绩的得2分，最多得8分。注：类似服务业绩是指多品牌设备维保或维修业绩。 | 提供中标（成交）通知书复印件或合同复印件及联系方式 |

**附件3：采购文件书装订顺序**

1．封面（公司、项目、联系人、联系方式）

2．目录（标记页码）

3．品目及报价表（格式见附件4）

4．偏离表（格式见附件4）

5．营业执照（复印件）

6．法定代表人授权书（原件，格式见附件4）

7．相关资质证明材料

8．业绩证明材料

9．封底

**注：请务必按以上顺序封胶装订资料，如有非中文资料，请同时提供中文翻译件。**

**附件4：主要表格格式**

**常规零配件品目及报价表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 常规零配件报价表 | | |
| 序号 | 配件名称 | 适用品牌 | 报价（元） |
| 1 | 心电延长线 | GE、德尔格、飞利浦、迈瑞、理邦、科曼等 |  |
| 2 | 五导心电导联线 |  |
| 3 | 三导心电导联线 |  |
| 4 | 血氧延长线 |  |
| 5 | 血氧探头 |  |
| 6 | 血压袖带 |  |
| 7 | 血压延长管 |  |
| 8 | 心电监护仪蓄电池 |  |
| 9 | 除颤仪电池 | 迈瑞 |  |
| 10 | GE |  |
| 11 | 飞利浦 |  |
| 12 | 卓尔 |  |
| 13 | 心电图机电缆 | 光电 |  |
| 14 | 理邦 |  |
| 15 | 显微镜灯泡 | 莱卡 |  |
| 16 | 奥林巴斯 |  |
| 17 | 喉镜灯泡 | 伟伦 |  |
| 18 | 手术灯灯泡 | 迈柯唯 |  |
| 19 | 德尔格 |  |
| 20 | 冷光源灯泡 | 史赛克 |  |
| 21 | STORZ |  |
| 22 | 呼吸机氧电池 | 科曼 |  |
| 23 | 迈瑞 |  |
| 24 | 泰科 |  |
| 25 | 迈柯唯 |  |
| 26 | 史蒂芬 |  |
| 27 | 呼吸机蓄电池 | 科曼 |  |
| 28 | 迈瑞 |  |
| 29 | 泰科 |  |
| 30 | 迈柯唯 |  |
| 31 | 史蒂芬 |  |
| 32 | 呼吸机湿化罐 | 科曼 |  |
| 33 | 费雪派克 |  |
| 34 | 史蒂芬 |  |
| 35 | 呼吸机管道 | 科曼 |  |
| 36 | 迈瑞 |  |
| 37 | 泰科 |  |
| 38 | 迈柯唯 |  |
| 39 | 史蒂芬 |  |
| 40 | 一氧化氮吸入器氧电池 | BG-95 |  |
| 41 | 常规低频治疗仪电极线及电极片 | 徐州科健 |  |
| 42 | 杭州好博 |  |
| 43 | 明康MK-A |  |
| 44 | LC-200 |  |
| 45 | 中微泽 |  |
| 46 | 各类治疗车车轮 | 成都浩瀚 |  |
| 47 | 空气波治疗仪管道及腿套 | 倍益康QL/IPC-AI |  |
| 48 | 广州龙之杰 |  |
| 49 | 视频脑电图电极线 | 光电 |  |
| 50 | 脉动真空灭菌锅（山东新华）维修配件 | 胶条 |  |
| 51 | 泵保护器 |  |
| 52 | 微压开关 |  |
| 53 | 气动阀 |  |
| 54 | 加热管 |  |
| 55 | 蒸发器转孔维修 |  |
| 56 | 压力表 |  |
| 57 | 安全减压阀 |  |
| 58 | 交流接触器 |  |
| 59 | 婴儿辐射台肤温传感器 | 戴维 |  |
| 60 | 婴儿培养箱温度传感器 | 戴维 |  |
| 61 | 婴儿培养箱湿度传感器 | 戴维 |  |
| 62 | 婴儿培养箱过滤棉 | 戴维 |  |
| 63 | GE |  |
| 64 | 腔镜工作站脚踏控制器 | 通用 |  |
| 65 | [电动人工流产吸脚踏控制器](http://192.168.250.201/trakcare/trak/web/csp/websys.default.csp?WEBSYS.TCOMPONENT=DHCEQEquipList&Data=%5eNo=%5eName=%5eCode=%5eUseLocDR=%5eManageLocDR=%5eStoreLocDR=%5eModelDR=%5eStatus=%5eMinValue=%5eMaxValue=%5eProviderDR=%5eManuFactoryDR=%5eServiceDR=%5eEquipCatDR=%5eEquipTypeDR=%5ePurposeTypeDR=%5eQXType=%5eOriginDR=%5ePurchaseTypeDR=%5eBeginInStockDate=%5eEndInStockDate=%5eBatchFlag=N%5eIncludeFlag=0%5eStatCatDR=%5eInvoiceNo=%5eContractNo=%5eIsDisused=N%5eIsDisusing=%5eIsOut=N%5eComputerFlag=%5eMemoryCode=%5eBeginTransAssetDate=%5eEndTransAssetDate=%5eFundsTypeDR=%5eFundsRecordDR=%5eBeginDisuseDate=%5eEndDisuseDate=%5eBeginOutDate=%5eEndOutDate=%5eMasterItemDR=%5eLocIncludeFlag=0%5eInStockNo=%5eLeaveFactoryNo=%5eStoreMoveNo=%5eTreeNo=%5eServiceHandler=%5ePreDisuseFlag=%5eHospitalDR=%5eFilterFlag=%5e%5eMIHold1=%5eChangeDate=%5eEndChangeDate=%5eFileNo=%5eNetFee=&ReadOnly=1&CONTEXT=&TWKFL=&TWKFLI=&TPAGCNT=1&TSRT=0) | 上海斯曼峰 |  |
| 66 | [电动人工流产吸引器瓶](http://192.168.250.201/trakcare/trak/web/csp/websys.default.csp?WEBSYS.TCOMPONENT=DHCEQEquipList&Data=%5eNo=%5eName=%5eCode=%5eUseLocDR=%5eManageLocDR=%5eStoreLocDR=%5eModelDR=%5eStatus=%5eMinValue=%5eMaxValue=%5eProviderDR=%5eManuFactoryDR=%5eServiceDR=%5eEquipCatDR=%5eEquipTypeDR=%5ePurposeTypeDR=%5eQXType=%5eOriginDR=%5ePurchaseTypeDR=%5eBeginInStockDate=%5eEndInStockDate=%5eBatchFlag=N%5eIncludeFlag=0%5eStatCatDR=%5eInvoiceNo=%5eContractNo=%5eIsDisused=N%5eIsDisusing=%5eIsOut=N%5eComputerFlag=%5eMemoryCode=%5eBeginTransAssetDate=%5eEndTransAssetDate=%5eFundsTypeDR=%5eFundsRecordDR=%5eBeginDisuseDate=%5eEndDisuseDate=%5eBeginOutDate=%5eEndOutDate=%5eMasterItemDR=%5eLocIncludeFlag=0%5eInStockNo=%5eLeaveFactoryNo=%5eStoreMoveNo=%5eTreeNo=%5eServiceHandler=%5ePreDisuseFlag=%5eHospitalDR=%5eFilterFlag=%5e%5eMIHold1=%5eChangeDate=%5eEndChangeDate=%5eFileNo=%5eNetFee=&ReadOnly=1&CONTEXT=&TWKFL=&TWKFLI=&TPAGCNT=1&TSRT=0) | 上海斯曼峰 |  |
| 67 | CO2培养箱过滤器 | 三洋MCO-5AC |  |
| 68 | THERMO FISHER 3131 |  |
| 69 | 膨宫机膨宫管膜辦 | 通用 |  |
| 70 | 膨宫机膨宫管 | 通用 |  |
| 71 | 气腹机气腹管 | 通用 |  |
| 72 | 超声骨密度探头 | 美国SAHARA |  |
| 73 | 内镜清洗设备气枪 | 通用 |  |
| 74 | 恒温水箱控制器 | 北京国华DHW-600 |  |
| 75 | 恒温水箱加热管 | 北京国华DHW-600 |  |
| 76 | 恒温水箱传感器 | 北京国华DHW-600 |  |
| 77 | 多元素分析仪铜锌灯 | 博辉BH5500S |  |
| 78 | 多元素分析仪金属雾化器 | 博辉BH5500S |  |
| 79 | 多元素分析仪无油气体压缩机 | 博辉BH5500S |  |
| 80 | 腕式血压计袖带 | 欧姆龙 |  |
| 81 | 低速离心机电源 | 中佳 |  |
| 82 | 高速离心机电源 | 中佳 |  |
| 83 | [塔式空气净化系统过滤器](http://192.168.250.201/trakcare/trak/web/csp/websys.default.csp?WEBSYS.TCOMPONENT=DHCEQEquipList&Data=%5eNo=%5eName=%5eCode=%5eUseLocDR=%5eManageLocDR=%5eStoreLocDR=%5eModelDR=%5eStatus=%5eMinValue=%5eMaxValue=%5eProviderDR=%5eManuFactoryDR=%5eServiceDR=%5eEquipCatDR=%5eEquipTypeDR=%5ePurposeTypeDR=%5eQXType=%5eOriginDR=%5ePurchaseTypeDR=%5eBeginInStockDate=%5eEndInStockDate=%5eBatchFlag=N%5eIncludeFlag=0%5eStatCatDR=%5eInvoiceNo=%5eContractNo=%5eIsDisused=N%5eIsDisusing=%5eIsOut=N%5eComputerFlag=%5eMemoryCode=%5eBeginTransAssetDate=%5eEndTransAssetDate=%5eFundsTypeDR=%5eFundsRecordDR=%5eBeginDisuseDate=%5eEndDisuseDate=%5eBeginOutDate=%5eEndOutDate=%5eMasterItemDR=%5eLocIncludeFlag=0%5eInStockNo=%5eLeaveFactoryNo=%5eStoreMoveNo=%5eTreeNo=%5eServiceHandler=%5ePreDisuseFlag=%5eHospitalDR=%5eFilterFlag=%5e%5eMIHold1=%5eChangeDate=%5eEndChangeDate=%5eFileNo=%5eNetFee=&ReadOnly=1&CONTEXT=&TWKFL=&TWKFLI=&TPAGCNT=7&TSRT=0) | GECO 009/230 |  |
| 84 | 吊塔插座面板 | 通用 |  |
| 85 | 麻醉机氧电池 | GE,AESTIVA/5 7900 |  |
| 86 | 婴儿游泳池按键板 | XY-SL-RII |  |
| 87 | 婴儿游泳池空气泵 | XY-SL-RII |  |
| 88 | 婴儿游泳池涡流泵 | XY-SL-RII |  |
| 89 | 紫外线推车灯管 | SJC-251 |  |
| 90 | 手术反光灯灯泡 | 通用 |  |
| 91 | 医用亚低温治疗仪治疗头套 | 恒邦PC-AII |  |
| 92 | 医用亚低温治疗仪治疗毯 | 恒邦PC-AII |  |
| 93 | 经皮检测系统电极 | TCM COMBIM |  |
| 94 | [全自动血压计袖带](http://192.168.250.201/trakcare/trak/web/csp/websys.default.csp?WEBSYS.TCOMPONENT=DHCEQEquipList&Data=%5eNo=%5eName=%5eCode=%5eUseLocDR=%5eManageLocDR=%5eStoreLocDR=%5eModelDR=%5eStatus=%5eMinValue=%5eMaxValue=%5eProviderDR=%5eManuFactoryDR=%5eServiceDR=%5eEquipCatDR=%5eEquipTypeDR=%5ePurposeTypeDR=%5eQXType=%5eOriginDR=%5ePurchaseTypeDR=%5eBeginInStockDate=%5eEndInStockDate=%5eBatchFlag=N%5eIncludeFlag=0%5eStatCatDR=%5eInvoiceNo=%5eContractNo=%5eIsDisused=N%5eIsDisusing=%5eIsOut=N%5eComputerFlag=%5eMemoryCode=%5eBeginTransAssetDate=%5eEndTransAssetDate=%5eFundsTypeDR=%5eFundsRecordDR=%5eBeginDisuseDate=%5eEndDisuseDate=%5eBeginOutDate=%5eEndOutDate=%5eMasterItemDR=%5eLocIncludeFlag=0%5eInStockNo=%5eLeaveFactoryNo=%5eStoreMoveNo=%5eTreeNo=%5eServiceHandler=%5ePreDisuseFlag=%5eHospitalDR=%5eFilterFlag=%5e%5eMIHold1=%5eChangeDate=%5eEndChangeDate=%5eFileNo=%5eNetFee=&ReadOnly=1&CONTEXT=&TWKFL=&TWKFLI=&TPAGCNT=15&TSRT=0) | 欧姆龙HBP-9021J |  |
| 95 | 无影灯电源 | TRUMPF ILED3 |  |
| 96 | 紫外空气消毒机紫外灯 | 老肯 |  |
| 97 | 紫外空气消毒机过滤器 | 老肯 |  |
| 98 | 等离子空气消毒机过滤器 | 老肯 |  |
| 99 | 奥杰 |  |
| 100 | 普通充电器 | 4.8V |  |
| 101 | 6V |  |
| 102 | 9V |  |
| 103 | 12V |  |
| 104 | 24V |  |
| 105 | 工作站软件（腔镜、胃镜等） | 通用 |  |
| 106 | 耳声发射筛查仪探头 | GSI70 |  |
| 107 | 内窥镜摄像光源系统灯泡 | FVS-6000MI |  |
| 108 | [裂隙灯显微镜灯泡](http://192.168.250.201/trakcare/trak/web/csp/websys.default.csp?WEBSYS.TCOMPONENT=DHCEQEquipList&Data=%5eNo=%5eName=%5eCode=%5eUseLocDR=%5eManageLocDR=%5eStoreLocDR=%5eModelDR=%5eStatus=%5eMinValue=%5eMaxValue=%5eProviderDR=%5eManuFactoryDR=%5eServiceDR=%5eEquipCatDR=%5eEquipTypeDR=%5ePurposeTypeDR=%5eQXType=%5eOriginDR=%5ePurchaseTypeDR=%5eBeginInStockDate=%5eEndInStockDate=%5eBatchFlag=N%5eIncludeFlag=0%5eStatCatDR=%5eInvoiceNo=%5eContractNo=%5eIsDisused=N%5eIsDisusing=%5eIsOut=N%5eComputerFlag=%5eMemoryCode=%5eBeginTransAssetDate=%5eEndTransAssetDate=%5eFundsTypeDR=%5eFundsRecordDR=%5eBeginDisuseDate=%5eEndDisuseDate=%5eBeginOutDate=%5eEndOutDate=%5eMasterItemDR=%5eLocIncludeFlag=0%5eInStockNo=%5eLeaveFactoryNo=%5eStoreMoveNo=%5eTreeNo=%5eServiceHandler=%5ePreDisuseFlag=%5eHospitalDR=%5eFilterFlag=%5e%5eMIHold1=%5eChangeDate=%5eEndChangeDate=%5eFileNo=%5eNetFee=&ReadOnly=1&CONTEXT=&TWKFL=&TWKFLI=&TPAGCNT=42&TSRT=0) | S350 |  |
| **合计** | | |  |

**基础设备主机配件品目及报价表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **型号规格** | **部件名称** | **报价（元）** |
| 1 | 心电监护仪 | 迈瑞PM7000 | 屏组件 |  |
| 主控板 |  |
| 血氧板 |  |
| 心电板 |  |
| 电源板 |  |
| 血压泵模块组件 |  |
| 血氧连接板 |  |
| 按键板 |  |
| 编码器板（带编码器） |  |
| 2 | 监护仪 | 迈瑞T5 | 屏组件 |  |
| CPU板 |  |
| 按键板 |  |
| 电源板 |  |
| 母板 |  |
| MPM模块 |  |
| 插件箱通讯板 |  |
| 编码器 |  |
| 3 | 心电监护仪 | GE DASH3000 | 屏组件 |  |
| CPU板 |  |
| 按键板 |  |
| 电源板 |  |
| 母板 |  |
| MPM模块 |  |
| 插件箱通讯板 |  |
| 编码器 |  |
| 4 | 心电监护仪 | GE DASH4000 | 屏组件 |  |
| CPU板 |  |
| 按键板 |  |
| 电源板 |  |
| 母板 |  |
| MPM模块 |  |
| 插件箱通讯板 |  |
| 编码器 |  |
| 5 | 胎儿监护仪 | 三瑞SRF618A PRO | 屏组件 |  |
| CPU板 |  |
| 按键板 |  |
| 电源板 |  |
| 母板 |  |
| MPM模块 |  |
| 插件箱通讯板 |  |
| 编码器 |  |
| 6 | 心电监护仪 | 飞利浦M8003A | 屏组件 |  |
| CPU板 |  |
| 按键板 |  |
| 电源板 |  |
| 母板 |  |
| MPM模块 |  |
| 插件箱通讯板 |  |
| 编码器 |  |
| 7 | 心电监护仪 | ELITE V5 | 电源板 |  |
| 电路管理与接口板 |  |
| 主控板 |  |
| 一体化参数板 |  |
| 血氧板 |  |
| 心电板 |  |
| 血压泵模块组件 |  |
| 显示屏 |  |
| 编码器板 |  |
| 8 | 心电监护仪 | 德尔格 INFINITY DELTA | 屏组件 |  |
| CPU板 |  |
| 按键板 |  |
| 电源板 |  |
| 母板 |  |
| MPM模块 |  |
| 插件箱通讯板 |  |
| 编码器 |  |
| 9 | 心电监护仪 | 迈瑞IPM12 A型 迈瑞IPM12 B型 迈瑞IPM12 C型 迈瑞IPM12 D型 | 电源板 |  |
| 电路管理与接口板 |  |
| 主控板 |  |
| 一体化参数板 |  |
| 血氧板 |  |
| 心电板 |  |
| 血压泵模块组件 |  |
| 显示屏 |  |
| 编码器板 |  |
| 按键板 |  |
| 10 | 心电监护仪 | DASH1800 | 电源板 |  |
| 电路管理与接口板 |  |
| 主控板 |  |
| 一体化参数板 |  |
| 血氧板 |  |
| 心电板 |  |
| 血压泵模块组件 |  |
| 显示屏 |  |
| 编码器板 |  |
| 按键板 |  |
| 11 | 病人监护仪 | NC12 | 电源板 |  |
| 电路管理与接口板 |  |
| 主控板 |  |
| 一体化参数板 |  |
| 血氧板 |  |
| 心电板 |  |
| 血压泵模块组件 |  |
| 显示屏 |  |
| 编码器板 |  |
| 按键板 |  |
| 12 | 心电监护仪 | 866060 | 电源板 |  |
| 电路管理与接口板 |  |
| 主控板 |  |
| 一体化参数板 |  |
| 血氧板 |  |
| 心电板 |  |
| 血压泵模块组件 |  |
| 显示屏 |  |
| 编码器板 |  |
| 按键板 |  |
| 13 | 心电监护仪 | CM150 | 电源板 |  |
| 电路管理与接口板 |  |
| 主控板 |  |
| 一体化参数板 |  |
| 血氧板 |  |
| 心电板 |  |
| 血压泵模块组件 |  |
| 显示屏 |  |
| 编码器板 |  |
| 按键板 |  |
| 14 | 心电监护仪 | IM70A IM70 | 电源板 |  |
| 电路管理与接口板 |  |
| 主控板 |  |
| 一体化参数板 |  |
| 血氧板 |  |
| 心电板 |  |
| 血压泵模块组件 |  |
| 显示屏 |  |
| 编码器板 |  |
| 15 | 除颤器 | 飞利浦M3536A | 屏组件 |  |
| 主控板 |  |
| MPM模块 |  |
| MPM模块（带血氧血压） |  |
| 模式开关 |  |
| 体内除颤电极板 |  |
| 体外除颤电极板 |  |
| 按键板 |  |
| 电源板 |  |
| 高压板治疗板组件 |  |
| 16 | 除颤仪 | M-SERIES R-SERIES | 主板 |  |
| 主控板 |  |
| MPM模块 |  |
| MPM模块（带血氧血压） |  |
| 模式开关 |  |
| 体内除颤电极板 |  |
| 体外除颤电极板 |  |
| 按键板 |  |
| 电源板 |  |
| 高压板治疗板组件 |  |
| 记录仪 |  |
| 编码器 |  |
| 电极片电缆 |  |
| 锂电池 |  |
| 17 | 除颤监护仪 | 迈瑞BENEHEART D3 | 屏组件 |  |
| 主控板 |  |
| MPM模块 |  |
| MPM模块（带血氧血压） |  |
| 模式开关 |  |
| 体内除颤电极板 |  |
| 体外除颤电极板 |  |
| 按键板 |  |
| 电源板 |  |
| 高压板治疗板组件 |  |
| 记录仪 |  |
| 编码器 |  |
| 电极片电缆 |  |
| 锂电池 |  |
| 18 | 持续正压通气系统 | NLF-200C | 压力表 |  |
| 19 | 呼吸机 | 斯蒂芬妮STEPHANIE | 流量传感器 |  |
| 20 | CAPA持续正压通气 | 斯蒂芬妮CPAP-C 斯蒂芬CPAP-B PLUS | 压力表 |  |
| 21 | 一氧化氮吸入器 | BG-95 | 氧浓度传感器 |  |
| 22 | 呼吸机 | 斯蒂芬苏菲 | 流量传感器 |  |
| 23 | 呼吸机 | SIPAP、CONVENTIONAL、SLE5000、科曼NV8 | 蓄电池 |  |
| 流量传感器 |  |
| 24 | 心电图机 | 飞利浦TC30 | 显示屏 |  |
| 按键板 |  |
| 主板 |  |
| 25 | 数字式十二道心电图机 | 理邦SE-12 EXPRESS | 显示屏 |  |
| 按键板 |  |
| 主板 |  |
| 26 | 心电工作站 | SE-1515 | 显示屏 |  |
| 主板 |  |
| 27 | 心电图机 | 上海光电92C | 显示屏 |  |
| 按键板 |  |
| 主板 |  |
| 28 | 数字心电图机 | GE MAC400 | 显示屏 |  |
| 按键板 |  |
| 主板 |  |
| 29 | 医用空气消毒机 | 老肯KDSJ-Y120型 | 主板 |  |
| 30 | 医用空气消毒机 | 老肯KDSJ-B80 | 主板 |  |
| 电机 |  |
| 31 | 等离子空气消毒机 | 老肯LK/KJF-Q100 | 主板 |  |
| 32 | 床单元臭氧消毒机 | CXD | 臭氧发生器 |  |
| 主板 |  |
| 33 | 等离子空气净化消毒机 | AJ/YXD-III(IIIA+) | 主板 |  |
| 34 | 等离子空气净化消毒机 | AJ/YXD-III(IIIB) | 主板 |  |
| 35 | 生物安全柜 | 力康HF-900 | 负压泵 |  |
| 主板 |  |
| 灯管 |  |
| 36 | 生物培养箱 | 3M 313918 | 控制板 |  |
| 37 | 生物安全柜 | THERMO 1384 | 负压泵 |  |
| 灯管 |  |
| 38 | 生物安全柜 | 安泰BSC-1300IIA2 BSC-1000ⅡB2 BSC-1304IIA2 | 负压泵 |  |
| 主板 |  |
| 灯管 |  |
| 39 | 生物安全柜 | HR30-IIA2 | 负压泵 |  |
| 主板 |  |
| 灯管 |  |
| 40 | 生物安全柜 | 1374、1379 | 负压泵 |  |
| 主板 |  |
| 灯管 |  |
| 41 | 双道注射器 | 浙大WZS-50F6、WZ-50C6 | 主板 |  |
| 电机 |  |
| 42 | 输液泵 | 贝朗P型 | 血压泵模块组件 |  |
| 显示屏 |  |
| 电池 |  |
| 主板 |  |
| 43 | 注射泵 | 贝朗COMPACT S | 注射器识别器 |  |
| 电机 |  |
| 液晶显示器 |  |
| 电池 |  |
| 主板 |  |
| 44 | 微量注射泵（双泵） | KL-702 | 注射器识别器 |  |
| 电机 |  |
| 液晶显示器 |  |
| 电池 |  |
| 主板 |  |
| 45 | 微量注射泵 | KL-6011N | 注射器识别器 |  |
| 电机 |  |
| 液晶显示器 |  |
| 电池 |  |
| 主板 |  |
| 46 | 注射泵 | 迈瑞BENEFUSION SP | 注射器识别器 |  |
| 电机 |  |
| 液晶显示器 |  |
| 电池 |  |
| 主板 |  |
| 47 | 输液泵 | CTN-SY-100A | 注射器识别器 |  |
| 电机 |  |
| 液晶显示器 |  |
| 电池 |  |
| 主板 |  |
| 48 | 注射泵 | 麦科田单通道MP-30A 麦科田双通道SYS-52 麦科田SYS-3011 | 注射器识别器 |  |
| 电机 |  |
| 液晶显示器 |  |
| 电池 |  |
| 49 | 输血输液透析加温仪 | SDS-EH | 主板 |  |
| 50 | 输液泵 | I5PLUS | 注射器识别器 |  |
| 电机 |  |
| 液晶显示器 |  |
| 电池 |  |
| 主板 |  |
| 51 | 输液泵 | 迈瑞SK-901 | 注射器识别器 |  |
| 电机 |  |
| 液晶显示器 |  |
| 电池 |  |
| 主板 |  |
| 52 | 数字化脑点图仪 | 日本光电EEG-9200K | 主板 |  |
| 53 | 微量血气分析仪 | I-STATI | 主板 |  |
| 屏组件 |  |
| 54 | 动态血压仪 | MEDITECH ABPM-04 | 气泵 |  |
| 主板 |  |
| 55 | 超声骨密度仪 | 美国SAHARA | 主板 |  |
| 超声发射器 |  |
| 56 | 胎儿监护仪 | 飞利浦FM20 | 电源板 |  |
| 显示屏 |  |
| 主板 |  |
| 57 | 高速离心机 | 中科中佳HC-3018R 中科中佳HC-2068 中科中佳KDC-40 | 主板 |  |
| 控制主板 |  |
| 控制电源 |  |
| 电机 |  |
| 58 | 观片灯 | 浩瀚JD-01CIII | 灯管 |  |
| 59 | 负压可调试平衡吸乳器 | 心韵 | 负压泵 |  |
| 60 | 立式灭菌器 | TMQ.C-3850J | 主板 |  |
| 61 | 臭氧水治疗仪 | 天之衢QYY-CZ-2000B | 控制板 |  |
| 臭氧发生器 |  |
| 62 | 胎儿监护仪 | 理邦F6 | 电源板 |  |
| 显示屏 |  |
| 主板 |  |
| 63 | 中频电疗仪 | 爱沃斯ECM99-1A | 主板 |  |
| 64 | 新生儿听力筛查仪 | BAIGIC ALGO3I | 主板 |  |
| 65 | 耳声发射听力筛查系统 | BAIGIC 580-AX2191 | 主板 |  |
| 66 | 红蓝光治疗仪 | 武汉高科CHX-630E | 主板 |  |
| 电源 |  |
| 灯管 |  |
| 67 | 振动排痰机 | 扶莱特757A | 主板 |  |
| 68 | 红蓝光治疗仪 | 迪生BL-30D | 整机 |  |
| 69 | 多功能产病床 | 康辉DH-C101B01 | 电机 |  |
| 控制盒 |  |
| 70 | 血气分析仪 | ABL90 | 主板 |  |
| 屏组件 |  |
| 71 | 低频脉冲综合康复治疗仪 | JPD-2000 | 主板 |  |
| 72 | 温热电灸综合治疗仪 | HB-WZ6 | 主板 |  |
| 73 | 脑电仿生电刺激仪 | HB520D | 主板 |  |
| 74 | 视力筛查仪 | 伟伦 | 主板 |  |
| 75 | 全自动血压计 | 欧姆龙 HBP-9020 | 主板 |  |
| 76 | 电脑恒温电蜡疗仪 | 翔宇XYL-VI | 主板 |  |
| 77 | 多频振动治疗仪（排痰仪） | HUANA220LD2 HUNAN220LX2 | 主板 |  |
| 78 | 耳声发射筛查仪 | GSI70 | 主板 |  |
| 79 | 多功能臭氧雾化妇科治疗仪 | KY-138C | 主板 |  |
| 80 | 低频电子脉冲治疗仪 | LC-200 | 主板 |  |
| 81 | 脉冲ND：YAG激光治疗机 | HSM-III | 主板 |  |
| 82 | 耳声发射筛查仪 | GSI70 | 主板 |  |
| 83 | 动态多参数遥测监护仪 | MB800-F+ | 主板 |  |
| 84 | 吞咽治疗仪 | YS1001J | 主板 |  |
| 85 | 动态心电图仪 | 百惠CT-086S | 主板 |  |
| 86 | 床单位臭氧消毒机 | KGW-CXD | 臭氧发生器 |  |
| 主板 |  |
| 87 | 电动病床（超声科） | EU-EU5 | 控制盒 |  |
| 电机 |  |
| 88 | 黄疸治疗箱 | XHZ | 主控板 |  |
| 89 | 婴儿培养箱 | GE CAREOLUS | 控制板 |  |
| 90 | 婴儿培养箱 | GE GIRAFFE INCUBATOR | 控制板 |  |
| 91 | 婴儿培养箱 | GE CP3000 | 控制板 |  |
| 92 | 多功能培养箱 | GE GIRAFFE OMNIBED | 控制板 |  |
| 93 | 婴儿培养箱 | YP-920 | 控制板 |  |
| 94 | 婴儿培养箱 | YP-3000 | 控制板 |  |
| 95 | 空氧混合仪 | 广东鸽子AD3000-SPB | 整机 |  |
| 96 | 恒温干燥箱 | GPX-9032 | 整机 |  |
| 97 | 牙科综合治疗机 | C8+ | 整机 |  |
| 98 | 经皮黄疸测试仪 | JD-2 | 整机 |  |
| 99 | 妇科综合床 | 太仓康辉DH-S102C | 整机 |  |
| 100 | 综合产床 | 浩瀚HH/QCC-B-083 | 整机 |  |
| 101 | 恒温金属浴 | TU-10 | 整机 |  |
| 102 | 医用亚低温治疗仪 | 恒邦PC-AII | 整机 |  |
| 103 | 经皮黄疸测试仪 | 麦邦MBJ-20 | 整机 |  |
| 104 | 全自动血压计 | 欧姆龙HBP-9021J | 整机 |  |
| 105 | 红蓝光治疗仪 | 迪生BL-30D | 整机 |  |
| 106 | 儿童水疗机 | XY-SL-RII | 整机 |  |
| 107 | 婴儿洗礼池 | XY-SL-RVI-1 | 整机 |  |
| 108 | 经络导平治疗仪 | KJ-9000A | 整机 |  |
| 109 | 痉挛肌治疗仪 | KJ-9100A | 整机 |  |
| 110 | 神经和肌肉电刺激仪 | HB-SJ1 | 整机 |  |
| 111 | 空气波压力循环治疗仪 | LGF-2200F | 整机 |  |
| 112 | 微波治疗仪 | HB-W-E | 整机 |  |
| 113 | 中频干扰电疗仪 | HB-ZP1 | 整机 |  |
| 114 | 医用加压器 | YDJ-III | 整机 |  |
| 115 | 智能通络治疗仪 | ABE-II | 整机 |  |
| 116 | 经皮黄疸仪 | KJ-8000 | 整机 |  |
| 117 | 空气波压力治疗仪 | QL/IPC-AI | 整机 |  |
| 118 | 封口机 | XH102-T | 整机 |  |
| 119 | 黄疸计 | JM-103 | 整机 |  |
| 合计： | | | |  |

注：“品目及报价表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并加盖公章。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：

**商务要求、技术要求偏离表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离及其影响 |
|  |  |  |  |

注：投标文件中与招标文件要求有负偏离的内容必须在此表中列出，否则视为无效投标。供应商必须据实填写，不得虚假响应，否则投标无效并按规定追究其相关责任。

法定代表人或授权代表签字：

日期:

**法定代表人身份授权书**

四川省妇幼保健院：

（投标人名称）（法定代表人姓名、职务）授权（被授权人姓名、职务）为我方“ ”项目投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

投标人单位名称：

法定代表人签字：

授权代表签字：

日期：

★说明：上述证明文件附有法定代表人、被授权代表身份证复印件（盖章）时才能生效。

**用户情况表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 省内医疗机构 | 用户名称 | 服务期限 | 联系人及联系方式 | 备注 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

法定代表人或授权代表签字：

日期**:**

**附件5：**

**《四川省妇幼保健院反商业贿赂承诺书》**

为维护卫生行业的整体形象，保证药品、医疗器械、仪器设备、物资、基建工程招投标工作以及药品、试剂销售等工作的合法开展，维护贵院医疗、管理工作的正常秩序，保障广大患者的健康和利益，本厂家、商家、公司特郑重承诺如下：

一、严格按照《招标投标法》、《药品管理法》、《反不正当竞争法》等有关法律、法规、规章、政策的规定，规范本厂家、商家、公司的药品、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标工作以及药品准入贵院以后的销售等工作，保证做到合法竞标、正当竞争、廉洁经营。

二、本厂家、商家、公司保证在药品、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标工作及药品、试剂销售等工作中承诺做到：

1．不与其他投标人相互串通投标报价，损害贵院的合法权益；

2．不与招标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或他人的合法权益；

3．不以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标；

4．竞标报价不违反相关法律的规定，也不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

5．保证不以其他任何方式扰乱贵院的招标工作；

6．保证不在药品销售、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标中采取账外暗中给予回扣的手段腐蚀、贿赂医护、药剂人员、干部等其他相关人员；

7．保证不以任何名义包括以宣传费、临床促销费、开单费、处方费、广告费、免费度假、考察旅游、房屋装修等任何名义给予贵院采购人员、药剂人员、医护人员、干部等有关人员以财物或者其他利益；

8．保证不让贵院临床科室、药剂部门以及有关人员登记、统计医生处方或为此提供方便，干扰贵院的正常工作秩序；

9．保证不以其他任何不正当竞争手段推销药品、医疗器械、设备、物资。

三、本厂家、商家、公司保证竭力维护贵院的声誉，不做任何有损贵院形象的事情。

四、本厂家、商家、公司保证加强对竞标、促销等工作的领导、监督和检查；加强对本厂家、商家、公司工作人员进行相关法律、法规、规章、政策等的教育工作，切实要求本厂家、商家、公司相关工作人员不得采取各类回扣手段腐蚀、贿赂采购、药剂、医护、干部等相关人员。

五、对本厂家、商家、公司及本厂家、商家、公司工作人员采取以上手段竞标、促销等，干扰贵院正常工作秩序，损害贵院形象的，本厂家、商家、公司保证：

1．对尚处在竞标阶段的，贵院有权取消本厂家、商家、公司的竞标资格；已经中标的，贵院有权取消中标；对已经获得准入资格的，贵院有权随时取消本厂家、商家、公司的准入资格；

2．对本厂家、商家、公司相关工作人员作出严肃处理；

3．对由于本厂家、商家、公司或本厂家、商家、公司工作人员的上述行为给贵院造成经济或名誉损失的，由本厂家、商家、公司负责，并愿意承担全部民事赔偿责任。

六、项目名称：全院设备零配件及基础设备主机配件采购

本《承诺书》一式二份（一份由承诺人自存；一份随竞价书传递）

承诺企业名称（盖章）：

法人代表或委托代理人（承诺人）：