四川省妇幼保健院    四川省妇女儿童医院

天府院区工程前期介入

市场调研要求

一、项目概况

1.项目名称：四川省妇幼保健院天府院区工程前期介入

2.招标位置：院本部（成都市武侯区沙堰西二街290号）

3.项目面积：70000平方米

4.项目位置：成都市双流区岐黄二路1515号。

5.工期：3个月

二、工作内容：

安排专业工程师进入施工现场，通过与建筑单位（甲方）、施工单位、监理单位、相关人员进行沟通，结合施工图纸查看施工过程，对医院进行全面的了解。并从以下十个方面进行查验。

1、强电：配电房、配电间、设备机房、配电箱、管道井；

2、弱电：摄像头、弱电机房、弱电井、弱电箱、DDC控制箱、BA系统、电脑网络、通信设备、信号覆盖、监控设备、矩阵、硬盘录像机；

3、消防：消防泵、喷淋泵、温式报警阀、层显、消防控制柜、消防排烟、正压送风、消防风机、各种消防模块；

4、气体：氧气、各医用气体；

5、空调：冷冻机组、冷却塔、控制柜、VAV空调、风机盘管、锅炉、冷热交换机、循环水泵、中央空调远程控制系统、落地式风柜；

6、电梯：电梯机房、轿厢内、轿厢顶、拽引电机、导靴、导轨、拽引索、运行平稳度、平层效果、五方通话、合格证书；

7、给水：生活水箱、二次供水；

8、管道：消防喷淋管道、消火栓管道、变频供水管道、污水管道、废水管道、污水井、废水井、化粪池、通球试验、雨污分流；

9、医用污水：各设施设备、管道、污水；

10、装饰装修：总坪、地下室、设备房、公共区域、各科室等位置装饰装修。

三、报价要求

1、报价方式：固定总价。

四、单位资质与业绩要求

1.具有相关资质；

2.具有类似项目业绩；

3.本次招标不接受联合体投标。

五、其他事项

有意愿投标的符合要求的单位可自行来院现场踏勘、洽谈。

上班时间为8：00—12：00（上午），14：00—17：30（下午）

联系电话：028-65978223