## B.1 工程项目招标工程量清单封面(封1)
| 四川省妇幼保健院门诊楼乳腺机房改造项目 |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人:
(单位盖章)
造价咨询人:
(单位盖章)
封-1

## C.1 工程项目招标工程量清单扉页(扉1)
| 四川省妇幼保健院门诊楼乳腺机房改造项目 |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人: |  | 造价咨询人:
| (单位盖章) |  | （单位盖章）
法定代表人 或其授权人: |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  | 复 核 人:
| (造价人员签字盖专用章) |  | (一级造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间: |  | 复 核 时 间:
扉-1

## F.1 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(表-08)【~
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称： |  | 四川省妇幼保健院门诊楼乳腺机房改造项目\单项工程【装饰工程】 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页共21页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
0104 砌筑工程
1 | 010401003001 |  | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级：页岩实心砖，厚度370mm 2.砂浆种类：M7.5干混砌筑砂浆，由投标人根据现场综合考虑采用何种预拌砂浆或何种运输方式，人工、机械及材料消耗量不做调整 3.其他：未尽事宜详设计，满足招标人、设计及规范要求 | m3 | 8.82
分部小计
0105 混凝土及钢筋混凝土工程
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称： |  | 四川省妇幼保健院门诊楼乳腺机房改造项目\单项工程【装饰工程】 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页共21页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
2 | 010501006002 |  | 设备基础 C25 | 1.混凝土强度等级：商品混凝土 C25 2.混凝土拌合料要求：骨料粒径综合考虑，满足设计及规范要求 3.混凝土的所有外加剂、泵送费用含在综合单价中,配合比掺入材料详设计图 4.混凝土的输送方式综合其他相关费用投标人在投标单价中综合考虑 5.其他：未尽事宜详设计，满足招标人、设计及规范要求 | m3 | 0.24
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称： |  | 四川省妇幼保健院门诊楼乳腺机房改造项目\单项工程【装饰工程】 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页共21页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
3 | 010502002003 |  | 构造柱 C20 | 1.混凝土强度等级：商品混凝土 C20 2.混凝土拌合料要求：骨料粒径综合考虑，满足设计及规范要求 3.混凝土的所有外加剂、泵送费用含在综合单价中,配合比掺入材料详设计图 4.混凝土的输送方式综合其他相关费用投标人在投标单价中综合考虑 5.其他：未尽事宜详设计，满足招标人、设计及规范要求 | m3 | 0.83
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称： |  | 四川省妇幼保健院门诊楼乳腺机房改造项目\单项工程【装饰工程】 |  |  |  | 标段： |  |  | 第4页共21页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
4 | 010503005004 |  | 过梁 C20 | 1.混凝土强度等级：商品混凝土 C20 2.混凝土拌合料要求：骨料粒径综合考虑，满足设计及规范要求 3.混凝土的所有外加剂、泵送费用含在综合单价中,配合比掺入材料详设计图 4.混凝土的输送方式综合其他相关费用投标人在投标单价中综合考虑 5.其他：未尽事宜详设计，满足招标人、设计及规范要求 | m3 | 0.58
5 | 010515001005 |  | 现浇构件钢筋 HPB300 φ6 | 1.钢筋种类、规格：钢筋 HPB300 直径φ6 2.钢筋无论采用绑扎搭接、焊接、机械连接、植筋或其他连接方式等由投标人按设计要求及相关规范要求实施，其费用考虑在综合单价中，不再单独计量计价 3.其他：未尽事宜详设计，满足招标人、设计及规范要求 | t | 0.022
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称： |  | 四川省妇幼保健院门诊楼乳腺机房改造项目\单项工程【装饰工程】 |  |  |  | 标段： |  |  | 第5页共21页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
6 | 010515001006 |  | 现浇构件钢筋 HPB300 φ8～φ10 | 1.钢筋种类、规格：钢筋 HPB300 直径φ8～φ10 2.钢筋无论采用绑扎搭接、焊接、机械连接、植筋或其他连接方式等由投标人按设计要求及相关规范要求实施，其费用考虑在综合单价中，不再单独计量计价 3.其他：未尽事宜详设计，满足招标人、设计及规范要求 | t | 0.009
7 | 010515001007 |  | 现浇构件钢筋 HPB300 φ12 | 1.钢筋种类、规格：钢筋 HPB300 直径φ12 2.钢筋无论采用绑扎搭接、焊接、机械连接、植筋或其他连接方式等由投标人按设计要求及相关规范要求实施，其费用考虑在综合单价中，不再单独计量计价 3.其他：未尽事宜详设计，满足招标人、设计及规范要求 | t | 0.031
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称： |  | 四川省妇幼保健院门诊楼乳腺机房改造项目\单项工程【装饰工程】 |  |  |  | 标段： |  |  | 第6页共21页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
8 | 010515001008 |  | 现浇构件钢筋 HRB400E φ12～φ14 | 1.钢筋种类、规格：钢筋 HRB400E 直径φ12～φ14 2.钢筋无论采用绑扎搭接、焊接、机械连接、植筋或其他连接方式等由投标人按设计要求及相关规范要求实施，其费用考虑在综合单价中，不再单独计量计价 3.其他：未尽事宜详设计，满足招标人、设计及规范要求 | t | 0.017
9 | 010515001009 |  | 现浇构件钢筋 HRB400E φ16 | 1.钢筋种类、规格：钢筋 HRB400E 直径φ16 2.钢筋无论采用绑扎搭接、焊接、机械连接、植筋或其他连接方式等由投标人按设计要求及相关规范要求实施，其费用考虑在综合单价中，不再单独计量计价 3.其他：未尽事宜详设计，满足招标人、设计及规范要求 | t | 0.022
分部小计
0108 门窗工程
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称： |  | 四川省妇幼保健院门诊楼乳腺机房改造项目\单项工程【装饰工程】 |  |  |  | 标段： |  |  | 第7页共21页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
10 | 010804007010 |  | 铅门 不锈钢材质 3个铅当量 | 1.门代号及洞口尺寸：详图纸 2.门框或扇外围尺寸：详图纸 3.门框、扇材质：不锈钢门 防护标准为3个铅当量 | m2 | 3.78
11 | 010804007011 |  | 拆除的门重新安装 | 1.门类型：利用原有主材，具体详设计 2.洞口尺寸：根据现场实际情况 3.五金、门锁、运距：投标人自行考虑，其费用包含在综合单价中 4.投标人自行考虑按设计和规范要求所需的材料耗量等因素综合报价,满足设计及施工验收规范要求 5.其他：满足设计和招标技术要求及现行施工验收规范要求 | m2 | 2.1
12 | 010807001012 |  | 观察窗口-铅玻璃 | 1.窗代号及洞口尺寸：详设计 2.框、扇材质：不锈钢 3.玻璃品种、厚度：铅玻璃，厚度满足设计及业主要求 | m2 | 1.08
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称： |  | 四川省妇幼保健院门诊楼乳腺机房改造项目\单项工程【装饰工程】 |  |  |  | 标段： |  |  | 第8页共21页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
分部小计
0111 楼地面装饰工程
13 | 011101005013 |  | 自流坪楼地面 | 1.界面剂材料种类：特种多功能界面剂 2.面漆材料种类、厚度：3-5mm厚水泥基自流坪面层，颜色综合 3.粘结层厚度、材料种类：满足设计及规范要求 4.面层材料品种、规格、颜色：2mmPVC卷材，规格、颜色详设计综合考虑 5.各种护角、收口、压条费用考虑在综合单价中 6.各种嵌缝、伸缩缝(采用不燃材料填实)、特殊位置处理方式满足设计及规范要求，费用考虑在综合单价中 7.其他：满足设计和招标技术要求及现行施工验收规范要求 | m2 | 46.41
14 | 011101006014 |  | 平面砂浆找平层 | 找平层厚度、砂浆配合比：20厚1:3水泥砂浆找平层 | m2 | 46.41
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称： |  | 四川省妇幼保健院门诊楼乳腺机房改造项目\单项工程【装饰工程】 |  |  |  | 标段： |  |  | 第9页共21页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
15 | 011101003015 |  | 细石混凝土找平层 | 1.找平层厚度、砂浆配合比：50厚C15细石混凝土敷管找平层 | m2 | 46.41
分部小计
0112 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
16 | 011201004016 |  | 刷水泥浆一道（掺适量建筑胶） | 1.基层类型：综合 2.找平层砂浆厚度、配合比：刷水泥浆一道（掺适量建筑胶） | m2 | 145.71
17 | 011201001017 |  | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型：综合 2.底层厚度、砂浆配合比：13厚1:13水泥砂浆打底扫毛 3.面层厚度、砂浆配合比：5厚1:3水泥砂浆找平层 4.装饰面材料种类：综合 5.分格缝宽度、材料种类：满足设计及规范要求 | m2 | 145.71
18 | 011207001018 |  | 门洞位置门套表面3铅当量铅皮新做 | 1.热室门洞位置门套表面设置3铅当量铅皮，新做 2.其他：未尽事宜详设计，满足招标人、设计及规范要求 | m2 | 5.32
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称： |  | 四川省妇幼保健院门诊楼乳腺机房改造项目\单项工程【装饰工程】 |  |  |  | 标段： |  |  | 第10页共21页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
19 | 011207001019 |  | 墙面硫酸钡射线防护 | 1.龙骨材料种类、规格、中距：详设计 2.隔离层材料种类、规格：详设计 3.基层材料种类、规格：详设计 4.面层材料品种、规格、颜色：墙面硫酸钡射线防护 5.压条材料种类、规格：满足设计及业主要求 | m2 | 155.15
分部小计
0113 天棚工程
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称： |  | 四川省妇幼保健院门诊楼乳腺机房改造项目\单项工程【装饰工程】 |  |  |  | 标段： |  |  | 第11页共21页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
20 | 011302001020 |  | 吊顶天棚 铝扣板 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度：φ8镀锌通丝吊杆，双向中距离≤1200mm 2.龙骨材料种类、规格、中距：与安装形式配套的专用上层主龙骨，间距≤1200mm 3.基层材料种类、规格：与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结，间距≤600mm 4.面层材料品种、规格：1.0厚铝合金平板 600*600 ，颜色满足业主要求 5.压条材料种类、规格：满足设计及业主要求 6.嵌缝材料种类：满足设计及规范要求 7.防护材料种类：满足设计及规范要求 | m2 | 44.95
分部小计
0114 油漆、涂料、裱糊工程
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称： |  | 四川省妇幼保健院门诊楼乳腺机房改造项目\单项工程【装饰工程】 |  |  |  | 标段： |  |  | 第12页共21页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
21 | 011407001021 |  | 内墙面乳胶漆饰面 | 1.基层类型：钢筋混凝土墙或砖墙 2.喷刷涂料部位：内墙面 3.腻子种类：刮腻子三遍 4.刮腻子要求：刮腻子三遍 5.涂料品种、喷刷遍数：封闭底涂料一道,乳液内墙涂料一道,乳胶漆一道,颜色满足设计及业主要求 6.各种护角、收口、伸缩缝(采用不燃材料填实)，考虑在墙面清单综合单价中 7.其他：未尽事宜详设计，满足招标人、设计及规范要求 | m2 | 155.15
分部小计
0116 拆除工程
22 | 011601001022 |  | 砖砌体拆除 | 1.结构形式：综合 2.强度：综合 3.拆除部位：房间内隔墙、部分墙体开门洞的位置等其它零星部位 4.其他：未尽事宜详设计，满足招标人、设计及规范要求 | m3 | 2.63
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称： |  | 四川省妇幼保健院门诊楼乳腺机房改造项目\单项工程【装饰工程】 |  |  |  | 标段： |  |  | 第13页共21页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
23 | 011604002023 |  | 立面抹灰层拆除 | 1.结构形式：综合 2.强度：综合，拆至墙砖 3.拆除部位：外墙 4.拆除方式：人工、机械综合在报价中，拆除噪音、灰尘控制一定范围内，不影响其他正常运行 5.其他：未尽事宜详设计，满足招标人、设计及规范要求 | m2 | 106.02
24 | 011605001024 |  | 地面块料拆除 | 1.结构形式：综合 2.强度：综合，拆至结构层 3.拆除部位：地面 4.拆除方式：人工、机械综合在报价中，拆除噪音、灰尘控制一定范围内，不影响其他正常运行 5.其他：未尽事宜详设计，满足招标人、设计及规范要求 | m2 | 45.62
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称： |  | 四川省妇幼保健院门诊楼乳腺机房改造项目\单项工程【装饰工程】 |  |  |  | 标段： |  |  | 第14页共21页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
25 | 011606003025 |  | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.部位：天棚面龙骨及饰面拆除 2.强度：综合 3.拆除方式：人工、机械综合在报价中，拆除噪音、灰尘控制一定范围内，不影响其他正常运行 4.其他：未尽事宜详设计，满足招标人、设计及规范要求 | m2 | 45.62
26 | 011608002026 |  | 内墙面涂料拆除 | 1.结构形式：综合 2.强度：综合，拆至水泥砂浆找平层 3.拆除部位：所有内墙涂料面 4.拆除方式：人工、机械综合在报价中，拆除噪音、灰尘控制一定范围内，不影响其他正常运行 5.其他：未尽事宜详设计，满足招标人、设计及规范要求 | m2 | 106.02
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称： |  | 四川省妇幼保健院门诊楼乳腺机房改造项目\单项工程【装饰工程】 |  |  |  | 标段： |  |  | 第15页共21页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
27 | 011610002027 |  | 金属门窗拆除 | 1.部位：楼栋内所有金属门、金属窗 2.强度：综合 3.拆除方式：人工、机械综合在报价中，拆除噪音、灰尘控制一定范围内，不影响其他正常运行 4.其他：未尽事宜详设计，满足招标人、设计及规范要求 | m2 | 3.18
28 | 010103002028 |  | 建渣外运及堆场补贴 | 1.废弃料品种：综合 2.拆除物清理、外弃场地、场内运距、场外运距、弃置费：人工、机械由投标人根据现场踏勘情况自行考虑，综合单价包干使用不予调整 3.拆除物建渣虚方量投标人考虑在综合单价中，清单工程量按1项计算 4.其他：未尽事宜详设计，满足招标人、设计及规范要求 | 项 | 1
分部小计
其他
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称： |  | 四川省妇幼保健院门诊楼乳腺机房改造项目\单项工程【装饰工程】 |  |  |  | 标段： |  |  | 第16页共21页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
29 | 011501001029 |  | 更衣柜 | 1.台柜规格：更衣柜 2.材料种类、规格：满足业主要求 3.五金种类、规格：满足业主要求 4.防护材料种类：满足业主要求 5.油漆品种、刷漆遍数：满足业主要求 | 个 | 1
30 | 011501020030 |  | 操作台 | 1.台柜规格：操作台 2.材料种类、规格：满足业主要求 3.五金种类、规格：满足业主要求 4.防护材料种类：满足业主要求 5.油漆品种、刷漆遍数：满足业主要求 | 个 | 1
31 | 030413002031 |  | 电缆沟凿槽 深10cm*宽10cm | 1.名称及规格：电缆沟凿槽 深10cm*宽10cm | m | 11.17
分部小计
单价措施项目清单
脚手架工程
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称： |  | 四川省妇幼保健院门诊楼乳腺机房改造项目\单项工程【装饰工程】 |  |  |  | 标段： |  |  | 第17页共21页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
32 | 011701003041 |  | 脚手架 | 1.内墙拆除、装饰等所有施工内容的脚手架 2.脚手架支架材料：钢管、竹、木支架、移动脚手架等综合 3.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 4.本项目工程量计算规则执行2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 5.其他：未尽事宜详设计，满足招标人、设计及规范要求 | m2 | 156.24
分部小计
混凝土模板及支架（撑 ）
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称： |  | 四川省妇幼保健院门诊楼乳腺机房改造项目\单项工程【装饰工程】 |  |  |  | 标段： |  |  | 第18页共21页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
33 | 011702001042 |  | 设备基础 模板安拆 | 1.支模高度：综合 2.模板类型：木模、复合模板、组合钢模板、竹胶合板等自行考虑。 3.支架材料：钢管、竹、木支架自行考虑,符合规范要求 4.投标人应根据设计图纸、施工组织设计、现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种支模方式均执行该综合单价 5.本项目工程量计算规则执行2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 6.其他：未尽事宜详设计，满足招标人、设计及规范要求 | m2 | 0.88
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称： |  | 四川省妇幼保健院门诊楼乳腺机房改造项目\单项工程【装饰工程】 |  |  |  | 标段： |  |  | 第19页共21页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
34 | 011702003043 |  | 构造柱 模板安拆 | 1.支模高度：综合 2.模板类型：木模、复合模板、组合钢模板、竹胶合板等自行考虑。 3.支架材料：钢管、竹、木支架自行考虑,符合规范要求 4.投标人应根据设计图纸、施工组织设计、现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种支模方式均执行该综合单价 5.本项目工程量计算规则执行2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 6.其他：未尽事宜详设计，满足招标人、设计及规范要求 | m2 | 3.84
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称： |  | 四川省妇幼保健院门诊楼乳腺机房改造项目\单项工程【装饰工程】 |  |  |  | 标段： |  |  | 第20页共21页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
35 | 011702009044 |  | 过梁 模板安拆 | 1.部位：综合 2.支模高度：综合 3.模板类型：木模、复合模板、组合钢模板、竹胶合板等自行考虑。 4.支架材料：钢管、竹、木支架自行考虑,符合规范要求 5.投标人应根据设计图纸、施工组织设计、现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6.本项目工程量计算规则执行2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 7.其他：未尽事宜详设计，满足招标人、设计及规范要求 | m2 | 3.15
分部小计
垂直运输
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称： |  | 四川省妇幼保健院门诊楼乳腺机房改造项目\单项工程【装饰工程】 |  |  |  | 标段： |  |  | 第21页共21页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
36 | 011703001045 |  | 二次装饰装修工程垂直运输 | 1. 建筑物建筑类型及结构形式: 框架结构 2. 地下室建筑面积：详设计图 3. 建筑物檐口高度、层数：详设计图 4.其他：未尽事宜详设计，满足招标人、设计及规范要求 | m2 | 45.62
分部小计
大型机械设备进出场及安拆
37 | 011705001046 |  | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.包含本工程所有大型机械设备进出场费用 2.其他：未尽事宜详设计，满足招标人、设计及规范要求 | 项 | 1
分部小计
分部小计
本页小计
合 计
表-08

## F.4 总价措施项目清单与计价表(表-11)仅打印安全文明施~
总价措施项目清单与计价表
工程名称： | 四川省妇幼保健院门诊楼乳腺机房改造项目\单项工程【装饰工程】 |  |  | 标段： |  | 第1页共1页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注
定额(人工费+机械费)
1 | 011707001032 | 安全文明施工费 |  |  | 4562.33
1.1 | ① | 环境保护费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) |  | 361.05
1.2 | ② | 文明施工费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) |  | 820.56
1.3 | ③ | 安全施工费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) |  | 1280.08
1.4 | ④ | 临时设施费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) |  | 2100.64
2 | 011707002033 | 夜间施工增加费
3 | 011707003034 | 非夜间施工照明
4 | 011707004035 | 二次搬运费
5 | 011707005036 | 冬雨季施工增加费
6 | 011707006037 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施
7 | 011707007038 | 已完工程及设备保护费
8 | 011707008039 | 工程定位复测费
9 | 041109008040 | 投标人认为应该计列的其他措施费用
合计 |  |  |  |  | 4562.33
注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。
表-11

## G.1 其他项目清单与计价汇总表(表-12)-带金额【装饰工~
其他项目清单与计价汇总表
工程名称： | 四川省妇幼保健院门诊楼乳腺机房改造项目\单项工程【装饰工程】 | 标段： |  | 第1页共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 | 17518.55 |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料(工程设备)暂估价/结算价 | - |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价/结算价 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  | 17518.55 | - | -
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 表-12

## G.2 暂列金额明细表(表-12-1)【装饰工程】
暂列金额明细表
工程名称： | 四川省妇幼保健院门诊楼乳腺机房改造项目\单项工程【装饰工程】 | 标段： |  |  | 第1页共1页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 |  | 项 | 17518.55
合 计 |  |  |  | 17518.55 | -
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。 表-12-1

## K.2 承包人提供主要材料和工程设备一览表(表-20)【装饰~
承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用造价信息差额调整法）
工程名称： |  | 四川省妇幼保健院门诊楼乳腺机房改造项目\单项工程【装饰工程】 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页共3页
序号 |  | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数% |  | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) | 备注
1 |  | 805胶水 | kg | 16.348 |  |  | 1.00
2 |  | PVC地板 | m2 | 48.72 |  |  | 180.00
3 |  | 白水泥 | kg | 38.365 |  |  | 0.602
4 |  | 泵送电费 | m3 | 1.427 |  |  | 4.00
5 |  | 玻璃胶 | 支 | 143.7 |  |  | 8.23
6 |  | 不锈钢窗 铅玻璃 | m2 | 1.1 |  |  | 10000.00
7 |  | 柴油(机械) | L | 5.615 |  |  | 6.05
8 |  | 大白粉 | kg | 2.328 |  |  | 0.39
9 |  | 电焊条 综合 | kg | 1.835 |  |  | 4.15
10 |  | 二等锯材 | m3 | 0.049 |  |  | 2124.00
11 |  | 复合模板 | m2 | 1.95 |  |  | 36.50
12 |  | 干混地面砂浆 M15 | t | 1.782 |  |  | 359.89
13 |  | 干混抹灰砂浆 M15 | t | 4.968 |  |  | 395.83
14 |  | 干混砌筑砂浆 M7.5 | t | 3.484 |  |  | 330.74
15 |  | 钢筋 HPB300 直径φ12 | t | 0.033 |  |  | 5063.97
16 |  | 钢筋 HPB300 直径φ6 | t | 0.024 |  |  | 5267.52
17 |  | 钢筋 HPB300 直径φ8～φ10 | t | 0.01 |  |  | 5037.42
18 |  | 钢筋 HRB400E φ12～φ14 | t | 0.018 |  |  | 4736.52
注: | 1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-20
承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用造价信息差额调整法）
工程名称： |  | 四川省妇幼保健院门诊楼乳腺机房改造项目\单项工程【装饰工程】 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页共3页
序号 |  | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数% |  | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) | 备注
19 |  | 钢筋 HRB400E φ16 | t | 0.023 |  |  | 4807.32
20 |  | 焊条 (高强钢筋用) | kg | 0.337 |  |  | 5.40
21 |  | 焊条 综合 | kg | 0.268 |  |  | 6.20
22 |  | 滑石粉 | kg | 75.986 |  |  | 0.34
23 |  | 加工铁件 | kg | 10.683 |  |  | 4.737
24 |  | 建渣外运及堆场补贴 | m3 | 24.62 |  |  | 70.00
25 |  | 脚手架钢材 | kg | 1.999 |  |  | 5.567
26 |  | 锯材 综合 | m3 | 1.022 |  |  | 2124.00
27 |  | 硫酸钡射线防护板 | m2 | 158.304 |  |  | 150.00
28 |  | 铝合金方板（靠墙） 含龙骨和配件 | m2 | 2.25 |  |  | 35.00
29 |  | 铝合金方板（天棚） | m2 | 45.9 |  |  | 80.00
30 |  | 铝合金方板龙骨 600×600 | m2 | 46.125 |  |  | 35.00
31 |  | 螺栓 | 个 | 490.323 |  |  | 0.25
32 |  | 腻子胶 | kg | 23.466 |  |  | 1.25
33 |  | 膨胀螺栓(金属胀锚螺栓) M8×80 | 套 | 4.686 |  |  | 0.26
34 |  | 其他材料费 | 元 | 682.019 |  |  | 1.00
35 |  | 铅板 3铅当量 | m2 | 11.13 |  |  | 1000.00
36 |  | 铅门 不锈钢材质 3个铅当量 | m2 | 3.8 |  |  | 10000.00
注: | 1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-20
承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用造价信息差额调整法）
工程名称： |  | 四川省妇幼保健院门诊楼乳腺机房改造项目\单项工程【装饰工程】 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页共3页
序号 |  | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数% |  | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) | 备注
37 |  | 乳胶漆 底漆 | kg | 18.034 |  |  | 35.00
38 |  | 乳胶漆 面漆 | kg | 43.161 |  |  | 35.00
39 |  | 商品混凝土 C15 | m3 | 2.343 |  |  | 449.00
40 |  | 商品混凝土 C20 | m3 | 1.427 |  |  | 458.00
41 |  | 商品混凝土 C25 | m3 | 0.241 |  |  | 468.00
42 |  | 水 | m3 | 4.714 |  |  | 4.30
43 |  | 水泥 32.5 | kg | 196.17 |  |  | 0.372
44 |  | 摊销卡具和支撑钢材 | kg | 4.207 |  |  | 5.901
45 |  | 铁件 | kg | 5.914 |  |  | 4.737
46 |  | 万能胶 | kg | 21.728 |  |  | 13.28
47 |  | 型钢 综合 | kg | 67.95 |  |  | 5.168
48 |  | 页岩实心砖240*115*53mm | 千匹 | 4.71 |  |  | 553.76
49 |  | 预埋铁件 | kg | 7.358 |  |  | 4.737
50 |  | 粘结剂 791 | kg | 12.296 |  |  | 5.81
51 |  | 自流平底漆 | kg | 11.6 |  |  | 55.00
52 |  | 自流平面漆 | kg | 7.888 |  |  | 55.00
注: | 1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-20

## F.1 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(表-08)~1
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称： |  | 四川省妇幼保健院门诊楼乳腺机房改造项目\单项工程【安装工程】 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页共18页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
强电工程
1 | 030412005047 |  | LED灯盘 600*600 | 1.名称：LED灯盘 2.型号、规格：600*600，详设计 3.安装形式：综合 4.本体安装:成套安装 5.包含管吊（吊链）及软线、接线（含烫锡）、试亮等工作内容 6.安装部位：室内包含地下室（地下车库）、暗室、净高＜1.6m楼层及管井、竖井内、封闭吊顶天棚内等 7.其他满足设计及规范要求 | 套 | 6
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称： |  | 四川省妇幼保健院门诊楼乳腺机房改造项目\单项工程【安装工程】 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页共18页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
2 | 030404034048 |  | 单联(单控)暗开关 10A | 1.名称：单联(单控)暗开关 2.型号、规格：250V 10A 3.安装形式：暗装 4.包含接线（含烫锡）等工作内容 5.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 6.安装部位：室内包含地下室（地下车库）、暗室、净高＜1.6m楼层及管井、竖井内、封闭吊顶天棚内等 7.其他满足设计及规范要求 | 个 | 3
3 | 030404034049 |  | 急停开关 AT | 1.名称：急停开关 AT 2.型号、规格：详设计 3.安装形式：暗装 4.包含接线（含烫锡）等工作内容 5.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 6.安装部位：室内包含地下室（地下车库）、暗室、净高＜1.6m楼层及管井、竖井内、封闭吊顶天棚内等 7.其他满足设计及规范要求 | 个 | 3
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称： |  | 四川省妇幼保健院门诊楼乳腺机房改造项目\单项工程【安装工程】 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页共18页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
4 | 030404034050 |  | 电源总开关 EAT | 1.名称：电源总开关 EAT 2.型号、规格：详设计 3.安装形式：暗装 4.包含接线（含烫锡）等工作内容 5.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 6.安装部位：室内包含地下室（地下车库）、暗室、净高＜1.6m楼层及管井、竖井内、封闭吊顶天棚内等 7.其他满足设计及规范要求 | 个 | 1
5 | 030412004051 |  | 射线指示灯SW | 1.名称:射线指示灯SW 2.型号、规格 ：综合 3.安装形式：综合 4.本体安装：成套安装 5.包含管吊（吊链）及软线、接线（含烫锡）、试亮等工作内容 6.安装部位：室内包含地下室（地下车库）、暗室、净高＜1.6m楼层及管井、竖井内、封闭吊顶天棚内等 7.其他满足设计及规范要求 | 套 | 2
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称： |  | 四川省妇幼保健院门诊楼乳腺机房改造项目\单项工程【安装工程】 |  |  |  | 标段： |  |  | 第4页共18页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
6 | 030404035052 |  | 国标五孔插座 | 1.名称:国标五孔插座 2.型号、规格：详设计 3.安装形式：综合 4.包含接线（含烫锡）等工作内容 5.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 6.安装部位：室内包含地下室（地下车库）、暗室、净高＜1.6m楼层及管井、竖井内、封闭吊顶天棚内等 7.其他满足设计及规范要求 | 个 | 9
7 | 030404035053 |  | SRS远程专用国标五孔插座 | 1.名称:SRS远程专用国标五孔插座 2.型号、规格：祥盛街 3.安装形式：综合 4.包含接线（含烫锡）等工作内容 5.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 6.安装部位：室内包含地下室（地下车库）、暗室、净高＜1.6m楼层及管井、竖井内、封闭吊顶天棚内等 7.其他满足设计及规范要求 | 个 | 1
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称： |  | 四川省妇幼保健院门诊楼乳腺机房改造项目\单项工程【安装工程】 |  |  |  | 标段： |  |  | 第5页共18页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
8 | 030411006054 |  | 塑料接线盒 | 1.名称：塑料接线盒 2.材质：塑料 3.规格：综合，含延接边框 4.安装形式：综合 5.安装部位：室内包含地下室（地下车库）、暗室、净高＜1.6m楼层及管井、竖井内、封闭吊顶天棚内等 6.其他满足设计及规范要求 | 个 | 25
9 | 030408001055 |  | 电力电缆 YJV-0.6/1KV-5x16 | 1.名称：电力电缆 2.规格、型号：YJV-0.6/1KV-5x16 3.敷设方式:管内、线槽内、桥架内、竖井内、井道内、电缆沟内等综合考虑 4.含电缆耐压试验 泄漏试验、电缆防护、电缆环保检测、阻燃等级等综合考虑 5.含电缆固定 6.安装部位：室内包含地下室（地下车库）、暗室、净高＜1.6m楼层及管井、竖井内、封闭吊顶天棚内等 7.其他满足规范及验收要求 | m | 22
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称： |  | 四川省妇幼保健院门诊楼乳腺机房改造项目\单项工程【安装工程】 |  |  |  | 标段： |  |  | 第6页共18页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
10 | 030408006056 |  | 电力电缆头 五芯截面≤1kV 16mm2 | 1.名称 电力电缆头 2.型号 五芯内 3.规格 截面≤1kV 16mm2 4.材质、类型： 综合考虑 5.安装部位：室内包含地下室（地下车库）、暗室、净高＜1.6m楼层及管井、竖井内、封闭吊顶天棚内等 6.电压等级（kV）0.6KV 7.其他满足设计及规范要求 | 个 | 2
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称： |  | 四川省妇幼保健院门诊楼乳腺机房改造项目\单项工程【安装工程】 |  |  |  | 标段： |  |  | 第7页共18页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
11 | 030411001057 |  | 电气配管 PC20 | 1.名称：电气配管 2.材质：阻燃塑料管 3.规格：PC20 4.敷设形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内、预制叠合板内等综合考虑 5.包含地下室（地下车库）、暗室、净高＜1.6m楼层及管井、竖井内、封闭吊顶天棚内等 6.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽、刨沟槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 7.其他:支架制作、安装；含管件及所有附件；接地（含跨接线），按设计要求刷漆、除锈等 8.明配管刷防火涂料作防火处理 9.所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按设计及规范要求。 10.其他满足规范及验收要求 | m | 71.2
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称： |  | 四川省妇幼保健院门诊楼乳腺机房改造项目\单项工程【安装工程】 |  |  |  | 标段： |  |  | 第8页共18页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
12 | 030411001058 |  | 电气配管 金属软管φ20 | 1.名称：电气配管 2.材质：金属软管 3.规格：φ20，单根长度综合考虑 4.敷设形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内、预制叠合板内等综合考虑 5.包含地下室（地下车库）、暗室、净高＜1.6m楼层及管井、竖井内、封闭吊顶天棚内等 6.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽、刨沟槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 7.其他:支架制作、安装；含管件及所有附件；接地（含跨接线），按设计要求刷漆、除锈等 8.明配管刷防火涂料作防火处理 9.所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按设计及规范要求。 10.其他满足规范及验收要求 | m | 7.2
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称： |  | 四川省妇幼保健院门诊楼乳腺机房改造项目\单项工程【安装工程】 |  |  |  | 标段： |  |  | 第9页共18页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
13 | 030411004059 |  | 电气配线 BV-2.5 | 1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3.导线型号、材质、规格：BV-2.5 4.用途或线制：综合考虑 5.双色线价差综合考虑 6.安装部位：室内包含地下室（地下车库）、暗室、净高＜1.6m楼层及管井、竖井内、封闭吊顶天棚内等 7.其他满足规范及验收要求 | m | 235.2
分部小计
弱电工程
14 | 030502012060 |  | SRS远程专用RJ45网口 | 1.名称：SRS远程专用RJ45网口 2.规格:详设计，含专用模块 3.安装形式:墙壁暗装，H=0.3m 4.插座接线(含烫锡) 5.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 6.其他满足规范及设计要求 | 个 | 1
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称： |  | 四川省妇幼保健院门诊楼乳腺机房改造项目\单项工程【安装工程】 |  |  |  | 标段： |  |  | 第10页共18页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
15 | 030502012061 |  | SRS远程专用TP电话口 | 1.名称：SRS远程专用TP电话口 2.规格:详设计，含专用模块 3.安装形式:墙壁暗装，H=0.3m 4.插座接线(含烫锡) 5.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 6.其他满足规范及设计要求 | 个 | 1
16 | 030411006062 |  | 塑料接线盒 | 1.名称：塑料接线盒 2.材质：塑料 3.规格：综合，含延接边框 4.安装形式：综合 5.安装部位：室内包含地下室（地下车库）、暗室、净高＜1.6m楼层及管井、竖井内、封闭吊顶天棚内等 6.其他满足设计及规范要求 | 个 | 2
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称： |  | 四川省妇幼保健院门诊楼乳腺机房改造项目\单项工程【安装工程】 |  |  |  | 标段： |  |  | 第11页共18页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
17 | 030411001063 |  | 电气配管 PC20 | 1.名称：电气配管 2.材质：阻燃塑料管 3.规格：PC20 4.敷设形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内、预制叠合板内等综合考虑 5.包含地下室（地下车库）、暗室、净高＜1.6m楼层及管井、竖井内、封闭吊顶天棚内等 6.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽、刨沟槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 7.其他:支架制作、安装；含管件及所有附件；接地（含跨接线），按设计要求刷漆、除锈等 8.明配管刷防火涂料作防火处理 9.所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按设计及规范要求。 10.其他满足规范及验收要求 | m | 20
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称： |  | 四川省妇幼保健院门诊楼乳腺机房改造项目\单项工程【安装工程】 |  |  |  | 标段： |  |  | 第12页共18页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
18 | 030502005064 |  | 弱电配线 | 1.名称:弱电配线 2.规格:详设计 3.敷设方式:管内、线槽、桥架综合考虑 4.材质：采用国际标准，全无氧铜芯，含近一年第三方检测报告 5.其他:满足设计及相关规范要求 | m | 24
19 | 030502019065 |  | 双绞线缆测试 | 1.测试类别: 双绞线缆测试 2.测试内容: 超五类数据链路要求的各种参数 4.安装部位：室内包含地下室（地下车库）、暗室、净高＜1.6m楼层及管井、竖井内、封闭吊顶天棚内等 5.其他满足规范及验收要求 | 链路 | 2
分部小计
给排水工程
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称： |  | 四川省妇幼保健院门诊楼乳腺机房改造项目\单项工程【安装工程】 |  |  |  | 标段： |  |  | 第13页共18页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
20 | 031001006066 |  | 冷水管PPR DN15 | 1.安装部位：室内、包含地下室（地下车库）、暗室、净高＜1.6m楼层及管井、竖井内、封闭吊顶天棚内等 2.输送介质：冷水 3.材质：PP-R管 4.型号、规格：DN15，压力等级：综合考虑 5.连接方式：热熔连接 6.生活给水管根据装修色调确定 7.管道冲洗、消毒、水压及泄漏试验综合考虑 8.含各种管件、接头、带丝管件价差综合考虑，管件规格及承压能力应与管材相同 9.非同步施工的室内管道安装的打、堵洞眼 10.管道预埋、预留孔洞、堵洞、打洞、凿槽、刨沟、补槽、压槽等 11.含管道支.吊架、管卡、托钩等材料及安装和刷漆 12.其他满足设计及规范要求 | m | 12
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称： |  | 四川省妇幼保健院门诊楼乳腺机房改造项目\单项工程【安装工程】 |  |  |  | 标段： |  |  | 第14页共18页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
21 | 031001006067 |  | 排水管UPVC Φ50 | 1.安装部位：室内、包含地下室（地下车库）、暗室、净高＜1.6m楼层及管井、竖井内、封闭吊顶天棚内等 2.介质：污水、废水、通气综合 3.材质：UPVC塑料管 4.型号、规格：Φ50 5.连接方式：承插粘接 6.接口材料：综合 7.灌水通球试验综合考虑 8.含各种管件、接头,带丝管件价差综合考虑，含止水环（节）、透气帽、H型管件、存水弯等，管件规格及承压能力应与管材相同 9.非同步施工的室内管道安装的打、堵洞眼 10.管道预埋、预留孔洞、堵洞、打洞、凿槽、刨沟、补槽、压槽等 11.含管道支.吊架、管卡、托钩等材料及安装和刷漆 12.其他满足设计及规范要求 | m | 6
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称： |  | 四川省妇幼保健院门诊楼乳腺机房改造项目\单项工程【安装工程】 |  |  |  | 标段： |  |  | 第15页共18页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
22 | 031004003068 |  | 普通式洗脸盆 | 1.材质：陶瓷 2.规格、类型：满足要求 3.组装形式：成套安装，台上台下综合考虑 4.附件名称、数量：含本体、普通混合龙头、角阀、排水配件及进水金属软管等所有附件 5.安装部位：室内、包含地下室（地下车库）、暗室、净高＜1.6m楼层等 6.其他满足规范及验收要求 | 组 | 1
23 | 031004014069 |  | 地漏 DN50 | 1.名称：地漏 2.材质：塑料 3.型号、规格：DN50 4.地漏水封和存水弯深度均不得少于50mm 5.安装部位：室内、包含地下室（地下车库）、暗室、净高＜1.6m楼层及管井、竖井内、封闭吊顶天棚内等 6.包含预留预埋、预留孔洞、堵洞、打洞等 7.其他满足规范及验收要求 | 个 | 1
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称： |  | 四川省妇幼保健院门诊楼乳腺机房改造项目\单项工程【安装工程】 |  |  |  | 标段： |  |  | 第16页共18页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
24 | 031208002070 |  | 橡塑保温、防结露 管道≤ф57 | 1.绝热材料品种：橡塑、玻璃丝布 2.绝热厚度、做法：满足要求 3.设备保温：做法详国标《管道和设备保温、防结露及电伴热》。 4.其他满足规范及验收要求。 | m | 6
25 | 031002003071 |  | 一般钢套管制作安装 DN80（穿楼板） | 1.名称、类型：一般钢套管制作安装（穿楼板） 2.材质：焊接钢管 3.规格：DN80 4.填料材质：综合 5.其他：含孔洞预留及封堵施工 6.安装部位：室内包含地下室（地下车库）、暗室、净高＜1.6m楼层及管井、竖井内、封闭吊顶天棚内等 7.其他满足规范及验收要求 | 个 | 1
分部小计
通风空调工程
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称： |  | 四川省妇幼保健院门诊楼乳腺机房改造项目\单项工程【安装工程】 |  |  |  | 标段： |  |  | 第17页共18页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
26 | 030701003072 |  | 通风空调系统 | 1.名称：通风空调系统 2.其他：含通风空调系统的空调器、风管、风口风阀、铜管、排水管、液晶面板、开孔及封堵等，满足设计和规范要求 | 项 | 1
分部小计
单价措施项目清单
其他措施项目
27 | 031302007081 |  | 原有开关、插座、灯具、管线等拆除费用 | 1.含原有的开关、插座、灯具、管线等安装类材料的拆除费用，并运输至业主指定存放地点。 | 项 | 1
28 | 031302007082 |  | 强弱电、给排水接驳费用 | 1.含本次改造强弱电系统电源、信号源的外部引入、给排水的外部接驳所需的材料、施工、拆除及恢复等。 | 项 | 1
分部小计
专业措施项目
29 | 031301017083 |  | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
分部小计
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称： |  | 四川省妇幼保健院门诊楼乳腺机房改造项目\单项工程【安装工程】 |  |  |  | 标段： |  |  | 第18页共18页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
分部小计
本页小计
合 计
表-08

## F.4 总价措施项目清单与计价表(表-11)仅打印安全文明~1
总价措施项目清单与计价表
工程名称： | 四川省妇幼保健院门诊楼乳腺机房改造项目\单项工程【安装工程】 |  |  | 标段： |  | 第1页共1页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注
定额(人工费+机械费)
1 | 031302001073 | 安全文明施工费 |  |  | 260.47
1.1 | ① | 环境保护费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) |  | 20.61
1.2 | ② | 文明施工费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) |  | 46.85
1.3 | ③ | 安全施工费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) |  | 73.08
1.4 | ④ | 临时设施费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) |  | 119.93
2 | 031302002074 | 夜间施工增加费
3 | 031302003075 | 非夜间施工增加
4 | 031302004076 | 二次搬运费
5 | 031302005077 | 冬雨季施工增加费
6 | 031302006078 | 已完工程及设备保护费
7 | 031302008079 | 工程定位复测费
8 | 041109008080 | 投标人认为应该计列的其他措施费用
合计 |  |  |  |  | 260.47
注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。
表-11

## G.1 其他项目清单与计价汇总表(表-12)-带金额【安装工~
其他项目清单与计价汇总表
工程名称： | 四川省妇幼保健院门诊楼乳腺机房改造项目\单项工程【安装工程】 | 标段： |  | 第1页共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 | 3548.23 |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料(工程设备)暂估价/结算价 | - |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价/结算价 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  | 3548.23 | - | -
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 表-12

## G.2 暂列金额明细表(表-12-1)【安装工程】
暂列金额明细表
工程名称： | 四川省妇幼保健院门诊楼乳腺机房改造项目\单项工程【安装工程】 | 标段： |  |  | 第1页共1页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 |  | 项 | 3548.23
合 计 |  |  |  | 3548.23 | -
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。 表-12-1

## K.2 承包人提供主要材料和工程设备一览表(表-20)【安装~
承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用造价信息差额调整法）
工程名称： |  | 四川省妇幼保健院门诊楼乳腺机房改造项目\单项工程【安装工程】 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页共2页
序号 |  | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数% |  | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) | 备注
1 |  | LED灯盘 600*600 | 套 | 6.06 |  |  | 180.00
2 |  | 单联(单控)暗开关 10A | 只 | 3.06 |  |  | 22.00
3 |  | 国标五孔插座 | 套 | 9.18 |  |  | 22.00
4 |  | SRS远程专用国标五孔插座 | 套 | 1.02 |  |  | 26.00
5 |  | SRS远程专用RJ45网口 | 个 | 1.01 |  |  | 34.00
6 |  | SRS远程专用TP电话口 | 个 | 1.01 |  |  | 34.00
7 |  | 电气配管 PC20 | m | 102.144 |  |  | 1.99
8 |  | 电气配管 金属软管φ20 | m | 7.776 |  |  | 3.40
9 |  | 电气配线 BV-2.5 | m | 272.832 |  |  | 1.62
10 |  | 塑料接线盒 | 个 | 27.54 |  |  | 0.88
11 |  | 弱电配线 | m | 25.2 |  |  | 3.24
12 |  | 冷水管PPR DN15 | m | 12.192 |  |  | 2.27
13 |  | 室内塑料给水管热熔管件PPR DN15 | 个 | 18.24 |  |  | 1.26
14 |  | 普通式洗脸盆 | 个 | 1.01 |  |  | 1400.00
15 |  | 塑料排水管UPVC Φ50 | m | 6.072 |  |  | 4.44
16 |  | 室内塑料排水管粘接管件 Φ50 | 个 | 4.14 |  |  | 4.23
17 |  | 地漏 DN50 | 个 | 1.01 |  |  | 18.44
18 |  | 焊接钢管 DN80 | m | 0.318 |  |  | 40.53
注: | 1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-20
承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用造价信息差额调整法）
工程名称： |  | 四川省妇幼保健院门诊楼乳腺机房改造项目\单项工程【安装工程】 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页共2页
序号 |  | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数% |  | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) | 备注
19 |  | 橡塑管壳 管道≤ф57 | m | 6.18 |  |  | 12.44
20 |  | 急停开关 AT | 只 | 3.06 |  |  | 320.00
21 |  | 射线指示灯SW | 套 | 2.02 |  |  | 522.00
22 |  | 电源总开关 EAT | 只 | 1.02 |  |  | 160.00
23 |  | 电力电缆 YJV-0.6/1KV-5x16 | m | 22 |  |  | 59.26
注: | 1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-20