附件1：

市场调研项目明细

| 序号 | 名称 | 技术性能基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 阴道电极 | （1）用于临床经阴道盆底肌肉电刺激治疗、阴道肌肉生物反馈训练项目； （2）适配于我院现有生物刺激反馈仪，品牌：麦澜德，型号：MLD B4、MLD B4S。 |
| 2 | 阴道电极 | （1）用于临床盆底阴道肌肉生物反馈检查项目； （2）适配于我院现有盆底表面肌电分析及生物反馈训练系统，品牌：麦澜德，型号：MLD A1。 |
| 3 | 盆底肌肉治疗头 | （1）用于临床经阴道盆底肌肉电刺激治疗、阴道肌肉生物反馈训练项目； （2）适配于我院现有盆底康复治疗仪，品牌：杉山，型号：USB-4。 |

附件2：

报价一览表

| 序号 | 产品 名称 | 生产 厂家 | 品牌 | 规格 型号 | 单位 | 报价 （元） | 配送企业名称 | 挂网流水号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

公司名称：

代表签字：联系方式：

日期：

附件3：

用户情况表

| 省外省级以上单位用户 | 用户 名称 | 规格型号 | 数量 | 合同价格或 中标价格 | 使用时间或 中标时间 | 联系人及 联系方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 省内省级单位用户 |  |  |  |  |  |  |  |
| 省内其他用户 |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1、表中产品为近三年销售，用户仍在使用的货物；

2、只填写与本次市场调研产品一致或相当的规格型号。