**附加1：采购项目配置需求**

1.产品名称：妇科培训教具

2.数量及技术参数要求：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类别 | 产品名称 | 技术参数 | 数量（套） |
| **包2：妇科培训教具** | | | | |
| 1 | 妇科 | 子宫病变模型 | 该模型为成年女性躯干下半部由腹腔、盆腔二部分组成。  技术参数:   1. 正常和各类异常子宫触诊★；妇科双合诊、三合诊的检查★；阴道窥器和阴道镜的检查；肉眼观察正常和各类异常病变宫颈；宫内节育器的放置与取出；观察隔膜的大小和位置；观察子宫、卵巢、输卵管、圆带和其它位于盆腔的解剖结构★。   2. 可更换宫颈模型数个和子宫和附件模型数个  3. 内部结构组成部件:正常与异常宫颈模型；  正常宫颈模型；正常宫颈(初产妇,宫颈口为圆孔)；宫内节育器放置与取出正常宫颈；宫颈病理模型：宫颈撕裂(3、9点处多见,可撕到边缘,裂痕为鲜红色);  慢性宫颈炎、急性宫颈炎、官颈炎症纳博特囊肿、滴虫性宫颈炎、宫颈尖锐湿疣、宫颈白斑、宫颈息肉、宫颈腺癌(菜花状,癌组织易出血,有异形血管,污灰色);  正常与异常子宫和附件模型正常子宫和附件模型★；  宫内节育器放置与取出正常子宫和附件(子宫前部透明)★；  正常子宫和附件★；  异常子宫和附件模型：子宫伴有明显前倾、前屈(用气球使气囊充气来调节子宫位置)★；  子宫伴有明显后倾、后屈(用气球使气囊放气来调节子宫位置)★；  子宫肌瘤★；  子宫伴有右侧输卵管卵巢囊肿；子宫伴有右侧输卵管积水；子宫伴有右侧输卵管结核；子宫伴有右侧输卵管炎；  奸娠子宫触诊模型(五个月大小胎儿子宫)异位妊娠触诊模型(一侧输卵管壶腹部妊娠)；输卵管阻塞诊断模型(一侧输卵管阻塞) | 2 |
| 2 | 卵巢病变模型 | 该模型为成年女性躯干下半部由腹腔、盆腔二部分组成。  技术参数:   1. 正常和各类异常子宫触诊★；妇科双合诊、三合诊的检查★；阴道窥器和阴道镜的检查；肉眼观察正常和各类异常病变宫颈；宫内节育器的放置与取出；观察隔膜的大小和位置；观察子宫、卵巢、输卵管、圆带和其它位于盆腔的解剖结构★。   2. 可更换宫颈模型数个和子宫和附件模型数个  3. 内部结构组成部件:正常与异常宫颈模型；  正常宫颈模型；正常宫颈(初产妇,宫颈口为圆孔)；宫内节育器放置与取出正常宫颈；宫颈病理模型：宫颈撕裂(3、9点处多见,可撕到边缘,裂痕为鲜红色);  慢性宫颈炎、急性宫颈炎、官颈炎症纳博特囊肿、滴虫性宫颈炎、宫颈尖锐湿疣、宫颈白斑、宫颈息肉、宫颈腺癌(菜花状,癌组织易出血,有异形血管,污灰色);  正常与异常子宫和附件模型正常子宫和附件模型★；  宫内节育器放置与取出正常子宫和附件(子宫前部透明)★；  正常子宫和附件★；  异常子宫和附件模型：子宫伴有明显前倾、前屈(用气球使气囊充气来调节子宫位置)★；  子宫伴有明显后倾、后屈(用气球使气囊放气来调节子宫位置)★；  子宫肌瘤★；  子宫伴有右侧输卵管卵巢囊肿；子宫伴有右侧输卵管积水；子宫伴有右侧输卵管结核；子宫伴有右侧输卵管炎；  奸娠子宫触诊模型(五个月大小胎儿子宫)异位妊娠触诊模型(一侧输卵管壶腹部妊娠)；输卵管阻塞诊断模型(一侧输卵管阻塞) | 2 |
| 3 | 妇科检查操作模型 | 正常和各类异常子宫触诊★。  妇科双合诊、三合诊的检查★。  阴道窥器和阴道镜的检查★。  肉眼观察正常和各类异常病变宫颈。  观察隔膜的大小和位置★  宫腔镜检查★  可视化腹腔镜检查,观察子宫,附件和圆带等宫腔结构,妊娠与产后子宫模型触诊检查  表面具有交互感应位置,对此位置通过手持平板终端进行扫描感应。自动下载交互软件。软件内容为妇科检查技能操作,通过交互式的选择,用动画形式教学技能训练准备。软件内提供五例以上的病例,含病人资料,既往史,影像学检查资料信息。软件显示患者生命体征,包括(血压、脉搏、体温值等)。  软件内显示人体解剖结构示意图。  放件内提供器械图库,供训练者进行选择,选择正确错误与否具有提示。可以交互的对每一步操作进行选择,自动进行正确与否的判断,并统计成绩。  软件可以设置考核模式、训练模式。其中训练模式操作错误有详细提示引导学生进行练习操作。成绩单可以进行无线打印。 | 2 |
| 4 | 宫颈疾病模型 | 该模型为成年女性躯干下半部由腹腔、盆腔二部分组成。  技术参数:   1. 正常和各类异常子宫触诊★；妇科双合诊、三合诊的检查★；阴道窥器和阴道镜的检查；肉眼观察正常和各类异常病变宫颈；宫内节育器的放置与取出；观察隔膜的大小和位置；观察子宫、卵巢、输卵管、圆带和其它位于盆腔的解剖结构★。   2. 可更换宫颈模型数个和子宫和附件模型数个  3. 内部结构组成部件:正常与异常宫颈模型；  正常宫颈模型；正常宫颈(初产妇,宫颈口为圆孔)；宫内节育器放置与取出正常宫颈；宫颈病理模型：宫颈撕裂(3、9点处多见,可撕到边缘,裂痕为鲜红色);  慢性宫颈炎、急性宫颈炎、官颈炎症纳博特囊肿、滴虫性宫颈炎、宫颈尖锐湿疣、宫颈白斑、宫颈息肉、宫颈腺癌(菜花状,癌组织易出血,有异形血管,污灰色);  正常与异常子宫和附件模型正常子宫和附件模型★；  宫内节育器放置与取出正常子宫和附件(子宫前部透明)★；  正常子宫和附件★；  异常子宫和附件模型：子宫伴有明显前倾、前屈(用气球使气囊充气来调节子宫位置)★；  子宫伴有明显后倾、后屈(用气球使气囊放气来调节子宫位置)★；  子宫肌瘤★；  子宫伴有右侧输卵管卵巢囊肿；子宫伴有右侧输卵管积水；子宫伴有右侧输卵管结核；子宫伴有右侧输卵管炎；  奸娠子宫触诊模型(五个月大小胎儿子宫)异位妊娠触诊模型(一侧输卵管壶腹部妊娠)；输卵管阻塞诊断模型(一侧输卵管阻塞) | 2 |
| 5 | 着装式乳房检查模型 | 1.模拟成年女性上半身和中等尺寸乳房，皮肤柔软、手感真实。  2.可平铺桌面进行演示教学，也可佩戴于胸前进行自我检查  ★3.能够示教各种常见乳腺肿瘤及乳腺典型特征：  （1）乳腺增生  （2）良性肿瘤，肿瘤边缘光滑可移动  （3）乳腺内有多个大小不同、质地较硬的恶性肿瘤  （4）乳头凹陷  （5）皮肤橘皮样改变  （6）一侧乳头溢血 | 2 |

注：以上打★号的参数为重要参数

**附件2：采购文件书装订顺序**

1.封面（注明包号、品目、公司名称、联系人、联系电话、加盖公司印章）。

2.目录。

3.报价一览表（格式见附件3-3）。

4.配置及偏离表（格式见附件3-1）。

5.三证合一营业执照（副本）

6.法定代表人授权书（原件，格式见附件3-4）暨经办人授权书，法人、经办人身份证（复印件）。

7.生产厂家授权书（投标人不是生产厂家的）

8.如有产品质量和企业管理体系认证（考核），请提供的有效证明文件的复印或扫描件，质量管理体系认证包括FDA、CE、ISO等认证（提供中文翻译复印件）。

9.质量检测中心或法定机构出具的产品检测报告，性能自测报告，出厂检验报告的复印或扫描件

10.产品如有执行标准请提供相应资料（提供产品注册标准：YZB等资料供评审）

11.产品质量及货源保证书

12.售后服务承诺书，包括质量保证范围，售后服务体系、人员培训计划等，并提供相关人员证明材料。

13．如有，提供进口原材料证明书或产品报关资料等。

14.产品说明书或与投标培训教具型号一致的产品彩页资料和其他有关介绍资料。

15.业绩证明材料（用户名单及联系人与联系方式）（见附件3-2）。

16.供应商认为需要提供的其他材料。

17.反商业贿赂承诺书（附件4）。

18.封底。

**注：请务必按以上顺序装订资料，如有非中文资料，请同时提供中文翻译件。**

**附件3：主要表格格式**

**附件3-1：**

偏离表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离及其影响 |
|  |  |  |  |

注：

1、此表要求投标文件与招标文件要求一一对应、逐一列出；

2、**投标文件中与招标文件要求有负偏离的内容必须在此表中列出**。供应商必须据实填写，不得虚假响应，否则投标无效并按规定追究其相关责任。

法定代表人或授权代表签字：

日期：

**附件3-2：**

用户情况一览表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 用户  名称 | 规格型号 | 数量 | 合同价格或  中标价格 | 使用时间或  中标时间 | 联系人及  联系方式 | 备注 |
| 省外省级以上单位用户 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 省内省级单位用户 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 省内其他用户 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**附件3-3：**

报价一览表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 生产厂家 | 品牌 | 型号 | 成交单价  （元） | 成交总价  （元） | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.成交单价应是最货物设计、材料、制造、包装、运输、装卸、保险、关税、增值税、仓储、商检、卫检、报关、输机、清关手续费、安装、调试、培训、质检、保修、其它伴随服务等所有费用。

成交总价按照“附加1”中招采数量乘以成交单价计算。

2.“序号”，按照附件1中对应的序号填写。

3.“报价一览表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖投标人印章。

**4.“报价一览表”需单独密封。**

6、如有多种规格，请按每种规格分别报价。

供应商名称：（盖章）

法定代表人或授权代表（签字）： 日期：

**附件3-4：**

**法定代表人身份授权书**

四川省妇幼保健院：

（法定代表人姓名、职务）授权（被授权代表人姓名、职务）为我方“四川省妇幼保健院\*\*\*\*\*\*\*\*\*”项目投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

投标人名称：

法定代表人：

被授权代表人：

日期：

★说明：上述证明文件附有法定代表人和被授权代表人身份证复印件（盖章）时才能生效。

**附件4：**

反商业贿赂承诺书

为维护卫生行业的整体形象，保证药品、医疗器械、仪器设备、物资、基建工程招投标工作以及药品、试剂销售等工作的合法开展，维护贵院医疗、管理工作的正常秩序，保障广大患者的健康和利益，本厂家、商家、公司特郑重承诺如下：

一、 严格按照《招标投标法》、《药品管理法》、《反不正当竞争法》等有关法律、法规、规章、政策的规定，规范本厂家、商家、公司的药品、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标工作以及药品准入贵院以后的销售等工作，保证做到合法竞标、正当竞争、廉洁经营。

二、本厂家、商家、公司保证在药品、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标工作及药品、试剂销售等工作中承诺做到：

1、不与其他投标人相互串通投标报价，损害贵院的合法权益；

2、不与招标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或他人的合法权益；

3、不以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标；

4、竞标报价不违反相关法律的规定，也不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

5、保证不以其他任何方式扰乱贵院的招标工作；

6、保证不在药品销售、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标中采取账外暗中给予回扣的手段腐蚀、贿赂医护、药剂人员、干部等其他相关人员；

7、保证不以任何名义包括以宣传费、临床促销费、开单费、处方费、广告费、免费度假、考察旅游、房屋装修等任何名义给予贵院采购人员、药剂人员、医护人员、干部等有关人员以财物或者其他利益；

8、保证不让贵院临床科室、药剂部门以及有关人员登记、统计医生处方或为此提供方便，干扰贵院的正常工作秩序；

9、保证不以其他任何不正当竞争手段推销药品、医疗器械、设备、物资。

三、 本厂家、商家、公司保证竭力维护贵院的声誉，不做任何有损贵院形象的事情。

四、 本厂家、商家、公司保证加强对竞标、促销等工作的领导、监督和检查；加强对本厂家、商家、公司工作人员进行相关法律、法规、规章、政策等的教育工作，切实要求本厂家、商家、公司相关工作人员不得采取各类回扣手段腐蚀、贿赂采购、药剂、医护、干部等相关人员。

五、 对本厂家、商家、公司及本厂家、商家、公司工作人员采取以上手段竞标、促销等，干扰贵院正常工作秩序，损害贵院形象的，本厂家、商家、公司保证：

1、对尚处在竞标阶段的，贵院有权取消本厂家、商家、公司的竞标资格；已经中标的，贵院有权取消中标；对已经获得准入资格的，贵院有权随时取消本厂家、商家、公司的准入资格；

2、对本厂家、商家、公司相关工作人员做出严肃处理；

3、对由于本厂家、商家、公司或本厂家、商家、公司工作人员的上述行为给贵院造成经济或名誉损失的，由本厂家、商家、公司负责，并愿意承担全部民事赔偿责任。

六、 采购物资名称： 妇产科培训教具

本《承诺书》一式贰份（一份由承诺人自存；一份随竞价书传递）

承诺企业名称（公章）

法人代表或委托代理人（承诺人）