**四川省妇幼保健院**

**全院设备零配件及基础设备主机配件单次维修更换价格**

1、全院设备零配件单次更换价格：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 配件名称 | 适用品牌 | 单价（元） |
| 1 | 心电延长线 | GE、德尔格、飞利浦、迈瑞、理邦、科曼等 | 415 |
| 2 | 五导心电导联线 | 415 |
| 3 | 三导心电导联线 | 415 |
| 4 | 血氧延长线 | 415 |
| 5 | 血氧探头 | 415 |
| 6 | 血压袖带 | 132.8 |
| 7 | 血压延长管 | 290.5 |
| 8 | 心电监护仪蓄电池 | 498 |
| 9 | 除颤仪电池 | 迈瑞 | 3320 |
| 10 | GE | 3320 |
| 11 | 飞利浦 | 3320 |
| 12 | 卓尔 | 3154 |
| 13 | 心电图机电缆 | 光电 | 664 |
| 14 | 理邦 | 664 |
| 15 | 显微镜灯泡 | 莱卡 | 249 |
| 16 | 奥林巴斯 | 249 |
| 17 | 喉镜灯泡 | 伟伦 | 124.5 |
| 18 | 手术灯灯泡 | 迈柯唯 | 83 |
| 19 | 德尔格 | 83 |
| 20 | 冷光源灯泡 | 史赛克 | 9960 |
| 21 | STORZ | 1660 |
| 22 | 呼吸机氧电池 | 科曼 | 1162 |
| 23 | 迈瑞 | 1245 |
| 24 | 泰科 | 996 |
| 25 | 迈柯唯 | 1079 |
| 26 | 史蒂芬 | 1079 |
| 27 | 呼吸机蓄电池 | 科曼 | 2490 |
| 28 | 迈瑞 | 2324 |
| 29 | 泰科 | 2490 |
| 30 | 迈柯唯 | 3320 |
| 31 | 史蒂芬 | 830 |
| 32 | 呼吸机湿化罐 | 科曼 | 996 |
| 33 | 费雪派克 | 1162 |
| 34 | 史蒂芬 | 622.5 |
| 35 | 呼吸机管道 | 科曼 | 2324 |
| 36 | 迈瑞 | 2158 |
| 37 | 泰科 | 2324 |
| 38 | 迈柯唯 | 5644 |
| 39 | 史蒂芬 | 5810 |
| 40 | 一氧化氮吸入器氧电池 | BG-95 | 1328 |
| 41 | 常规低频治疗仪电极线及电极片 | 徐州科健 | 232.4 |
| 42 | 杭州好博 | 199.2 |
| 43 | 明康MK-A | 249 |
| 44 | LC-200 | 249 |
| 45 | 中微泽 | 332 |
| 46 | 各类治疗车车轮 | 成都浩瀚 | 66.4 |
| 47 | 空气波治疗仪管道及腿套 | 倍益康QL/IPC-AI | 315.4 |
| 48 | 广州龙之杰 | 298.8 |
| 49 | 视频脑电图电极线 | 光电 | 182.6 |
| 50 | 脉动真空灭菌锅（山东新华）维修配件 | 胶条 | 830 |
| 51 | 泵保护器 | 1411 |
| 52 | 微压开关 | 1660 |
| 53 | 气动阀 | 2490 |
| 54 | 加热管 | 581 |
| 55 | 蒸发器转孔维修 | 830 |
| 56 | 压力表 | 332 |
| 57 | 安全减压阀 | 581 |
| 58 | 交流接触器 | 481.4 |
| 59 | 婴儿辐射台肤温传感器 | 戴维 | 498 |
| 60 | 婴儿培养箱温度传感器 | 戴维 | 830 |
| 61 | 婴儿培养箱湿度传感器 | 戴维 | 830 |
| 62 | 婴儿培养箱过滤棉 | 戴维 | 58.1 |
| 63 | GE | 581 |
| 64 | 腔镜工作站脚踏控制器 | 通用 | 415 |
| 65 | [电动人工流产吸脚踏控制器](http://192.168.250.201/trakcare/trak/web/csp/websys.default.csp?WEBSYS.TCOMPONENT=DHCEQEquipList&Data=^No=^Name=^Code=^UseLocDR=^ManageLocDR=^StoreLocDR=^ModelDR=^Status=^MinValue=^MaxValue=^ProviderDR=^ManuFactoryDR=^ServiceDR=^EquipCatDR=^EquipTypeDR=^PurposeTypeDR=^QXType=^OriginDR=^PurchaseTypeDR=^BeginInStockDate=^EndInStockDate=^BatchFlag=N^IncludeFlag=0^StatCatDR=^InvoiceNo=^ContractNo=^IsDisused=N^IsDisusing=^IsOut=N^ComputerFlag=^MemoryCode=^BeginTransAssetDate=^EndTransAssetDate=^FundsTypeDR=^FundsRecordDR=^BeginDisuseDate=^EndDisuseDate=^BeginOutDate=^EndOutDate=^MasterItemDR=^LocIncludeFlag=0^InStockNo=^LeaveFactoryNo=^StoreMoveNo=^TreeNo=^ServiceHandler=^PreDisuseFlag=^HospitalDR=^FilterFlag=^^MIHold1=^ChangeDate=^EndChangeDate=^FileNo=^NetFee=&ReadOnly=1&CONTEXT=&TWKFL=&TWKFLI=&TPAGCNT=1&TSRT=0" \o ") | 上海斯曼峰 | 166 |
| 66 | [电动人工流产吸引器瓶](http://192.168.250.201/trakcare/trak/web/csp/websys.default.csp?WEBSYS.TCOMPONENT=DHCEQEquipList&Data=^No=^Name=^Code=^UseLocDR=^ManageLocDR=^StoreLocDR=^ModelDR=^Status=^MinValue=^MaxValue=^ProviderDR=^ManuFactoryDR=^ServiceDR=^EquipCatDR=^EquipTypeDR=^PurposeTypeDR=^QXType=^OriginDR=^PurchaseTypeDR=^BeginInStockDate=^EndInStockDate=^BatchFlag=N^IncludeFlag=0^StatCatDR=^InvoiceNo=^ContractNo=^IsDisused=N^IsDisusing=^IsOut=N^ComputerFlag=^MemoryCode=^BeginTransAssetDate=^EndTransAssetDate=^FundsTypeDR=^FundsRecordDR=^BeginDisuseDate=^EndDisuseDate=^BeginOutDate=^EndOutDate=^MasterItemDR=^LocIncludeFlag=0^InStockNo=^LeaveFactoryNo=^StoreMoveNo=^TreeNo=^ServiceHandler=^PreDisuseFlag=^HospitalDR=^FilterFlag=^^MIHold1=^ChangeDate=^EndChangeDate=^FileNo=^NetFee=&ReadOnly=1&CONTEXT=&TWKFL=&TWKFLI=&TPAGCNT=1&TSRT=0" \o ") | 上海斯曼峰 | 124.5 |
| 67 | CO2培养箱过滤器 | 三洋MCO-5AC | 415 |
| 68 | THERMO FISHER 3131 | 498 |
| 69 | 膨宫机膨宫管膜辦 | 通用 | 29.05 |
| 70 | 膨宫机膨宫管 | 通用 | 664 |
| 71 | 气腹机气腹管 | 通用 | 498 |
| 72 | 超声骨密度探头 | 美国SAHARA | 2490 |
| 73 | 内镜清洗设备气枪 | 通用 | 871.5 |
| 74 | 恒温水箱控制器 | 北京国华DHW-600 | 1245 |
| 75 | 恒温水箱加热管 | 北京国华DHW-600 | 664 |
| 76 | 恒温水箱传感器 | 北京国华DHW-600 | 124.5 |
| 77 | 多元素分析仪铜锌灯 | 博辉BH5500S | 622.5 |
| 78 | 多元素分析仪金属雾化器 | 博辉BH5500S | 830 |
| 79 | 多元素分析仪无油气体压缩机 | 博辉BH5500S | 4980 |
| 80 | 腕式血压计袖带 | 欧姆龙 | 149.4 |
| 81 | 低速离心机电源 | 中佳 | 2490 |
| 82 | 高速离心机电源 | 中佳 | 2988 |
| 83 | [塔式空气净化系统过滤器](http://192.168.250.201/trakcare/trak/web/csp/websys.default.csp?WEBSYS.TCOMPONENT=DHCEQEquipList&Data=^No=^Name=^Code=^UseLocDR=^ManageLocDR=^StoreLocDR=^ModelDR=^Status=^MinValue=^MaxValue=^ProviderDR=^ManuFactoryDR=^ServiceDR=^EquipCatDR=^EquipTypeDR=^PurposeTypeDR=^QXType=^OriginDR=^PurchaseTypeDR=^BeginInStockDate=^EndInStockDate=^BatchFlag=N^IncludeFlag=0^StatCatDR=^InvoiceNo=^ContractNo=^IsDisused=N^IsDisusing=^IsOut=N^ComputerFlag=^MemoryCode=^BeginTransAssetDate=^EndTransAssetDate=^FundsTypeDR=^FundsRecordDR=^BeginDisuseDate=^EndDisuseDate=^BeginOutDate=^EndOutDate=^MasterItemDR=^LocIncludeFlag=0^InStockNo=^LeaveFactoryNo=^StoreMoveNo=^TreeNo=^ServiceHandler=^PreDisuseFlag=^HospitalDR=^FilterFlag=^^MIHold1=^ChangeDate=^EndChangeDate=^FileNo=^NetFee=&ReadOnly=1&CONTEXT=&TWKFL=&TWKFLI=&TPAGCNT=7&TSRT=0" \o ") | GECO 009/230 | 1577 |
| 84 | 吊塔插座面板 | 通用 | 49.8 |
| 85 | 麻醉机氧电池 | GE,AESTIVA/5 7900 | 1743 |
| 86 | 婴儿游泳池按键板 | XY-SL-RII | 332 |
| 87 | 婴儿游泳池空气泵 | XY-SL-RII | 1593.6 |
| 88 | 婴儿游泳池涡流泵 | XY-SL-RII | 2573 |
| 89 | 紫外线推车灯管 | SJC-251 | 149.4 |
| 90 | 手术反光灯灯泡 | 通用 | 332 |
| 91 | 医用亚低温治疗仪治疗头套 | 恒邦PC-AII | 1494 |
| 92 | 医用亚低温治疗仪治疗毯 | 恒邦PC-AII | 2075 |
| 93 | 经皮检测系统电极 | TCM COMBIM | 18260 |
| 94 | [全自动血压计袖带](http://192.168.250.201/trakcare/trak/web/csp/websys.default.csp?WEBSYS.TCOMPONENT=DHCEQEquipList&Data=^No=^Name=^Code=^UseLocDR=^ManageLocDR=^StoreLocDR=^ModelDR=^Status=^MinValue=^MaxValue=^ProviderDR=^ManuFactoryDR=^ServiceDR=^EquipCatDR=^EquipTypeDR=^PurposeTypeDR=^QXType=^OriginDR=^PurchaseTypeDR=^BeginInStockDate=^EndInStockDate=^BatchFlag=N^IncludeFlag=0^StatCatDR=^InvoiceNo=^ContractNo=^IsDisused=N^IsDisusing=^IsOut=N^ComputerFlag=^MemoryCode=^BeginTransAssetDate=^EndTransAssetDate=^FundsTypeDR=^FundsRecordDR=^BeginDisuseDate=^EndDisuseDate=^BeginOutDate=^EndOutDate=^MasterItemDR=^LocIncludeFlag=0^InStockNo=^LeaveFactoryNo=^StoreMoveNo=^TreeNo=^ServiceHandler=^PreDisuseFlag=^HospitalDR=^FilterFlag=^^MIHold1=^ChangeDate=^EndChangeDate=^FileNo=^NetFee=&ReadOnly=1&CONTEXT=&TWKFL=&TWKFLI=&TPAGCNT=15&TSRT=0" \o ") | 欧姆龙HBP-9021J | 896.4 |
| 95 | 无影灯电源 | TRUMPF ILED3 | 2656 |
| 96 | 紫外空气消毒机紫外灯 | 老肯 | 124.5 |
| 97 | 紫外空气消毒机过滤器 | 老肯 | 99.6 |
| 98 | 等离子空气消毒机过滤器 | 老肯 | 132.8 |
| 99 | 奥杰 | 141.1 |
| 100 | 普通充电器 | 4.8V | 49.8 |
| 101 | 6V | 49.8 |
| 102 | 9V | 49.8 |
| 103 | 12V | 49.8 |
| 104 | 24V | 49.8 |
| 105 | 工作站软件（腔镜、胃镜等） | 通用 | 4980 |
| 106 | 耳声发射筛查仪探头 | GSI70 | 9545 |
| 107 | 内窥镜摄像光源系统灯泡 | FVS-6000MI | 2988 |
| 108 | [裂隙灯显微镜灯泡](http://192.168.250.201/trakcare/trak/web/csp/websys.default.csp?WEBSYS.TCOMPONENT=DHCEQEquipList&Data=^No=^Name=^Code=^UseLocDR=^ManageLocDR=^StoreLocDR=^ModelDR=^Status=^MinValue=^MaxValue=^ProviderDR=^ManuFactoryDR=^ServiceDR=^EquipCatDR=^EquipTypeDR=^PurposeTypeDR=^QXType=^OriginDR=^PurchaseTypeDR=^BeginInStockDate=^EndInStockDate=^BatchFlag=N^IncludeFlag=0^StatCatDR=^InvoiceNo=^ContractNo=^IsDisused=N^IsDisusing=^IsOut=N^ComputerFlag=^MemoryCode=^BeginTransAssetDate=^EndTransAssetDate=^FundsTypeDR=^FundsRecordDR=^BeginDisuseDate=^EndDisuseDate=^BeginOutDate=^EndOutDate=^MasterItemDR=^LocIncludeFlag=0^InStockNo=^LeaveFactoryNo=^StoreMoveNo=^TreeNo=^ServiceHandler=^PreDisuseFlag=^HospitalDR=^FilterFlag=^^MIHold1=^ChangeDate=^EndChangeDate=^FileNo=^NetFee=&ReadOnly=1&CONTEXT=&TWKFL=&TWKFLI=&TPAGCNT=42&TSRT=0" \o ") | S350 | 124.5 |

2、全院基础设备主机配件单次维修更换价格：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 部件名称 | 单价（元） |
| 1 | 心电监护仪 | 迈瑞PM7000 | 屏组件 | 1566 |
| 主控板 | 2436 |
| 血氧板 | 1740 |
| 心电板 | 1740 |
| 电源板 | 1305 |
| 血压泵模块组件 | 1740 |
| 血氧连接板 | 870 |
| 按键板 | 696 |
| 编码器板（带编码器） | 696 |
| 2 | 监护仪 | 迈瑞T5 | 屏组件 | 3915 |
| CPU板 | 5220 |
| 按键板 | 1305 |
| 电源板 | 2001 |
| 母板 | 4524 |
| MPM模块 | 9570 |
| 插件箱通讯板 | 1044 |
| 编码器 | 435 |
| 3 | 心电监护仪 | GE DASH3000 | 屏组件 | 4032.45 |
| CPU板 | 5376.6 |
| 按键板 | 1344.15 |
| 电源板 | 2061.9 |
| 母板 | 4663.2 |
| MPM模块 | 9857.1 |
| 插件箱通讯板 | 1078.8 |
| 编码器 | 896.1 |
| 4 | 心电监护仪 | GE DASH4000 | 屏组件 | 4032.45 |
| CPU板 | 5376.6 |
| 按键板 | 1344.15 |
| 电源板 | 2061.9 |
| 母板 | 4663.2 |
| MPM模块 | 9857.1 |
| 插件箱通讯板 | 1078.8 |
| 编码器 | 896.1 |
| 5 | 胎儿监护仪 | 三瑞SRF618A PRO | 屏组件 | 3523.5 |
| CPU板 | 4698 |
| 按键板 | 1174.5 |
| 电源板 | 1800.9 |
| 母板 | 4071.6 |
| MPM模块 | 8613 |
| 插件箱通讯板 | 939.6 |
| 编码器 | 783 |
| 6 | 心电监护仪 | 飞利浦M8003A | 屏组件 | 3993.3 |
| CPU板 | 5324.4 |
| 按键板 | 1331.1 |
| 电源板 | 2041.02 |
| 母板 | 4614.48 |
| MPM模块 | 9761.4 |
| 插件箱通讯板 | 1064.88 |
| 编码器 | 887.4 |
| 7 | 心电监护仪 | ELITE V5 | 电源板 | 1305 |
| 电路管理与接口板 | 1827 |
| 主控板 | 2240.25 |
| 一体化参数板 | 2958 |
| 血氧板 | 1702.59 |
| 心电板 | 1702.59 |
| 血压泵模块组件 | 1702.59 |
| 显示屏 | 2262 |
| 编码器板 | 852.6 |
| 8 | 心电监护仪 | 德尔格 INFINITY DELTA | 屏组件 | 3601.8 |
| CPU板 | 4802.4 |
| 按键板 | 1200.6 |
| 电源板 | 1840.92 |
| 母板 | 4162.08 |
| MPM模块 | 8804.4 |
| 插件箱通讯板 | 960.48 |
| 编码器 | 800.4 |
| 9 | 心电监护仪 | 迈瑞IPM12 A型 迈瑞IPM12 B型 迈瑞IPM12 C型 迈瑞IPM12 D型 | 电源板 | 1305 |
| 电路管理与接口板 | 1914 |
| 主控板 | 2349 |
| 一体化参数板 | 3045 |
| 血氧板 | 1740 |
| 心电板 | 1740 |
| 血压泵模块组件 | 1740 |
| 显示屏 | 2262 |
| 编码器板 | 870 |
| 按键板 | 870 |
| 10 | 心电监护仪 | DASH1800 | 电源板 | 1348.5 |
| 电路管理与接口板 | 1974.9 |
| 主控板 | 2418.6 |
| 一体化参数板 | 3136.35 |
| 血氧板 | 1792.2 |
| 心电板 | 1792.2 |
| 血压泵模块组件 | 1792.2 |
| 显示屏 | 2331.6 |
| 编码器板 | 896.1 |
| 按键板 | 896.1 |
| 11 | 病人监护仪 | NC12 | 电源板 | 1396.35 |
| 电路管理与接口板 | 2053.2 |
| 主控板 | 2514.3 |
| 一体化参数板 | 3258.15 |
| 血氧板 | 1861.8 |
| 心电板 | 1861.8 |
| 血压泵模块组件 | 1861.8 |
| 显示屏 | 2427.3 |
| 编码器板 | 930.9 |
| 按键板 | 930.9 |
| 12 | 心电监护仪 | 866060 | 电源板 | 1331.1 |
| 电路管理与接口板 | 1953.15 |
| 主控板 | 2396.85 |
| 一体化参数板 | 3105.9 |
| 血氧板 | 1774.8 |
| 心电板 | 1774.8 |
| 血压泵模块组件 | 1774.8 |
| 显示屏 | 2309.85 |
| 编码器板 | 887.4 |
| 按键板 | 887.4 |
| 13 | 心电监护仪 | CM150 | 电源板 | 1331.1 |
| 电路管理与接口板 | 1953.15 |
| 主控板 | 2396.85 |
| 一体化参数板 | 3105.9 |
| 血氧板 | 1774.8 |
| 心电板 | 1774.8 |
| 血压泵模块组件 | 1774.8 |
| 显示屏 | 2309.85 |
| 编码器板 | 887.4 |
| 按键板 | 887.4 |
| 14 | 心电监护仪 | IM70A IM70 | 电源板 | 1239.75 |
| 电路管理与接口板 | 1818.3 |
| 主控板 | 2175 |
| 一体化参数板 | 2892.75 |
| 血氧板 | 1653 |
| 心电板 | 1653 |
| 血压泵模块组件 | 1653 |
| 显示屏 | 2148.9 |
| 编码器板 | 826.5 |
| 15 | 除颤器 | 飞利浦M3536A | 屏组件 | 3758.4 |
| 主控板 | 5550.6 |
| MPM模块 | 7516.8 |
| MPM模块（带血氧血压） | 10335.6 |
| 模式开关 | 1322.4 |
| 体内除颤电极板 | 7047 |
| 体外除颤电极板 | 4698 |
| 按键板 | 1505.1 |
| 电源板 | 3758.4 |
| 高压板治疗板组件 | 13154.4 |
| 16 | 除颤仪 | M-SERIES R-SERIES | 主板 | 1044 |
| 主控板 | 6090 |
| MPM模块 | 7168.8 |
| MPM模块（带血氧血压） | 9857.1 |
| 模式开关 | 1444.2 |
| 体内除颤电极板 | 6759.9 |
| 体外除颤电极板 | 4480.5 |
| 按键板 | 1618.2 |
| 电源板 | 4671.9 |
| 高压板治疗板组件 | 14337.6 |
| 记录仪 | 2688.3 |
| 编码器 | 1270.2 |
| 电极片电缆 | 4032.45 |
| 锂电池 | 4480.5 |
| 17 | 除颤监护仪 | 迈瑞BENEHEART D3 | 屏组件 | 3480 |
| 主控板 | 5133 |
| MPM模块 | 6960 |
| MPM模块（带血氧血压） | 9570 |
| 模式开关 | 1218 |
| 体内除颤电极板 | 6525 |
| 体外除颤电极板 | 4350 |
| 按键板 | 1392 |
| 电源板 | 3480 |
| 高压板治疗板组件 | 12180 |
| 记录仪 | 2610 |
| 编码器 | 1218 |
| 电极片电缆 | 3915 |
| 锂电池 | 3915 |
| 18 | 持续正压通气系统 | NLF-200C | 压力表 | 261 |
| 19 | 呼吸机 | 斯蒂芬妮STEPHANIE | 流量传感器 | 261 |
| 20 | CAPA持续正压通气 | 斯蒂芬妮CPAP-C 斯蒂芬CPAP-B PLUS | 压力表 | 261 |
| 21 | 一氧化氮吸入器 | BG-95 | 氧浓度传感器 | 1392 |
| 22 | 呼吸机 | 斯蒂芬苏菲 | 流量传感器 | 261 |
| 23 | 呼吸机 | SIPAP、CONVENTIONAL、SLE5000、科曼NV8 | 蓄电池 | 1653 |
| 流量传感器 | 261 |
| 24 | 心电图机 | 飞利浦TC30 | 显示屏 | 2601.3 |
| 按键板 | 1300.65 |
| 主板 | 4502.25 |
| 25 | 数字式十二道心电图机 | 理邦SE-12 EXPRESS | 显示屏 | 1218 |
| 按键板 | 1131 |
| 主板 | 3915 |
| 26 | 心电工作站 | SE-1515 | 显示屏 | 1218 |
| 主板 | 3915 |
| 27 | 心电图机 | 上海光电92C | 显示屏 | 1218 |
| 按键板 | 1131 |
| 主板 | 3480 |
| 28 | 数字心电图机 | GE MAC400 | 显示屏 | 2601.3 |
| 按键板 | 1300.65 |
| 主板 | 3480 |
| 29 | 医用空气消毒机 | 老肯KDSJ-Y120型 | 主板 | 1044 |
| 30 | 医用空气消毒机 | 老肯KDSJ-B80 | 主板 | 1044 |
| 电机 | 696 |
| 31 | 等离子空气消毒机 | 老肯LK/KJF-Q100 | 主板 | 1305 |
| 32 | 床单元臭氧消毒机 | CXD | 臭氧发生器 | 1392 |
| 主板 | 2001 |
| 33 | 等离子空气净化消毒机 | AJ/YXD-III(IIIA+) | 主板 | 1522.5 |
| 34 | 等离子空气净化消毒机 | AJ/YXD-III(IIIB) | 主板 | 1653 |
| 35 | 生物安全柜 | 力康HF-900 | 负压泵 | 2610 |
| 主板 | 1566 |
| 灯管 | 69.6 |
| 36 | 生物培养箱 | 3M 313918 | 控制板 | 1827 |
| 37 | 生物安全柜 | THERMO 1384 | 负压泵 | 1566 |
| 灯管 | 69.6 |
| 38 | 生物安全柜 | 安泰BSC-1300IIA2 BSC-1000ⅡB2 BSC-1304IIA2 | 负压泵 | 2784 |
| 主板 | 1479 |
| 灯管 | 69.6 |
| 39 | 生物安全柜 | HR30-IIA2 | 负压泵 | 2175 |
| 主板 | 1522.5 |
| 灯管 | 69.6 |
| 40 | 生物安全柜 | 1374、1379 | 负压泵 | 2349 |
| 主板 | 1392 |
| 灯管 | 69.6 |
| 41 | 双道注射器 | 浙大WZS-50F6、WZ-50C6 | 主板 | 1740 |
| 电机 | 1218 |
| 42 | 输液泵 | 贝朗P型 | 血压泵模块组件 | 1740 |
| 显示屏 | 2262 |
| 电池 | 913.5 |
| 主板 | 3306 |
| 43 | 注射泵 | 贝朗COMPACT S | 注射器识别器 | 913.5 |
| 电机 | 870 |
| 液晶显示器 | 626.4 |
| 电池 | 913.5 |
| 主板 | 2088 |
| 44 | 微量注射泵（双泵） | KL-702 | 注射器识别器 | 609 |
| 电机 | 565.5 |
| 液晶显示器 | 417.6 |
| 电池 | 609 |
| 主板 | 1044 |
| 45 | 微量注射泵 | KL-6011N | 注射器识别器 | 652.5 |
| 电机 | 652.5 |
| 液晶显示器 | 504.6 |
| 电池 | 678.6 |
| 主板 | 1131 |
| 46 | 注射泵 | 迈瑞BENEFUSION SP | 注射器识别器 | 669.9 |
| 电机 | 622.05 |
| 液晶显示器 | 469.8 |
| 电池 | 669.9 |
| 主板 | 1148.4 |
| 47 | 输液泵 | CTN-SY-100A | 注射器识别器 | 626.4 |
| 电机 | 582.9 |
| 液晶显示器 | 435 |
| 电池 | 626.4 |
| 主板 | 1087.5 |
| 48 | 注射泵 | 麦科田单通道MP-30A 麦科田双通道SYS-52 麦科田SYS-3011 | 注射器识别器 | 669.9 |
| 电机 | 609 |
| 液晶显示器 | 452.4 |
| 电池 | 661.2 |
| 49 | 输血输液透析加温仪 | SDS-EH | 主板 | 8265 |
| 50 | 输液泵 | I5PLUS | 注射器识别器 | 609 |
| 电机 | 565.5 |
| 液晶显示器 | 417.6 |
| 电池 | 609 |
| 主板 | 1044 |
| 51 | 输液泵 | 迈瑞SK-901 | 注射器识别器 | 704.7 |
| 电机 | 652.5 |
| 液晶显示器 | 487.2 |
| 电池 | 704.7 |
| 主板 | 1200.6 |
| 52 | 数字化脑点图仪 | 日本光电EEG-9200K | 主板 | 1566 |
| 53 | 微量血气分析仪 | I-STATI | 主板 | 26100 |
| 屏组件 | 1305 |
| 54 | 动态血压仪 | MEDITECH ABPM-04 | 气泵 | 348 |
| 主板 | 3741 |
| 55 | 超声骨密度仪 | 美国SAHARA | 主板 | 6960 |
| 超声发射器 | 6786 |
| 56 | 胎儿监护仪 | 飞利浦FM20 | 电源板 | 1957.5 |
| 显示屏 | 2871 |
| 主板 | 3523.5 |
| 57 | 高速离心机 | 中科中佳HC-3018R 中科中佳HC-2068 中科中佳KDC-40 | 主板 | 5655 |
| 控制主板 | 4176 |
| 控制电源 | 2784 |
| 电机 | 2610 |
| 58 | 观片灯 | 浩瀚JD-01CIII | 灯管 | 87 |
| 59 | 负压可调试平衡吸乳器 | 心韵 | 负压泵 | 495.9 |
| 60 | 立式灭菌器 | TMQ.C-3850J | 主板 | 4350 |
| 61 | 臭氧水治疗仪 | 天之衢QYY-CZ-2000B | 控制板 | 2001 |
| 臭氧发生器 | 696 |
| 62 | 胎儿监护仪 | 理邦F6 | 电源板 | 1740 |
| 显示屏 | 2697 |
| 主板 | 3393 |
| 63 | 中频电疗仪 | 爱沃斯ECM99-1A | 主板 | 609 |
| 64 | 新生儿听力筛查仪 | BAIGIC ALGO3I | 主板 | 36305.1 |
| 65 | 耳声发射听力筛查系统 | BAIGIC 580-AX2191 | 主板 | 11310 |
| 66 | 红蓝光治疗仪 | 武汉高科CHX-630E | 主板 | 5829 |
| 电源 | 3132 |
| 灯管 | 104.4 |
| 67 | 振动排痰机 | 扶莱特757A | 主板 | 2784 |
| 68 | 红蓝光治疗仪 | 迪生BL-30D | 整机 | 870 |
| 69 | 多功能产病床 | 康辉DH-C101B01 | 电机 | 4089 |
| 控制盒 | 1044 |
| 70 | 血气分析仪 | ABL90 | 主板 | 26100 |
| 屏组件 | 1566 |
| 71 | 低频脉冲综合康复治疗仪 | JPD-2000 | 主板 | 2610 |
| 72 | 温热电灸综合治疗仪 | HB-WZ6 | 主板 | 11310 |
| 73 | 脑电仿生电刺激仪 | HB520D | 主板 | 5829 |
| 74 | 视力筛查仪 | 伟伦 | 主板 | 30972 |
| 75 | 全自动血压计 | 欧姆龙 HBP-9020 | 主板 | 3132 |
| 76 | 电脑恒温电蜡疗仪 | 翔宇XYL-VI | 主板 | 870 |
| 77 | 多频振动治疗仪（排痰仪） | HUANA220LD2 HUNAN220LX2 | 主板 | 1566 |
| 78 | 耳声发射筛查仪 | GSI70 | 主板 | 10962 |
| 79 | 多功能臭氧雾化妇科治疗仪 | KY-138C | 主板 | 1914 |
| 80 | 低频电子脉冲治疗仪 | LC-200 | 主板 | 2784 |
| 81 | 脉冲ND：YAG激光治疗机 | HSM-III | 主板 | 25578 |
| 82 | 耳声发射筛查仪 | GSI70 | 主板 | 21924 |
| 83 | 动态多参数遥测监护仪 | MB800-F+ | 主板 | 3741 |
| 84 | 吞咽治疗仪 | YS1001J | 主板 | 1740 |
| 85 | 动态心电图仪 | 百惠CT-086S | 主板 | 1566 |
| 86 | 床单位臭氧消毒机 | KGW-CXD | 臭氧发生器 | 156.6 |
| 主板 | 2088 |
| 87 | 电动病床（超声科） | EU-EU5 | 控制盒 | 870 |
| 电机 | 3915 |
| 88 | 黄疸治疗箱 | XHZ | 主控板 | 4350 |
| 89 | 婴儿培养箱 | GE CAREOLUS | 控制板 | 5046 |
| 90 | 婴儿培养箱 | GE GIRAFFE INCUBATOR | 控制板 | 4785 |
| 91 | 婴儿培养箱 | GE CP3000 | 控制板 | 4959 |
| 92 | 多功能培养箱 | GE GIRAFFE OMNIBED | 控制板 | 5002.5 |
| 93 | 婴儿培养箱 | YP-920 | 控制板 | 4915.5 |
| 94 | 婴儿培养箱 | YP-3000 | 控制板 | 4959 |
| 95 | 空氧混合仪 | 广东鸽子AD3000-SPB | 整机 | 522 |
| 96 | 恒温干燥箱 | GPX-9032 | 整机 | 870 |
| 97 | 牙科综合治疗机 | C8+ | 整机 | 4350 |
| 98 | 经皮黄疸测试仪 | JD-2 | 整机 | 435 |
| 99 | 妇科综合床 | 太仓康辉DH-S102C | 整机 | 3480 |
| 100 | 综合产床 | 浩瀚HH/QCC-B-083 | 整机 | 4350 |
| 101 | 恒温金属浴 | TU-10 | 整机 | 2175 |
| 102 | 医用亚低温治疗仪 | 恒邦PC-AII | 整机 | 870 |
| 103 | 经皮黄疸测试仪 | 麦邦MBJ-20 | 整机 | 435 |
| 104 | 全自动血压计 | 欧姆龙HBP-9021J | 整机 | 435 |
| 105 | 红蓝光治疗仪 | 迪生BL-30D | 整机 | 870 |
| 106 | 儿童水疗机 | XY-SL-RII | 整机 | 870 |
| 107 | 婴儿洗礼池 | XY-SL-RVI-1 | 整机 | 696 |
| 108 | 经络导平治疗仪 | KJ-9000A | 整机 | 5220 |
| 109 | 痉挛肌治疗仪 | KJ-9100A | 整机 | 5220 |
| 110 | 神经和肌肉电刺激仪 | HB-SJ1 | 整机 | 1392 |
| 111 | 空气波压力循环治疗仪 | LGF-2200F | 整机 | 2349 |
| 112 | 微波治疗仪 | HB-W-E | 整机 | 3436.5 |
| 113 | 中频干扰电疗仪 | HB-ZP1 | 整机 | 1135.35 |
| 114 | 医用加压器 | YDJ-III | 整机 | 1305 |
| 115 | 智能通络治疗仪 | ABE-II | 整机 | 522 |
| 116 | 经皮黄疸仪 | KJ-8000 | 整机 | 435 |
| 117 | 空气波压力治疗仪 | QL/IPC-AI | 整机 | 1113.6 |
| 118 | 封口机 | XH102-T | 整机 | 870 |
| 119 | 黄疸计 | JM-103 | 整机 | 6960 |