四川省妇幼保健院院本部报废设备库房

改造项目采购需求

一、项目概况

1.项目名称：四川省妇幼保健院报废设备库房改造项目

2.项目位置：成都市武侯区沙堰西二街290号

二、工作内容和要求

1.按医院晋阳院区医学装备部的报废设备库房需要进行如下改造：

（1）报废库房面积近30平方，参照抚琴库房建设要求，进行防潮处理。

（2）原库房漏雨位置需要维修。

（3）考虑办公需求，需要增加照明、电源插座、网线、空调插座。

（4）调配抚琴闲置空调使用，作移机处理。

（5）需要单独开窗户。

（6）使用科室在平时工作中需要增加设备带（包括需要气体入、出口各两个）。

2.本工程项目包含但不限于工程清单的内容，需要潜在商家现场调研，请商家按照现场实际情况编制相关材料如有遗漏请自行在投标中考虑。

3.本工程施工完成后由施工单位完成相应竣工资料（包括相关隐藏资料）装订成册，与所有材料、设备的随机资料一并交由院方存档。

4.本项目所有施工范围内工作内容的质保期为2年。

三、计划施工工期

本项目施工工期为合同签定后10个日历天（包括订货周期）。

四、产品材料要求

1.参与投标的投标人必须在中华人民共和国境内注册的具有独立法人资格的投标产品制造商；

2.相关材料必须通过中国国家强制性产品认证(3C认证)，满足环保要求、且防雨、防潮；

3.本次招标不接受联合体投标。

4.商家要求：建筑装修装饰工程专业承包三级及以上。