附件1

**四川省妇幼保健院院本部报废设备库房改造项目采购需求**

一、项目概况

1.项目名称：四川省妇幼保健院报废设备库房改造项目

2.项目位置：成都市武侯区沙堰西二街290号

二、工作内容和要求

1.按医院晋阳院区医学装备部的报废设备库房需要进行如下改造：

（1）报废库房面积近30平方，参照抚琴库房建设要求，进行防潮处理。

（2）原库房漏雨位置需要维修。

（3）考虑办公需求，需要增加照明、电源插座、网线、空调插座。

（4）调配抚琴闲置空调使用，作移机处理。

（5）需要单独开窗户。

（6）使用科室在平时工作中需要增加设备带（包括需要气体入、出口各两个）

（7）库房需要做隔断彩钢夹芯板隔断

2.本工程项目包含但不限于工程清单的内容，需要潜在商家现场调研，请商家按照现场实际情况编制相关材料如有遗漏请自行在投标中考虑。

3.本工程施工完成后由施工单位完成相应竣工资料（包括相关隐藏资料）装订成册，与所有材料、设备的随机资料一并交由院方存档。

4.本项目所有施工范围内工作内容的质保期为2年。

三、计划施工工期

本项目施工工期为合同签定后10个日历天（包括订货周期）。

四、产品材料要求

1.参与投标的投标人必须在中华人民共和国境内注册的具有独立法人资格的投标产品制造商;

2.相关材料必须通过中国国家强制性产品认证(3C认证)，满足环保要求、且防雨、防潮；

3.本次招标不接受联合体投标。

五、商家要求

建筑装修装饰工程专业承包三级

附件2主要表格

## 报价一览表

**项目名称： 项目编号：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **名 称** | **报价** | **服务期** | **备注** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **报价合计：小写： 大写：** | | | |

注：1. 报价应是最终用户验收合格后的总价，报价包含所有服务内容包括但不限于包含人工、管理、材料及税收等完成项目的所有费用。

2. 以上表格如不能完全表达清楚比选申请人认为必要的费用明细，比选申请人可自行补充。

比选申请人（单位公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：

文件装订顺序

采购文件书装订顺序

1、封面（公司、项目、联系人、联系方式）；

2、目录；

3、报价一览表；

4、企业营业执照（复印件）；

5、建筑装修装饰工程专业承包三级以上；

6、本项目不接受联合体参选；

7、法定代表人授权书、暨经办人授权书，法人、经办人身份证（复印件）；

8、如有企业管理体系认证（考核），请提供的有效证明文件的复印或扫描件，质量管理体系认证包括FDA、CE、ISO等认证（提供中文翻译复印件）；

9、检测规范或标准名称；

10、售后服务承诺书；

11、业绩证明文件（近一年用户名单及联系人与联系方式及合同复印件或近三个月内送货复印件，）。

12、封底

**注：请务必按以上顺序装订资料，如有非中文资料，请同时提供中文翻译件。**

附件3 反商业贿赂承诺书

反商业贿赂承诺书

为维护卫生行业的整体形象，保证药品、医疗器械、仪器设备、物资、基建工程招投标工作以及药品、试剂销售等工作的合法开展，维护贵院医疗、管理工作的正常秩序，保障广大患者的健康和利益，本厂家、商家、公司特郑重承诺如下：

一、严格按照《招标投标法》、《药品管理法》、《反不正当竞争法》等有关法律、法规、规章、政策的规定，规范本厂家、商家、公司的药品、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标工作以及药品准入贵院以后的销售等工作，保证比选申请人做到合法竞标、正当竞争、廉洁经营。

二、本厂家、商家、公司保证在药品、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标工作及药品、试剂销售等工作中承诺做到：

1、不与其他相互串通报价，损害贵院的合法权益；

2、不与比选人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或他人的合法权益；

3、不以向比选人或者评审委员会成员行贿的手段谋取中选；

4、比选报价不违反相关法律的规定，也不以他人名义参选或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

5、保证不以其他任何方式扰乱贵院的招标工作；

6、保证不在药品销售、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标中采取账外暗中给予回扣的手段腐蚀、贿赂医护、药剂人员、干部等其他相关人员；

7、保证不以任何名义包括以宣传费、临床促销费、开单费、处方费、广告费、免费度假、考察旅游、房屋装修等任何名义给予贵院采购人员、药剂人员、医护人员、干部等有关人员以财物或者其他利益；

8、保证不让贵院临床科室、药剂部门以及有关人员登记、统计医生处方或为此提供方便，干扰贵院的正常工作秩序；

9、保证不以其他任何不正当竞争手段推销药品、医疗器械、设备、物资。

三、本厂家、商家、公司保证竭力维护贵院的声誉，不做任何有损贵院形象的事情。

四、本厂家、商家、公司保证加强对竞标、促销等工作的领导、监督和检查；加强对本厂家、商家、公司工作人员进行相关法律、法规、规章、政策等的教育工作，切实要求本厂家、商家、公司相关工作人员不得采取各类回扣手段腐蚀、贿赂采购、药剂、医护、干部等相关人员。

五、对本厂家、商家、公司及本厂家、商家、公司工作人员采取以上手段竞标、促销等，干扰贵院正常工作秩序，损害贵院形象的，本厂家、商家、公司保证：

1、对尚处在竞标阶段的，贵院有权取消本厂家、商家、公司的竞标资格；已经中标的，贵院有权取消中标；对已经获得准入资格的，贵院有权随时取消本厂家、商家、公司的准入资格；

2、对本厂家、商家、公司相关工作人员作出严肃处理；

3、对由于本厂家、商家、公司或本厂家、商家、公司工作人员的上述行为给贵院造成经济或名誉损失的，由本厂家、商家、公司负责，并愿意承担全部民事赔偿责任。

六、采购物资名称：

本《承诺书》一式二份（一份由承诺人自存；一份随竞价书传递）

承诺企业名称（公章）

法人代表或委托代理人（承诺人）