**成都普尔洁科技有限公司最终报价**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 制造商名称 | 品牌 | 包装（小）规格、型号 | 单位 | 成交单价（元） | 成交总价（元） | 备注 |
| 1 | 反渗透膜 | Dow Chemical Company | Dow | LCLE-4040 | 支 | 2040 | 24480 | 12支 |
| 2 | 活性炭 | 承德北方活性炭有限公司 | 北方 | 25kg/袋，碘值≥1100mg/g | Kg | 18 | 1800 | 100KG |
| 3 | 石英砂 | 城固县天宝矿业有限公司 | 天宝 | 50kg/袋，4-20目 | Kg | 1.8 | 360 | 200KG |
| 4 | 阳树脂 | Purolite Corporation | Purolite | 25L/袋，C100E | L | 23 | 4600 | 200L |
| 5 | 碳棒 | 芜湖科膜过滤器材有限公司 | 科膜 | 独立包装，20英寸 | 支 | 28 | 140 | 5支 |
| 独立包装，10英寸 | 28 | 140 | 5支 |
| 6 | 滤芯 | 芜湖科膜过滤器材有限公司 | 科膜 | 独立包装，10\*5 | 支 | 30 | 180 | 6支 |
| 7 | 微孔滤芯 | 芜湖科膜过滤器材有限公司 | 科膜 | 独立包装，20\*0.22U | 支 | 150 | 1200 | 8支 |
| 8 | C-IEM柱 | 四川纯洁科技有限公司 | 纯洁 | 独立包装，400H | 组 | 360 | 1080 | 3组 |
| 9 | EDI模堆 | 浙江东大环境工程有限公司 | 东大 | 600L | 组 | 8020 | 8020 | 1组 |
| 投标总价（各项材料报价\*年度预估用量）：42000.00元 | | | | | | | | |