**附件1：**

**市场调研项目明细**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 简易要求 |
| 1 | 儿童发育落后训练工具 | 用于儿童发育训练。 |
| 2 | ADOS自闭症诊断评估工具 | 用于儿童自闭症诊断评估。 |
| 3 | 羊水穿刺脐血穿刺人体模型 | 穿刺操作练习使用，要求质量高。 |
| 4 | 全自动原位杂交仪 | 用于原位杂交和FISH实验中，提供可靠的变性温度。 |
| 5 | 口腔综合治疗台 | 1．病人椅可调节高低，椅背可调节倾斜角度，治疗台有连体式、分体式可供选择，下挂式器械位，触摸式控制台，配备高速手机2把以上，低速直机、弯机及马达1套，内置具备超声震荡功能的超声洁牙机，具有强吸管、弱吸管，手术冷光灯可调节亮度。  2．用于手术间内开展全麻下牙病治疗，供应商需能提供手术间内管线（正压、负压、进水、出水）与口腔综合治疗台的接入方案。 |
| 6 | 便携式POCT | 可同时快速检测BNP、心肌损伤、PCT、血清淀粉样蛋白、白介素6等感染指标，要求敏感度高。 |

**附件2：**

**报价一览表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 生产厂家 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 单价  （元） | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

公司名称：

代表签字：               联系方式：

日期：

**附件3：**

**用户情况表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 用户名称 | 规格型号 | 数量 | 中标价格 | 中标时间 | 联系人及联系方式 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1.填写与本次市场调研产品一致或相当的规格型号。

2.提供其他医疗机构价格依据（中标通知书、合同复印件或发票复印件）。