**附件1：**

**市场调研项目明细**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **技术性能基本要求** |
| 1 | 呼吸机通气管 | 适配我院无创呼吸机（品牌Medin-CNO：，型号：3090） |
| 2 | 呼吸机鼻管 | 适配我院无创呼吸机（品牌Medin-CNO：，型号：3090） |
| 3 | 一次性使用鼻氧管 | 呼吸机通用材料 |
| 4 | 微创筋膜闭合器 | 用于腔镜手术中收拢组织、经皮缝合，以便闭合手术切口 |
| 5 | 结扎夹 | 用于泌尿、胃肠、胆道手术中的血管、胆管、输尿管或含有小血管和淋巴管的组织的结扎和闭锁。 |
| 6 | 口咽通气道 | 用于对患者保持上呼吸道通畅，至少提供5-10cm规格 |
| 7 | 小儿用气管切开插管 | 用于气管切开术为需要麻醉、人工通气或其他辅助呼吸的患者提供呼吸通路 |
| 8 | 一次性使用气管插管 | 无囊/有囊 |
| 9 | 医用气管插管 | 用于建立人工气道 |
| 10 | 喉罩气道导管 | 用于麻醉或急救复苏时建立人工通气气道 |
| 11 | 脐血管导管 | 用于通过脐带对新生儿进行血压监控、药物注入及液体补充至少提供2.8#/3.5#两种规格 |
| 12 | 中心静脉导管 | PICC/CVC/中等长度/输液港型中心静脉导管分项报价 |
| 13 | 无菌塑料保护套 | 用于保护内镜手术设备镜头 |
| 14 | 子宫造影通水管 | 用于对患者子宫作通水、注药、造影，至少提供10#规格 |
| 15 | 一次性介入手术包 | 用于医疗机构血管造影手术时使用 |
| 16 | 腹膜透析导管及附件 | 用于急性、慢性腹膜透析和腹腔内化疗 |
| 17 | 输卵管造影导管 | 用于通过宫腔镜操作通道或其他子宫介入器械通道插入输卵管，注入色素液或造影剂来评估输卵管的通畅性，并进行主页疏通操作 |
| 18 | 输卵管造影导管及附件 |
| 19 | 双腔取血栓导管 | 用于血管内血栓和栓子的取出以及血管血流的临时阻断 |
| 20 | 股动脉止血器 | 用于股动脉介入穿刺后对穿刺部位进行止血 |
| 21 | 桡动脉压迫止血带 | 用于桡动脉介入穿刺后对穿刺部位进行止血 |

**附件2：**

**报价一览表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国家医保代码 | 材料名称(注册证名称) | 生产厂家 | 规格型号 | 单位 | 报价（元） | 医疗器械注册证/备案凭证编号 | 四川省药械集中采购及医药价格监管平台商品代码 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

公司名称：

代表签字：联系方式：

日期：

**附件3：**

**用户情况表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 省外省级以上单位用户 | 用户名称 | 规格型号 | 数量 | 合同价格或中标价格 | 使用时间或中标时间 | 联系人及联系方式 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 省内省级单位用户 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 省内其他用户 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

说明：1、表中产品为近三年销售，用户仍在使用的货物；

2、只填写与本次市场调研产品一致或相当的规格型号。