**附件1：**

**市场调研项目明细**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **技术性能基本要求** |
| 1 | 体外循环管道 | 用于体外循环心脏直视手术，建立体外循环引流血液用。 |
| 2 | 血液浓缩器 | 用于心肺转流手术中的血液浓缩，从而恢复患者的正常血球压积。 |
| 3 | 膜式氧合器 | 用于心血管手术体外循环中血液的氧合和二氧化碳的排除，并且控制循环血液温度。 |
| 4 | 心肌保护液 | 用于心脏停搏、心肌保护，以及作为离体器官功能保护的器官保护液使用。 |
| 5 | 心胸外科补片 | 用于心外科、胸外科和神经外科修复。 |
| 6 | 心肌保护液灌注器 | 适用于体外循环心脏直视手术，冷却、传输、灌注心脏停搏液和氧合血液。 |
| 7 | 血液微栓过滤器 | 用于心脏直视手术中，滤除人体血液中的微栓、碎屑、血块、微气泡及其他具有潜在性危险的固体物质。 |

**备注：所有材料必须为四川省药械集中采购及医药价格监管平台挂网产品**

**附件2：**

**报价一览表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国家医用  耗材编码代码 | 产品名称  (注册证名称) | 生产厂家 | 规格  型号 | 单位 | 报价  （元） | 医疗器械注册证/备案凭证编号 | 四川省药械集中采购及医药价格监管平台商品代码 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

公司名称：

代表签字：

联系方式：

日期：

**附件3：**

**用户情况表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 省外省级以上单位用户 | 用户  名称 | 规格型号 | 数量 | 合同价格或  中标价格 | 使用时间或  中标时间 | 联系人及  联系方式 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 省内省级单位用户 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 省内其他用户 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

说明：1、表中产品为近三年销售，用户仍在使用的货物；

2、只填写与本次市场调研产品一致或相当的规格型号。