附件1：

四川省妇幼保健院能耗在线监管系统建设方案设计

市场调项目方案设计

一、设计要求

（一）项目概况

1.项目名称：四川省妇幼保健院能耗在线监管系统建设方案设计

2.项目位置：成都市武侯区沙堰西二街290号

3.区域范围：武侯院区、天府院区、抚琴院区

4.介质范围：包括不限于电力、给水、热水、燃气、蒸汽、零散能源等

（二）设计原则

1.总体原则：总体规划、分期实施；平台可有效持续支撑医院的管理、运维和节能改造，达到指导医院持续降低能源消耗和提高工作效率的目标；

2.相关标准:满足国家、地方相关政策要求及相关行业标准和规范；

3.管理要求：满足医院后勤能源管理基本要求；

4.前瞻性要求：考虑后期平台升级扩展需求；

5.设计以节约为原则，同时要便于实施。

（三）设计需求

基本要求

满足（川机管函【2021】653号）文件要求

管理平台设计

详细规划设计医院智慧能源管理平台功能（一体化设计，可分期实施）。以政策相关要求和本院实际使用需求为前提，结合行业发展趋势，统一规划制定平台功能（可分期实施），如能源管理（如监测、统计、分析、优化等）、运行维护（如预警、告警、工单、流程等）、设备管理（空调管理、泵站管理、配电方管理等）、可视化（大屏可视、监控实时、BIM等）、移动端App等在内部的功能模块，以及各功能模块下的详细子功能，满足相关政策要求、使用需求和发展需求。明确平台相关的详细技术性能指标，包括基本性能指标和系统可靠性指标。前期主要满足《通知要求》和院内管理基本需求。

前期项目：主要考虑相关政策要求和医院基本管理需求。

计量点位设计

根据前期需求，考虑医院现状和运行条件，合理设置全院（三个院区）的能源计量点位，设计方案需明确各能源点的计量位置、计量方式和计量器具数量，其中文件要求中需要单独计量的必须严格按照文件要求设计。最后包括旧楼老旧线路改造，老旧水管改造等方案。

通信方式设计和计量器选择

保证稳定可靠的前提下，考虑将来平台扩展升级需要，在全院合理布置数据传输通信通道，包括院区内部数据通信和院区间的数据通信，方式不限于有线或无线。设计方案需明确各环节的通信方式及相关设施设备数量，其中计量器选择和连接方式。

数据机房设计

以智慧能源一体化平台为基础，考虑将来平台升级扩展时的扩容需求，合理完整设计数据机房，如服务器性能及数量等。设计方案需明确相关的硬件、软件等配套设施设备。

安全性设计

结合国家数据管理要求和医院行业特性，合理设计系统安全方案，确保数据安全，包括不限于硬件方式或软件方式。方案需明确相关的硬件、软件等配套设施设备。

二、设计单位要求

1.参与投标的投标人必须具有独立法人资格，同时具备电力和信息化相关资质（不限于设计、施工等）。

2.有能源相关的信息化平台项目设计或实施业绩的公司优先。

3.调研单位有更合理建议，需及时反馈后勤保障部

三、其他事项

有意愿参与设计的单位可来院踏勘、洽谈。

上班时间为8：00—12：00（上午），14：00—17：30（下午）

附件2：

报价一览表

| 序号 | 设计子项 | 金额 | 数量 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1.报价应是最终用户验收合格后的总价，包括现场调研、设计等在内的方案设计相关的所有费用和税费。

2.“报价一览表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖投标人印章。

3.备注栏为供应商认为必要的说明事项。

公司名称：

代表签字：               联系方式：

日期：

附件3：

业绩表

| 序号 | 用户 名称 | 项目名称 | 合同价格或中标价格 | 使用时间或中标时间 | 联系人及联系方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |

说明：不限于咨询设计、项目实施类。