四川省妇幼保健院 儿童保健科眼科验光室门诊

手术室接诊窗口和药流室改造调研

一、项目概况

1.项目名称：四川省妇幼保健院儿童保健科眼科验光室、门诊手术室接诊窗口和药流室改造项目

2.项目位置：成都市武侯区沙堰西二街290号 儿保科和门诊手术室

二、儿童保健科眼科验光室和门诊手术室改造项目要求

（一）将儿保科收费室改造为眼科验光室，门诊手术室现有接诊室窗口狭窄，患者预约时拥挤不堪，不便于患者就诊，影响接诊满意度。且门诊手术室无库房，药流室放置一些物品、器械柜等，患者就医环境不好。为增加患者的就医体验，建议将隔板把药流室隔成两个区域，改变患者就医环境

（二）强弱电改造项目：新增强弱电点位及综合布线、更换照明灯具

（三）工程量清单见附2。

（四）单位要求

1.参与投标的投标人必须具有独立法人资格。

2.参与投标的投标人必须具有建筑装修装饰工程专业承包二级或以上的资质。

3.须提供近五年不少于3份的装修装饰工程施工合同、复印件需加盖鲜章。

三、样品的提供与封存

设计效果图及施工清单中凡涉及到颜色、花纹、样式等要求的所有装饰材料均须提供样品，经甲方确认同意并封样后方可施工。必要时，乙方须将装饰材料进行局部安装经甲方确认同意后方可实施。

四、计划施工工期

本项目施工工期为合同签定后15个日历天。

五、其他事项

有意愿投标的符合要求的单位可自行来院现场踏勘、洽谈。

上班时间为工作日8：00—12：00（上午），14：00—17：30（下午）。

联系电话：65978223。

联系人：赵老师

六、其他事项

有意愿投标的符合要求的单位可自行来院现场踏勘、洽谈。

上班时间为8：00—12：00（上午），14：00—17：30（下午）

联系电话65978223

附件1：

报价一览表

| 序号 | 设计子项 | 金额 | 数量 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1.报价应是最终用户验收合格后的总价，包括现场调研、设计等在内的方案设计相关的所有费用和税费。

2.“报价一览表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖投标人印章。

3.备注栏为供应商认为必要的说明事项。

公司名称：

代表签字：               联系方式：

日期：

附件2：

业绩表

| 序号 | 用户 名称 | 项目名称 | 合同价格或中标价格 | 使用时间或中标时间 | 联系人及联系方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |

说明：不限于咨询设计、项目实施类。

附件3

5号楼十层儿童眼保健科诊断室改造项目

|  | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 工作量 | 综合单价 | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 瓷砖拆除 |  | 项 | 1 |  |  |
| 2 | 作业台拆除 |  | 项 | 1 |  |  |
| 3 | pvc地板拆除 |  | m2 | 1 |  |  |
| 4 | 墙面抹灰 |  | m2 | 11 |  |  |
| 5 | 乳胶漆 | 含泥子两遍 | m2 | 25 |  |  |
| 6 | 水电改造 | 洗手池一线品牌 | 项 | 1 |  |  |
| 7 | 轻质隔断（包含隔音玻璃） |  | 项 | 1 |  |  |
| 8 | 木门 |  | 道 | 1 |  |  |
| 9 | 铝合金窗 |  | m2 | 3.24 |  |  |
| 10 | 瓷砖恢复 |  | 项 | 1 |  |  |
| 11 | pvc地板恢复 |  | 项 | 1 |  |  |
| 12 | 建渣凊运 |  | 项 | 1 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |