附件1.1参会供应商资格条件

1、在中国境内注册并具有独立法人资格的一般纳税人合法企业，合法医疗器械经营企业。

2、合法代理商。

3、国家规定的其它相关资质证明文件或其它涉及特许经营许可的须提供相关证书。如：卫生许可证、药品经营许可证、生产批件或新药证书等。

附件1.2医硅酮气雾剂技术参数

1.适用范围：适用于浅度烧伤、创伤等创面的保护及抑制、减轻烧伤、外伤、手术等原因引起的增生性疤痕。

2.结构及组成：采用硅酮、有机硅抗菌剂为主要原料制备而成。装在铝制罐内。

3.型号、规格：按照注册证标准