附件1：采购项目配置需求

一、项目名称：“输液贴、胶带、心电监护电极、消毒用清洗液、灭菌指示卡等耗材”

二、技术参数要求：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **材料名称** | **年度预计使用量(个)** | **参数** |
| 1 | 医用输液贴 | 64000 | 1.透明通气背衬，易观察，低敏性粘胶，粘性稳定，吸收垫不粘连伤口，通过ISO13485认证 2.产品尺寸≥70mm\*45mm，两条预切胶带，撕取方便；无菌包装 |
| 2 | 透气胶贴 | 9000 | 1.适应范围：用于对创面敷料、绷带及管路等提供持续粘贴力，起固定作用。 2.产品组成：背衬、粘胶及解卷剂组成。背衬为无纺布、丙烯酸酯医用粘胶及纸质内芯。产品尺寸≥12mm（±0.5mm）\*9m（±0.1m）。 3.理化性能：对钢板的粘接力≥1.94N/25mm～4.45N/25mm；胶带背衬拉伸强度≥22N/25mm；水蒸汽透过率≥1000g/m2/24h；背衬持粘性：粘贴于钢板的胶带顶端下滑位移≤2.5 mm。 |
| 3 | 水胶体敷料 | 500 | 1.产品由水胶体、聚氨酯薄膜背衬及PET衬垫组成；不粘连伤口，缓解疼痛；吸收渗液，帮助自体清创。 2.射线灭菌，一次性使用。 |
| 4 | 弹性柔棉宽胶带 | 80 | 1.适应范围：对创面敷料、绷带等提供粘贴力，起固定作用。 2.产品材质及尺寸：背衬为聚酯纤维弹性棉布、丙烯酸酯医用粘胶、含刻度离型纸；产品尺寸≥7.5cm（±0.5mm）\*5m（±0.5cm） 3.产品性能:对PP板的粘接力范围是≥1.0 ～ 5.7 N/25mm，离型纸去除力≦0.8 N/25mm。 |
| 5 | 心电监护电极 | 50000 | 1.使用范围：供医疗机构连接心电图机、心电监护设备，采集体表心电信号。 2.泡棉背衬以及专用粘性导电胶，能与皮肤紧密贴合，留置时间≥3天，粘性导电胶氯含量<3%。 |
| 6 | 弹力绷带 | 2000 | 1.适应范围：给予敷料或医疗器械加压、支撑或固定作用。 2.产品组成：无纺布涤纶背衬、背衬含聚酯弹性纤维、表面涂以高分子聚合物；产品尺寸≥50mm（±2.5mm）\*4.5m（±0.1m）。 3.产品性能：单位面积质量≥50g/m2，经密≥40根/10cm，拉伸率≥190%，回复率≥95%。  4.生物性能：细胞毒性≤ 1级，无原发性皮肤刺激，无迟发型超敏反应。 |
| 7 | 丝绸布胶带 | 120 | 1.使用范围：用于鼻胃管，导尿管，引流管，气管插管等导管的固定； 2.产品由背衬、粘胶和解卷剂组成，宽度≥2.5cm,粘性强，持续固定效果好。； 3.背衬为高强度人造丝绸，粘胶为低敏性医用压敏胶纵横双向随意撕取。 |
| 8 | 防冲击眼罩(护目镜) | 150 | 1.产品经过中国LA认证； 2.有效阻隔≥99%紫外线，防冲击、防雾； 3.头戴可自由调节，间接通风口设计。 |
| 9 | 医疗器械润滑剂 | 50 | 1.适用范围：用于清洗后的医疗器械润滑防锈处理，能够在器械表面形成保护膜，防止空气中的氧气或其他易引起器械腐蚀的物质与不锈钢器械表面接触，减少器械锈蚀。 2.水溶性配方，不含稳定剂，不含香精，使用后不油腻。 |
| 10 | 快速高效多酶清洗液 | 90 | 1.适用于内、外科器械，齿科设备及硬、软式内镜的手工清洗。 2.主要组成成分：蛋白酶、淀粉酶、脂肪酶、纤维素酶、非离子表面活性剂、二甲基苯磺酸钠等。 3.在稀释比例≥1：400条件下，对菌血悬液中细菌的去除率≥99%，且ATP含量下降≥99%；对人工模拟污染物的去除率≥95%；对模拟污染物中蛋白质去除率≥90%，对模拟污染物中淀粉的去除率≥92%，对模拟污染物中脂肪的去除率≥60%。 4.低泡易冲洗，气味温和，PH为中性或弱碱性，不损伤器械，组成成分安全环保，有多酶清洗效果的机构检测报告（需提供第三方检测报告） 5.有配套清洗检测设备，可用于监测清洗质量、有配套保湿剂、多酶湿巾等产品。 |
| 11 | 全能高效多酶清洗液 | 60 | 1.适用于内、外科器械，齿科设备及硬、软式内镜的手工清洗。 2.主要组成成分：蛋白酶、淀粉酶、脂肪酶、纤维素酶、非离子表面活性剂、二甲基苯磺酸钠等。 3.在稀释比例≥1：400条件下，对菌血悬液中细菌的去除率≥99%，且ATP含量下降≥99%；对人工模拟污染物的去除率≥95%；对人工模拟污染物的去除率大于95%；对模拟污染物中蛋白质去除率≥90%，对模拟污染物中淀粉的去除率≥90%，对模拟污染物中脂肪的去除率≥70%。 4.低泡易冲洗，气味温和，PH为中性或弱碱性，不损伤器械，组成成分安全环保，有多酶清洗效果的机构检测报告（需提供第三方检测报告）。 5.有配套清洗检测设备，可用于监测清洗质量、有配套保湿剂、多酶湿巾等产品。 |
| 12 | 压力蒸汽灭菌包内化学指示卡 | 60 | 1.适用范围：用于132摄氏度预真空式压力蒸汽灭菌，作为灭菌效果的化学监测。 2.变色区域≥20厘米，长条型设计。 |
| 13 | 压力蒸汽灭菌指示胶带 | 200 | 1.适用范围：用于压力蒸汽灭菌的包外化学监测，通过胶带上指示条颜色变化显示包裹是否已灭菌过。适用于棉织物、无纺布、纸等多种包装材料。 2.直接粘贴于包外，可直接观察变色情况；胶带采用压敏性粘合剂，粘合佳，可起到固定封包作用，在加热时，不易松解断裂。灭菌后颜色持久不褪色，不留残胶 3.不含有机溶剂，不含铅，无毒无污染。 |
| 14 | 压力蒸汽灭菌包内指示卡 | 3000 | 1.适用范围：用于压力蒸汽灭菌锅包内灭菌质量的化学监测，可用于121℃或者132℃-134℃压力蒸汽灭菌锅； 2.爬行式，防水设计； |
| 15 | 压力蒸汽灭菌生物培养指示剂 | 50 | 1.适用范围：用于121摄氏度下排气和132摄氏度预真空式压力蒸汽灭菌锅，作为灭菌生物的化学监测。 2.指示剂与恒温箱配套使用时，监测结果报告时间≤48小时。 |

三、商务要求：

▲1.若同种产品有多种规格型号且涉及不同挂网流水号和挂网价格，则供应商分项报价，材料的最终计算单价以不同规格报价的均价为准。

▲2.挂网要求：若投标产品属于国家医疗保障局发布的《医保医用耗材分类与代码》目录且具有医疗器械注册证的全部医用耗材（不含一类医疗器械）的，必须为四川省药械集中采购及医药价格监管平台挂网产品，提供产品挂网商品代码、医保编码。

3.投标供应商应具备以上15项材料的供货资质，资质不全或缺少报价则视为不响应；

备注:

1.以上打▲号的参数为本次招标项目的实质性要求，不允许有负偏离。

2. 产品年度预计使用量供投标人参考，作为报价测算依据，不做其它用途使用。

**附件2：评审办法（综合评分明细表）**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **评分因素** | **分值** | **评分标准** | **说    明** |
| 1 | 投标报价40% | 40 | **1.价格分：**  投标材料满足招标文件要求且以**投标总价**最低的为**评标基准价**，其价格分为40分。其他投标单位的价格分统一按照以下公式计算：价格分=(**评标基准价**／投标报价)×40  **2.投标总价**  投标总价=各项材料投标单价\*年度预计采购数量之和。 | 1.价格评分细分材料表详见附表1；  2.若同种产品有多种规格型号且涉及不同报价，投标单价按照产品每单位的均价计算。 |
| 2 | 技术参数33.6% | 33.6 | 投标人提供的产品技术参数完全符合招标文件要求，没有负偏离得33.6分；技术参数与招标文件要求有负偏离的，一项扣0.8分；扣完为止。 | 投标人须提供技术支撑材料：1.如国家相关主管部门出具的的技术支持材料，如说明书、注册证、检测报告等；2.技术支持材料，须加盖投标产品制造厂家的公章（鲜章），或者加盖投标产品生产厂家驻中国境内合法直属机构（鲜章），或者投标产品生产厂商直接授权的代理商的公章（鲜章）；3.如果投标产品中的某条条款技术参数没有按照以上要求提供技术支持资料的，该条技术参数在评审中不予认定。 |
| 3 | 样品评分  12% | 12 | 提供投标产品样品及产品说明书，根据样品的外观、材质、性能、是否符合临床需求、产品市场信誉度等综合评定，优9-12分；良得5-8分；差得1-4分；不合格或未提供样品及产品详细资料说明的不得分；样品品牌信息遮挡不全不得分。 | 序号1-8号产品需提供样品，参加样品评分。 |
| 4 | 投标人 能力9% | 9 | 1.投标人需提供经办人的社保缴纳证明、商业信誉和健全的财务会计制度承诺函、履行合同所必须的设备和专业技术能力承诺函、报价承诺函，每提供1个资料得1分，最多得4分。 |  |
| 投标人需提供该产品2018年以来国内三甲医疗机构客户名单，每提供1家得1分，最多5分。 |  |
| 5 | 售后服务及培训  5.4% | 5.4 | 1.根据投标人提供的售后服务方案，包含售后服务体系、技术支持、应急方案、服务响应等内容进行评审；描述详细，符合本项目实际情况，利于项目实施，优得3-4分，良得1-2分，差不得分。 |  |
| 2.投标人在成都设有办事处或分公司或常驻维修机构（提供相关证明材料）得1.4分；未提供，不得分。 | 。 |

**附件3：采购文件书装订顺序**

采购文件书装订顺序

1、封面（公司、项目、联系人、联系方式）

2、目录

3、品目及报价表（格式见附件4）

4、规格型号、配置及偏离表（格式见附件4）

5、企业营业执照（复印件）

6、组织机构代码证、税务登记证（复印件）

7、法定代表人授权书（原件，格式见附件4）暨经办人授权书，法定代表人、经办人身份证（复印件）

8、生产厂家授权书（投标人不是生产厂家的）

9、如是医疗器械，须提供“中华人民共和国医疗器械生产企业许可证”和“中华人民共和国医疗器械经营企业许可证”（复印件）

10、如是医疗器械，须提供“医疗器械产品注册证和注册登记表”（复印件）

11、如有产品质量和企业管理体系认证（考核），请提供的有效证明文件的复印或扫描件，质量管理体系认证包括FDA、CE、ISO等认证（提供中文翻译复印件）

12、质量检测中心或法定机构出具的产品检测报告，性能自测报告，出厂检验报告的复印或扫描件

13、如有其他证书：产品在技术、节能、安全、环保和自主创新方面获得的认证证书或制造厂家和产品所获国家级荣誉称号等复印或扫描件

14、产品如有执行标准请提供相应资料（提供产品注册标准：YZB等资料供评审）

15、产品质量及货源保证书

16、售后服务承诺书，包括质量保证范围，售后服务体系、人员培训计划等，并提供相关人员证明材料，要求见评分办法“售后服务”说明；

17、如有，提供进口原材料证明书或产品报关资料等

18、产品说明书或与投标医疗耗材型号一致的产品彩页资料和其他有关介绍资料。

19、业绩证明文件（用户名单及联系人与联系方式，格式见附件4），并提供相应证明文件，要求见评分办法“业绩”说明。

20、如有，国家规定的其它相关资质证明文件或其它涉及特许经营许可的须提供相关证书。如：卫生许可证、药品经营许可证、生产批件或新药证书等；

21、封底

**注：请务必按以上顺序装订资料，如有非中文资料，请同时提供中文翻译件。**

**附件4：主要表格格式**

**附件4-1：**

**偏离表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离及其影响 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

注：1、此表要求投标文件与招标文件要求一一对应、逐一列出；2．投标文件中与招标文件要求有负偏离的内容必须在此表中列出，否则视为无效投标。供应商必须据实填写，不得虚假响应，否则投标无效并按规定追究其相关责任。

法定代表人或授权代表签字：

日期:

**附件4-2：**

**用户情况表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 省外省级以上单位用户 | 用户名称 | 合同时间 | 联系人及联系方式 | 备注 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 省内省级单位用户 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 省内其他用户 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

法定代表人或授权代表签字：

日期**:**

**附件4-3：**

品目及报价表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **制造商名称** | **品牌** | **包装（小）规格、型号** | **单位** | **成交单价（元）** | **年度预计使用量** | **成交总价（元）** | **商品代码** | **医保编码** |
| 1 | 医用输液贴 |  |  |  |  |  | 64000 |  |  |  |
| 2 | 透气胶贴 |  |  |  |  |  | 9000 |  |  |  |
| 3 | 水胶体敷料 |  |  |  |  |  | 500 |  |  |  |
| 4 | 弹性柔棉宽胶带 |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |
| 5 | 心电监护电极 |  |  |  |  |  | 50000 |  |  |  |
| 6 | 弹力绷带 |  |  |  |  |  | 2000 |  |  |  |
| 7 | 丝绸布胶带 |  |  |  |  |  | 120 |  |  |  |
| 8 | 防冲击眼罩(护目镜) |  |  |  |  |  | 150 |  |  |  |
| 9 | 医疗器械润滑剂 |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |
| 10 | 快速高效多酶清洗液 |  |  |  |  |  | 90 |  |  |  |
| 11 | 全能高效多酶清洗液 |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |
| 12 | 压力蒸汽灭菌包内化学指示卡 |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |
| 13 | 压力蒸汽灭菌指示胶带 |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |
| 14 | 压力蒸汽灭菌包内指示卡 |  |  |  |  |  | 3000 |  |  |  |
| 15 | 压力蒸汽灭菌生物培养指示剂 |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |

注：1.报价应是最终用户验收合格后的总价，包括设备运输、保险、代理、安装调试、培训、税费、系统集成费用和采购文件规定的其它费用。

2.“序号”，按照各产品技术参数对应的序号填写。

3.“品目及报价表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖投标人印章。

4.“品目及报价表”需单独密封。

5、如有配套耗材，请参照此表报价。

6、如有多种规格，请按每种规格分别报价。

供应商名称：（盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：日期：

**附件4-4：法定代表人授权书**

（采购单位名称）：

本授权声明：（投标人名称）

（法定代表人姓名、职务）授权（被授权人姓名、职务）为我方“”项目投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

被授权代表签字：

投标人名称：（加盖公章）

日期：

★说明：上述证明文件附有法定代表人、被授权代表身份证复印件（加盖公章）时才能生效。

**附件5：反商业贿赂承诺书**

为维护卫生行业的整体形象，保证药品、医疗器械、仪器设备、物资、基建工程招投标工作以及药品、试剂销售等工作的合法开展，维护贵院医疗、管理工作的正常秩序，保障广大患者的健康和利益，本厂家、商家、公司特郑重承诺如下：

一、严格按照《招标投标法》、《药品管理法》、《反不正当竞争法》等有关法律、法规、规章、政策的规定，规范本厂家、商家、公司的药品、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标工作以及药品准入贵院以后的销售等工作，保证做到合法竞标、正当竞争、廉洁经营。

二、本厂家、商家、公司保证在药品、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标工作及药品、试剂销售等工作中承诺做到：

1、不与其他投标人相互串通投标报价，损害贵院的合法权益；

2、不与招标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或他人的合法权益；

3、不以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标；

4、竞标报价不违反相关法律的规定，也不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

5、保证不以其他任何方式扰乱贵院的招标工作；

6、保证不在药品销售、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标中采取账外暗中给予回扣的手段腐蚀、贿赂医护、药剂人员、干部等其他相关人员；

7、保证不以任何名义包括以宣传费、临床促销费、开单费、处方费、广告费、免费度假、考察旅游、房屋装修等任何名义给予贵院采购人员、药剂人员、医护人员、干部等有关人员以财物或者其他利益；

8、保证不让贵院临床科室、药剂部门以及有关人员登记、统计医生处方或为此提供方便，干扰贵院的正常工作秩序；

9、保证不以其他任何不正当竞争手段推销药品、医疗器械、设备、物资。

三、本厂家、商家、公司保证竭力维护贵院的声誉，不做任何有损贵院形象的事情。

四、本厂家、商家、公司保证加强对竞标、促销等工作的领导、监督和检查；加强对本厂家、商家、公司工作人员进行相关法律、法规、规章、政策等的教育工作，切实要求本厂家、商家、公司相关工作人员不得采取各类回扣手段腐蚀、贿赂采购、药剂、医护、干部等相关人员。

五、对本厂家、商家、公司及本厂家、商家、公司工作人员采取以上手段竞标、促销等，干扰贵院正常工作秩序，损害贵院形象的，本厂家、商家、公司保证：

1、对尚处在竞标阶段的，贵院有权取消本厂家、商家、公司的竞标资格；已经中标的，贵院有权取消中标；对已经获得准入资格的，贵院有权随时取消本厂家、商家、公司的准入资格；

2、对本厂家、商家、公司相关工作人员作出严肃处理；

3、对由于本厂家、商家、公司或本厂家、商家、公司工作人员的上述行为给贵院造成经济或名誉损失的，由本厂家、商家、公司负责，并愿意承担全部民事赔偿责任。

六、采购物资名称：

本《承诺书》一式二份（一份由承诺人自存；一份随竞价书传递）

承诺企业名称（公章）法人代表或委托代理人（承诺人）